Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TEIKIAMA KARTU SU KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO

(SKVERO) M. K. ČIURLIONIO G. 80, DRUSKININKUOSE, STATYBOS PROJEKTU

1 priedas 1.1.190918-TP-BD_20210225.pdf, 105 lapai;

2 priedas 1.2.190918-TP-BD_20210225.pdf, 3 lapai

3 priedas 2.190918-TP-SP_20210225.pdf, 56 lapai;

4 priedas 3.190918-TP-SA-20210225.pdf, 23 lapai;

5 priedas 4.190918-TP-SK_20210225.pdf, 53 lapai;

6 priedas 5.190918-TP-VN_20210225.pdf, 47 lapai;

7 priedas 6.190918-TP-E_20210225.pdf, 62 lapai;

8 priedas Sklypo planas.pdf, 1 lapas;

9 priedas 1.190918_DP_SP_20210225.pdf, 27 lapai;

10 priedas 2.190918_DP_SA_20210225.pdf, 11 lapų;

11 priedas 3.190918-DP-SK_20210225.pdf, 47 lapai;

12 priedas 4.190918-DP-VN_20210225.pdf, 22 lapai;

13 priedas 5.190918-DP-E_20210225.pdf, 29 lapai.

Perkančioji organizacija įvertino tiekėjų gautus paklausimus dėl nutraukto Kitos paskirties inžinerinio statinio (skvero) M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkuose, statybos darbų pirkimo (Nr. 719065), rengdama naujo pirkimo dokumentus į juos atsižvelgė ir teikia apibendrintus paaiškinimus:

1. Projekto elektrotechninės dalies aiškinamojoje dalyje yra minimi kištukiniai lizdai, pateiktos jų techninės specifikacijos, tačiau darbų kiekių žiniaraštyje nėra šie įrenginiai nefigūruoja. Ar jie bus montuojami? Jeigu taip, prašome papildyti darbų kiekių, medžiagų kiekių ir įrenginių poreikio žiniaraštį.

Paaiškinimas. Kištukiniai lizdai  techninio projekto elektrotechninėje dalyje ir darbų kiekių žiniaraštyje yra pateikti skirtingais pavadinimais. Techninio projekto elektrotechninėje dalyje – žemėje montuojamos paskirstymo dėžutės. Darbų kiekių žiniaraštyje – paskirstomųjų šynlaidžių atšakų dėžučių montavimas.

2. Techninės specifikacijos. Tako apšvietimo šviestuvai techninių reikalavimų 24 eilutė - maksimali statinė apkrova 5000 kg. Prašome paaiškinti šį reikalavimą

Paaiškinimas. Tako apšvietimo šviestuvai techninių reikalavimų 24 eilutė - maksimali statinė apkrova 5000 kg. Šis reikalavimas nėra taikomas tako apšvietimo šviestuvams, kurie yra montuojami ant atramų.

3. Techninės specifikacijos. Tako apšvietimo šviestuvai techninių reikalavimų 20 ir 21 eilutės. Jos dubliuojasi. Kuria vadovautis?

Paaiškinimas. Techninėje specifikacijoje Tako apšvietimo šviestuvų techninių reikalavimų 20 ir 21 eilutės nesidubliuoja, vadovautis informacija pateikta abejose eilutėse, nes:

20 eilutė - Šviestuvo viršutinės dalies skersmuo  ≤ 50 mm nurodo šviestuvo vidaus skersmenį.

21 eilutė - Šviestuvo viršutinės dalies skersmuo  ≤ 500 mm nurodo šviestuvo išorės skersmenį.