Tiekėjams						2025-02-07

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras  vykdo pirkimo „Privažiavimo gatvės nuo Sembos g. statyba” (CVP IS pirkimo Nr. 957543) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Klausimas. „Pateikto projekto Susisiekimo dalies Aiškinamojo rašto 4.11. punkte nurodyta, kad numatyta pašalinti „privažiavime nuo Sembos g. - 4 saugotinus medžius ir vieną – nesaugotiną“, tačiau privažiavimo nuo Sembos g. suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodytas 4 medžių kirtimas ir 5 kelmų rovimas. Prašome patikslinti šį neatitikimą.”

Atsakymas. Kertamų medžių kiekį vertinti pagal projekto susisiekimo dalyje pateiktus kertamų medžių žiniaraščius. Atkreipiame dėmesį, kad kertamų medžių ir šalinamų kelmų kiekiai nesutampa, nes teritorijoje yra pavienių kelmų, kuriuos reikės pašalinti.

2 Klausimas. “Pateiktame Veiklų sąraše / grafike 1.5. ir 2.7. eilutėse numatyti Baigiamieji ir kiti projekte numatyti darbai. Prašome patikslinti, kokie darbai turi būti įvertinti šiose pozicijose, nes pateikto projekto žiniaraščiuose tokie darbai nenumatyti.”

Atsakymas. Veiklų sąrašo baigiamųjų darbų eilutės nurodytos tuo tikslu, kad rangovai įsivertintu visus būtinus darbus numatytus projekto sprendiniuose (neapsiribojant tik darbų kiekių žiniaraščiais) .

Jeigu tiekėjai mano ir įsivertino, kad visi darbai įvertinti kitose veiklų sąrašo žiniaraščio eilutėse ir tokių darbų nėra, baigiamųjų darbų eilutės gali likti neužpildytos.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija

Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų specialistas Aidas Povilaitis, tel. Nr. +370 651 03573,

el. paštas aidas.povilaitis@sac.lt