TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šilumos siurblių įrengimo darbai

Vilniaus r. Rukainių gimnazijoje, Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Vaikų g. 5

Pirkimo apimtis:

- demontuoti ir utilizuoti esamą katilinės įrangą;

- šilumos siurblių oras/vanduo (lauko ir vidaus įrangos) montavimas ir prijungimas prie esamos šilumos, karšto vandens paskirstymo įrangos ir elektros skirstomųjų tinklų;

- akumuliacinių talpų ne mažiau 3 m3 įrengimas (su rezerviniu tenu ne mažiau 9 kW);

- paleidimo – derinimo darbų atlikimas;

- turi būti įrengtas nuotolinis šilumos siurblių valdymas;

- iki darbų pradžios turi būti parengti ir suderinti montažiniai brėžiniai;

Rangovas turi įsivertinti visus būtinus sudėtinius darbus ir įrangą (cirkuliacinius siurblius, vandens minkštinimo filtrus ir kt.).

Renkantis šilumos siurblius yra privalomi pasiūlymo formoje nurodyti parametrai.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai (savybės) | Parametro reikšmė | Siūlomi techniniai parametrai - atitikimas reikalavimams (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendra maksimali atiduodama galia, prie temperatūros – (minus) 7/W55 Šilumos siurblių skaičius – 2 arba 3 vnt. | Ne mažiau 150 kW |  |
| 3. | Energetinio efektyvumo klasė (vidutinio klimato), W55 | Ne žemiau A++ |  |

Pasiūlyme nurodyto įrangos modelio keisti sutarties vykdymo metu negalima.

Garantinio aptarnavimo laikotarpis – 24 mėn.