## Lapas1
Pirkimo sąlygų priedas Nr.1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2024 - ___ -
Pirkimo pavadinimas: Vienkartinės operacinės priemonės (Nr. 9138)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
1.2. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.
2.2. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas turi pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius (po 1 vnt.) įvertinimui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos pagal Pirkimo sąlygų 8 p. ("Pavyzdžių pateikimas"). Laiku nepateikus pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
2.3. Visos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.4. Kartu su prekėmis turi būti pateikiamos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis.
2.5. Sterilių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo prekių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos.
2.6. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).
3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:
*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. ** Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 24 mėnesiams | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Suma Eur, su PVM | Siūlomos prekės parametrai | Nuoroda į parametro atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.) Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
1. | Balioninis šlapimtakio plėtimo kateteris | Sterilus, vienkartinis, balionėlio diametras 5 mm; balionėlio ilgis ne mažiau 4 cm; 5 Fr dydžio, kateterio ilgis ne mažiau 65 cm; slėgis ne mažesnis kaip 40 psi (svarai kvadratiniame colyje) (2,72 atm); su rentgenokontrastiniais žymenimis proksimaliniame ir distaliniame balionėlio gale su styga. Pin-vise rankena stabilizuoja stygą įkišant plėtiklį. | Vnt. | 10
2. | „Cobra“ tipo kateteris arba lygiaverčio tipo | Vienkartinis, sterilus, 5-6 Fr dydžio,ilgis 65 ± 2 cm, tinkamas naudoti su 0.038" viela - pravedikliu. Kateteris sutvirtintas nerūdijančio plieno pyne. Proksimalinis kateterio galas turi Luer Lock jungtį. Distalinis galas kabliuko formos. | Vnt. | 10
3. | Dvigubo spindžio ureterkateteris | Vienkartinis, sterilus, 10 Fr dydžio, ilgis 50 ± 2 cm. Kateterio galiukas 6 Fr. Padengtas plona ypač slidžia hidrofiline medžiaga. Plonas, lankstus, atraumatinis galiukas. Su ilgio žymėmis. Vienas kanalas 0.05" vielai-pravedikliui, kitas kanalas 0.05" injekcijoms atlikti. | Vnt. | 45
4. | Lenktas ureterkateteris | Vienkartinis, sterilus. Ilgis 70 ± 2 cm, 5±0,2 Fr diametro. Kateterio galas lenktas, su dviem šoninėmis skylutėmis. Kateteris pagamintas iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos. Su ilgio žymėmis. Komplektuojamas kartu su stiletu ir Luer lock švirkšto konektoriumi. Supakuoti po vieną. Gali būti naudojami su pravedikliu. | Vnt. | 20
5. | Lenktas ureterkateteris | Vienkartinis, sterilus. 5 FR 65 ± 1 cm, kateterio galiukas lenktas. Kumpe arba Bern tipo. | Vnt. | 20
6. | Endoureterotominis stentas | Stentas vienkartinis, sterilus, 7/14 Fr dydžio. Ilgis 28 ± 1 cm. Dvigubo pigtail tipo, rentgenokontrastinis. Komplektą sudaro stentas, nustūmiklis, siūlas ir spaustukas. Pagamintas iš poliuretano, trumpalaikiam iki 30 dienų naudojimui. | Vnt. | 10
7. | Daugiavielės konstrukcijos nitiloninis krepšelis | 2.4 ± 0.1 Fr dydžio, 115 cm ilgio, atidaryto krepšelio diametras 1 ± 0.1 cm. Vienkartinis, sterilus. Krepšelis sudarytas iš 4 vielučių, kurios išskleidus sudaro daugiavielę 16 vielučių konstrukciją smulkių akmenų fragmentų sulaikymui. Krepšelis be galiuko. | Vnt. | 15
8. | Daugiavielės konstrukcijos nitiloninis krepšelis | 2.4 ± 0.1 Fr dydžio, 115 cm ilgio, atidaryto krepšelio diametras 1,5 ± 0.1 cm. Vienkartinis, sterilus. Krepšlis sudarytas iš 4 vielučių, kurios išskleidus sudaro daugiavielę 16 vielučių konstrukciją smulkių akmenų fragmentų sulaikymui. Krepšelis be galiuko. | Vnt. | 10
9. | Nitinolinis krepšelis | Krepšelis, vienkartinis, sterilus, 2,2 ± 0.1 Fr dydžio, ilgis 115 cm, išskleistas krepšelis 1 cm diametro. Sudarytas iš 4 vielų, krepšelis be galiuko. | Vnt. | 10
10. | Trikampio formos nitinolinis krepšelis | Krepšelis, vienkartinis, sterilus, 1,7 ± 0.1 Fr dydžio, ilgis 115 cm, krepšelio diametras 8 ± 0.5 mm. Išskleistas krepšelis sudaro piramidės formą. | Vnt. | 110
11. | Trikampio formos nitinolinis krepšelis | Krepšelis, vienkartinis, sterilus, 1,7 ± 0.1 Fr dydžio, ilgis 115 ± 5 cm, krepšelio diametras 11 ± 0.5 mm. Išskleistas krepšelis sudaro piramidės formą. | Vnt. | 10
12. | Pieloskopo pravediklis (mova). | Vienkartinis, sterilus, vidinis spindis 12 Fr, 14 Fr, ilgis 35±1 cm, 45±1 cm, 55±1 cm pasirinktinai pagal ligoninės poreikį. Dengtas plona ypač slidžia hidrofiline medžiaga. Vidinės movos gale turintis skylutę stygos išnėrimui. Pravediklis su palaipsniui siaurėjančiu plėtikliu su fiksavimo sistema. Galimos dvi į šlapimtakį įkišimo technikos: tradicinė arba "Rapid" release. | Vnt. | 150
13. | Įvediklis | Vienkartinis, sterilus, plėšiamas, vidinis spindis 10 Fr dydžio., 32 ± 1 cm ilgio. Rinkinį sudaro įvediklis ir skylanti mova. | Vnt. | 30
14. | Timano tipo arba lygiaverčiai kateteriai: Nr.18 | Vienkartiniai, sterilūs, pagaminti iš PVC (polivinilchlorido) arba lygiavertės medžiagos, su lenktu, ypač minkštu galu. | Vnt. | 200
15. | Ureteroskopinė irigacinė sistema | Skirta endourologijai. Su atbulinės eigos vožtuvu ir rankine pompa, sterili, vienkartinė. | Vnt. | 40
16. | "Roadrunner" tipo styga arba lygiavertė | Nitiloninė, dengta plona ypač slidžia hidrofiline medžiaga, stygos sukimo momentas "vienas prie vieno", sterili, vienkartinė. Styga gali būti naudojama pozicionuoti kateterį užsisukusiame ar vingiuotame šlapimtakyje. 0,035 colio diametro ir 145 ± 1 cm ilgio, platininis tiesus, lankstus rentgenokontrastinis 3 ± 1 cm galas. | Vnt. | 30
17. | Adapteris | Tuohy – Borst tipo arba lygiaverčio tipo, sterilus, vienkartinis. | Vnt. | 230
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas
1.
2.
3.
Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)
1.
2.
3.