TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prašomo gaminio techninė charakteristika | Siūlomo gaminio techninė charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Plieninės vidaus durys (1vnt.): Medžiaga – plieninės arba lygiavertės medžiagos; Spalva - balta (RAL 9016); Rankena – nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; Varčios storis – 40mm (± 1mm); Durų sandarinimas - elastinga sandarinimo tarpinė; Durys be slenksčių; Raktų ne mažiau 3vnt.; Matmenis tikslinti vietoje. |  |
| 2. | Plieninės vidaus durys (4vnt.): Medžiaga – plieninės arba lygiavertės medžiagos; Spalva - balta (RAL 9016); Rankena – nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; Varčios storis – 40mm (± 1mm); Durų sandarinimas - elastinga sandarinimo tarpinė; Durys be slenksčių; Raktų ne mažiau 3vnt.; Matmenis tikslinti vietoje. |  |
| 3. | Plieninės vidaus durys (1vnt.): Medžiaga – plieninės arba lygiavertės medžiagos; Spalva - balta (RAL 9016); Rankena – nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; Varčios storis – 40mm (± 1mm); Durų sandarinimas - elastinga sandarinimo tarpinė; Durys be slenksčių; Raktų ne mažiau 3vnt.; Matmenis tikslinti vietoje. |  |
| 4. | Plieninės vidaus durys (7vnt.): Medžiaga – plieninės arba lygiavertės medžiagos; Spalva - balta (RAL 9016); Rankena – nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; Varčios storis – 40mm (± 1mm); Durų sandarinimas - elastinga sandarinimo tarpinė; Durys be slenksčių; Raktų ne mažiau 3vnt.; Matmenis tikslinti vietoje. |  |
| 5. | Plieninės vidaus durys (15 vnt.): Medžiaga – plieninės arba lygiavertės medžiagos; Spalva - balta (RAL 9016); Rankena – nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; Varčios storis – 40mm (± 1mm); Durų sandarinimas - elastinga sandarinimo tarpinė; Durys be slenksčių; Raktų ne mažiau 3vnt.; Matmenis tikslinti vietoje. |  |
| 6. | Plieninės vidaus durys (5vnt.): Medžiaga – plieninės arba lygiavertės medžiagos; Spalva - balta (RAL 9016); Rankena – nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; Varčios storis – 40mm (± 1mm); Durų sandarinimas - elastinga sandarinimo tarpinė; Durys be slenksčių; Raktų ne mažiau 3vnt.; Matmenis tikslinti vietoje. |  |
| 7. | Plieninės vidaus durys (6vnt.): Medžiaga – plieninės arba lygiavertės medžiagos; Spalva - balta (RAL 9016); Rankena – nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; Varčios storis – 40mm (± 1mm); Durų sandarinimas - elastinga sandarinimo tarpinė; Durys be slenksčių; Raktų ne mažiau 3vnt.; Matmenis tikslinti vietoje. |  |
| 8. | Plieninės vidaus durys (6vnt.): Medžiaga – plieninės arba lygiavertės medžiagos; Spalva - balta (RAL 9016); Rankena – nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; Varčios storis – 40mm (± 1mm); Durų sandarinimas - elastinga sandarinimo tarpinė; Durys be slenksčių; Raktų ne mažiau 3vnt.; Matmenis tikslinti vietoje. |  |
| 9. | Plieninės vidaus durys (6vnt.): Medžiaga – plieninės arba lygiavertės medžiagos; Spalva - balta (RAL 9016); Rankena – nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; Varčios storis – 40mm (± 1mm); Durų sandarinimas - elastinga sandarinimo tarpinė; Durys be slenksčių; Raktų ne mažiau 3vnt.; Matmenis tikslinti vietoje. |  |
| 10. | Plieninės vidaus durys (1vnt.): Medžiaga – plieninės arba lygiavertės medžiagos; Spalva - balta (RAL 9016); Rankena – nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; Varčios storis – 40mm (± 1mm); Durų sandarinimas - elastinga sandarinimo tarpinė; Durys be slenksčių; Raktų ne mažiau 3vnt.; Matmenis tikslinti vietoje. |  |
| 11. | Plieninės vidaus durys (2vnt.): Medžiaga – plieninės arba lygiavertės medžiagos; Spalva - balta (RAL 9016); Rankena – nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; Varčios storis – 40mm (± 1mm); Durų sandarinimas - elastinga sandarinimo tarpinė; Durys be slenksčių; Raktų ne mažiau 3vnt.; Matmenis tikslinti vietoje. |  |
| 12. | Plieninės vidaus durys (2vnt.): Medžiaga – plieninės arba lygiavertės medžiagos; Spalva - balta (RAL 9016); Rankena – nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; Varčios storis – 40mm (± 1mm); Durų sandarinimas - elastinga sandarinimo tarpinė; Durys be slenksčių; Raktų ne mažiau 3vnt.; Matmenis tikslinti vietoje. |  |
| 13. | Plieninės vidaus durys (3vnt.): Medžiaga – plieninės arba lygiavertės medžiagos; Spalva - balta (RAL 9016); Rankena – nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; Varčios storis – 40mm (± 1mm); Durų sandarinimas - elastinga sandarinimo tarpinė; Durys be slenksčių; Raktų ne mažiau 3vnt.; Matmenis tikslinti vietoje. |  |

Papildomi reikalavimai:

- Priede Nr.1 pateikiami durų matmenys ir brėžiniai yra informacinio pobūdžio. Vadovaudamasis jais ir matavimais vietoje, konkursą laimėjęs tiekėjas turės parengti gamybinius brėžinius ir suderinti juos su užsakovu iki gamybos pradžios. Tikslinant durų matmenis sanitariniuose mazguose durų varčioms palikti oro tarpą 2cm iki grindų

- Grafoje „Prašomo gaminio techninė charakteristika“ turi būti nurodyti konkretūs siūlomų medžiagų, gaminių duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan.

- Siūlomų gaminių ir medžiagų iš kurių jie pagaminti techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje ir jos prieduose, t.y. siūlomas gaminys savo savybėmis turi būti lygiavertė arba geresnių techninių parametrų. Pateikti technines charakteristikas įrodančius dokumentus.

- Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu ir sumontuoti nurodytoje vietoje. Tiekimo ir montavimo objekte terminas ne ilgesnis kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po užsakymo pateikimo dienos.