TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – Teritorijos tarp Tauro, Pamėnkalnio, V. Kudirkos ir V. Mykolaičio – Putino gatvių, Vilniuje vejos, krūmynų ir želdynų laistymo sistemos įrengimas

  - Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

  - Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ atstovas, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio (objekto) statybos techninę priežiūrą, kurio tikslas – kontroliuoti, ar statinys (objektas) statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

  - Aktas – įvykdžius Sutartyje numatytus Darbus Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Teritorijos tarp Tauro, Pamėnkalnio, V. Kudirkos ir V. Mykolaičio – Putino gatvių, Vilniuje vejos, krūmynų ir želdynų laistymo sistemos įrengimas (toliau – Darbai)

  - Darbų atlikimo vieta Teritorija tarp Tauro, Pamėnkalnio, V. Kudirkos ir V. Mykolaičio – Putino gatvių, Vilniuje.

2.4. Esama situacija

2.4.1. Darbai atliekami teritorijoje, kurioje atlikti teritorijos tvarkymo darbai, todėl vykdant Darbus nesugadinti esamą situaciją.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Rangovas įsipareigoja vykdyti Darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus bei statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais

  - Atlikti darbus pagal 2024 metais UAB“SODO“ parengtą technologinį projektą „Teritorijos tarp Tauro, Pamėnkalnio, V. Kudirkos ir V. Mykolaičio – Putino gatvių, Vilniuje vejos, krūmynų ir želdynų laistymo projektas“ (priedas Nr. 1). Šiuo pirkimu įsigyjami 1 etapo darbai, kaip nurodo projektas bei prisijungti prie esamu vandentiekio tinklų šulinyje.

  - Laistymo sistemos prisijungimo vietą su šuliniu įrengia UAB „Vilniaus vandenys“ (priedas Nr. 2). Pajungimo vieta į šulinį V1-1 yra preliminari, tikslinti darbu metu su Užsakovu.

  - Darbų vykdymo metu atsižvelgti į medžio apsaugos zoną. Medžių polajuose kasimo darbai vykdomi tik rankomis.

  - Vykdant Darbus, darbo vieta turi būti aptverta, paženklinta įspėjamaisiais ženklais.

  - Atliktus Darbus perduoti bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus.

  - Atlikus visus Darbus, Rangovas savo jėgomis ir išlaidomis sutvarko teritoriją.

  - Rangovas atlikus darbus įrengia veją pagal pateiktą techninė specifikaciją (priedas Nr. 3).

Teritorijos tvarkymo darbų atlikimui naudotas vejos mišinys:

  - Teritoriją grąžinama ne prastesnės būklės nei buvo prieš darbų pradžią.

  - Darbų vykdymui taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtintas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas.

  - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos taip, kad Darbai būtų tinkamai užbaigti ir paruoštas eksploatacijai be jokių papildomų išlaidų.

  - Rangovo atsakingas atlikti visus darbus, kurie apima visus reikalingus tyrimus, medžiagų sukomplektavimą, pristatymą į darbų vykdymo vietą, montavimą bei būtinus patikrinimus, bandymus ir suderinimus;

  - Rangovas atsako už darbų koordinavimą Objekte Statybos darbų atlikimo laikotarpiu iki Objekto priėmimo ir  laikosi darbo saugos reikalavimų. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus Rangovas turi paskirti Objekte saugos ir sveikatos darbe koordinatorių. Saugos darbe priemonės, visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai privalo atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytus saugos reikalavimus;

  - Rangovas užtikrina, kad visi gaminiai, medžiagos, įranga atitiktu Lietuvos Respublikos normatyvus, turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties vertinimo sertifikatus ir projekte pateiktas technines specifikacijas;

  - Rangovas atsako už tretiesiems asmenims, aplinkai ir gamtai padarytą žalą statybos darbų metu.

  - Objekto perdavimo Užsakovui metu Objektas turi būti švarus ir tvarkingas, pilnai paruoštas eksploatacijai.

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbų vykdymo pradžia

Darbų atlikimo terminas – 2 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

Nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, suderinus su Užsakovu, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas  1 mėnesiui.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – technologinis projektas „Teritorijos tarp Tauro, Pamėnkalnio, V. Kudirkos ir V. Mykolaičio – Putino gatvių, Vilniuje vejos, krūmynų ir želdynų laistymo projektas“ (44 lapai);

Priedas Nr. 2 – prisijungimo vietą su šuliniui V1-1 (1 lapas);

Priedas Nr. 3 – Vejos įrengimo techninė specifikacija (2 lapai).