SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ

,,KAIŠIADORIŲ PASLAUGOS”

Gedimino g. 133, LT-56149 Kaišiadorys, tel.  (8 633) 00 009, el. p.  paslaugos@kaisiadorys.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 258847030

PVM kodas 588470314

CVP IS sistemoje                                                                                      2025-02-10

2025-01-17 paskelbto pirkimo ID 814902

Tiekėjams

DĖL TIEKĖJO PRAŠYMO  PRATĘSTI PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINĄ

SĮ ,,Kaišiadorių paslaugos“ yra perkantysis subjektas, jos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdo CVP IS priemonėmis supaprastintą viešąjį pirkimą ID 814902 ,,Elektrinių  autobusų elektros įkrovimo stotelės“, kurio pasiūlymų pateikimo terminas yra 2025-02-10 9:00 val.

2025-02-10 00:27 val. gautas tiekėjo prašymas CVP IS Pranešimo ID 63582 (pranešimo kalba netaisyta):

,,Sveiki, 
Atsiprašome, kad kreipiamės, ko gero jau pavėluotai, tačiau techninėnės specifikacijos reikalavimuose nurodyta, kad "Kartu su Pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys atitikimą šioms sąlygoms (gamintojo deklaracija, gaminių katalogai, aprašymai ir pan.)" 
Kaip reikia įrodyti ir pateikti informaciją, kad pasiūlymas būtų įvertintas kaip tinkamas? 
Pvz. 
1. Tiekėjas privalo užtikrinti kritinių dalių (kai įkrovimo kabelis ar jo jungtis neveikia arba stotelės funkcionalumas sumažėja daugiau nei 50 proc.) pakeitimą per 24 val. 
2. Kitų dalių ar komponentų tiekimas ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų 
3. Tiekėjas privalo teikti klientų pagalbos aptarnavimo paslaugą lietuvių kalba 
Kas tiksliai turi būti atliekama per periodinius techninius aptarnavimus, kuriu turi atlikti tiekėjas ir įskaičiuoti į kainą? 
Pvz. "Garantinis priežiūros terminas ir tiekėjo sąskaita teikiamas periodinis aptarnavimas" - ar tai yra pvz. stotelės fasado valymo-plovio darbai, aušinimo sistemos valymas, varžų matavimas ir kt. Ar yra koks privalomų atlikti darbų sąrašas, kad būtų galima juos tinkamai įsivertinti? 
"Turi būti nuolatinis bendradarbiavimas programinės įrangos tobulinimui ir atnaujinimui" - prašome nurodyti, kas iš tikro konkrečiai iš tiekėjo ar gamintojo pusės turi apimti šio punkto išpildymą? Ar bus reikalingi programavimo darbai ar bus reikalinga tik pateikti gamintojo dokumentaciją Jūsų samdytiems programuotojams pageidaujamiems pakeitimams, jei tokių atsirastų, atlikti? 
Prašytume pratęsti bent vieną darbo dieną pasiūlymų pateikimo terminą po atsakymo į pateiktus klausimus. 
Ačiū iš anksto.“

Komisija, atsižvelgdama į gautą Tiekėjo prašymą ir vadovaudamasi PĮ  nuostatomis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, šio Pirkimo sąlygomis, informuoja, kad klausimų pateikimo terminas pasibaigė 2025-02-03 23:00 val. ir į Tiekėjo pateiktus klausimus nebus atsakoma. Tiekėjas atsakymus į klausimus gali rasti 2025-02-05 prie pirkimo dokumentų pridėtame dokumente ,,Atsakymai į Tiekėjų klausimus“.

Komisija, tenkina Tiekėjo prašymą ir pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-02-12 9:00 val.

Viešųjų pirkimų komisija

Danguolė Frankonienė, mob. 0 604 88537,  el. p. viesieji.pirkimai@kaisiadoriupaslaugos.lt