	
Pirkimo sąlygų
2 priedas

ĮRANGOS, KURIAI REIKALINGOS SUTEIKTI METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGOS, SĄRAŠAS


	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto dalies / pozicijos pavadinimas
	Metinis kiekis, vnt.

	
	
	2025
	2026
	2027

	1.
	Kuro sandėlio įranga

	1. 1.
	Skaitiklių metrologinė patikra

	1.1.1.
	Skysčių skaitiklis LŽ-100, Nr. 4440
	1
	
	1

	1.1.2.
	Skysčių skaitiklis LŽ-100, Nr. 4441
	1
	
	1

	1.1.3.
	Skysčių skaitiklis TZ22 M/Z, BM950 Nr. 56183
	1
	
	1

	1.1.4.
	Skaitiklis (kuro kolonėlės Salzkotten) Nr. 59487
	1
	
	1

	1.2.
	Talpyklų kalibruotė

	1.2.1.
	Cisterna aliumininė, 40 m3, Nr. 2 (gamyklinis Nr. 001)
	
	
	1

	1.2.2.
	Cisterna aliumininė, 40 m3, Nr. 3 (gamyklinis Nr. 139)
	
	
	1

	1.2.3.
	Automobilinė cisterna, futiruota, 22 m3, TZ 22 M/Z
	1
	
	1

	1.3.
	Metrolazdės MŠI-3,5, Nr. 1124 metrologinė patikra
	1
	
	1

	2.
	Kita įranga

	2.1.
	Refraktometro Atago R5000, Nr. 9627 metrologinė patikra
	
	1
	1
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