Tiekėjams						2025-02-10

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Tilžės gatvės nuo Dubijos g. iki Vytauto g. remonto darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 1009186) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Klausimas. Prašome patikslinti, kokia reikalaujama šviesos temperatūra gatvei: 3000 K ar 4000 K? nes skirtingose projekto vietose nurodyta skirtingai

Taip pat, ar nurodytas galingumas yra maksimalus, ar galima siūlyti ir didesnio galingumo šviestuvus? Nes prie 3000 K, efektyvumas bus mažesnis

Atsakymas. Gatvei pagal UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ (ŠGA) reikalavimus šviesos temperatūra numatoma 3000K, kaip ir nurodyta projekto Techninėje specifikacijoje.

Rangovas gali siūlyti savo šviestuvus ir pateikti apšviestumo skaičiavimus, kad skaičiavimų normos nenukryptų nuo projekte pateiktų skaičiavimo normų ir ŠGA reikalavimų.

2. Klausimas. kokius standartus turi atitikti drenuojantis betonas ir kokios drenuojančio betono techninės specifikacijos?

Atsakymas. Drenuojančio betono techninė specifikacija pateikta Techninių specifikacijų 4.2.6 p. „Drenuojantis betonas turi būti C20/25 (arba stipresnis) S1 slankumo klasės, aplinkos poveikio klasė XF3, užpildo dalelės didžiausias dydis (Dmax) D16. Sukietėjęs drenuojančio betono pagrindas turi būti laidus vandeniui“.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija