## Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

LANKSČIŲ ENDOSKOPŲ PLOVIMO IR DEZINFEKCIJOS PRIEMONIŲ, NAUDOJAMŲ AUTOMATINĖJE ENDOSKOPŲ PLOVIMO MAŠINOJE OLYMPUS ETD4 BASIC PAA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

  - dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

  - LR Sveikatos apsaugos ministro įgaliotos institucijos išduotą dokumentą apie priimtą sprendimą dėl siūlomų prekių įregistravimo.

  - CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą arba ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus.

  - tinkamumą naudoti su nurodyta medicinos priemone patvirtinančius dokumentus.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Būtinos charakteristikos ir parametrai | Pakuotė | Mato vienetas | Maksimalus numatomas pirkti mato vieneto kiekis | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai | Gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dokumento pavadinimas |  | pasiūlymo lapo numeris |
| - Lanksčių endoskopų plovimo ir dezinfekcijos priemonė tinkama naudoti automatinėje endoskopų plovimo mašinoje Olympus ETD4 basic PAA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Dezinfekantas | Veiklioji medžiaga - peroksiacto rūgštis, kitos medžiagos vandenilio peroksidas, acto rūgštis, stabilizatorius. Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas 1,2-1,4 % (12-14 ml/l) Darbinė temperatūra 35°C. Kontakto trukmė: ≤ 5 min. | ≤2,8 litrai | litras | 252 |  |  |  |  |
| 1.2. | Aktyvatorius | Veiklioji medžiaga: Natrio hidroksidas Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas 1,2-1,4 % (12-14 ml/l). Darbinė temperatūra 35°C. Kontakto trukmė: ≤ 5 min. | ≥5 litrai | litras | 225 |  |  |  |  |
| 1.3. | Ploviklis | Sudėtis: nejoninės paviršinio poveikio medžiagos, glikoliai, tirpikliai, valymą skatinanti medžiaga. Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas 0,6-0,7 % (6-7 ml/l). Darbinė temperatūra 35°C Kontakto trukmė: ≤ 3 min. | ≥5 litrai | litras | 135 |  |  |  |  |