## Sheet1
Pirkimo sąlygų priedas Nr.1
Pilkai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025 -02 -00
Pirkimo pavadinimas: Vienkartinės priemonės kolorektinei chirurgijai
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
1.2. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.
2.2. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas turi pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos pagal Pirkimo sąlygų 8 p. ("Pavyzdžių pateikimas"). Laiku nepateikus pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
2.3. Visos prekės ir panaudai suteikiama įranga turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.4. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija originalo ir lietuvių kalbomis: prekių naudojimo instrukcijos ir rankenos priežiūros bei valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo instrukcijos.
2.5. Sterilių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo prekių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos.
2.6. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).
3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:
*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio.
4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Maksimalus kiekis 12 mėn. | Mato vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje | Atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
1. | Troakarai
| 1. Troakaras 12 mm skersmens, 100 mm ilgio |  | 60 | vnt. |  | 5% | 0
2. Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko su stabilumo sriegiu išorėje
3. Galvutė išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai. Galvutė kūgio formos
4. Pravedėjas atraumatinis, smeigas skaidrus su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmė su vizualine kontrole
5. Speciali technologija mažinanti endoskopo kameros išsitempimą, dūmėjimą
6. Be peilio
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
2. | Laparoskopiniai diskai
2.1. | Viršutinis laparoskopinio disko žiedas | 1. Sterilus, vienkartinio naudojimo | 30 | vnt. |  | 5% | 0
2. Užfiksuoja žemutinį žiedą dantračio principu
3. Yra galimybė pilnai uždaryti, išlaikant orą pilvo ertmėje, taip pat troakaro įvedimui bei rankos įvedimui
4. Į komplektą įeina: markeris, liniuotė bei riešo raištis
2.2. | Apatinis laparoskopinio disko žiedas-retraktorius vidutinei pilvo sienai | 1. Sterilus, vienkartinio naudojimo | 10 | vnt. |  | 5% | 0
1. Žiedo storis nuo 4 cm iki 7 cm
2. Pagamintas iš atsparios medžiagos
3. Tinkamas naudoti su viršutiniu laparoskopinio disko žiedu arba vienas, kaip žaizdos retraktorius
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
3. | Retraktorius koloproktologinėms operacijoms
3.1. | Retraktoriaus žiedas | 1. Pagamintas iš plastiko | 15 | vnt. |  | 5% | 0
2. Žiedo išmatavimai 14,1x14,1 cm
3. Žiedas turi kampo reguliavimo galimybę
4. Vienkartinio naudojimo, supakuota po 1 vnt. steriliame įpakavime
3.2. | Laikiklis naudojamas su retraktoriaus žiedu | 1. Laikiklis guminis, elastingas, laikiklio kabliukas aštrus | 150 | vnt. |  | 5% | 0
2. Dydis 5 mm
3. Vienkartinio naudojimo, kiekvienas laikiklis supakuotas atskirai steriliame įpakavime
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
4. | Hemoroidinis stapleris 34
| 1. Pjūvio skersmuo 24,4 mm |  | 15 | vnt. |  | 5% | 0
2. Kabutės pagamintos iš titano lydinio medžiagos
3. Atidarytos kabutės aukštis 4 mm, uždarytos kabutės aukštis 0,75 - 1,5 mm
4. Kabučių skaičius 32, kabutės išdėstytos 2 eilėmis
5. Po uždarymo susiformoja B-formos (3D) kabės
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
5. | Antgalis HAL-RAR procedūrai atlikti
5.1. | Antgalis | 1. Antgalis skirtas hemorojaus gydymui minimaliai invaziniu būdu. Hemorojaus mazgus maitinančių arterijų ligavimas ir rektoanalinės srities gleivinės atstatymas | 30 | vnt. |  | 5% | 0
2. Antgalis su asimetrine anga, pritaikyta laipsniškam gleivinės siuvimui
3. Su integruotu davikliu viršutinėje dalyje, kurio pagalba elektrinis signalas paverčiamas ultragarsiniu
4. Vienkartinio naudojimo, supakuota po 1 vnt. steriliame įpakavime
5.2. | Chirurginis siūlas | 1. Sterilus | 180 | vnt. |  | 5% | 0
2. Siūlo medžiaga: poliglikiolio rūgštis
3. Su apvalia 5/8 lenktumo adata
4. Siūlo ilgis 75±5 cm
5. Siūlas absorbuojamas, pintas, siūlo storis 2/0
Su prekėmis panaudai teikiama įranga: |  | Kartu su HAL - RAR antgaliu turi būti pateikta bevielė Dopler ultragarsinė sistema su Bluetooth įranga panaudai 1 vnt. (t.y. visi reikalingi instrumentai su priedais kurie būtini HAL - RAR antgalio aparato naudojimui pagal gamintojo numatytą paskirtį), nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį su kainomis. Ši informacija turi būti pateikta užpildant lentelę "Siūlomų panaudai instrumentų sąrašas". Kartu su panaudai pateikta beviele ultragarsine sistema pateikiama dokumentacija originalo ir lietuvių kalbomis: prekių naudojimo instrukcijos bei valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo instrukcijos.
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
SIŪLOMŲ PANAUDAI INSTRUMENTŲ SĄRAŠAS
Eil.Nr. | Įnstrumento pavadinimas | Gamintojas, šalis | REF kodas | Kiekis | 1 vnt. vertė EUR be PVM | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Iš viso (be PVM):
PVM suma (EUR)
Iš viso (su PVM):
6. | Transanalinės prieigos platformos kompektas
| 1. Sandarus gelinis dangtelis |  | 7 | kompl. |  | 5% | 0
2. Sukeičiami oro įpūtimo/išleidimo kraneliai 2 vnt
3. Dangtelio fiksavimo svirtelė
4. Skirtukas
5. Prieigos kanalas
6. Siūlų tvirtinimo kilpos 2 vnt
7. Viršutinis kanalo žiedas
8. Apatinis kanalo žiedas
9. Prieigos kanalo pravedėjas
10. Trokarų kaniulės skersmuo 10mm -3 vnt. (praleidžančios instrumentus 4.7 – 10.1 mm skersmens)
11. Trokarų obturatorius
12. Įpūtimo stabilizavimo maišelis (ISB)
13. Vienkartinio naudojimo, visas rinkinys supakuotas sterilioje pakuotėje
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas
1.
2.
3.
Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)
1.
2.
3.