## siuvimo aparatai
Pirkimo sąlygų priedas Nr.1
Pilkai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025 - 02 -
Pirkimo pavadinimas: Vienkartinės priemonės kolorektinei chirurgijai (siuvimo aparatai)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
1.2. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.
2.2. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas turi pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos pagal Pirkimo sąlygų 8 p. ("Pavyzdžių pateikimas"). Laiku nepateikus pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
2.3. Visos prekės ir panaudai suteikiama įranga turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.4. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija originalo ir lietuvių kalbomis: prekių naudojimo instrukcijos ir rankenos priežiūros bei valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo instrukcijos.
2.5. Sterilių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo prekių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos.
2.6. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).
3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:
*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio.
4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Maksimalus kiekis 12 mėn. | Mato vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje | Atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
1. | Mechaninės siūlės aparatas su peiliu skirtas žemam tiesiosios žarnos uždarymui ir nupjovimui
1.1 | Aparatas | 1.Vienkartinis, lenktas, su peiliu | 10 | vnt. |  | 5% | 0
2. Siūlės ilgis 51 mm, peilio ilgis iki 40 mm
3. Erdvė į kurią telpa aparatas, tiesės ilgis iki 30 mm
4. Atidarytos kabutės aukštis 3.5 mm, uždarytos kabutės aukštis 1.5 mm. Formuojamos naujos kartos 3D formos kabutės
5. Kasetės su paviršiuje esančiais iškilumais, kasetėje 46 kabutės
6. Aparatas uždaromas viena rankena, leidžiamas daugkartinis aparato uždarymas-atidarymas, skirtas šauti 6 kartus
7. Aparatas turi būti užtaisytas mėlyna spalva pažymėta kasete
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
2. | Laparoskopinis titaninis linijinis lankstus pjovėjas
2.1. | Aparatas | 1. Lankstus (natūrali artikuliacija) 45° į abi puses. Po 3 padėtis (15°, 30°, 45°) į abi puses | 20 | vnt |  | 5% | 0
2. Turi peilio indikatorių rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu
3. Siūlės ilgis 60mm, audinių pjūvio ilgis 57 mm. 6 eilės kabučių
4. Aparato ilgis 340 mm. Rotuojamas 360° ir daugiau
5. Peilis integruotas į aparatą
6. Aparatai tinka trokarui iki 12 mm skersmens
7. Skirtas 12 šūvių, užtaisomas 5 skirtingomis kasetėmis ( balta, mėlyna, auksinė, žalia, juoda)
8. Sterilus, vienkartinio naudojimo
2.2. | Siuvimo aparato kasetė | 1. Kasetė suderinama su titaniniu linijinui lanksčiu pjovėju
2. Kabutės viena kojelės viršūnėlė yra lenktą į vidų, užtikrina taisyklingą B formos kabučių formavimąsi
3. Kasetėje 88 kabutės, kasetės ilgis 60 mm
|  | 4. Baltos spalvos kasetė, atviros kabutės aukštis 2,6 mm, uždarytos kabutės aukštis 1,0 mm, tinkamos kraujagyslėms | 30 | vnt. |  | 5% | 0
|  | 5. Mėlynos spalvos kasetė, atviros kabutės aukštis 3,6 mm, uždarytos kabutės aukštis 1,5 mm | 70 | vnt. |  | 5% | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
3. | Cirkuliarus siuvimo aparatas
3.1. | Vienkartinis cirkuliarinis siuvimo aparatas | 1. Vienkartinis, sterilus | 20 | vnt. |  | 5% | 0
2. Trys eilės skirtingo aukščio kabučių: 4 mm, 4,5 mm ir 5 mm (±0,1 mm)
3. Kasetės paviršius laiptuotas
4. Titaninės kabutės pagamintos iš stačiakampio formos vielos
5. Kabutės po suspaudimo tikslios B formos
6. Instrumento darbinės dalies ilgis ne mažiau 22 cm
7. Aparatas skirtas dirbti viena ranka
8. Įdiegta apsauga nuo atsitiktinio panaudojimo
9. Darbinės dalies skersmuo - 28 mm
10. Priekalas po iššovimo palenkiamas
3.2. | Vienkartinis cirkuliarinis siuvimo aparatas | 1. Vienkartinis, sterilus | 20 | vnt. |  | 5% | 0
2. Trys eilės skirtingo aukščio kabučių: 4 mm, 4,5 mm ir 5 mm (±0,1 mm)
3. Kasetės paviršius laiptuotas
4. Titaninės kabutės pagamintos iš stačiakampio formos vielos
5. Kabutės po suspaudimo tikslios B formos
6. Instrumento darbinės dalies ilgis ne mažiau 22 cm
7. Aparatas skirtas dirbti viena ranka
8. Įdiegta apsauga nuo atsitiktinio panaudojimo
9. Darbinės dalies skersmuo - 31 mm
10. Priekalas po iššovimo palenkiamas
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
4. | Kolorektalinės chirurgijos rinkinys:
4.1. | Vienkartinis endoskopinio linijinio siuvimo aparato antgalis | 1. Suderinamas su daugkartine motorizuota siuvimo rankena | 30 | vnt. |  | 5% | 0
2. Galimi trijų dydžių antgaliai - 65±5 mm, 155±5 mm, 250±5 mm
3. Peilio padėties indikatorius
4. Turi apsaugos mygtuką, neleidžiantį atsitiktinai iššauti aparato
5. Galima naudoti 45 mm ir 60 mm ilgio kasetes
6. Kasečių ir audinių atpažinimo technologija - apsauga, neleidžia iššauti, jei audinys per storas
4.2. | Vienkartinė endoskopinio linijinio siuvimo aparato kasetė 45 mm baltos spalvos | 1. Suderinama su endoskopinio linijinio siuvimo aparato antgaliu | 30 | vnt. |  | 5% | 0
2. Uždaros kabutės aukštis 1 mm, atviros kabutės aukštis 2,5 mm aukščio
3. Kasetė artikuliuojama į abi puses 55 laipsnius, fiksuojant 4 pozicijose į abi puses
4. Kasetėje integruotas peilis
4.3. | Vienkartinė endoskopinio linijinio siuvimo aparato kasetė 60 mm mėlynos spalvos | 1. Suderinama su endoskopinio linijinio siuvimo aparato antgaliu | 30 | vnt. |  | 5% | 0
2. Uždaros kabutės aukštis 1,5 mm, atviros kabutės aukštis 3,5 mm aukščio
3. Kasetė artikuliuojama į abi puses 55 laipsnius, fiksuojant 4 pozicijose į abi puses
4. Kasetėje integruotas peilis
4.4. | Vienkartinis cirkuliaraus siuvimo aparato antgalis | 1. Suderinamas su daugkartine motorizuota siuvimo rankena | 30 | vnt. |  | 5% | 0
2. Dydis pasirinktinai - 29/31/33 mm
3. Instrumento distalinės dalies ilgis - 18 cm
4. Atidarytos kabutės aukštis 5 mm
5. Uždarytos kabutės aukštis pasirinktinai 1,2 mm, 1,5 mm arba 2 mm.
6. Turi integruotą spalvinį uždarytos kabutės aukščio indikatorių
7. Instrumentas manipuliuojamas motorizuota daugkartine rankena (atidaromas, uždaromas, iššaunamas)
Su prekėmis panaudai teikiama įranga: |  | Kartu su kolorektalinės chirurgijos rinkiniu turi būti pateikta daugkartinio naudojimo motorizuota rankena panaudai 1 vnt. (t.y. visi reikalingi instrumento priedai būtini rankenos naudojimui pagal gamintojo numatytą paskirtį) nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį su kainomis. Ši informacija turi būti pateikta užpildant lentelę "Siūlomų panaudai instrumentų sąrašas". Rankena turi būti tinkama naudoti su endoskopiniu linijiniu ir cirkuliariu siuvimo aparato angtaliais. Kartu su panaudai pateikta rankena pateikiama dokumentacija originalo ir lietuvių kalbomis: prekių naudojimo instrukcijos bei valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo instrukcijos.
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | 0
PVM suma (EUR) | [6 empty] | 0
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | [6 empty] | 0
SIŪLOMŲ PANAUDAI INSTRUMENTŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Instrumento pavadinimas |  | Gamintojas, šalis | REF kodas | Kiekis | 1 vnt. vertė EUR be PVM | Suma Eur, be PVM
1. | Daugkartinė motorzuota autoklavuojama rankena |  |  |  | 1
2. | Kraunama baterija skirta autoklavuojamai motorizuotai rankenai |  |  |  | 1
3. | Baterijos kreipiamasis adapteris |  |  |  | 1
4. | Raktas, skirtas rankiniam instrumento atidarymui |  |  |  | 1
5. | Autoklavuojama dėžutė sterilizavimui |  |  |  | 1
6. | Kroviklis, skirtas vienu metu krauti 3 baterijas |  |  |  | 1
Iš viso (be PVM):
PVM suma (EUR)
Iš viso (su PVM):
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas
1.
2.
3.
Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)
1.
2.
3.