## Sheet1
Reagentų techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Prekė | Reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis kiekis mato vnt. | Orientacinis kiekis pakuotėmis
1 | Rinkinys peroksidazės reakcijai | Paskirtis: nustatyti peroksidazės aktyvumą leukocituose, diferencijuojant ūmias leukemijas nuo ūmių mieloleukemijų. Tiriamas kraujas, kaulų čiulpai. | Rinkinys | 6 rinkiniai | 6
2 | a-naftylacetatesterazės dažymo rinkinys | Paskirtis: α-naftylacetatesterazės aktyvumo nustatymui monocitinės eilės blastuose. Tiriami veninio kraujo tepinėliai. | Rinkinys | 4 rinkiniai | 4
3 | Naftol AS-D chloracetatesterazės dažymo rinkinys | Paskirtis: Granuliocitams identifikuoti, diagnozuojant leukeminius susirgimus. Tiriamas periferinins kraujas, kaulų čiulpai, parafinine technika paruošti audiniai. | Rinkinys | 6 rinkiniai | 6
4 | Reagentai Papanicoloau dažymo metodui | Taikymo sritis: Citologija. Paskirtis: Papanicolaou dažymo metodas. Visi reagentai privalo būti to paties gamintojo.
4.1 | Eozino dažai EA50 | Taikymo sritis: Citologija. Paskirtis: Papanicolaou dažymo metodas. | 1 l | 18 l | 18
4.2 | Oranžo G dažai OG6 | Taikymo sritis: Citologija. Paskirtis: Papanicolaou dažymo metodas. | 1 l | 18 l | 18
4.3 | Harris hematoksilino dažai | Taikymo sritis: Citologija. Paskirtis: Papanicolaou dažymo metodas. | 1 l | 18 l | 18
5 | May Grunvaldo dažai | Taikymo sritis: Citologija. | 2,5 l | 50 l | 20
6 | Giemsa dažai citologijai | Taikymo sritis: Citologija. | 2,5 l | 90 l | 36
7 | Šifo reagentas | Taikymo sritis: histologija. | 500 ml | 18000 ml | 36
8 | Audinių užšaldymo aerozolis | Taikymo sritis: Histologija. Paskirtis: Greitam formalinu nefiksuotų audinių užšalymui, atliekant skubius audinių pjūvius kriostate. | 150 ml | 10800 ml | 72
9 | EDTA dekalcinavimo tirpalas, paruoštas naudoti | Taikymo sritis: Histologija. Paskirtis: audinių dekalcinavimas. | 2,5 l | 90 l | 36
10 | Paruoštas naudoti audnių dekalcinavimo tirpalas druskos rūgšties pagrindu | Taikymo sritis: Histologija. Paskirtis: audinių dekalcinavimas. | 2,5 l | 90 l | 36
11 | Reagentų rinkinys PAS dažymo metodui | Paskirtis: Histocheminių reakcijų atlikimui. Sudėtis: Rinkinį sudaro ne mažiau kaip šie reagentai: periodinės rūgšties tirpalas, šifo reagentas, hematoksilino dažų tirpalas. Visi rinkinį sudarantys reagentai paruošti naudojimui. | Rinkinys | 72 rinkiniai | 72
12 | Paruoštas naudoti histologinių preparatų dengiamasis skystis ksileno pgrindu | Taikymo sritis: histologija. Paskirtis: histologinių preparatų dengimas po dažymo procedūros. Paruoštas ksileno pagrindu. Skaidrus, bespalvis. Refrakcijos indeksas: 1,495 +- 0,005. Klampumas: vidutinis (125-200 cps prie 24°C). Tinkamas automatizuotam dengimo procesui. | 500 ml | 36 000 ml | 72
13 | Skaidrinimo reagentas | Paskirtis: histologinių preparatų gamyba hematoksilino - eozino dažymo metodu: pašalina perteklinius hematoksilino dažus, nespecifinį dažymą hematoksilino dažais. Paruoštas naudoti. | 4 l | 288 l | 72
14 | Sausi eozino dažai ir sausas dvikomponentis hematoksilino mišinys | Paskirtis: Hematoksilino - Eozino dažymo metodas. Taikymo sritis: Histologija. Abu dažai privalo būti to paties gamintojo.
14.1 | Sausi eozino dažai spiritiniu pagrindu | Dažai sausi, miltelių pavidalo. Darbinis dažų tirpalas ruošiamas etilo alkoholio pagrindu. Darbinio tirpalo paruošimui nereikalingi jokie papilddomi reagentai (išskyrus etilo alkoholį ir distiliuotą vandenį). Iš vienos pakuotės galima paruošti ne mažiau kaip 6 ltr. darbinio dažų tirpalo. | 1x6 rinkinys | 36 rinkiniai | 36
14.2 | Dvikomponentis hematoksilino mišinys | Dažai sausi, miltelių pavidalo. Darbinis dažų tirpalas ruošiamas distiliuoto vandens pagrindu. Darbinio tirpalo paruošimui nereikalingi jokie papilddomi reagentai (išskyrus distiliuotą vandenį). Iš vienos pakuotės galima paruošti ne mažiau kaip 6 ltr. darbinio dažų tirpalo. | 1x6 rinkinys | 72 rinkiniai | 72
15 | Ksilenas | Taikymo sritis: Histologija. CAS Numeris: 1330-20-7. Švartumo laipsnis: histolginis. Pakuotė ne daugiau kaip 25 ltr. | 25 l | 6250 l | 250
16 | Ksilenas | Taikymo sritis: Histologija. CAS Numeris: 1330-20-7. Švartumo laipsnis: histolginis. Pakuotė ne daugiau kaip 5 ltr. | 5 l | 9000 l | 1800
17 | Propanolis | Taikymo sritis: Histologija. CAS Numeris: 67-63-0. Švartumo laipsnis: histolginis. Pakuotė ne daugiau kaip 25 ltr. | 25 l | 10800 l | 432
18 | Propanolis | Taikymo sritis: Histologija. CAS Numeris: 67-63-0. Švartumo laipsnis: histolginis. Pakuotė ne daugiau kaip 5 ltr. | 5 l | 1800 l | 360
19 | Paruoštas naudoti 10% neutralus buferizuotas formalino tirpalas | Taikymo sritis: histologija. Paskirtis: audinių fiksavimas. | 20 l | 21600 l | 1080
20 | Citochromas iš arklio širdies 95% | CAS Nr.: 9007-43-6 | 50 mg | 5000 mg | 100
21 | Natrio acetato trihidratas | CAS Nr.- 6131-90-4 | 1000 g | 2000 g | 2
22 | beta-nikotinamido adenino dinukleotidas, redukuotos dinatrio druskos hidratas | CAS Nr. 606-68-8 | 100 mg | 10800 mg | 108
23 | Glicinas | Taikymo sritis - histologija. | 500 g | 1000 g | 2
24 | Natrio acetatas bevandenis | Taikymo sritis - histologija. | 500 g | 1000 g | 2
25 | Boini fiksuojantis tirpalas | Taikymo sritis: histologija. | 1 l | 3 l | 3
26 | Oil Red O | CAS Nr. 1320-06-5 | 100 g | 200 g | 2
27 | rac- Glicerol 1-fosfato dinatrio druskos hidratas | CAS Nr.: 17603-42-8 | 5 g | 25 g | 5
28 | alfa-D-gliukozė 1-fosfatas dikalio druska 98/99% | CAS Nr.1233690-06-6 | 1 g | 10 g | 10
29 | Geležies A ir B hematoksilinas | Taikymo sritis: Histologija. Abu dažai privalo būti to paties gamintojo.
29.1 | Geležies hematoksilinas A | Taikymo sritis: Histologija. | 500 ml | 3000 ml | 6
29.2 | Geležies hematoksilinas B | Taikymo sritis: Histologija. | 500 ml | 3000 ml | 6
30 | Leukognost arba lygevetis fiksavimo tirpalas citologiniams ėminiams | Paskirtis: Citologinės medžiagos fiksavimui | 500 ml | 3000 ml | 6
31 | Audinių fiksavimo reagentas FineFix arba lygiavertis | Paskirtis: audinių fiksavimas, ruošiant histologinius preparatus šaldomųjų pjūvių technika. Paruoštas vandens pagrinu. Ruošiant darbinį tirpalą, skiedžiamas etilo alkoholiu. Koncentruotas. | 5 l | 60 l | 12
32 | Light Green SF Yellowish | CAS Nr. 5141-20-8 | 25 g | 200 g | 8
33 | 3,3- Diaminobenzidino tetracloridas (DAB),milteliais | CAS Nr.7411-49-6 | 1 g | 100 g | 100
34 | 3,3- Diaminobenzidino tetracloridas (DAB),tabletėmis | CAS Nr.7411-49-6 | 50 tab. | 400 tab. | 8