Pirkimo dalyviams									2025-02-10

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

| CVP IS pirkimo numeris | 894167 |
| --- | --- |
| Pirkimo būdas | Atviras konkursas |
| Pirkimo pavadinimas* | Dyzelinių generatorių ir nepertraukiamojo maitinimo šaltinių (UPS) techninės priežiūros paslaugos, Nr. 8139/2024/TVPC |

*toliau – Pirkimas.

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ TIKSLINIMO

Vilniaus universitetas (toliau – PO) savo iniciatyva tikslina šias Pirkimo sąlygas:

| Eil. Nr. | Buvusi redakcija | Nauja redakcija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo 1.6. punktas: „Vizualinė dyzelinės stoties apžiūra, dyzelinės elektros stoties "Testavimas" įjungus ne trumpiau kaip 20 min., reikalui esant, kuro papildymas iki minimalios normos. Kas šeštą mėnesį generatorius bandomas su apkrova. Įjungus generatorių turi nenutrūkti elektros energijos tiekimas iš pagrindinio šaltinio“ Palyginamasis kiekis 42 kart. | Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo 1.6. punktas: „Vizualinė dyzelinės stoties apžiūra, dyzelinės elektros stoties "Testavimas" įjungus ne trumpiau kaip 20 min., reikalui esant, kuro papildymas iki minimalios normos. Generatorius bandomas su apkrova. Įjungus generatorių turi nenutrūkti elektros energijos tiekimas iš pagrindinio šaltinio“ Palyginamasis kiekis 144 kart. |
| 2. | Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedo 5 punktas: „Pilnas kuro išsiurbimas, kuro bako valymas, naujo kuro užpylimas, senojo kuro utilizavimas. Turi būti užpiltas be RME priedų arktinis A1 klasės dyzelinas*. Dyzelinio kuro atsargos kuro bake turi būti tokios, kad generatorius galėtų veikti nuo 3 iki 4 valandų, veikiant 100% galingumu“ „KJS660 – Netaikoma“ „HYW-45 T5 – Netaikoma“ „APD 35BD – Netaikoma“ | Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedo 5 punktas: „Pilnas kuro išsiurbimas, kuro bako valymas, naujo kuro užpylimas, senojo kuro utilizavimas. Turi būti užpiltas be RME priedų arktinis A1 klasės dyzelinas*. Dyzelinio kuro atsargos kuro bake turi būti tokios, kad generatorius galėtų veikti nuo 3 iki 4 valandų, veikiant 100% galingumu“ „KJS660 – Pagal atskirą pareikalavimą (per 1 mėn.)“ „HYW-45 T5 – Pagal atskirą pareikalavimą (per 1 mėn.)“ „APD 35BD – Pagal atskirą pareikalavimą (per 1 mėn.)“ |
| 3. | Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedo 6 punktas: „Vizualinė dyzelinės stoties apžiūra, dyzelinės elektros stoties "Testavimas" įjungus ne trumpiau kaip 20 min., reikalui esant, kuro papildymas iki minimalios normos. Kas šeštą mėnesį generatorius bandomas su apkrova. Įjungus generatorių turi nenutrūkti elektros energijos tiekimas iš pagrindinio šaltinio“ „AKSA AD 770 – 1 kartą/mėn. (kas 6 mėn su apkrova)“ „AKSA AD 410 – 1 kartą/mėn. (kas 6 mėn su apkrova)“ „AKSA APD 1425 M - 1 kartą/mėn. (kas 6 mėn su apkrova)“ „KJS660 - 1 kartą/mėn. (kas 6 mėn su apkrova)“ „HYW-45 T5 - 1 kartą/mėn. (kas 6 mėn su apkrova)“ „APD 35BD - 1 kartą/mėn. (kas 6 mėn su apkrova)“ „TMGYD-22- 1 kartą/mėn. (kas 6 mėn su apkrova)“ | Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedo 6 punktas: „Vizualinė dyzelinės stoties apžiūra, dyzelinės elektros stoties "Testavimas" įjungus ne trumpiau kaip 20 min., reikalui esant, kuro papildymas iki minimalios normos. Generatorius bandomas su apkrova. Įjungus generatorių turi nenutrūkti elektros energijos tiekimas iš pagrindinio šaltinio“ „AKSA AD 770 – 1 kartą/mėn.“ „AKSA AD 410 – 1 kartą/mėn.“ „AKSA APD 1425 M - 1 kartą/mėn.“ „KJS660 - 1 kartą/mėn.” „HYW-45 T5 - 1 kartą/mėn.“ „APD 35BD - 1 kartą/mėn.“ „TMGYD-22- 1 kartą/mėn.“ |

Pažymėtina, kad bet kuris PO atliktas paaiškinimas / patikslinimas yra laikomas neatskiriama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Pridedame pakeistų / patikslintų Pirkimo dokumentų sąlygų naujas redakcijas:

- Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“ (redakcija nuo 2025-02-10);

- Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Dyzelinių generatorių techninės priežiūros apimtys ir periodiškumas“ (redakcija nuo 2025-02-10).

Atsižvelgiant į atliktus Pirkimo dokumentų pakeitimus / papildymus, PO nukelia Pasiūlymų pateikimo terminą. Informacija apie pakeistą Pasiūlymų pateikimo terminą nurodoma CVP IS.