Pavojingų cheminių ir sprogstamųjų medžiagų analizatorius

3 pirkimo dalis

PAVOJINGŲ CHEMINIŲ IR SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ ANALIZATORIAUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Pavojingų cheminių ir sprogstamųjų medžiagų analizatorius, kietų, birių ir skystų pavojingų cheminių ir sprogstamųjų medžiagų spektrinei analizei atlikti, skirtas gelbėjimo tarnyboms. |
| 2. | Tipas | Nešiojamas, pritaikytas dirbti lauko sąlygomis. |
| 3. | Svoris | Ne daugiau kaip 2 kg. |
|  | Kietos ir skystos cheminės medžiagos analizės ir identifikavimas | Cheminės medžiagos analizė turi trukti ne ilgiau kaip per 60 sekundžių; Prietaisas turi gebėti atlikti medžiagos analizę per tarą (skaidrus stiklas, rudas stiklas, plonas skaidrus plastikas) bei identifikuoti spalvotas medžiagas; analizatorius turėtų veikti su 1064 nm bangos ilgio lazeriu. |
|  | Spektrų bibliotekos dydis | Ne mažiau kaip 12000, įskaitant ir: - chemines kovines medžiagas; - pramonines ir karines sprogstamąsias medžiagas; - savadarbes sprogstamąsias medžiagas; - pramonines toksines medžiagas; - pesticidus; - kitas chemines medžiagas. |
|  | Modernizavimo galimybė | Vartotojas turi turėti galimybę papildyti spektrų biblioteką naujomis medžiagomis |
|  | Duomenų analizės atvaizdavimas | Analizatoriuje sumontuotame LCD spalvotame ekrane arba lygiaverčiame. |
|  | Valdymo mygtukai | Turi turėti didelius valdymo mygtukus, kad su prietaisu būtų patogu dirbti mūvint apsaugines pirštines. |
|  | Maitinimo šaltinis | Vidinis – nuo pakraunamo akumuliatoriaus ir išorinis – nuo ~220V |
|  | Veikimo nuo vieno akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 4 val. |
|  | Apsauga nuo vandens ir dulkių | Ne žemesnė negu IP 67 |
|  | Duomenų perkėlimo būdas | Analizatorius turi turėti duomenų perdavimo standartą: USB ir bent vieną iš belaidžio duomenų perdavimo standartų (pvz. Wi-Fi, Bluetooth ar kiti) |
|  | Komplektacija | Pakraunami akumuliatoriai – ne mažiau kaip 1 vnt. Akumuliatorių kroviklis – 1 vnt. Transportavimo lagaminas – 1 vnt. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba – 1 vnt. Priedas, skirtas įvairių tipų mėginių tvirtinimui, kad prietaisui būtų lengviau juos analizuoti – 1 vnt. Mėgintuvėliai, skirti skystų, birių medžiagų analizei atlikti – ne mažiau 4 vnt. |
|  | Kalibravimas | Analizatorius turi veikti iš karto, be jokio kalibravimo. |
|  | Eksploatacinės medžiagos | Analizatorius turi veikti be jokių papildomų eksploatacinių medžiagų. |
|  | Mokymai | Į kainą turi būti įskaičiuotas civilinės saugos sistemos pajėgų atstovų, dalyvaujančių cheminių ir neaiškios kilmės įvykių likvidavime, apmokymas. Apmokyme dalyvautų ne mažiau 10 asmenų. Mokymai organizuojami iš anksto sutartoje vietoje, derinant atskirai su laimėtoju. Mokymus organizuoja gamintojas ar jo įgalioti instruktoriai. |
|  | Garantijos terminas | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |
|  | Darbinė temperatūra | Turi veikti intervale nuo – 20°C iki + 40 °C |
|  | Ženklinimas | Nešiojamas prietaisas turi būti ženklintas CE atitikties ženklu. |
|  | Pagaminimo metai | Prietaisas turi būti pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m. |
|  | ,,Žaliasis“ reikalavimas | Prietaisas turi būti tvirtas, funkcionalus, jis ar jo sudedamosios dalys lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. |

___________________________