Nešiojamasis jonų mainų spektrometras

| Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

(Data, Nr.)

(Vieta)

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas | ... |
| Bankas ir sąskaitos numeris | ... |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas | ... |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos | ... |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

- lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, Eur su PVM (jei PVM netaikoma EUR be PVM) arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... |  | .... |
|  | .... | .... |  | .... |

- lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... | .... |
|  | .... | .... | .... |

- lentelė. Siūlymas :

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vieneto kaina, Eur (be PVM) | Mato vieneto kaina, Eur (su PVM) | Viso, Eur (be PVM) 4×5 | Viso, Eur (su PVM) 4×6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Nešiojamasis jonų mainų spektrometras /nurodyti markę, modelį, modifikaciją ar kataloginį numerį pagal gamintoją (jeigu tokia gamintojo informacija yra), nurodyti gamintoją/ | vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina *, Eur |  |  |  |  |  |  |  |

* Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

| Taikomas PVM dydis (%): | [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- |
| PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma): | [Pildo tiekėjas] |

- lentelė. Siūloma Prekė visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir jos savybės yra tokios:

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūloma |
| --- | --- | --- |
|  | Nešiojamas prietaisas, skirtas aptikti ir kontroliuoti toksines pramonines chemines medžiagas (TIC) (angl. „Toxic Industrial Chemical“) ir cheminio ginklo medžiagas (CWA) (angl. „Chemical Warfare Agent“) aplinkos ore. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: įrenginio vartotojo instrukcija (lietuvių ir anglų kalba), gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti prietaiso paskirtį ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui/ |
| 2. | Veikimo principas: jonų mobilumo spektrometrija (IMS) (angl. „Ion Mobility Spectrometry“). Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: įrenginio vartotojo instrukcija (lietuvių ir anglų kalba), gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti siūlomo prietaiso veikimo principą ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui/ |
| 3. | Nustatomų medžiagų bibliotekos: I biblioteka: standartinės cheminio ginklo medžiagos (CWA): tabunas, zarinas, ciklozarinas, sieros ir azoto „garstyčių“ dujos, cianogen chloridas, levisitas, fosgenas, VX, VXR. II biblioteka: standartinės pramoninės cheminės medžiagos (TIC): boro trichloridas, anglies disulfidas, chloras, diboranas, fluoras, formaldehidas, vandenilio bromidas, vandenilio chloridas, vandenilio cianidas, vandenilio fluoridas, vandenilio sulfidas, metilhidrazinas, azoto rūgštis, sieros dioksidas, tionilo chloridas. Galimybė naudoti kitas suderinamas su spektrometru bibliotekas. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: įrenginio vartotojo instrukcija (lietuvių ir anglų kalba), gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti siūlomo prietaiso medžiagų biblioteką (kokias medžiagas nustato) ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui/ |
|  | Spektrometro savybės: 1. įmontuotas ekranas; 2. ekrane rodoma matuojamų medžiagų pavadinimai ir jų koncentracijos stulpelis, suteikiantis galimybę vertinti nustatytos medžiagos koncentraciją; 3. individualus prisitaikymas prie vykdomų matavimų pasirenkant skirtingas medžiagas (cheminio ginklo medžiagas (CWA) ar toksines pramonines chemines (TIC) iš integruotos įrenginyje bibliotekos. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: įrenginio vartotojo instrukcija (lietuvių ir anglų kalba), gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti siūlomo prietaiso savybes pagal nurodytą reikalavimą ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui/ |
|  | Reikalavimai ekranui ir jo funkcijoms: 1. turi būti matavimų rezultatų rodymas; 2. turi būti prietaiso darbo būklės rodymas; 3. turi būti rodomas pasirinktas aptikimo režimas. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: įrenginio vartotojo instrukcija (lietuvių ir anglų kalba), gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti siūlomo pritaiso ekrano funkcijas ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui/ |
|  | Pavojaus perspėjimo signalai: garsinis ir šviesos, kai aptinkama matuojama medžiaga. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: įrenginio vartotojo instrukcija (lietuvių ir anglų kalba), gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti siūlomo prietaiso pavojaus perspėjimo signalus ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui/ |
|  | Spektrometro darbo režimai: 1. kontrolinis režimas naudojamas atlikti prietaiso kontrolinį patikrinimą; 2. aptikimo režimas naudojamas išmatuoti cheminio ginklo ar toksines pramonines chemines medžiagas (priklausomai nuo pasirinktos bibliotekos); 3. užterštumo pavojaus signalo funkcija naudojama nustatyti matuojamų medžiagų pokyčius ore. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: įrenginio vartotojo instrukcija (lietuvių ir anglų kalba), gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti siūlomo prietaiso darbo režimus ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui/ |
|  | Spektrometro darbo tikrinimas: prieš naudojant nereikia kalibruoti. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: įrenginio vartotojo instrukcija (lietuvių ir anglų kalba), gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui/ |
|  | Mėginių paėmimo sistema: turi būti įmontuota oro mėginių paėmimo sistema, apsaugota nuo atmosferinių kritulių (lietaus, sniego). Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: įrenginio vartotojo instrukcija (lietuvių ir anglų kalba), gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti siūlomo prietaiso mėginių paėmimo sistemą ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui/ |
|  | Prietaiso svoris: ne didesnis nei 2 kg. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: įrenginio vartotojo instrukcija (lietuvių ir anglų kalba), gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti siūlomo prietaiso svorį ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui/ |
|  | Darbo laikas: prietaisas su įkraunamomis baterijomis nepertraukiamai turi dirbti ne mažiau kaip 8 val. Kartu su spektrometru turi būti pateikiami 3 komplektai įkraunamų baterijų ir baterijų įkroviklis. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: įrenginio vartotojo instrukcija (lietuvių ir anglų kalba), gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti siūlomo prietaiso nepertraukiamo darbo laiką su įkraunamomis baterijomis, nurodyti komplektaciją pagal nurodytą reikalavimą/ |
|  | Duomenų perdavimas į kompiuterį: turi būti USB ir/arba Bluetooth sąsaja arba analogiškas duomenų perdavimo būdas. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: įrenginio vartotojo instrukcija (lietuvių ir anglų kalba), gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui/ |
|  | Eksploatavimo sąlygos: darbo temperatūros intervalas, ne mažesnis kaip -30°C +50°C. Santykinis drėgmės intervalas ne mažesnis kaip 0 - 90%. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: įrenginio vartotojo instrukcija (lietuvių ir anglų kalba), gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti siūlomo prietaiso eksploatavimo sąlygas – darbo temperatūros intervalą, santykinį drėgmės intervalą ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį/ |
|  | Atsparumas dulkėms ir vandeniui: Nešiojama prietaisas turi būti atsparus dulkėms, vandeniui, smūgiams, temperatūros svyravimams. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: įrenginio vartotojo instrukcija (lietuvių ir anglų kalba), gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas ar kiti lygiaverčiai įrodymai) Nešiojamas prietaisas turi atitikti ne žemesnę, kaip IP 67 atsparumo klasę arba lygiaverčius standartus. Atitiktį patvirtinantis dokumentas: notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopija. | /nurodyti atsparumo vandeniui ir dulkėms klasę ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitiktį reikalavimams/ |
|  | Priedai: - turi būti transportavimo lagaminas ar krepšys; - turi būti eksploatacinių dalių ir medžiagų komplektas ne trumpesniam kaip 2 metų spektrometro darbui. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: įrenginio vartotojo instrukcija (lietuvių ir anglų kalba), gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti siūlomo prietaiso priedus: ar krepšys, ar lagaminas, eksploatacinių dalių ir medžiagų komplektas ne trumpesniam kaip 2 metų spektometro darbui/ |
|  | Dokumentacija: Spektrometro darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis, turi būti pateiktos elektronine forma. | /nurodyti/ |
|  | Personalo apmokymas darbui su sistema: ne mažiau kaip 4 darbuotojams. Mokymų trukmė - ne mažiau kaip 2 val. Mokymus turi pravesti gamintojas ar gamintojo įgalioti atstovai. Mokymų vieta – patikslinta priėmimo metu. | /patvirtinti, nurodyti kas praves mokymus/ |
|  | Ženklinimas: Nešiojamas prietaisas turi būti ženklintas CE atitikties ženklu ir turėti atitikties deklaraciją, pateikiamą su pasiūlymu. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo arba notifikuotos įstaigos išduota atitikties deklaracija, patvirtinanti prietaiso žymėjimą CE ženklu. | /nurodyti ir nurodyti dokumentus pasiūlyme, kurie patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
|  | Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 24 mėn. | /nurodyti siūlomam prietaisui suteikiamos garantijos terminą/ |
|  | Nešiojamas jonų mainų spektrometras turi būti naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2024 m. | /nurodyti / patvirtinti/ |
| 21. | Nešiojamas jonų mainų spektrometras turi būti tvirtas, funkcionalus, jis ar jo sudedamosios dalys lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas ar kiti lygiaverčiai įrodymai/ | /nurodyti ir nurodyti dokumentus pasiūlyme, kurie patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

|  |  | * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį