Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – didelės galios pikosekundinių impulsų stiprintuvo APL016 gedimo remonto paslaugos (toliau – paslaugos).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar)  kiekiui.

  - Paslaugų teikimo vieta – Saulėtekio al. 9, III rūmai, LT-10222 Vilnius.

2.4. Paslaugų apimtys ir (ar) kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugų apimtis ir (ar) kiekis, ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Paslaugų suteikimo terminas nuo nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei paslaugų užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus suteiktas visas perkamas paslaugų kiekis) |  |
| 1. | Didelės galios pikosekundinių impulsų stiprintuvo APL016 gedimo remonto paslaugos | 1 kompl. | ☐ | ☒ | - mėnesiai |

2.5. Aukščiau esančioje lentelėje nurodyta paslaugų apimtis ir (ar) kiekis yra tiksli(-us) ir vykdant Sutartį nesikeis.

2.6. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Paslaugos turi būti pradedamos teikti nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos ir turi būti suteiktos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Aprašymas ir reikalavimai |
| --- | --- |
| Didelės galios pikosekundinių impulsų stiprintuvo APL016 gedimo remonto paslaugos |  |
| 1. | Sugedus Perkančiosios organizacijos turimam pikosekundinių impulsų stiprintuvui APL016 ( LTC 13822, inv. Nr.8054874 ) perkamos šios remonto paslaugos: 1.1. pakeisti sugedusius ir pažeistus mazgus, bei sujustiruoti įrenginį užtikrinant bendrus pikosekundinių impulsų stiprintuvo APL016 veikos parametrus: 1.1.1. centrinis bangos ilgis 1064+-1 nm; 1.1.2. išvadinė abiejų stiprintuvo kanalų impulso energija ne mažiau 30 mJ stiprintuvui veikiant 0,2-1 kHz impulsų pasikartojimo dažnių diapazone, impulsų trukmė <100 fs. |
| 2. | Tiekėjas įsipareigoja suteikti pikosekundinių impulsų stiprintuvo APL016 veikos atstatymo paslaugą, pakeičiant sugedusią antrojo stiprinimo kanalo galvą nauja REA8006-1P200HT-XX1-TBD modelio galva bei pažeistą aktyvų Nd:YAG elementą nauju G06N6.3G-76W0/0A1 modelio aktyviu elementu (76 mm ilgio ir 6,3 mm diametro Nd:YAG strypas su angaliais tinkamais jo įmontavimui į stiprintuvo galvą) ir suderinant stiprintuvo modulį. |
| 3. | Tiekėjas įsipareigoja atlikti prietaiso diagnostiką, sugedusias detales pakeisti naujomis ir paruošti prietaisą darbui (po naujų komponentų įdiegimo atlikti prietaiso diagnostiką). |
| 4. | Tiekėjas įsipareigoja suteiktoms paslaugoms ir pakeistiems naujiems komponentams suteikti ne trumpesnę nei 12 mėnesių garantiją. |
| 5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos serviso inžinieriaus darbo valandos ir detalių kaina. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.