## Sheet1
ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje.
4. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami sterilizavimui garais (autoklavavimui).
5. Siūlomi instrumentai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių ar neapdirbtų instrumento dalių).
6. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.
7. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70% nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti laiko.
8. Instrumentams suteikiama garantija nemažiau 24 mėnesiai.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
1 | Adata kanalų praplovimui 27G | 1. Skirta kanalų praplovimui su įvairiais skysčiais. 2. Adatėlės dydis 27G 0,4 mm x 25 mm. 3. Pakuotė - dėžutėje ne mažiau kaip 15 vnt.
2 | Adata karpuliniam švirkštui | 1. Vienkartinė, sterili, aštri, metrinis (europinis) sriegis. 2. Pageidautina pakuotė - dėžutėje 100 vnt. 3. Reikalingi dydžiai: 3.1 0,3 x 12 mm 30G; 3.2 0,3x25 mm 30G; 3.3 0,4x35 mm 30G.
3 | Antgaliukai Navy tips 30 G | 1. Skirti kanalų praplovimui su įvairiais skysčiais. 2. Reikalingi adatėlių ilgiai: 21mm ir 25 mm. 3. Pakuotė - dėžutėje ne mažiau kaip 45 vnt.
4 | Arkanzaso akmenėlis | 1. Galąstuvas skirtas odontologinių skalerių ir kiurečių aštrumo palaikymui. 2. Arkanzaso arba lygiavertis akmuo, kurio išmatavimai ne mažesni nei 10 cm (ilgis) x 2,5 cm (storis) x 6 cm (plotis).
5 | Atsiurbėjas seilių , dulkių, pilkas | 1. Atsiurbimo vamzdelis skirtas seilėms ir dulkėms atsiurbti procedūrų metu. 2. Ilgis -140 (±10) mm, skersmuo - 11 mm. 3. Vienkartiniai, pakuotėje ne mažiau, kaip 100 vnt.
6 | Cementas cinko eugenolinis | 1. Cinko oksido eugenolinis cementas, kuris naudojamas laikiniems užpildams, laikinoms plomboms, kaip ertmės pagrindas, netiesioginiam pulpos padengimui. 2. Rinkinyje turi būti: - 30 (± 5) g greito kietėjimo cinko oksido miltelų, 30 (± 5) g normalaus kietėjimo cinko oksido miltelių ir 25 (± 2) ml skysčio, arba - 25 (± 5) g miltelių ir 8 (± 2) g skysčio, matavimo samtelis ir popierėlis maišymui.
7 | Cementas savaiminio sukibimo, dervinis | 1. Naujos kartos, savaiminio sukibimo dvigubo kietėjimo dervinis cementas. 2. Plačios naudojimo indikacijos. Šiuo cementu gali būti cementuojami: bemetalės keramikos, kompoziciniai, metaliniai įklotai/užklotai, metalinės restauracijos ant implantų, vainikėliai, tiltai, kaiščiai ir kultiniai įklotai ir kt. 3. Trijų rūšių įvedimo antgaliai: paprastas, endodontinis, intraoralinis. 4. 5 ml (+/-1) (8,5g (+/-3,5)) medžiagos švirkšte. 5. Reikalingi 3 atspalviai: skaidrus, A2 universalus ir A3 matinis.
8 | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis pamušalas | 1. Cheminio kietėjimo kalcio hidroksido pamušalas, susidedantis iš nemažiau, kaip 13 g bazinės pastos ir 11 g katalizinės pastos. 2. Medžiaga skirta tiesioginiam ir netiesioginiam pulpos padengimui, kaip apsauginis sluoksnis po dentaliniais surišikliais, cementais ir kitais pamušalais. 3. Neįtakoja akrilinių ir kompozicinių restauracijų polimerizacijos. 4. Rentgenokontrastiškas. 5. Maišymo laikas ≤ 10s, kietėjimo laikas 2,5 - 3,5 min. (23°C temperatūroje, kai santykinė drėgmė yra 50%).
9 | Dantų jautrumą mažinanti priemonė | 1. Sudėtyje turi būti lengvai įsisavinamų kalcio bei fosforo junginių. 2. Tūbelėje 35 - 60 g kremo.
10 | Dentinas be eugenolio | 1. Cheminio kietėjimo, rentgenokontrastinė, dantų atspalvio medžiaga. 2. Skirta laikinam dantų ertmių plombavimui. 3. Sukurta trumpalaikėms laikinoms aplikacijoms (skirta naudoti maksimaliai 1 - 2 sav. laikotarpiui). 4. Paviršinio kietėjimo laikas - nuo 20 iki 30 min. 5. Pakuotėje – ne mažiau kaip 36 g.
11 | Dėžutė grąžtelių mirkymui | 1. Dėžutė skirta stomatologinių grąžtelių ir kitų smulkių instrumentų dezinfekcijai. 2. Dėžutė susideda iš vonelės, išimamos vidinės dalies su tinkleliu ir dangtelio su rankenėle ir anga grąžteliams įdėti. 3. Dėžutė turi būti atspari dezinfekcinių medžiagų poveikiui. 4. Dėžutės skersmuo ne daugiau 12 cm, aukštis ne daugiau 10 cm.
12 | Dispenseris | Skirtas darbui su Riva.
13 | Dispenseris | Skirtas darbui su Activa BioActive Restorative.
14 | Dispenseris seilių voleliams | 1. Dėžutė su stalčiuku. 2. Turi tilpti 2 numerio vatos tamponėliai.
15 | Endoliniuotė | 1. Liniuotė skirta tiksliam endodontinių instrumentų darbiniam ilgiui, gutaperčos ir popierinių kaiščių ilgiui nustatyti. 2. Pagaminta iš metalo, uždedama ant piršto, autoklavuojama. 3. Skalė turi būti išgraviruota. Nurodytas skaičius ne rečiau, kaip kas 5 mm. 3. Ilgis ne mažiau kaip 35 mm.
16 | K-file Niti | 1. Nitiflex tipo. 2. Pagaminti iš nikelio-titano lydinio su plastmasine rankenėle, su silikoniniu stoperiu. 3. Turi būti lankstūs, atsparūs lūžiams, turi būti tinkami naudoti keletą kartų. 4. Rankiniai, įpakuoti steriliai, įpakavime ne mažiau 6 vnt.
17 | K-file Niti 25 mm, N.6 | Reikalingi dydžiai: Nr. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60.
18 | K-file Niti 25 mm, Nr. 15-40 N.6 | Reikalingas rinkinys Nr. 15-40
19 | Grąžtai kietmetalio | 1. Daugkartinio naudojimo, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 2. Tiekėjas turi siūlyti įvairių rūšių, bet ne mažiau kaip šią, darbinių dalių formą: - Kamuoliukas (forma pagal ISO standartą - 001); 3. Darbinė dalis skirtingų formų, dydžių, taip pat ir prailginti variantai. 4. Skirti dirbti su kampiniais bei turbininiais antgaliais.
20 | Hemostatinės kempinėlės | 1. Skirta kraujavimui stabdyti po dantų ištraukimo ir kitų chirurginių procedūrų. 2. Matmenys 10 mm (±1 mm) x 10 mm (±1 mm) x 10 mm (±1 mm). 3. Supakuotas steriliam įpakavime. 4. Pakuotėje ne mažiau, kaip 24 vnt.
21 | Iodoformium | 1. Medžiagos forma: birūs milteliai. 2. Sudėtis: jodoformas, supakuoti saugioje pakuotėje (dėžutėje) apsaugančioje nuo drėgmės po 15-30 g.
22 | Juostelė laidi šviesai, tiesi, 8 mm | 1. Skaidri juostelė, skirta naudoti plombuojant priekinius dantis. 2. Pagaminta iš polisterio, tiesi. 3. Plotis: 8 mm. Ilgis: 100 mm. 4. Vienas juostos galas turi būti su spalviniu žymėjimu. 5. Pakuotė ne mažiau 100 vnt.
23 | Juostelė tarpdančiams perforuota | 1. Juostelė tarpdančiams, perforuota. 2. Reikalingi grublėtumai SF (superfine) ir F (fine). 3. Reikalingas juostelės storis - SF - (0,08 mm - 0,11 mm), F - (0,10mm - 0,12 mm) 4. Pakuotėje ne mažiau 10 vnt.
24 | Kapsulių maišytuvas | 1. Skirtas odontologinių medžiagų, įpakuotų kapsulėse, sumaišymui. Turi tikti visų tipų kapsulėms. 2. Galimybė pasirinkti maišymo laiką intervale nesiauresniame kaip nuo 1 iki 39 s. 3. Nemažiau kaip 4300 virpesių per minutę. 4. Turi būti apsauginis skydelis. 5. Ekranas, kuriame matomas maišymo laikas. 6. Maitinimo šaltinis - 220V±10%, 50 Hz elektros tinklas.
25 | Kiuretė lenkta | 1. Kiuretė dvipusė, lenkta. 2. Su specialia paminkštinta pieštuko formos rankenėle, lygiaverčiu arba “hand form profiliavimu”, leidžiančiu geriau jausti pasipriešinimą. 3. Darbinės dalies plotis 2,8 mm ±1 mm.
26 | Kiuretė lenkta | 1. Kiuretė dvipusė, lenkta. 2. Su specialia paminkštinta pieštuko formos rankenėle, lygiaverčiu arba “hand form profiliavimu”, leidžiančiu geriau jausti pasipriešinimą. 3. Darbinės dalies plotis 3,3 mm ±1 mm.
27 | Kompozitas biologiškai aktyvus restauracinis | 1. Biologiškai aktyvi hidrofiliška medžiaga su hidroksiapatitais ir fluoru. 2. Dvigubo kietėjimo. 3. Be bisfenolio A, Bis-GMA ir HEMA. 4. Naudojama su surišimo sistema, jei nėra mechaninės retencijos. 5. Aplikuojama į drėgną ertmę. 6. Indikacijos I, II, III, V klasės ertmės, kulties atstatymas, stiklo pluošto kaiščių cementavimas. 7. Pakuotės: 2 švirkštai po 8 g., 40 maišymo antgaliukų su 20G lankstomomis kaniulėmis. Spalvos pasirinktinai, ne mažiau, kaip: A1, A2.
28 | Kompozitas dentino atstatymui | 1. Takus kompozitas skirtas dentino atstatymui. 2. Lūžio tvirtumas ne mažiau kaip 1,65 Mpa.m0,5. 3. Polimerizacinis stresas ne daugiau kaip 1,2 Mpa. 4. Sudėtyje: - Bario stiklo užildas ne mažiau kaip 70% (pagal svorį) ir ne mažiau kaip 25% stiklo pluošto skaidulų (pagal tūrį); -Arba sudėtyje turi turėti bario aliuminio fluoro borosilikato stiklo ir stronio aliuminio fluoro silikato stiklo. 5. Dvi skirtingos spalvos skaidri (bulk) ir dentino (dentine) arba vienos universalios spalvos. 6. Iki 4 mm storio vienkomponentė sukietinimo galimybė. 7. Pakuotėje : 1 arba 2 švirkštai ir ne mažiau kaip 15 vienkartinių plastikinių antgaliukų, naudojimo instrukcija.
29 | Kondensoriai gutaperčos | 1. Endodontiniam gydymui skirti karštos gutaperčos kondensavimo įrankiai, nelankstūs su silikoninėm rankenėlėm. 2. Ilgis 25 mm, dydžiai 15-40. 3. Pakuotėje ne mažiau kaip 6 vienetai skirtingų dydžių (15-40) kondensatorių.
30 | Laikikliai radioviziografo davikliui
31 | Laikiklis odontologinių servetėlių | 1. Skirtas paciento odontologinėms servetėlėms prisegti. 2. Abiejuose galuose metalinės žnyplytės/susegikliai sujungti metaline grandinėle ar plastikine/gumine juostele. Ilgis 30 – 50 cm. 3. Laikiklis turi būti atsparus dezinfekcijos ir sterilizacijos priemonėms.
32 | Maišeliai radioviziografui | 1. Plastikiniai maišeliai - rankovės radioviziografo jutikliui; 2. Skaidrūs. 3. Turi tikti radioviziografo jutikliui, kurio išmatavimai: 28mm (ilgis) x 40mm (plotis) x 8mm (storis). Pakuotė ne mažiau 500 vnt. 4. Maišelio ilgis ne trumpesnis nei 10 cm.
33 | Sekcijinių matricų sistemos Palodent V3 papildymas | Papildymas turi būti tinkamas naudoti su Palodent V3 rinkinyje esančiomis priemonėmis.
34 | Matrica, kontūrinė, sekcijinė 3,5 mm | Būtina.
35 | Matrica, kontūrinė, sekcijinė 4,5 mm | Būtina.
36 | Matrica, kontūrinė, sekcijinė 5,5 mm | Būtina.
37 | Matrica, kontūrinė, sekcijinė 6,5 mm | Būtina.
38 | Matrica, kontūrinė, sekcijinė 7,5 mm | Būtina.
39 | kaiščiai matricų, plastikiniai lankstūs, maži | Būtina.
40 | kaiščiai matricų, plastikiniai lankstūs, vidutiniai | Būtina.
41 | kaišiai matricų, plastikiniai lankstūs, dideli | Būtina.
42 | Natrio hipochlorito tirpalas | 1. Tirpalas skirtas dezinfekcijai bei plovimui panaudojus šaknies kanalo paruošimo medžiagas. 2. Pasižymi aukštu antibakteriniu efektyvumu 2-2,5% tirpalas. 3. Pakuotė 200 - 250 ml tirpalo.
43 | Pasta plomboms poliruoti, grubi | Pakuotė-tūbelė, kurioje yra 50 - 100 g pastos.
44 | Pasta plomboms poliruoti, švelni | Pakuotė-tūbelė, kurioje yra 45 - 100 g pastos.
45 | Pasta šaknies kanalams platinti ir valyti švirkšte | 1. Pastos sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 15% EDTA. 2. Naudojama kaip endodontinių instrumentų lubrikantas ir skirta šaknies kanalų paruošimui bei platinimui. 3. Pakuotė - 30 ml švirkštas, užpildytas pasta arba ne mažiau kaip 2 švirkštai po 9 g.
46 | Plėtiklis burnos | 1. Lūpų ir žandų plėtiklis naudojamas odontologinių procedūrų metu. 2. Daugkartinis, autoklavuojmas.
47 | Polyras silikoninis, poliravimo liepsnelė didelė su laikikliu | 1. Poliravimo galvutė, skirta galutinei plombos apdailai 2. Midi liepsnelės formos. 3. Pakuotė ne mažiau 50 vnt. Pakuotėje ne mažiau, kaip 1 laikiklis arba kiekviena didelė liepsnelė su laikikliu.
48 | Polyras silikoninis, poliravimo liepsnelė maža su laikikliu | 1. Poliravimo galvutė, skirta galutinei plombos apdailai. 2. Mini liepsnelės formos, su metaliniu laikikliu. 3. Pakuotė ne mažiau 12 vnt.
49 | Poliravimo taurelė pastoms kieta | 1. Skirti kampiniam antgaliui, su laikikliu, sintetinio pluošto šereliais. 2. Vidutinio dydžio. 3. Šepetėliai skirti dantų paviršiaus poliravimui bei valymui.
50 | Poliravimo taurelė pastoms minkšta | 1. Skirtas pradiniam poliravimui, kampiniam antgaliui, su laikikliu, švelnus poliruoklis. 2. Be latekso. 3. Pakuotėje ne mažiau 20 vnt.
51 | Poliravimo šepetėlis liepsnelė | 1. Skirti kampiniam antgaliui, su laikikliu, sintetinio pluošto šereliais. 2. Vidutinio dydžio. 3. Šepetėliai skirti dantų paviršiaus poliravimui bei valymui.
52 | Poliravimo šepetėlis taurelė | 1. Skirti kampiniam antgaliui, su laikikliu, sintetinio pluošto šereliais. 2. Vidutinio dydžio. 3. Šepetėliai skirti dantų paviršiaus poliravimui bei valymui.
53 | Popierius artikuliacinis 12 mikronų | 1. Popierius artikuliacinis. 2. Storis 10-20 mikronų.
54 | Popierius artikuliacinis 80 mikronų | 1. Popierius artikuliacinis. 2. Storis 70-120 mikronų.
55 | Servetėlė pacientui | 1. Skirta odontologo pacientui apdengti, trijų sluoksnių. 2. Viena pusė impregnuota, kita - popierinė. 3. Pageidautina žalios spalvos. 4. Dydis 45 (+/-2) cm x 35 (+/-2) cm. 5. Pakuotėje ne mažiau, kaip 500 vnt.
56 | Sistema surišimo universali | 1. Surišmo sistema, tinkama pilno ir savaiminio ėsdinimo technikoms, pasižyminti geru sukibimu su drėgnu ar sausu dentinu bei kitais įvairiais paviršiais (emale, dentinu, stiklo bei cirkonio keramikomis, su tauriais bei netauriais metalų lydiniais, tai pat su kompozitais be papildomo apdorojimo specialiais praimeriais). 2. Tinkama tiesioginėms ir netiesioginėms restauracijoms. 3. Pakuotė - rinkinys, kuriame yra ne mažiau kaip: 5 ml surišiklio arba papildomai dar rinkinyje gali būti 50 šepetėlių, 20 aplikavimo adatų/antgaliukų su metaliniu galiuku, 3 ml ėsdinimo gelio.
57 | Sistema surišimo vienkomponentė | 1. Drėgmėje limpanti priemonė, kurios sudėtyje yra 10 % 5 nm koloidinio užpildo arba MDP monomerų didinančių patvarumą. 2. Pakuotė - buteliukas, kuriame yra 5 - 6 ml surišimo medžiagos.
58 | Siūlas retrakcinis, neimpregnuotas | 1. Skirtas dantenų atitraukimui prieš cementavimą ir/ar restauracines procedūras, neimpregnuotas. 2. Reikalingi dydžiai 0, 00, 000. 3. Ilgis ne mažiau, nei 2 m. 4. Ant pakuotės nurodytas siūlų tipas, dydis ir gaminio galiojimo laikas.
59 | Siūlas tarpdančių | 1. Juostelės formos, skirtas siauriems tarpdančiams pasiekti jų netraumuojant. 2. Ne mažiau 50 m.
60 | Skydelis apsauginis odontologui | 1. Skirtas odontologo veido apsaugai. 2. Komplektacijoje 1 rėmelis (akinių formos) ir nemažiau 5 keičiamų, neatspindinčių šviesos plastikinių skydelių. 3. Rėmelis turi būti tvirtas, kad keičiant skydelius nelūžtų ir nelinktų.
61 | Spiralės kanalų užpildymui | 1. Ilgis 25mm/21mm. 2. Dydžiai 001/002/003/004. 3. Turi būti tinkami į kampinį antgalį. 4. Daugkartinės, sterilizuojamos. 5. Komplektą sudaro ne mažiau 4 vnt.
62 | Stikliukas plombų maišymui | 1. Skirtas plomboms maišyti. 2. Negali turėti aštrių kampų. 3. Atsparus sterilizacijai ir dezinfekcijai. 4. Matmenys nurodytose ribose 7 -10 cm x10-12 cm x 0,4-0,8 cm
63 | Stiklo pluošto kaiščių tvirtinimo cementas | 1. Dvigubo kietėjimo rentgenokontrastiškas kompozitas. 2. Skirtas kulties atstatymui ir kaiščių cementavimui. 3. Pakuotė - rinkinys, susidedantis iš ne mažiau, kaip: - 10 ml švirkšto, 20 vnt. antgaliukų su prailginamuoju snapeliu, 3 ml savaime ėsdinančio skysčio Nr.1, 1,5 ml savaime ėsdinančio skysčio Nr.2, 25 vnt. mikroaplikatorių, dozatoriaus, aplikatorių laikiklio bei maišymo indo. arba - 2 po 5 ml švirkštų, 10 antgaliukų ir 10 endo antgaliukų.
64 | Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio nanokompozitas, takus | 1. Storo sluoksniavimo, mažo klampumo taki plombavimo medžiaga skirta I, II, III ir V klasės restauracijoms. 2. Kietinama matoma šviesa, rentgenokontrastiška. 3. Medžiaga pusiau skaidri ir polimerizuojasi iki 4 mm gylyje. 4. Sudėtyje: - 0,1-5,0 µm iterbio trifluorido ir 0,01-3,5 µm cirkonio/silicio dioksido dalelių, ,,bisGMA“, ,,UDMA“, bisEMA“ dervų. - Arba sudėtyje turi būti „Bis-GMA“, „Bis-MPEPP“, „TEGDMA“ bei sferinių silicio/cirkonio dioksido dalelių. 5. Rinkinyje yra: - 1 arba 2 švirkštai užpildyti po 2 g - 3 g medžiagos ir 10 - 20 antgalių šių skirtingų atspalvių: A2, A3.
65 | Švirkštas karpulinis | 1. Naudojamas anestetikų injekcijoms, įstatant karpulę 1,7-1,8 ml. 2. Metalinis, tvirtas, be aštrių kampų prie stūmoklio. 3. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, autoklavuojamas 134°C temperatūroje. 4. Švirkštas turi aspiracinį įtaisą pasyviai (savaiminei) ir aktyviai aspiracijai. 5. Turi turėti lenkimo mechanizmą, skirtą lengvesniam karpulės įdėjimui. 6. Sriegis metrinis, europinio standarto. Nuimant adatą sriegis negali nusisukti.
66 | Veidrodėlio odontologinio galvutė | 1. Padengta rodžio oksidu (kad nerasotų). 2. Turi būti metrinis sriegis. 3. Dydis Nr.4 (skersmuo 22 ± 0,5 mm). 4. Nedidinantis. 5. Autoklavuojamas. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, taip pat atsparus rūgštingiems atnaujinantiems skysčiams.
67 | Zondas ieškiklis | 1. Instrumentas skirtas karieso diagnostikai po vainikėliais, tiltais, įklotais, užklotais. 2. Dvipusis, kablio formos. 3. Rankenėlė silikoninė arba nerūdijančio plieno, ergonomiška, 13,7 mm ± 0,5 mm skersmens.
68 | Žirklės chirurginės, tiesios, smailios 10 cm | 1. Chirurginės, tiesios, smailiu galu. 2. Žirklių ašmenys turi būti ploni ir aštrūs. 3. Žirklių ilgis 10 cm ±1,5 cm.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
9. Prekių ir prekių pakuočių, priskirtų medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
10. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu.
11. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.