Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienas butas yra individualus, todėl negalime pateikti konkrečių matmenų, jie tikslinami pateikiant Užsakymą, prieš pradedant darbus objekte. Pateikiame pastarųjų dviejų metų dažniausiai naudotus (buvusiu) matmenis.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis sutarties vykdymo laikotarpiu | Vnt. įkainis be PVM | Klausimai | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Senos grindų dangos išardymas | m2 | 300 |  | Kokios grindys | Laminatas, juodgrindės, pvc, kilimai, akmens masės arba keramikinės plytelės |
| 21 | Buto durų atidarymas (iškeldinant) | vnt. | 20 |  | Ką tai reiškia? | Iškeldinant nuomininkus reikalinga atidaryti buto duris ir atidarius pakeisti spynas. |
| 28 | Durų staktų medinių pagaminimas ir montavimas, nudažant | vnt. | 20 |  | Durų išmatavimai? | Durų matmenys nuo 600x1900 iki 1000x2200 ( duoti matmenys nurodyti milimetrais) |
| 34 | Senų langų keitimas į PVC tipo | m2 | 400 |  | Koks langų sudalijimas? Varstomi/nevarstomi? | Langai keičiami pagal faktą. Kadangi išdalinimai skiriasi, todėl negalime tiksliai nurodyti matmenų. |
| 45 | PVC lango apkaustų pakeitimas | vnt. | 30 |  | Lango išmatavimai? | Langų apkaustai keičiami pagal faktą. Kadangi langai skiriasi, todėl negalime tiksliai nurodyti matmenų. |
| 46 | Senos apdailos nuo sienų nuėmimas | m2 | 300 |  | Kokia apdaila? | Tapetai, tinkas, pvc lentelės, gipsas, keramikinės plytelės. |
| 47 | Senos apdailos nuo lubų nuėmimas | m2 | 200 |  | Kokia apdaila? | Tinkas, tapetai, gipsas, aliejiniai dažai, kalkės, klijuojamos plokštės. |
| 51 | Senų orkaičių pakeitimas naujomis | vnt. | 10 |  | Kokios el. ar dujinės? | Dujinė viryklė su elektrine orkaite, arba pilnai elektrinė viryklė. |
| 66 | Ventilio įstatymas į esamą vamzdyną | vnt. | 100 |  | Ventilio diametras? | Nuo d15 iki d32mm |
| 67 | Rutulinio ventilio keitimas | vnt. | 100 |  | Ventilio diametras? | Nuo d15 iki d32mm |
| 78 | Apsauginio vožtuvo montavimas | vnt. | 30 |  | Vožtuvo diametras? | Nuo d15 iki d25mm |
| 82 | Aklių įdėjimas | vnt. | 50 |  | Diametras? | Nuo d15 iki d32mm |
| 86 | Šildymo sistemos stovų, vamzdynų bute keitimas | m | 100 |  | Diametras? | Nuo d15 iki d32mm |
| 87 | Balansinių ventilių, čiaupų montavimas | kompl. | 30 |  | Diametras? | Nuo d15 iki d32mm |
| 88 | Šildymo radiatorių naujų pirkimas ir pajungimas prie sistemos | vnt. | 30 |  | Radiatorių galingumas, Išmatavimai? | Radiatorių montavimas pagal išduotas šilumos tinklų sąlygas arba pagal patalpų tūrį. Nuo 600w iki 2500w. |
| 89 | Šildymo vamzdynų viduje izoliavimas | m | 300 |  | Vamzd. Diametras, izoliacijos storis? | D15/w6/w9; D20 w6/w9; D25 w6/w9; D32 w6/w9 |
| 91 | Kieto kuro šildymo katilo pajungimas ir subalansavimas | kompl. | 5 |  | Katilas esamas, ar naujas? | Naujo katilo pajungimas. |
| Elektrotechniniai darbai |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Įvairių Led šviestuvų montavimas | vnt. | 800 |  | Kokie šviestuvai, lempos? | Lubiniai led šviestuvai, nuo 30w iki 100w. |
| 118 | Perdegusių lempų keitimas | vnt. | 300 |  | Kokios lempos? | Lempučių cokoliai GU10; E27, A60; Galingumas nuo 15w iki 60w. |
| 121 | Tūrinio boilerio 50 l talpos montavimas (elektros darbai) | kompl. | 5 |  | Boileris esamas? | Naujo boilerio pirkimas ir montavimas. |