{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":69,"n_cols":4,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Chirurginės pirštinės su apsauga rentgeno spinduliuotei"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.","Chirurginės sterilios pirštinės su apsauga rentgeno spinduliams"]
["1.1.","Chirurginės sterilios pirštinės su apsauga rentgeno spinduliams","250","pora"]
["1.1.1.","Pirštinės pagamintos iš latekso"]
["1.1.2.","Be pudros "]
["1.1.3.","Vienkartinės"]
["1.1.4.","Sterilios"]
["1.1.5.","Pirštinės vidinis paviršius dengtas hipoalergine medžiaga"]
["1.1.6.","Pirštinės išorinis paviršius mikrotekstūruotos"]
["1.1.7.","Dydis: Nr.6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9. Pirštinių dydis pasirenkamas užsakymo metu"]
["1.1.8.","Pirštinių ilgis ne mažiau 260mm"]
["1.1.9.","Pirštinės storis pirštų srityje ne mažiau 0,35mm"]
["1.1.10.","Pirštinės storis delno srityje ne mažiau 0,32mm"]
["1.1.11.","Pirštinių švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,04mmPb"]
["1.1.12.","Pirštinės supakuotos ne daugiau kaip po vieną porą. Pakuotėje turi būti numatyta atidarymo vieta. Atidaroma nepažeidžiant sterilumo"]
["1.1.13.","Ant pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas"]
[]
["2.","Chirurginės sterilios pirštinės su apsauga rentgeno spinduliams"]
["2.1.","Chirurginės sterilios pirštinės su apsauga rentgeno spinduliams","250","pora"]
["2.1.1.","Pirštinės pagamintos iš latekso"]
["2.1.2.","Be pudros "]
["2.1.3.","Vienkartinės"]
["2.1.4.","Sterilios"]
["2.1.5.","Pirštinės vidinis paviršius dengtas hipoalergine medžiaga"]
["2.1.6.","Pirštinės išorinis paviršius mikrotekstūruotos"]
["2.1.7.","Dydis: Nr.6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9. Pirštinių dydis pasirenkamas užsakymo metu"]
["2.1.8.","Pirštinių ilgis ne mažiau 260mm"]
["2.1.9.","Pirštinės storis pirštų srityje ne mažiau 0,25mm"]
["2.1.10.","Pirštinės storis delno srityje ne mažiau 0,24mm"]
["2.1.11.","Pirštinių švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,0025mmPb"]
["2.1.12.","Pirštinės supakuotos ne daugiau kaip po vieną porą. Pakuotėje turi būti numatyta atidarymo vieta. Atidaroma nepažeidžiant sterilumo"]
["2.1.13.","Ant pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas"]
[]
["3.","Chirurginės sterilios pirštinės su apsauga rentgeno spinduliams"]
["3.1.","Chirurginės sterilios pirštinės su apsauga rentgeno spinduliams","250","pora"]
["3.1.1.","Pirštinės pagamintos iš latekso"]
["3.1.2.","Be pudros "]
["3.1.3.","Vienkartinės"]
["3.1.4.","Sterilios"]
["3.1.5.","Pirštinės vidinis paviršius dengtas hipoalergine medžiaga"]
["3.1.6.","Pirštinės išorinis paviršius mikrotekstūruotos"]
["3.1.7.","Dydis: Nr.6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9. Pirštinių dydis pasirenkamas užsakymo metu"]
["3.1.8.","Pirštinių ilgis ne mažiau 260mm"]
["3.1.9.","Pirštinės storis pirštų srityje ne mažiau 0,20mm"]
["3.1.10.","Pirštinės storis delno srityje ne mažiau 0,19mm"]
["3.1.11.","Pirštinių švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,02mmPb"]
["3.1.12.","Pirštinės supakuotos ne daugiau kaip po vieną porą. Pakuotėje turi būti numatyta atidarymo vieta. Atidaroma nepažeidžiant sterilumo"]
["3.1.13.","Ant pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas"]
[]
["4.","Chirurginės sterilios pirštinės su apsauga rentgeno spinduliams"]
["4.1.","Chirurginės sterilios pirštinės su apsauga rentgeno spinduliams","250","pora"]
["4.1.1.","Pirštinės pagamintos iš latekso"]
["4.1.2.","Be pudros "]
["4.1.3.","Vienkartinės"]
["4.1.4.","Sterilios"]
["4.1.5.","Pirštinės vidinis paviršius dengtas hipoalergine medžiaga"]
["4.1.6.","Pirštinės išorinis paviršius mikrotekstūruotos"]
["4.1.7.","Dydis: Nr.6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9. Pirštinių dydis pasirenkamas užsakymo metu"]
["4.1.8.","Pirštinių ilgis ne mažiau 260mm"]
["4.1.9.","Pirštinės storis pirštų srityje ne mažiau 0,25mm"]
["4.1.10.","Pirštinės storis delno srityje ne mažiau 0,24mm"]
["4.1.11.","Pirštinių švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,0025mmPb"]
["4.1.12.","Pirštinės supakuotos ne daugiau kaip po vieną porą. Pakuotėje turi būti numatyta atidarymo vieta. Atidaroma nepažeidžiant sterilumo"]
["4.1.13.","Ant pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas"]