3 protokolo priedas

„VANDENS APSKAITOS PRIETAISAI“ (CVP IS PIRKIMO ID 855178)

Pirkimo dokumentų paaiškinimas, patikslinimas Nr. 3:

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimai | Teikiami atsakymai / informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Manome, kad techninės specifikacijos punktas yra apribojantis, todėl prašome techninės specifikacijos punktą 7.2 išplėsti: ir leisti siūlyti skaitiklius: DN50/20 - nuo 25 iki 63m3/h; DN80/20 nuo 63 iki 100 m3/h; DN150/40 nuo 160 iki 400 m3/h. | Paaiškinamas konkurso sąlygų 2 priedo techninės specifikacijos 7.2 p. „Nominalus srautas DN50/20 - 63 m3/h; DN80/20 – 100 m3/h; DN150/40 – 400 m3/h“ – taip tiekėjai gali siūlyti vandens apskaitos prietaisus diapozone DN50/20 - nuo 25 iki 63m3/h; DN80/20 nuo 63 iki 100 m3/h; DN150/40 nuo 160 iki 400 m3/h. |

_________________