Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

CENTRALIZUOTOS SAUGUMO ĮRENGINIŲ VALDYMO SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

5 pirkimo dalis

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai perkamai įrangai

| - Bendrieji reikalavimai: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |
|  | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. |
|  | # Jeigu nenurodyta kitaip, visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui. |
|  | # Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued). |
|  | Saugumo reikalavimai (netaikoma programinei įrangai): standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos. |
|  | Įrangos gedimo atveju remontuoti iš įrengimo vietos Tiekėjui (jo atstovui) išvežamą sugedusią įrangą Pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelių. |
|  | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą programinę įrangą, suderinimo paslaugą, reikalingą šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti. |
|  | Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija. |
|  | Tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti įrangos ir visų jos sudėtinių dalių gamintojo identifikacinius kodus. |
|  | Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. |
|  | Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai. |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje programinėje įrangoje nebūtų įterpta jokio papildomo programinio kodo, kuris nėra būtinas tokios programinės įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad programinėje įrangoje yra įtartinas, šnipinėjimo ar kitas kenkimo kodas, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas. Tokiu atveju programinė įranga keičiama saugumo reikalavimus atitinkančia programine įranga. |
|  | Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |

# 2 lentelė. Reikalavimai įrangai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, kurioje yra pasiūlymą atitinkančios programinės įrangos techniniai parametrai arba pateikti gamintojo parengtą programinės įrangos aprašymą, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas Nurodo Tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Centralizuota saugumo įrenginių valdymo sistema (1 vnt.) |  |  |  |
|  | Aprašymas | Trellix CM2500V ar lygiavertė sistema. |  |
|  | Suderinamumas | Sistema, skirta valdyti Pirkėjo eksploatuojamus saugumo sprendinius „Trellix Endpoint Security“ (HX) bei „Trellix malware analysis“ (AX), konsoliduojant šių sistemų centralizuotą valdymą, konfigūravimą, ataskaitų generavimą, raportavimą, duomenų apsikeitimą. |  |
|  | Konstrukcija | Specializuotas virtualus įrenginys (angl. virtual appliance), veikiantis VMware aplinkoje. |  |
|  | Resursai | Ne daugiau nei 4 CPU, ne daugiau nei 32GB RAM. |  |
|  | Palaikymas | Garantiniu laikotarpiu, palaikymas turi būti teikiamas tiesiogiai programinės įrangos gamintojo. Licencijos palaikymo sąlygos turi leisti parsisiųsti ir naudoti paskutinę programinės įrangos versiją bei atnaujinimus ne trumpiau kaip 60 mėn. |  |
|  |  | Garantiniu laikotarpiu, palaikymo sąlygos turi leisti kreiptis į gamintoją iškilus problemai (produkto naudojimo, konfigūravimo ir problemų sprendimo klausimais) darbo dienomis darbo valandomis (paslaugos tipas ne blogesnis nei 8x5). |  |
|  |  | Garantiniu laikotarpiu, palaikymas teikiamas internetu, elektroniniu paštu ar kitomis gamintojo numatytomis priemonėmis. |  |