## Tvarsčiai, bintai, tamponai
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė. Vienkartinės medicininės priemonės VI Techninė specifikacija 2 priedas
Bendrieji reikalavimai:
1.Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti reikalavimus.
2.Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių aprašymus (katalogus, bukletus ar kitą gamintojo medžiagą lietuvių bei originalo kalbomis), patvirtinančią, kad prekių kokybė atitinka nurodytas specifikacijas ir grafiškai nurodyti prekės vietą kataloge ar pan.
3. Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių kokybės atitikties dokumentus
4.Jeigu pirkimo dalį sudaro prekių sąrašas, pasiūlymas turi būti pateiktas visoms sąraše nurodytoms prekėms.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | BVPŽ kodas | Maksimalus iekis 24 mėn. | Mato vnt | Reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
1 | Antimikrobiniai diskeliai 2.54cm diametro 4mm diametro skylė | 33141000-0 | 200 | vnt. | 0.5% polihexametileno biguanatu impregnuoti antimikrobiniai diskeliai, naudojami infekcijų prevencijai aplink centrinės venos kateterį, periferinius kateterius, išorinės fiksacijos priemones. Diskeliai apsaugo kateterio įvedimo sritį nuo bakterijų infekcijų (MRSA ir VRE); apsaugo nuo kraujotakos infekcijų, susijusių su kateterio naudojimu (CRBSI). Antimikrobinis poveikis pasireiškia 7 dienas;
2 | Antimikrobinis minkšto silikono tvarstis 18 cm x18 cm | 33141100-1 | 100 | vnt | Tvarstis antimikrobinis, silikoninis su sidabro sulfatu, skirtas mažai ir vidutiniškai eksuduojančių žaizdų priežiūrai; paviršiniams nudegimams, infekuotom žaizdoms. 18 cm x18 cm (± 2 cm). Galimybė tvarstį karpyti. CE ženklinimas.
3 | Besifiksuojantis prie savęs elastinis bintas | 33141100-1 | 170 | vnt | 100mm x 4,5 m. Galimybė naudoti kaip pleistrą, bet limpantį tik prie to paties binto, nereikia jokių segtukų ar raištelių, lengvas, patogus pacientui, akytas, elastingas, apsaugo pirminį tvarstį. Nesterilus
4 | Gipso bintai | 33141100-1 | 12000 | vnt | 15 cm x 2,7 m ± 0,3 m. Nešiurkštūs, smulkaus grūdėtumo, supakuoti polietileniniuose maišeliuose, stingdami turi išskirti šilumą. Tvirti stingstantys per 5-6min.
5 | Sintetinis pamušalas gipso tvarsčiui 10cm x2,7m | 33141110 | 4000 | vnt | Minkštas, eląstingas, plonų skaidulų tinklelis, pakankamai stiprus sukibimas vyniojamam uždėjimui, lengvai plėšiamas, orui laidus, kompensuoja temperatūros pasikeitimus, nesugeria skysčių. Produkto sudėtis 100% poliesterio skaidulos (be optinių baliklių). Gali būti sterilizuojamos garu (1210C). CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
6 | Medvilniniai tamponėliai N2 | 33141800-8 | 4 | pak. | Dydis Nr.2, pakuotėje po 2000 ± 100 vnt.
7 | Medvilniniai vatos rutuliukai odontologijai | 33141800-8 | 400 | gr | Danties ertmei sausinti. Bus perkami sklirtingų dydžių: Nr.2 skersmuo 5,5 mm; Nr. 3 skersmuo 4 mm
8 | Neausto pluošto apvalūs chirurginiai tamponai (įvairių dydžių) | 33141118-0 | 60000 | vnt | Apvalūs tamponai,tampono dydis pagal nurodytus numerius (± 0,1cm), nesterilūs, pagaminti iš neausto pluošto viskozinės medžiagos. Po sterilizacijos, nesielektrina, nepakeičia savo struktūros, neišsiardo. Bus perkami dydžiai nuo Nr. 1 iki Nr. 3
9 | Nosies tvarstis su tamponu | 33141118-0 | 80 | vnt | Medžiaga: poliamidas / lateksas / sugerianti viskozė Nosies tvarstį sudaro aukštos kokybės elastingas tinklelis ir absorbuojantis viskozinis arba lygiavertis tamponas. Naudojamas atliekant įvairias pooperacines nosies procedūras, rinoplastiką, kraujavimui iš nosies stabdyti, esant nosies traumoms, taip pat tamponavimo tikslais Tamponas paruoštas naudoti su elastinėmis kilpomis ant abiejų ausų, kad minkštas tamponas būtų po nosimi.
10 | Odos žaizdų uždarymo sistema | 33141100-1 | 17000 | vnt | Nekenkia odai, akytas, hipoalergiškas, gerai limpantis prie odos. Atitinkantis ISO 9000 serijos standarto reikalavimus CE ženklinimas. Bus perkama skirtingų dydžių: 3 mm x 75 mm vnt 1, ± 1mm; 6 mm x 38 mm vnt 1, ± 1mm; 6 mm x 76 mm vnt 1, ± 1mm
11 | Pleistras austinis ruloninis | 33141100-1 | 30 | vnt | Baltos spalvos, klasikinis fiksuojantis austinis pleistras skirtas tvarsčių ar raiščių tvirtinimui. 2,5 x5 m. Medžiagos struktūra: audinio juosta. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.Turi atitikti LR SAM (sv. apsaugos ministerijos) 2020m. gruodžio 10d. įsakymą NR. V-2876,
12 | Sterilus gelinis nudegimų tvarstis | 33141100-1 | 60 | vnt | Ne mažesnis kaip 40cm x 60 cm. CE ženklinimas. Turi atitikti LR SAM (sv. apsaugos ministerijos) 2020m. gruodžio 10d. įsakymą NR. V-2876,
13 | Sterilus gelinis nudegimų tvarstis | 33141100-1 | 130 | vnt | Ne mažesnis kaip 5cm x 10 cm. CE ženklinimas. Turi atitikti LR SAM (sv. apsaugos ministerijos) 2020m. gruodžio 10d. įsakymą NR. V-2876,
14 | Sterilus operacinio stalo apklotas | 33163000-0 | 1000 | vnt | 50 cm x 60 cm ± 10 cm. Padidinto atsparumo tempiamai jėgai. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, apvilktas polietileno plėvele. Vienkartiniam naudojimui. Būtini pavyzdžiai.
15 | Sterilus spaudžiamasis tvarstis | 33141100-1 | 15 | vnt | Sterilus spaudžiamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne mažesnis kaip 10cmx 10cm, pats tvarstis ne mažesnis kaip 15cmx180cmPirmosios medicinos pagalbos rinkiniui. Turi atitikti LR SAM (sv. apsaugos ministerijos) 2020m. gruodžio 10d. įsakymą NR. V-2876,
16 | Sterilus tvarstis intraveninių kateterių tvirtinimui | 33141100-1 | 38000 | vnt | Tvarstis naudojamas intraveninių kateterių priežiūrai, apsaugo žaizdą nuo užkrėtimo. Su antipraguline pagalvėle, dydžio 3x2 (± 1 cm). Dydis 6x7 cm (± 1 cm).
17 | Tinklinis tvarstis Surgifix arba lygiavertis | 33141100-1 | 21500 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Dydžiai:
|  |  | 1250 | m | Surgifix (arba lygiavertis) 2
|  |  | 4250 | m | Surgifix (arba lygiavertis) 3
|  |  | 5500 | m | Surgifix (arba lygiavertis) 4
|  |  | 5000 | m | Surgifix (arba lygiavertis) 5
|  |  | 3250 | m | Surgifix (arba lygiavertis) 6
|  |  | 1000 | m | Surgifix (arba lygiavertis) 7
|  |  | 750 | m | Surgifix (arba lygiavertis) 8
|  |  | 375 | m | Surgifix (arba lygiavertis) 9
|  |  | 125 | m | Surgifix (arba lygiavertis) 10
18 | Vaikiškas pleistras su paveiksliuku | 33141100-1 | 16000 | vnt | 27mm x 72mm ± 5mm. Vaikiški pleistrai, apsaugantys nuo purvo ir bakterijų su žaismingais piešiniais. Pleistrai pagaminti iš plono polimerinio, perforuoto, hipoalergiško audinio. Lengvai nuplėšiami.
19 | Vienkartinė celiuliozinė servetėlė | 33141100-1 | 1700000 | vnt | Pagaminta iš celiuliozės, nepaliekant plaušelių. Dydis: 4cm (+/- 0,5) x 5cm (+/- 0,5) 12 sluoksnių (+/- 2 sluoksniai). CE ženklinimas.
Tęsinys kitame lape

## Kraujo paėmimo priemonės
Pirkimo dalies Nr | Pirkimo dalies pavadinimas | Pastabos | Sąrašo eil. Nr. | Pavadinimas | Maksimalus iekis 24 mėn. | Mato vnt. | Reikalavimai | BVPŽ kodas | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
20 | Kraujo paėmimo priemonės | [6 empty] | 33141300-3 | [7 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  | Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visam šios pirkimo dalies prekių sąrašui. Sąraše nurodytos švirkšto tipo kraujo paėmimo priemonės turi būti techniškai suderinamos su 10,11 ir 12 eilutėse nurodytomis priemonėmis. |  |  |  |  | Kraujo surinkimo sistema (Švirkšto tipo kraujo paėmimo priemonė, adata su integruotu adapteriu su saugos užtikrinimo mechanizmu, adata su integruotu adapteriu, vienkartinis adapteris)
|  |  | 1 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas hematologiniams tyrimams-periferinio kraujo morfologija (su EDTA) 1-1,5ml | 25500 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams
|  |  | 2 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas koaguliaciniams tyrimams (krešėjimo sistema) 1-1,5ml. | 3000 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas. Su lipduku užrašams
|  |  | 3 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas serumo biocheminiams tyrimams, be seperatoriaus 1-1,5ml | 100 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams
|  |  | 4 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas serumo biocheminiams tyrimams, be seperatoriaus 2,5-3ml | 43000 | vnt.
|  |  | 5 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas laktatų tyrimams, su ličio heparinu 1-3ml | 100 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas. Su lipduku užrašams
|  |  | 6 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, serumo biocheminiams tyrimams, be seperatoriaus 5-6ml | 100 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams
|  |  | 7 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, gliukozės tyrimams, su fluoridu 2,5-3ml | 100 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams
|  |  | 8 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, ENG tyrimams, su citratu 1,7ml-3,5ml, Tiekėjas turi pasiūlyti ir prietaisą kraujo nusėdimo greičiui įvertinti (prietaisas teikiamas naudoti panaudos sutarties pagrindu) | 1800 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo,neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio,skaidraus, plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.Su lipduku užrašams
|  |  | 9 | adata su integruotu adapteriu 0,8x38 be laikiklio | 3000 | vnt. | Adata vienkartinė, sterili, silikonizuota, ypatingai aštri,CE ženklinimas.
|  |  | 10 | adata su integruotu adapteriu 0,8x38 be laikiklio, su saugos užtikrinimo mechanizmu | 200 | vnt. | Adata vienkartinė, sterili, silikonizuota, ypatingai aštri,CE ženklinimas.
|  |  | 11 | adata su integruotu adapteriu 0,9x40 be laikiklio | 10000 | vnt. | Adata vienkartinė, sterili, silikonizuota, ypatingai aštri,CE ženklinimas.
|  |  | 12 | Vienkartinis adapteris | 18000 | vnt. | Vienkartinis adapteris prijungimui prie kitų sistemų (vienkartinės adatos, adatų "Drugelių", intraveninių kateterių) atitinkančių mėgintuvėlius CE ženklinimas.
21 | Kraujo paėmimo priemonės |  |  |  | 600 |  |  | 33141300-3 | [7 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  | Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visam šios pirkimo dalies prekių sąrašui. Sąraše nurodytos priemonės turi būti techniškai suderinamos.Būtini pavyzdžiai. |  | Uždara kraujo surinkimo sistema:
|  |  | 1 | Vakuuminis mėgintuvėlis, skirtas alkoholio tyrimams su Natrio fluoridu ir kalio oksalatu, 5-6 ml | 200 | vnt. | Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo, neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio, skaidraus plastiko. Kamštelis tvirtas, sandarus transportuojant. CE ženklinimas pagal IVD direktyvą 98/79. Mėgintuvėlių sterilumo direktyva EN 552. Pateikti tai įrodnčius dokumentus
|  |  | 2 | Adata (0,8x38 mm) | 200 | vnt. | Adata vienkartinė, sterili , silikonizuota, ypatingai aštri. Adata įsukama į adapterį
|  |  | 3 | Adapteris | 100 | vnt. | Daugkartinis, adatos fiksavimui ir sujungimui su vakuumine sistema
|  |  | 4 | Vienkartinis adapteris | 100 | vnt. | Vienkartinis adapteris prijungimui prie kitų sistemų (vienkartinės adatos, adatų "Drugelių", intraveninių kateterių) atitinkančių mėgintuvėlius CE ženklinimas.
Tęsinys kitame lape

## Periferinės venos kateteriai
Pirkimo dalies Nr | Pavadinimas | BVPŽ kodas | Maksimalus iekis 24 mėn. | Mato vnt | Techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės mato vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės mato vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
22 | Periferinės venos kateteriai ir dalys: | [11 empty] | Čia nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | Čia nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
| 1. Periferinės venos kateteris su vožtuvu injekcijoms G16, G18, G20, G22, G24 | 33141200-2 | 30000 | vnt. | sterilūs (simbolis ant pakuotės); vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu); pagaminta iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos; su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi; papildoma anga injekcijoms yra tvirtinimo sparnelių geometriniame centre; su vožtuvu; trijų krypčių adatos ašmenys; konusinis kateterio galas; kaniulės turi būti be latekso komponentų; kateteris turi būti silikonizuotas arba suteptas silikonu; supakuota kartu su užsukamu kamštuku, kurio konusas yra žemiau briaunos. kateteris turi būti su ne mažiau kaip 4-iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis; oro filtro plotas kraujo kameroje ne mažesnis nei 40 mm²; patikima papildomos angos kamštelio fiksacija pasukus 180° kampu arba lygiavertis sprendimas; ant pakuotės nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas; saugumo sistema turi aktyvuotis savaime ištraukus adatą. su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.
| 5. Kamštukai periferinės venos kateteriams | 33141240-4 | 23000 | vnt | Tinkantis šioje pirkimo dalyje siūlomų poliuretaninių kateterių užsukimui.CE ženklinimas.