ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai, tel. +370 385 37 155, el.p. info@zarasai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ APŠVIETIMO PRIEMONIŲ PAPRASTOJO REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBAI“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 2

TURINYS

1.	Bendra informacija	0

2.	Pirkimo objektas	0

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	0

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	1

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	1

6.     Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	1

7.	Pasiūlymų vertinimas	1

8.     Sutarties sudarymas	2

9.     Kitos sąlygos	2

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Zarasų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188753461, adresas Sėlių a. 22, Zarasai. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, išanalizavus Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniame kataloge esančią prekių pasiūlą, nustatyta, kad tokių darbų, atitinkančių keliamus reikalavimus, nėra.

  - Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punktu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti Sutarties projekte.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas.

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių apšvietimo priemonių paprastojo remonto ir priežiūros darbus. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai, ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti laisvos formos deklaraciją dėl atitikties reikalavimams, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Pirkimui reglamento nuostatos netaikomos.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas turi būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

5.2.3. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM;

5.7. Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

5.8. Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

5.9. Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3 Tiekėjų pasiūlymo palyginamoji kaina su visomis įskaičiuotomis išlaidomis negali būti didesnė nei 100 000.00 Eur su PVM. Didesnę kainą perkančioji organizacija laikys, per didele ir nepriimtina.

7.4. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: užpildyta tiekėjo deklaracija (7 priedas), techninių reikalavimų lentelė, nurodyta specialiųjų sąlygų 8 priede, kartu su nuorodomis į techninius reikalavimus patvirtinančius dokumentus, kuriuose būtų nurodyta siūlomo modelio pavadinimas ir modelis, kurie pateikti Techninėje specifikacijoje.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Sutarties projektas“.

9. Kitos sąlygos

Netaikoma.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos jis privalo būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teikėjas turi teisę verstis elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbais. | Pateikiama: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotas atestatas, suteikiantis teisę atlikti elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbus. Užsienio šalių teikėjai pateikia įrodomus dokumentus, patvirtinančius turimą kvalifikaciją kilmės šalyje. Užsienio šalių teikėjai iki sutarties pasirašymo turi gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą teisės pripažinimo dokumentą. Visi darbai privalo būti atlikti pagal EĮĮT, EĮĮBT reikalavimus. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma. | - Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šį reikalavimą turi atitikti bent vienas grupės narys. - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. |
| 2. | Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, subrangovai, kurių pajėgumais remiamasi, privalo turėti: 1) ne mažiau kaip 2 (du) specialistus, turinčius teisę atlikti elektros įrenginių eksploatavimo darbus elektros įrenginiuose žemoje įtampoje (iki 1000 V) ir turinčius atestatą, leidimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį minėtą teisę. 2) ne mažiau kaip 2 (du) specialistus, turinčius teisę dirbti aukštalipio darbus. 3) ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį aukštalipių darbų vadovo kvalifikaciją. 4) ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį 0,4 kV įtampos oro linijų neizoliuotais laidais, oro linijų laidų su apvalkalais ir oro kabelinių linijų elektromontuotojo kvalifikaciją. Pastaba: 1.2 punkte nurodytus reikalavimus gali tenkinti tie patys specialistai, jeigu jų kvalifikacija atitinka minėtame punkte nustatytus reikalavimus. | Pateikiama: 1) už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas, kuriame nurodoma siūlomų specialistų pozicijos, vardai, pavardės, dabartinės specialistų darbovietės ir nurodomi dokumentai, patvirtinantys šių specialistų kvalifikaciją, taip pat nurodoma, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subtiekėjo, subteikėjo, subrangovo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas). 2) Specialistų kvalifikacijos atestatai, pažymėjimai ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai, Teisės pripažinimo pažymos, ar kiti lygiaverčiai dokumentai, leidžiantys vykdyti sutartinius įsipareigojimus, patvirtinantys specialistų kvalifikaciją. Asmenys, kuriems išduoti atestatai, suteikiantys teisę eksploatuoti elektros įrenginius ir turėti profesinės civilinės atsakomybės draudimą. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3) aukštalipio darbuotojų kvalifikacijos atestato (-ų) ir/ar pažymėjimo (-ų) ar kito (-ų) lygiaverčio (-ių) dokumento (-ų), įrodančio (-ių), kad siūlomas (-i) specialistas (-ai) yra kvalifikuotas (-i), kopija (-os). 4) aukštalipio darbų vadovo kvalifikacijos atestato (-ų) ir/ar pažymėjimo (-ų) ar kito (-ų) lygiaverčio (-ių) dokumento (-ų), įrodančio (-ių), kad siūlomas (-i) specialistas (-ai) yra kvalifikuotas (-i), kopija (-os). 5) 0,4 kV įtampos oro linijų neizoliuotais laidais, oro linijų laidų su apvalkalais ir oro kabelinių linijų elektromontuotojo kvalifikacijos atestato (-ų) ir/ar pažymėjimo (-ų) ar kito (-ų) lygiaverčio (-ių) dokumento (-ų), įrodančio (-ių), kad siūlomas (-i) specialistas (-ai) yra kvalifikuotas (-i), kopija (-os). |  |
| 3. | Teikėjas per paskutinius 5* metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių savo jėgomis yra atlikęs lauko apšvietimo tinklų remonto ir/ar priežiūros darbų, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 58 000.00 Eur be PVM. Jei teikėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis per pastaruosius 3 metus yra ne mažesnė nei 58 000.00 Eur be PVM. *Jeigu darbai pradėti anksčiau nei per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau pabaigti per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus vertinama tik ta savo jėgomis atliktų darbų vertė, kuri buvo atlikta per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Pateikiama: 1) Pagrindinių per pastaruosius 5 metus (jeigu pirkimo dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 5 metus – per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos atliktų lauko apšvietimo tinklų eksploatavimo darbų sutarčių sąrašas, kuriame nurodytos paslaugų atlikimo datos ir paslaugų užsakovai (tiek viešieji, tiek privatieji). 2) Užsakovo(-ų) pažyma(-os) apie tai, kad lauko apšvietimo tinklų remonto ir/ar priežiūros paslaugos, kurias tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris savo jėgomis suteikė kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiekėjas, atliktos tinkamai, t.y. pagal pirkimo sutarties vykdymą reglamentuojančių teisės aktų bei pirkimo sutarties reikalavimus. |  |

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| Eil Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas: Perkamoms apšvietimo sistemos remonto ir priežiūros paslaugoms tiekėjas taiko (taikymo sritis: elektrotechnikos darbai (arba) vidaus ir lauko apšvietimo įrengimo, remonto darbai) LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos“ arba Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. | Pateikiama nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato arba jam lygiaverčio, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. | - Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šį reikalavimą turi atitikti bent vienas grupės narys. - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. |

________________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Nr. | Perkamų darbų rūšys | Mato vnt. | Preliminarus kiekis * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | C5 apšvietos klasės gatvės dujų išlydžio lempų šviestuvų ant metalinių 6- 8 m aukščio atramų keitimas į LED šviestuvus. | Vnt | 10 |
| 2. | C5 apšvietos klasės gatvės dujų išlydžio lempų šviestuvų ant elektros orinės linijos gelžbetoninių atramų keitimas į LED šviestuvus, maitinimą prijungiant prie elektros oro linijos laidų/oro kabelio. | Vnt | 300 |

* nurodyti darbų kiekiai gali keistis ±30 %.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Sugedusių gatvių apšvietimo dujų išlydžio lempų šviestuvų ant metalinių ir gelžbetoninių atramų keitimas į LED šviestuvus.

- ĮKAINIŲ APRAŠYMAS

2.1. C5 apšvietos klasės gatvės dujų išlydžio lempų šviestuvų ant metalinių 6 - 8 m aukščio atramų keitimas į LED šviestuvus. Keitimo darbų sudėtis: esamo šviestuvo išmontavimas, LED šviestuvo sumontavimas, elektros maitinimo laidų atramoje keitimas į 10 m ilgio elektros kabelį nuo šviestuvo iki gnybtino, gnybtino sumontavimas atramoje, automatinio jungiklio sumontavimas atramoje, magistralinio ir šviestuvo elektros kabelių gyslų ir įžeminimo laidininkų prijungimas prie šviestuvo ir gnybtino, šviestuvo padėties sureguliavimas horizontaliai gatvės paviršiui, kai gembės posvyrio kampas yra 0-30º ribose.

  - C5 apšvietos klasės gatvės dujų išlydžio lempų šviestuvų ant elektros orinės linijos gelžbetoninių atramų keitimas į LED šviestuvus, maitinimą prijungiant prie elektros dvilaidės oro linijos laidų/ oro kabelio. Darbų sudėtis: esamo šviestuvo išmontavimas, LED šviestuvo sumontavimas, elektros maitinimo laidų gembėje keitimas į 2x4 m ilgio elektros laidus su UV atsparia izoliacija nuo šviestuvo iki oro linijos laidų, šviestuvo elektros maitinimo laidininkų prijungimas prie šviestuvo ir oro linijos per užspaudžiamuosius gnybtus/ įkertamuosius gnybtus šviestuvo padėties sureguliavimas horizontaliai gatvės paviršiui, kai gembės posvyrio kampas yra 0-45º ribose.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI APŠVIETIMO ĮRENGINIAI IR ELEKTROS ŠVIESTUVAI:

3.1.Standartai, techniniai liudijimai ir (ar) bendrosios techninės specifikacijos, kurias turi atitikti perkami apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai, pateikiami 2 priede.

- LED ŠVIESTUVŲ SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR/AR NORIMAS REZULTATAS

  - LED šviestuvų ir elektrotechninių medžiagų  (toliau-modeliai) techniniai parametrai turi atitikti modelių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamosios lentelės nurodytiems parametrams (2 priedas).

  - Tiekėjo siūlomi šviestuvai turi garantuoti apšvietą pagal EN 13201-1:2015 standarto reikalavimus. Apšvietimo skaičiavimus atlikti su apšvietimo skaičiavimo programa DIALux Evo 7 arba analogiškomis. Gatvių ir apšvietimo skaičiavimo įvesties parametrai pateikti 1 priede 1 lentelėje.

Apšvietimas turi užtikrinti standarto LST EN 13201 „Kelių apšvietimas“ („Standartas“) reikalavimus, išskyrus atvejus kai:

a) esami šviestuvai yra sumontuoti ant kas antros atramos ar rečiau ir atstumas tarp atramų ant kurių yra sumontuoti šviestuvai yra didesnis nei 40 metrų;

b) kai esamos šviestuvų atramos yra nutolę nuo važiuojamosios kelio dalies daugiau nei 5 metrai ir kur be naujų atramų pastatymo neįmanoma pasiekti Standarto.

c) a ir b sąlygos kartu

  - Šviestuvai turi būti parenkami tokie, kad tenkintų apšvietą pagal EN 13201-1:2015 standarto reikalavimus 10 metų.

- DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI SU PASIŪLYMU, APŠVIETIMO ĮRENGINIŲ IR ELEKTROS ŠVIESTUVŲ TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

  - Gatvių apšvietimo skaičiavimų rezultatai DIALux arba analogiškos programos formate. Pateikiamų skaičiavimo rezultatų dokumentų sąrašas nurodytas 1 priede 1 lentelėje.

  - Modelių atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams. Užpildyta 2 priedo 1 lentelė.

  - Šviestuvo foto metriniai duomenys elektroniniame formate, failo tipas *.ies.

  - Prekių techniniai aprašymai, techninės specifikacijos, atitikties deklaracijos įrodančios, kad siūloma prekė atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

1 lentelė. Apšvietimo skaičiavimo parametrai programai DIALux.

Gatvės apšvietos klasė C5.																	 1 priedas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Pavadinimas DIALux Evo 7 programoje | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| Gatvės parametrai |  |  |  |
| 1. | Standartas | Standard | EN 13201:2015 arba lygiavertis |
| 2. | Kelio danga | Roadway surface | CIE C1 |
| 3. | Važiuojamosios dalies plotis | Roadway width | 6 m |
| 4. | Eismo juostų kiekis | Number of lanes | 2 |
| 5. | Apšvietimo klasė | Illuminance class | C5 |
| 6. | Eksploatacijos koeficientas | Maintenance factor | 0,8 |
| Šviestuvų išdėstymo parametrai |  |  |  |
| 1. | Šviestuvų išdėstymo planas | Arrangement type | viena eile, apatinis |
| 2. | Atstumas tarp stiebų | Pole distance | 45 m |
| 3. | Aukštis iki šviesos šaltinio | Light centre hight | 7 m |
| 4. | Gembės posvyrio kampas | Boom angle | 0º |
| 5. | Šviesos šaltinio išnešimas | Light overhang | 0 m |
| 6. | Stiebo posūkio kampas | Pole rotation | 0º |
| 7. | Šviestuvų kiekis ant atramos | No. Luminaires per pole | 1 vnt. |
| 8. | Atstumas nuo stiebo iki važiuojamosios dalies | Pole distance from roadway | 1 m |
| 9. | Gembės ilgis | Boom length | 1 m |
| 10. | Išilginis postūmis | Longitudinal displacement | 0 m |
| Pateikiami skaičiavimo rezultatų dokumentai |  |  |  |
| 1. | Produkto specifikacija | Product data sheets | PDF formate |
| 2. | Planavimo rezultatai | Planning results | PDF formate |
| 3. | Rezultatų santrauka | planning results | PDF formate |
| 4. | Apšvietimo verčių lentelė | Table, horizontal illumunance, lx | PDF formate |
| 5. | Apšvietimo izolinijų planas | Isolines, horizontal illuminance | PDF formate |
| 6. | Apšvietimo verčių diagrama | Value chart | PDF formate |

2 priedas

1 lentelė. Modelių atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams.

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti techniniai parametrai | Reikalaujami patvirtinantys dokumentai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pridedami pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
|  | Bendri reikalavimai |  |  |  |  |
| 1 | Sertifikavimas | CE atitikties deklaracija Gamintojo sertifikatai ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 arba lygiaverčiai | .................................(įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 2 | Sertifikuotas pagal ENEC ir ENEC+ procedūrą. | ENEC ir ENEC+ sertifikatas su priedu. | ................................ (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 3 | Aplinkosauginė produkto deklaracija | EPD (Produkto poveikio aplinkai Deklaracija) | ................................ (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 4 | Eksploatavimo sąlygos: atvirame ore. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................ (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 5 | Aplinkos temperatūra: ne siauresnėse ribose kaip nuo -35°C iki +35°C. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .......................... (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 6 | Šviestuvo pagaminimo data ne ankstesnė kaip 2025 m. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ..........................(nurodyti konkrečią reikšmę) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 7 | Šviestuvas turi būti sudarytas iš modulių, t. y. modulinių LED šviesos šaltinių (LED šviestuvas su aušinimo padu ir optika) ir modulinio maitinimo bloko, valdymo bloko. Moduliai turi būti keičiami varžtų, užraktų ar kitų įprastų mechaninių priemonių pagalba, nenaudojant klijų, pastų ar kitų specialių priemonių, kurių naudojimas gali pažeisti gamintojo garantines sąlygas. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .......................... (nurodyti konkretų apibūdinimą) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 8 | Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas: ne mažiau kaip 70 (CRI>70). | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .......................... (nurodyti konkrečią reikšmę) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 9 | Apsauga nuo aplinkos poveikio ne mažiau IP66 pagal LST EN 60529:1999/A2:2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .......................... (nurodyti konkrečią reikšmę) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 10 | Apsauga nuo smūgių ne mažiau IK09 pagal LST EN 62262:2004 arba LST EN 50102+A1:1998, arba lygiavertį standartą. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .......................... (nurodyti konkrečią reikšmę) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 11 | Šviestuvo korpuso spalva pilka. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .......................... (nurodyti konkrečią reikšmę) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |

| 12 | Korpusas ir jo varžtai turi būti padengti korozijai atsparioms medžiagom, atsparūs ultravioletiniam spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai, aptakus, be grotelių išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai Optikos gaubtas skaidrus, pagamintas iš grūdinto stiklo. Konstrukcija neleidžia susidaryti oro garų kondensatui. Atidaromas be įrankių iš viršaus. Konstrukcija modulinė, tai yra valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduliuose, atskirtuose fizine pertvara. Optinės sistemos modulį sudaro atskira uždara sandari erdvė su šviesos diodais, apsauginiu stiklu ir kitais elementais, kurie surinkti ir užsandarinti šviestuvo gamybos metu ir visą eksploatacijos laiką nėra atidaroma ir negalimas fizinis kontaktas.. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................. (nurodyti konkretų apibūdinimą) (įrašyti: tinka/neatitinka) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Šviestuvai turi būti įrengti su tvirtinimu prie šoninės gembės laikiklių, kurių diametras turi atitikti nuo 48 iki 60 mm. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................. (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 14 | Šviestuvui suteikiama garantija ne mažesnė kaip 5 metai. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................. (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
|  | LED šviestuvų elektrinės charakteristikos |  |  |  |  |
| 15 | Šviestuvai turi užtikrinti numatytą darbinį režimą ne siauresniame elektros tinklo parametrų diapazone, įtampa 220 - 240V, dažnis 50 Hz ±1%. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................. (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 16 | Šviestuvo galios koeficientas: ne mažiau kaip 0,95. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................. (nurodyti konkrečią reikšmę) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 17 | Tarnavimo laikas ne mažiau 100 000h prie L95B10. | Techninė specifikacija | ................................. (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 18 | Šviestuvo atsparumas viršįtampiams ne mažiau 10 kV (II elektrosaugos klasė, apsauga tarp L-N). Papildomas apsaugos nuo viršįtampių įrenginys. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................. (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 19 | Autonominio pritemdymo 50% nakties metu 6 val. trukmei funkcionalumas | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................. (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 20 | Šviestuvo šviesinis efektyvumas ne mažiau nei 140 Lm/W | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .................................(nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 21 | Nominali galia ne daugiau 43 W | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................. (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 22 | Šviestuvo valdiklis PHILIPS,OSRAM, TRIDONIC, LG, PHILIPS tipo arba lygiaverčių parametrų | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................ (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
|  | Optinė sistema |  |  |  |  |
| 23 | Optinė sistema turi atitikti LST EN 13201-3:2004/AC:2007/P:2013 arba lygiaverčio standartų reikalavimus. Akinimo koeficientas ne blogesnis nei G*3 | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................. (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 24 | Tiekėjas turi užtikrinti siūlomų šviestuvų fotometrinių duomenų pateikimą IESNA (*.ies) formatu. Pateikti šviestuvo fotometrinius duomenis IESNA (*.ies) . | Failas su duomenimis(*.ies) formatu. | ................................. (įrašyti: pateikta/nepateikta) |  |  |
| 25 | LED šviesos šaltinių šviesos spalva turi būti neutralios baltos šviesos diapazone. Spalvos temperatūra 3500 -4500 K. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................. (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 26 | Spalvų atgavos koeficientas CRI ≥ 70 | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................. (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
|  | Kiti reikalavimai: |  |  |  |  |
| 27 | Šviestuvų prijungimo prie oro linijos/ oro kabelio elektros maitinimo laidai turi būti izoliuoti ultravioletiniam spinduliavimui atsparia XLPE izoliacija. Pateikti laidų specifikaciją. | Techninė specifikacija | ................................. (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 28 | Šviestuvų elektros maitinimo laidų prijungimas prie esamo AMKA 16-35 mm² oro kabelio turi būti sumontuojamas įkertamais gnybtais. | Techninė specifikacija | ................................. (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 29 | Šviestuvo maitinimo laidų prijungimas prie oro linijos elektros laidų turi būti sumontuojamas užspaudžiamais gnybtais. | Techninė specifikacija | ................................. (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 30 | Elektros maitinimo laidai turi turėti skirtingą spalvinį/ženklinį žymėjimą „L“ ir „N“ sujungimams. | Techninė specifikacija | .................................(įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 31 | Šviestuvų tvirtinimo konstrukcija turi užtikrinti šviestuvo sumontavimą ant esamų gembių lygiagrečiai gatvės plokštumai, kai esamų gembių posvyrio kampas yra 0-45º ir gembių diametras nuo 48 iki 60 mm | Techninis aprašymas | ................................. (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |

_____________________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Zarasų rajono savivaldybės administracijai

Sėlių a. 22, 32110 Zarasai

PASIŪLYMAS

DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ APŠVIETIMO PRIEMONIŲ PAPRASTOJO REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ

____________

(Data)

_______________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo kodas (jeigu yra) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. skelbiamos apklausos pirkime, paskelbtame 2025 m. ......................d. CVPIS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- |

3.* Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ar specialistus ir ekspertus:

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

* Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

4.** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

**Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Kas yra laikoma nekonfidencialia informacija yra apibrėžta VPĮ 20 str. 2 d.

- Mūsų siūloma kaina:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Svertinis koeficientas | Darbų vieneto kaina be PVM, Eur | Darbų vieneto kaina su PVM, Eur | Sąlyginė darbų vieneto kaina su PVM, Eur*** (7=4 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | C5 apšvietos klasės gatvės dujų išlydžio lempų šviestuvų ant metalinių 6- 8 m aukščio atramų keitimas į LED šviestuvus. | vnt | 0,5 |  |  |  |
| 2. | C5 apšvietos klasės gatvės dujų išlydžio lempų šviestuvų ant elektros orinės linijos gelžbetoninių atramų keitimas į LED šviestuvus, maitinimą prijungiant prie elektros oro linijos laidų /oro kabelio. | vnt | 0,5 |  |  |  |
| Iš viso sąlyginė kaina be PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso sąlyginė kaina su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra ................  (skaičiais) .................................. (žodžiais).

***Palyginamoji pasiūlymo kaina ir kiekiai bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir nugalėtojui nustatyti. Sutartis bus sudaroma vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Nauja redakcija nuo 2019-02-01: Nr. 1S-13, 2019-01-24), 17.2 punkto nuostatomis. Maksimali pirkimui skirta lėšų suma – 82 644.63 Eur be PVM (100 000.00 Eur su PVM).

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą „SABIS“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. |  | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |  |

_________________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos kriterijų.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“

RANGOS SUTARTIS

Pridedama atskiru dokumentu

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 30 dienų. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | Netaikoma. |  |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | Netaikoma. |  |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | Netaikoma. |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

Pirkimo sąlygų 7 priedas

„Tiekėjo deklaracija“

(Tiekėjo pavadinimas)

TIEKĖJO DEKLARACIJA

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš,___________________________________________________________________________,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))__________________________________,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ____________________________________________________________________,

(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame ________________________________________________________________________,

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

atitinka keliamus reikalavimus ir neturi pašalinimo pagrindų:

| 1. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas). | □TAIP □ NE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas). | □TAIP □ NE |
| 3. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas). | □TAIP □ NE |
| 4. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. | □TAIP □ NE |
| 5. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas). | □TAIP □ NE |
| 6. | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 21 dalis). | □TAIP □ NE |

Mums žinoma, kad perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo nurodytos informacijos, perkančioji organizacija paprašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti informaciją patvirtinančius perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Perkančioji organizacija šių dokumentų gali paprašyti ir iš kandidatų ar dalyvių bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Esame informuoti, kad už neteisingų duomenų pateikimą Tiekėjas atsako teisės aktuose nustatyta tvarka.

____________________             ____________________	                      ___________________

(pareigos)                                             (parašas)                                          (vardas ir pavardė)

8 priedas „Techniniai reikalavimai“

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(pateikti užpildytą)

Specifikacijos dalyje BŪTINA nurodyti reikalaujamas siūlomų modelių parametrų reikšmes, pateikti nuorodą į patvirtinantį dokumentą,  kuriame būtų nurodyta siūlomo modelio pavadinimas ir modelis, nurodytos techninės specifikacijos. Pasiūlymai, kuriuose siūlomi modeliai neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas turinčius modelius.

1 lentelė. Modelių atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams.

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti techniniai parametrai | Reikalaujami patvirtinantys dokumentai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pridedami pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
|  | Bendri reikalavimai |  |  |  |  |
| 1 | Sertifikavimas | CE atitikties deklaracija Gamintojo sertifikatai ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001arba lygiaverčiai | .................................(įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 2 | Sertifikuotas pagal ENEC ir ENEC+ procedūrą. | ENEC ir ENEC+ sertifikatas su priedu. | ................................ (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 3 | Aplinkosauginė produkto deklaracija | EPD (Produkto poveikio aplinkai Deklaracija) | ................................ (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 4 | Eksploatavimo sąlygos: atvirame ore. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................ (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 5 | Aplinkos temperatūra: ne siauresnėse ribose kaip nuo -35°C iki +35°C. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .......................... (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 6 | Šviestuvo pagaminimo data ne ankstesnė kaip 2025 m. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ..........................(nurodyti konkrečią reikšmę) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 7 | Šviestuvas turi būti sudarytas iš modulių, t. y. modulinių LED šviesos šaltinių (LED šviestuvas su aušinimo padu ir optika) ir modulinio maitinimo bloko, valdymo bloko. Moduliai turi būti keičiami varžtų, užraktų ar kitų įprastų mechaninių priemonių pagalba, nenaudojant klijų, pastų ar kitų specialių priemonių, kurių naudojimas gali pažeisti gamintojo garantines sąlygas. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .......................... (nurodyti konkretų apibūdinimą) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 8 | Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas: ne mažiau kaip 70 (CRI>70). | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .......................... (nurodyti konkrečią reikšmę) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 9 | Apsauga nuo aplinkos poveikio ne mažiau IP66 pagal LST EN 60529:1999/A2:2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .......................... (nurodyti konkrečią reikšmę) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 10 | Apsauga nuo smūgių ne mažiau IK09 pagal LST EN 62262:2004 arba LST EN 50102+A1:1998, arba lygiavertį standartą. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .......................... (nurodyti konkrečią reikšmę) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 11 | Šviestuvo korpuso spalva pilka. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .......................... (nurodyti konkrečią reikšmę) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |

| 12 | Korpusas ir jo varžtai turi būti padengti korozijai atsparioms medžiagom, atsparūs ultravioletiniam spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai, aptakus, be grotelių išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai Optikos gaubtas skaidrus, pagamintas iš grūdinto stiklo. Konstrukcija neleidžia susidaryti oro garų kondensatui. Atidaromas be įrankių iš viršaus. Konstrukcija modulinė, tai yra valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduliuose, atskirtuose fizine pertvara. Optinės sistemos modulį sudaro atskira uždara sandari erdvė su šviesos diodais, apsauginiu stiklu ir kitais elementais, kurie surinkti ir užsandarinti šviestuvo gamybos metu ir visą eksploatacijos laiką nėra atidaroma ir negalimas fizinis kontaktas.. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................. (nurodyti konkretų apibūdinimą) (įrašyti: tinka/neatitinka) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Šviestuvai turi būti įrengti su tvirtinimu prie šoninės gembės laikiklių, kurių diametras turi atitikti nuo 48 iki 60 mm. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................. (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 14 | Šviestuvui suteikiama garantija ne mažesnė kaip 5 metai. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................. (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
|  | LED šviestuvų elektrinės charakteristikos |  |  |  |  |
| 15 | Šviestuvai turi užtikrinti numatytą darbinį režimą ne siauresniame elektros tinklo parametrų diapazone, įtampa 220 - 240V, dažnis 50 Hz ±1%. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................. (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 16 | Šviestuvo galios koeficientas: ne mažiau kaip 0,95. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................. (nurodyti konkrečią reikšmę) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 17 | Tarnavimo laikas ne mažiau 100 000h prie L95B10. | Techninė specifikacija | ................................. (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 18 | Šviestuvo atsparumas viršįtampiams ne mažiau 10 kV (II elektrosaugos klasė, apsauga tarp L-N). Papildomas apsaugos nuo viršįtampių įrenginys. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................. (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 19 | Autonominio pritemdymo 50% nakties metu 6 val. trukmei funkcionalumas | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................. (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 20 | Šviestuvo šviesinis efektyvumas ne mažiau nei 140 Lm/W | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | .................................(nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 21 | Nominali galia ne daugiau 43 W | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................. (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 22 | Šviestuvo valdiklis PHILIPS,OSRAM, TRIDONIC, LG, PHILIPS tipo arba lygiaverčių parametrų | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................ (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
|  | Optinė sistema |  |  |  |  |
| 23 | Optinė sistema turi atitikti LST EN 13201-3:2004/AC:2007/P:2013 arba lygiaverčio standartų reikalavimus. Akinimo koeficientas ne blogesnis nei G*3 | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................. (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 24 | Tiekėjas turi užtikrinti siūlomų šviestuvų fotometrinių duomenų pateikimą IESNA (*.ies) formatu. Pateikti šviestuvo fotometrinius duomenis IESNA (*.ies) . | Failas su duomenimis(*.ies) formatu. | ................................. (įrašyti: pateikta/nepateikta) |  |  |
| 25 | LED šviesos šaltinių šviesos spalva turi būti neutralios baltos šviesos diapazone. Spalvos temperatūra 3500 -4500 K. | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................. (nurodyti konkrečias reikšmes) (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 26 | Spalvų atgavos koeficientas CRI ≥ 70 | Techninė specifikacija ar gamintojo deklaracija | ................................. (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
|  | Kiti reikalavimai: |  |  |  |  |
| 27 | Šviestuvų prijungimo prie oro linijos/ oro kabelio elektros maitinimo laidai turi būti izoliuoti ultravioletiniam spinduliavimui atsparia XLPE izoliacija. Pateikti laidų specifikaciją. | Techninė specifikacija | ................................. (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 28 | Šviestuvų elektros maitinimo laidų prijungimas prie esamo AMKA 16-35 mm² oro kabelio turi būti sumontuojamas įkertamais gnybtais. | Techninė specifikacija | ................................. (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 29 | Šviestuvo maitinimo laidų prijungimas prie oro linijos elektros laidų turi būti sumontuojamas užspaudžiamais gnybtais. | Techninė specifikacija | ................................. (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 30 | Elektros maitinimo laidai turi turėti skirtingą spalvinį/ženklinį žymėjimą „L“ ir „N“ sujungimams. | Techninė specifikacija | .................................(įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |
| 31 | Šviestuvų tvirtinimo konstrukcija turi užtikrinti šviestuvo sumontavimą ant esamų gembių lygiagrečiai gatvės plokštumai, kai esamų gembių posvyrio kampas yra 0-45º ir gembių diametras nuo 48 iki 60 mm | Techninis aprašymas | ................................. (įrašyti: atitinka/neatitinka) |  |  |

_____________________

Mes patvirtiname, kad visi aukščiau nurodyti privalomi techniniai reikalavimai atitinka reikalingas charakteristikas.

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų jog aukščiau pateikti duomenys yra neteisingi, (tiekėjo pavadinimas) pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Man taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog aukščiau pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikiami dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti iš (tiekėjo pavadinimas) padarytus nuostolius.

(Įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

A.V.

2025 m………………… mėn…..d.