## ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

## VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, tel. (8 315) 55 127, faks. (8 315) 55 191, el. p. viesieji_pirkimai@alytus.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

| Tiekėjams |  | 2025-02-11 |
| --- | --- | --- |
| Dėl pranešimO nagrinėjimo |  |  |

Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija 2025-02-11 posėdyje, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5 d. ir komisijos 2025-01-31 posėdžio protokolu Nr. VP-65 patvirtintų mažos vertės viešojo pirkimo „Alytaus jaunimo parko vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo darbai“ skelbiamos apklausos bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2 p. bei specialiosiomis pirkimo sąlygomis, išnagrinėjo centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gautą tiekėjo pranešimą ir teikia atsakymą.

2025-02-06 16:03 val. Nr. 60809 „Paklausimas“.

- Klausimas

„MVP specialiųjų sąlygų Techninėje specifikacijoje rašoma, kad priduodant darbus reikės "Pateikti išpildomąsias nuotraukas ir techninį projektą skaitmeninėje (redaguojamu formatu) ir analoginėje formoje.

Ar Rangovas privalės parengti projektą atliekamiems darbams?“

Atsakymas.

Projekto rengti nereikės, priduodant darbus reikės  pateikti išpildomąsias nuotraukas skaitmeninėje (redaguojamu formatu) ir analoginėje formoje.

- Klausimas

„Koks statybos darbų žurnalas bus pildomas?“

Atsakymas

Bus pildomas popierinis statybos darbų žurnalas.

- Klausimas

„Orientaciniame darbų kiekių žiniaraštyje yra įtraukta pozicija Nr. 12 (Elektros įranga (automatinis jungiklis, rozečių blokas ir kt.) - 2 kompl.). Prašome paaiškinti, kam ši įranga skirta ir kur turės būti sumontuota?“

Atsakymas

Įranga skirta vaizdo stebėjimo sistemai, įranga montuojama kiekvienoje   komutacinėje spintoje. Taip pat orientaciniame darbų kiekių žiniaraštyje pozicija Nr. 12 įrangos kiekis iš 2-ų kompl. keičiamas į 9 kompl.

Komisija, atsižvelgiant į tiekėjo pateiktus klausimus, nutarė patikslinti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedą „Techninė specifikacija“ (Orientacinis  darbų kiekių žiniaraštis) 2 versija, kuriame pakeitimai pažymėti tekstą paryškinant geltona spalva.

Komisija, atsižvelgiant į pirkimo dokumentų patikslinimus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. 1 d. bei bendrųjų pirkimo sąlygų 5.3 ir 5.4 p., nutarė nukelti pasiūlymų pateikimą iki centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje nurodyto termino.

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė			       Lina Rulienė