## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė 2022-03-33 Reprezentacinių rūmų (adresas S.Daukanto a.3, Vilniuje) vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų K1 ir K2 įrenginių atnaujinimas
Statinys 1 Reprezentacinių rūmų (adresas S.Daukanto a.3, Vilniuje) vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų K1 ir K2 įrenginių atnaujinimas
Žiniaraštis 1 Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos
2024.09.05 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Sistema K1
1 |  | Vėdinimo ir oro kond. agregato arba agregato blokų daugiau 0,5 iki 1,0 t masės montavimas,naudojant maž.mech. priemones | vnt | 1 |  | 0
2 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm | m | 2 |  | 0
3 |  | Cinkuotos skardos ortakiai 1200*600 | m | 1 |  | 0
4 |  | Cinkuotos skardos ortakiai 1200*500 | m | 1 |  | 0
5 |  | Hermetinių liukų montavimas | vnt. | 22 |  | 0
6 |  | Liukai ortakių valymui apvaliems ortakiams dn160 | vnt | 2 |  | 0
7 |  | Liukai ortakių valymui apvaliems ortakiams dn200 | vnt | 1 |  | 0
8 |  | Liukai ortakių valymui apvaliems ortakiams dn250 | vnt | 9 |  | 0
9 |  | Liukai ortakių valymui apvaliems ortakiams dn400 | vnt | 3 |  | 0
10 |  | Liukai ortakių valymui apvaliems ortakiams dn500 | vnt | 4 |  | 0
11 |  | Liukai ortakių valymui stačiakampiams ortakiams 400*200 | vnt | 3 |  | 0
12 |  | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm | m³ | 0.6 |  | 0
13 |  | Vėdinimo kanalų pravalymas | m | 165 |  | 0
14 |  | Vėdinimo ir oro kond. agregato arba agregato blokų daugiau 0,5 iki 1,0 t masės montavimas,naudojant maž.mech. priemones*demontavimas k3=0.000,k4=0.600 | vnt | 1 |  | 0
15 |  | Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 10 m atstumu k4=3.000 | t | 1.572 |  | 0
16 |  | Daugiau kaip 400 mm perimetro angų išpjovimas metalo konstrukcijose abrazyviniu disku*Montažinės angos stoge 2200*1200mm įrengimas | m | 6.8 |  | 0
17 |  | Paprastų ir vidutinio sudėtingumo skardos stogų išardymas | 100m² | 0.0264 |  | 0
18 |  | Denginių plėvelinio skiriamojo arba apsauginio sluoksnio įrengimas , klojant plėvelę, suklijuojant sandūras*demontavimas k3=0.000,k4=0.600 | 100m² | 0.0264 |  | 0
19 |  | Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes , klojant iš viršaus, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm*demontavimas k3=0.000,k4=0.600 | 100m² | 0.0264 |  | 0
20 |  | Plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais iš viršaus*demontavimas k3=0.000,k4=0.600 | 100m | 0.07 |  | 0
21 |  | Vidutinio sudėtingumo stogų be sieninių latakų dengimas lygia skarda ant įrengtų grebėstų (100m2 stogo dangos)*Montažinės angos stoge atstatymas | 100m² | 0.0264 |  | 0
22 |  | Denginių plėvelinio skiriamojo arba apsauginio sluoksnio įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant sandūras*Montažinės angos stoge atstatymas | 100m² | 0.264 |  | 0
23 |  | Plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais iš viršaus*Montažinės angos stoge atstatymas | 100m | 0.07 |  | 0
24 |  | Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm*Montažinės angos stoge atstatymas | 100m² | 0.0264 |  | 0
25 |  | Angų išpjovimas pastatų konstrukcijose ( pertvarose)( angos perimetras) | m | 6.2 |  | 0
26 |  | Gipso plokščių pertvarų išardymas*anga | 100m² | 0.021 |  | 0
27 |  | Durų įstatymas (m2 bloko) | m² | 2.1 |  | 0
28 |  | Esamų ugnies vožtuvų pastogėje patikrinimas, valymas ir dezinfekavimas | vnt | 4 |  | 0
29 |  | Patalpose esamų oro paskirstymo terminalų ir oro šalinimo grotelių atidarymas, išvalymas ir dezinfekavimas k4=0.600 | vnt | 18 |  | 0
30 |  | Vandeninės oro vėsinimo sekcijos pajungimas prie esamų vamzdynų | vnt. | 1 |  | 0
31 |  | Paleidimo - derinimo darbai | vnt | 1 |  | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Sistema K2
1 |  | Vėdinimo ir oro kond. agregato arba agregato blokų daugiau 0,5 iki 1,0 t masės montavimas,naudojant maž.mech. priemones | vnt | 1 |  | 0
2 |  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 630 mm iki 800 mm | m | 1 |  | 0
3 |  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 500 mm iki 630 mm | m | 1 |  | 0
4 |  | Cinkuotos skardos ortakiai dn710 | m | 1 |  | 0
5 |  | Cinkuotos skardos ortakiai dn630 | m | 1 |  | 0
6 |  | .Hermetinių liukų montavimas | vnt. | 48 |  | 0
7 |  | Liukai ortakių valymui apvaliems ortakiams dn125 | m | 5 |  | 0
8 |  | Liukai ortakių valymui apvaliems ortakiams dn160 | vnt | 15 |  | 0
9 |  | Liukai ortakių valymui apvaliems ortakiams dn200 | vnt | 3 |  | 0
10 |  | Liukai ortakių valymui apvaliems ortakiams dn250 | vnt | 9 |  | 0
11 |  | Liukai ortakių valymui apvaliems ortakiams dn315 | vnt | 5 |  | 0
12 |  | Liukai ortakių valymui apvaliems ortakiams dn400 | vnt | 1 |  | 0
13 |  | Liukai ortakių valymui apvaliems ortakiams dn500 | vnt | 4 |  | 0
14 |  | Liukai ortakių valymui apvaliems ortakiams dn630 | vnt | 2 |  | 0
15 |  | Liukai ortakių valymui stačiakampiams ortakiams 200*100 | vnt | 1 |  | 0
16 |  | Liukai ortakių valymui stačiakampiams ortakiams 400*200 | vnt | 3 |  | 0
17 |  | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm | m³ | 0.8 |  | 0
18 |  | Vėdinimo kanalų pravalymas | m | 336 |  | 0
19 |  | Vėdinimo ir oro kond. agregato arba agregato blokų daugiau 0,5 iki 1,0 t masės montavimas,naudojant maž.mech. priemones*demontavimas k3=0.000,k4=0.600 | vnt | 1 |  | 0
20 |  | Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 10 m atstumu k4=3.000 | t | 1.572 |  | 0
21 |  | Esamų oro kiekio reguliavimo VAV sklendžių pastogėje veikimo patikrinimas, valymas ir dezinfekavimas | vnt | 18 |  | 0
22 |  | Esamų ugnies vožtuvų pastogėje patikrinimas, valymas ir dezinfekavimas | vnt | 6 |  | 0
23 |  | Patalpose esamų oro paskirstymo terminalų ir oro šalinimo grotelių atidarymas, išvalymas ir dezinfekavimas k4=0.600 | vnt | 34 |  | 0
24 |  | Vandeninės oro vėsinimo sekcijos pajungimas prie esamų vamzdynų | vnt. | 1 |  | 0
25 |  | Paleidimo - derinimo darbai | vnt | 1 |  | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 (eurais su PVM) |  |  |  | 0