## ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

## VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, tel. (8 315) 55 127, faks. (8 315) 55 191, el. p. viesieji_pirkimai@alytus.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

| Tiekėjams |  | 2025-02-11 |
| --- | --- | --- |
| Dėl pranešimO nagrinėjimo |  |  |

Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija 2025-02-11 posėdyje, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5 d. ir komisijos 2025-01-29 posėdžio protokolu Nr. VP-62 patvirtintų supaprastinto viešojo pirkimo „ASRC baseino gelžbetonio konstrukcijų kapitalinis remontas ir inžinerinių sistemų vamzdynų keitimas“ atviro konkurso bendrųjų sąlygų 5.2 p. bei specialiosiomis pirkimo sąlygomis, išnagrinėjo centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gautą tiekėjo pranešimą ir teikia atsakymą.

2025-02-07 11:21 val. Nr. 62185 „Klausimas“.

Klausimas

„1. Pagal pateiktą  žiniaraštį vamzdynų keitimui, matome, kad kiekių žiniaraštyje numatytas konkretus, konkrečios įmonės 30 cm pločio persipylimo latakas su vidinio tvirtinimo juosta,  su Twin Onda Flex grotelėmis. Šis yra dvigubai platesnis už šiuo metu esantį, suformuotą baseino statybos metu. Neišvengiamai 17 cm pločiu teks pjauti monolitinę  perdangą, kad įtalpinti šį numatytą lataką.

Klausimas, ar toks veiksmas yra galimas, ar nebus nupjauta kokia laikanti armatūra, ar tai patikrinta konstruktorių, ar atlikta ekspertizė? Projekto šiam darbui nėra.

Kitas klausimas - grindys apie lataką  padengtas keramikinėmis plytelėmis. Jokios garantijos, kad pjaunant grindis šios keramikinės plytelės nebus pažeistos. Šių galimai būsiančių pažeistų plytelių atstatymui joks kiekis konkurse nenumatytas."

Atsakymas.

Monolitinės perdangos pjauti nereikės. Latakai montuojami esamų latakų vietoje, rangovui pasirenkant tokią montavimo darbų technologiją, kuri išsaugotų esamą grindų dangos apdailą. Esami vandens persipylimo latako matmenys – latako vidaus plotis apie 14 cm, grotelių plotis apie 21 cm. Pridedamos esamų latakų nuotraukos.

Komisija, atsižvelgiant į pirkimo dokumentų patikslinimus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. 1 d. bei bendrųjų pirkimo sąlygų 5.3 ir 5.4 p., nutarė nukelti pasiūlymų pateikimą iki centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje nurodyto termino.

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė			       Lina Rulienė