Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Perkama prekė | Reikalaujami parametrai | Mato vnt. | Perkamas maksimalus prekės kiekis | Tiekėjai turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius dokumentus (bukletus ir pan.) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių firmos gamintojos dokumentų (bukletų ir pan.) originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus). Pageidautina, kad dokumente būtų atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras | Vieneto kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Membrana kremzlės regeneracijai | 1. 3D neaustinė pluoštinė struktūra, sudaryta iš biologiškai suderinamo ir biologiškai skaidaus hialuronano polimero. Gamyboje nenaudojamos gyvulinės kilmės medžiagos; 2. Naudojama esant chondraliniams ir osteochondriniams pažeidimams arba kaip chondroprotekcinė danga po kaulų čiulpų stimuliavimo procedūrų; 3. Lankstoma, karpoma, dvipusė; 4. Membranos dydis: 2 x 2 cm (± 5 proc.) 5. Sterili, dviguboje pakuotėje. | vnt. | 27 |  |  |  |
| 2. | Fibrino klijai | Sterilūs, apirogeniški; Susideda iš dviejų komponentų: 1) Pirmasis komponentas susideda iš žmogaus plazmos išgauto fibrino ir fibrolizės inhibitoriaus aprotinino. Sudėtyje yra Fibrinogeno: 70 – 100 mg/mL (apima šias ribas), Aprotinino: 2300 – 3370 KIU/mL (apima šias ribas) 2) Antrasis komponentas pagamintas iš žmogaus plazmos. Sudėtyje yra Thrombinas: 400 – 600 units/mL (apima šias ribas) Kalcio chloridas 38 – 42 µmol/mL (apima šias ribas) | vnt. | 27 |  |  |  |
| Viso kaina Eur, be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso kaina Eur, su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |