  [image: ]
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Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 179761936 

Tiekėjams dėl gauto prašymo paaiškinti techninės specifikacijos reikalavimus.
2025-02-11 d. gautas prašymas paaiškinti techninės specifikacijos reikalavimus. Viešojo pirkimo komisija pateikia atsakymus.

1. Klausimas „Laboratorijai įsigijus naują analizatorių, siekiant sklandžiai įvykdyti naujo prietaiso integraciją į LIS, reikalinga atlikti ne tik 1.2.13.7. punkte išvardintus darbus, tačiau reikia įsigyti ir analizatoriaus integracijai reikalingą tvarkyklę. Kadangi techninės specifikacijos reikalavime ši tvarkyklė nėra minima, prašome patikslinti, kas turėtų padengti tvarkyklės įsigijimo kaštus: ligoninė, analizatorių tiekėjas ar LIS administratorius?
ATSAKYMAS: 
Dėl pateikto klausimo, kas turėtų padengti tvarkyklės įsigijimo kaštus: ligoninė, analizatorių tiekėjas ar LIS administratorius?
Jei analizatoriai bus perkami per planuojamos sudaryti sutarties laikotarpį, pirkimo dokumentuose bus įvardijamas VšĮ Tauragės ligoninės LIS paslaugos teikėjas, taip pat bus nustatoma prievolė analizatoriaus tiekėjui į analizatoriaus kaštus įskaičiuoti tvarkyklės įsigijimo kaštus. 

2. Klausimas Pirkimo dokumentų techninės specifikacijos apraše, skyriuje 1.2.4. Laboratorinių tyrimų mėginių judėjimo valdymas, punktuose 1.2.4.1.4, 1.2.4.1.5 paminėta: 
„ … analizatoriaus maskavimo būseną“, 
„ … tyrimo maskavimo būseną“. Norint išvengti neteisingos šių punktų interpretacijos, prašome paaiškinti maskavimo būsenų sąvoką. 

ATSAKYMAS: 
Dėl pateikto prašymo paaiškinti maskavimo būsenų sąvoką.
Trumpai paaiškiname, kad „maskavimo būsena“ suprantama kaip galimybė, esant neatitiktims, neatlikti tyrimo arba nenaudoti analizatoriaus.

3. Klausimas  Pirkimo dokumentų techninės specifikacijos apraše, skyriuje 1.2.4. Laboratorinių tyrimų mėginių judėjimo valdymas, punkte 1.2.4.2.2 paminėta: 
„rankiniams tyrimams ir virtualiems taikiniams“ 
Norint išvengti neteisingos šių punktų interpretacijos, prašome paaiškinti virtualių taikinių sąvoką. 
ATSAKYMAS: 
Dėl pateikto prašymo paaiškinti virtualių taikinių sąvoką.
Trumpai paaiškiname, kad „virtualių taikinių sąvoka“ suprantama kaip galimybė pasiruošti sekančiam žingsniui.

4. Klausimas Pirkimo dokumentų techninės specifikacijos apraše, skyriuje 1.2.4. Laboratorinių tyrimų mėginių judėjimo valdymas, punkte 1.2.4.5. nurodyta: 
„Sistema turi turėti galimybę maskuoti tyrimus ir analizatorius automatiniu ir rankiniu būdu, kad būtų išvengta tyrimų atlikimo ir (arba) išrūšiavimo konkretiems analizatoriams.“ 
Prašome plačiau paaiškinti, kodėl laboratorijos darbo rutina reikalauja LIS funkcijos išvengti tyrimų atlikimo su konkrečiais analizatoriais, prašome nurodyti ar teisingai suprantame šį punktą, kad, pavyzdžiui, sistemoje turėtų būti funkcija, kuri papildomai neleistų sistemos vartotojui atlikti bendro kraujo tyrimo, naudojant kraujo mėginį, su, tarkim, šlapimo analizatoriumi?
ATSAKYMAS: 
Dėl pateikto prašymo, kad sistema turi turėti galimybę maskuoti tyrimus ir analizatorius automatiniu ir rankiniu būdu, kad būtų išvengta tyrimų atlikimo ir (arba) išrūšiavimo konkretiems analizatoriams bei paaiškinimo, kodėl laboratorijos darbo rutina reikalauja LIS funkcijos išvengti tyrimų atlikimo su konkrečiais analizatoriais, prašome nurodyti ar teisingai suprantame šį punktą, kad, pavyzdžiui, sistemoje turėtų būti funkcija, kuri papildomai neleistų sistemos vartotojui atlikti bendro kraujo tyrimo, naudojant kraujo mėginį, su, tarkim, šlapimo analizatoriumi.
Dėl maskavimo funkcijos buvo paaiškinta, kad tai yra sistemos galimybė esant neatitiktims neatlikti tyrimo arba nenaudoti analizatoriaus. Tai nėra ta funkcija, kuri aprašoma pavyzdyje.
Dėl terminų – atsakyta paklausimo gavimo dieną, iki pasiūlymų teikimo termino 2025-02-14 d. 9.00 val. likus daugiau kaip dviem dienoms, todėl  likus todėl terminas nenukeliamas.

Viešojo pirkimo komisijos sprendimas, kurį viešina sekretorė Regina Gudjonienė
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