3

UAB KAUNO BUTŲ ŪKIS
Daugiabučio gyvenamojo namo šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimas – mažoji renovacija
SUPAPRASTINTO MAŽOS VERTĖS PIRKIMO 

SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU SĄLYGOS
TURINYS

	I.
	BENDROSIOS NUOSTATOS

	II.
	PIRKIMO OBJEKTAS

	III.
	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

	IV.
	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

	V.
	PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

	VI.
	PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

	VII.
	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

	VIII.
	PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

	IX.
	PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

	X.
	PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

	XI.
	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS


PRIEDAI:
1 priedas. Techninė specifikacija

2 priedas. Pasiūlymo formos pavyzdys. 
3 priedas. Projektai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
         1 UAB Kauno butų ūkis (toliau vadinama - perkančioji organizacija), įmonės kodas 132532496, Chemijos 18, Kaunas, LT-51339, tel. 8-37 350364, faksas 8-37 452891, numato pirkti Daugiabučio gyvenamojo namo šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimo darbus rangovo medžiagomis (toliau – Darbai). 
        2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse.
3. Apie pirkimą paskelbta Centro tinklapyje https://viesiejipirkimai.lt/ 
4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.
6. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

7. Pirkimą organizuoja pirkimų organizatorius – (toliau – PO).
8.Pirkimas bus vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://viesiejipirkimai.lt/ Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 

II. PIRKIMO OBJEKTAS
 9.  Pirkimo objektas yra:  šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos, karšto vandens punkto, šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektus, sistemos paleidimas, derinimas ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ (toliau – Darbai) ir sistemos priežiūros palaikymo paslaugas (toliau – Paslaugos).
9.1. Pirkimas skaidomas į dalis:
9.1.1. R. Kalantos g. 100, Kaunas;
9.1.2. R. Kalantos g. 102, Kaunas.
9.2. Darbai turi būti atlikti per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo. Darbai aktuojami pagal atliktų darbų aktą.
9.3. Darbų rezultatui suteikiama penkių metų garantija. Paslėptiems darbams – 20 metų.
9.5. Pirkimo vertė:

9.5.1. I Pirkimo dalis – iki 39631,19 EUR be PVM;
9.5.2. II Pirkimo dalis - iki 39631,19 EUR be PVM.
III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
10. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus:
	Kvalifikacijos kriterijaus pavadinimas
	Atitiktį nurodytam kvalifikacijos reikalavimui pagrindžiantys dokumentai

	Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas),  dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

Tiekėjas nėra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	Pateikiama: išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkos duomenis, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

(prašoma pateikti potencialaus laimėtojo)

	Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turėti teisę verstis veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
	Pateikiama: VĮ Registrų centro išduoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo arba juridinių asmenų registravimo pažymėjimo bei įstatų kopija; 

	Tiekėjo bendrosios metinės visos veiklos pajamos per paskutinius 2 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 2 metus) kiekvienais finansiniais metais turi būti ne mažesnės kaip 200.000 Eur su PVM.
	Pateikiama:

Paskutinių 2 finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepateikti VĮ „Registrų centras“, teikiami prašomą informaciją nurodantys dokumentai (pažymos, išrašai ar kt.), patvirtinti subjektų, atsakingų už tiekėjo finansinę atskaitomybę.

Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos*

	Tiekėjas per pastaruosius 2 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 2 metus) turi būti įvykdęs arba vykdyti* bent 5 ar daugiau sutarčių, kurių objektas – šilumos punktų ir šildymo sistemų atnaujinimo (modernizavimo) darbai, kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 150 000 Eur su PVM.  

 

*Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jeigu vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnės apimties kaip reikalaujama).

 

 

 

 

 

 

 

 
	Pateikiama:

1) Per pastaruosius 2 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 2 metus) įvykdytų/vykdomų sutarčių, kurių objektas - šilumos punktų ir šildymo sistemų atnaujinimo (modernizavimo) darbai, sąrašas (elektronine forma) (užpildyti pirkimo dokumentų  priedą).

Sąraše nurodomas suteiktų paslaugų pavadinimas, įvykdytų/vykdomų sutarčių (sutarties dalies) vertė per nurodytą laikotarpį, paslaugų teikimo pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo ir diena), užsakovo identifikavimo duomenys. Jame turi būti bent viena atitinkama įvykdyta/vykdoma sutartis.  

2) Užsakovų atsiliepimai apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai. Atsiliepime turi būti nurodytas suteiktų paslaugų pavadinimas, įvykdytų/vykdomų sutarčių (sutarties dalies) vertė per nurodytą laikotarpį, paslaugų teikimo pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo ir diena), be to, ar jos buvo tinkamai suteiktos. Pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos.

Užsakovų atsiliepimuose pateikta informacija turi sutapti su pirkimo dokumentų priede pateikta informacija.

Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos*

	Tiekėjas turi teisę atlikti statinio šildymo inžinerinių sistemų  (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) ir elektros inžinerinių sistemų įrengimo darbus.
	1) LR aplinkos ministerijos ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotą įmonės kvalifikacijos atestatas, suteikiantį teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu, suteikiantį teisę atlikti  atitinkamus darbus ar atitinkamas užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas;

	Tiekėjas turi teisę atlikti elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V įrengimo darbus (išskyrus oro ir oro kabelių linijas).


	Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas atestatas, suteikiantis teisę atlikti elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V įrengimo  darbus (išskyrus oro ir oro kabelių linijas).

Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija 

Jeigu tai kitos šalies tiekėjas – jis turi pateikti šalies, kurioje tiekėjas registruotas, įgaliotų institucijų dokumentus, liudijančius tiekėjo teisę verstis pirkimo sutarčiai vykdyti reikalinga statybos veikla.

Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos arba dokumentai elektroninėje formoje.*

	Tiekėjas turi teisę atlikti šilumos punktų iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) įrengimo darbus.


	Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas atestatas, suteikiantis teisę verstis šilumos įrenginių ir turbinų įrengimo darbais.

Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija 

Jeigu tai kitos šalies tiekėjas – jis turi pateikti šalies, kurioje tiekėjas registruotas, įgaliotų institucijų dokumentus, liudijančius tiekėjo teisę verstis pirkimo sutarčiai vykdyti reikalinga statybos veikla.

Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos arba dokumentai elektroninėje formoje.*

	Tiekėjo vadovaujančių ir už sutarties vykdymą atsakingų specialistų, kvalifikacija.

Tiekėjas privalo turėti:

1) ne mažiau kaip 1 (vieną) ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą (statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,  inžineriniai tinklai (šilumos), suteikta teisę atlikti šilumos gamybos įrenginių montavimo, statinio šildymo inžinerinių sistemų įrengimo darbus.

Pastabos:  Reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjas (ar jo personalas) privalo būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos.


	Pateikiama:

 LR aplinkos ministerijos ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotus ypatingo statinio statybos vadovo kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti atitinkamas pareigas, ar atitinkamas užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas;

Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos arba dokumentai elektroninėje formoje.*

	Kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai
	Dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas laikosi standartų

	Tiekėjas perkamų paslaugų vykdymui taiko aplinkosaugos vadybos užtikrinimo priemones - LST EN ISO 14001. 

(Reikalavimą turi atitikti tiekėjai, teikiantys pasiūlymą).


	Nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiavertis aplinkosaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymas. Dokumentai turi galioti ne trumpiau kaip nuo pasiūlymo pateikimo termino ir galioti per visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jei tiekėjo turimas sertifikato galiojimas baigiasi iki sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos, tiekėjas privalo pratęsti turimą sertifikatą (įsigyti naują) ir pateikti patvirtintą kopiją perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija pasilieka teisę nutraukti sutartį su tiekėju, jei sertifikatas nebus pratęstas arba bus sustabdytas ar nutrauktas jo galiojimas.

	Tiekėjas perkamų paslaugų vykdymui taiko kokybės vadybos užtikrinimo priemones - LST EN ISO 9001.
(Reikalavimą turi atitikti tiekėjai, teikiantys pasiūlymą).
	Nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiavertis kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymas. Dokumentai turi galioti ne trumpiau kaip nuo pasiūlymo pateikimo termino ir galioti per visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jei tiekėjo turimas sertifikato galiojimas baigiasi iki sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos, tiekėjas privalo pratęsti turimą sertifikatą (įsigyti naują) ir pateikti patvirtintą kopiją perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija pasilieka teisę nutraukti sutartį su tiekėju, jei sertifikatas nebus pratęstas arba bus sustabdytas ar nutrauktas jo galiojimas. 

	Tiekėjas turi nuosavybės teise turėti arba nuomotis (ar kitais pagrindais naudoti) programinę įrangą, skirtą pastatų administravimui  (šildymo ir karšto vandens inžinerinių sistemų priežiūrai) atlikti.


	- Dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas turi nuosavybės teise arba nuomosis (ar kitais pagrindais naudos) reikiamą programinę įrangą.

- Programinės įrangos techninių galimybių aprašymas.

- Jeigu programinę įrangą numatoma nuomotis ar naudoti kitais pagrindais, būtina nurodyti reikiamą programinę įrangą suteiksiantį asmenį bei pateikti ketinimų protokolus ar preliminarias nuomos, panaudos sutartis ar kitokias sutartis, patvirtinančias tiekėjo teisę programinę įrangą naudoti kita teisėta forma.

Partneriui ar subrangovui taikoma tik ta apimtimi, kiek reikia atitinkamoms užduotims pagal pirkimo sutartį įvykdyti.

Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos arba dokumentai elektroninėje formoje.*


11. Jei tiekėjas nepateikia dokumentų jo pasiūlymas atmetamas. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
12. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
13. Pasiūlymas turi būti pateikiamas per CVP IS. Elektroninis parašas nereikalaujamas.
14. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. 
15. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal šių sąlygų 1 priede pateiktą formą (šių sąlygų priedas Nr. 1), papildomai tiekėjas privalo pateikti išsamų pasiūlymą pagal projekte nurodytas pozicijas;
16. Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos. 
17. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų visuma:

17.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo sąlygų 1 priedą;
17.2. pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai.

17.3. kita pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
18. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. 

19. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą darbų apimtį pagal pirkimo dalis.
20. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

21.  Pasiūlymą tiekėjas turi pateikti per CVP IS iki 2025 m. vasario 17 d. 09:00 val. 
22. Tiekėjai pasiūlyme nurodo, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Perkančioji organizacija, negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

23. Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių pirkimo sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių pirkimo sąlygose nurodytą prekių ir darbų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į  darbų  kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. 
24. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti 90 dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
25. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. 
26. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. 
27. Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjams išlaidų, patirtų rengiant ir pateikiant pasiūlymus. 

28. Tiekėjas atsako už viso konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiant klaidomis ir praleidimais.

V. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO BEI SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAI
29. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, tačiau:
29.1. Jei Dalyvis, kuris bus kviečiamas sudaryti Sutartį, atsisakys ją sudaryti, jis, pareikalavus, turės sumokėti 10 proc. Dalyvio Galutinio Pasiūlymo kainos EUR be PVM dydžio baudą bei padengti patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda, tame tarpe ir dėl Dalyvio kaltės Perkančiosios organizacijos prarastą Aplinkos projektų valdymo agentūros patvirtintą valstybės paramą. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp Sutartį atsisakiusio pasirašyti Dalyvio Pasiūlymo kainos EUR be PVM ir kito Dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį Dalyvio, Pasiūlymo kainos EUR be PVM. 
30. Perkančioji organizacija reikalauja sutarties įvykdymo užtikrinimo, po sutarties pasirašymo.

30.1. Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo turi pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė: 10 procentų pasiūlymo kainos su PVM vertės;. Užtikrinimas turi galioti iki visiško Tiekėjo įsipareigojimų Užsakovui įvykdymo, tačiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos po Sutartyje numatyto vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos;
VI. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
31. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems raštu kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai raštu ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima. 

32. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas. 
VII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
33. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atliekamos tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
34. PO tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu PO nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo raštu prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą. 
35. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir PO raštu paprašius, tiekėjai privalo per PO nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. 

36. Jeigu pateiktame pasiūlyme PO randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

37. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, PO turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per PO nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, palygina tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje esančiomis analogiško pirkimo objekto kainomis bei su kitų tiekėjų pasiūlymuose nurodytomis kainomis. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. 

38. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai siunčiami perkančiajai organizacijai CVP IS priemonėmis/raštu, ir susirašinėjimas vykdomas su perkančiosios organizacijos nurodytu asmeniu, įgaliotu palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais.

39. PO atmeta pasiūlymą, jeigu:

39.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų; 
39.2. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir perkančiajai organizacijai prašant, jų nepatikslino;
39.3. pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų; 
39.4. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

39.5. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

39.6. Pirkimo organizatorius vertina, ar tiekėjų pasiūlytos kainos nėra per didelės.
VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
40. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. 

41. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
IX. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
42. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, nustatoma pasiūlymų eilė. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo  tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai. 
43. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių pirkimo sąlygų nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, praneša kiekvienam pasiūlymą pateikusiam tiekėjui. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

44. Pirkimą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

45. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
45.1. Perkančioji organizacija pasilieka teisę nepirkti nurodytų prekių, paslaugų ar darbų ir iki sutarties pasirašymo, gali jų atsisakyti.
X. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
46. Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą teisėtų interesų pažeidimą. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.

47. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas. 
47. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos. 
49. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą.
XI. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
50. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai, išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas.
51. Kita su pirkimo sutartimi susijusi informacija pateikiama pirkimų organizatoriaus.

52. Pirkimo sutarties kaina yra fiksuota ir nebus keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį.
53. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. nustatyti principai ir tikslai ir tokiems sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.   
54. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 22 str., vykdant pirkimo sutartis, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos teikiami naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.
55. Kadangi darbai atliekami su valstybės parama, po Darbų atlikimo Perkančioji organizacija teiks mokėjimo prašymą Aplinkos projektų valdymo agentūrai pasirenkant sąskaitų apmokėjimo metodą. Darbų atlikimas įforminamas atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktu, Perkančiajai organizacijai pateikiant šilumos tiekėjo išduotą pažymą apie atliktų darbų atitikimą šilumos tiekėjo projektavimo sąlygų reikalavimams, suderintiems su šilumos tiekėju, taip pat Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių būklės patikrinimo dokumentą. 30 proc. sutarties sumos bus pervesta į sutartyje nurodytą Rangovo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po atliktų darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo. Po darbų atlikimo Perkančioji organizacija Aplinkos projektų agentūrai teiks mokėjimo prašymą pasirenkant sąskaitų apmokėjimo būdą, kai deklaruojamos patirtos, bet dar neapmokėtos išlaidos. Likusi (70 proc.) sutarties suma bus pervesta į sutartyje nurodytą Rangovo sąskaitą Aplinkos projektų valdymo agentūrai patvirtinus mokėjimo prašymą bei pervedus paramą Perkančiajai organizacijai.
55.1. Avansiniai mokėjimai neatliekami.
56. Rangovas, laiku neatlikęs darbų ar nepašalinęs defektų, moka Užsakovui 0,05% sutartyje numatytos kainos dydžio delspinigius už kiekvieną dieną.
57. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.
58. Darbus rangovas privalo pradėti per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 

59. Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė: 10 procentų pasiūlymo kainos su PVM vertės;. Užtikrinimas turi galioti iki visiško Rangovo įsipareigojimų Užsakovui įvykdymo, tačiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos po Sutartyje numatyto vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos;  
60. Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo pateikti Rangovo bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopiją, kuri patvirtintų jog Rangovas yra apdraudęs savo veiklą civiline atsakomybe už padarytą žalą, į kurią įeina žalos atlyginimas už turtui ir asmeniui padarytą žalą. 

61. Rangovas užtikrina, kad darbuotojai turėtų skaidriai dirbančiojo ID ir pareikalavus pateiktų Užsakovui ar kitoms institucijoms tikrinimui.
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I Pirkimo dalis:
Pirkimo objektas – Daugiabučio gyvenamojo namo R. Kalantos g. 100, Kaunas šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos bei karšto vandens punkto, šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektus, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ (toliau – Darbai) ir sistemos priežiūros palaikymo paslaugas (toliau – Paslaugos)

Darbai turi būti atlikti nuo Sutarties įsigaliojimo ir užbaigti per 2 mėnesius (60 kalendorinių dienų). Įrengus Sistemą, Rangovas įsipareigoja 24 mėn. teikti Sistemos aptarnavimo paslaugas.
Rangovas darbus privalo atlikti kokybiškai, laikytis galiojančių tokių darbų atlikimą reglamentuojančių teisės normų, taisyklių, standartų reikalavimų, savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę, atlikdamas darbus turi užtikrinti, kad būtų vykdomi higienos ir darbų saugos, priešgaisrinės saugos, ekologinės aplinkos apsaugos reikalavimai ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesai;

1.  REIKALAVIMAI ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS PUNKTUI

Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir įrangą su geresnėmis techninėmis charakteristikomis.

Šilumos ir karšto vandens punkto techninės specifikacijos pateikiamos daugiabučio gyvenamojo namo, adresu R. Kalantos g. 100, Kaunas šilumos punkto paprastojo remonto projekte Nr. 24_1222-TDP.
2. REIKALAVIMAI ŠILDYMO SISTEMAI

Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir įrangą su geresnėmis techninėmis charakteristikomis.

Šildymo sistemos techninės specifikacijos pateikiamos daugiabučio gyvenamojo namo, adresu R. Kalantos g. 100, Kaunas šildymo sistemos paprastojo remonto projekte Nr. 24_1222A-TDP.
3. REIKALAVIMAI PASTATŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS PALAIKYMUI, REIKALINGA ĮRANGA IR FUNKCIONALUMAS

Pastatų administravimo informacinės sistemos paskirtis
1. Pastato šildymui naudojamos šiluminės energijos vartojimo valdymas ir vartojimo optimizavimas (pagal lauko ir vidaus oro temperatūras, pagal pastato, jo šildymo sistemos tipą ir t.t.).
2. Pastato inžinerinių sistemų procesų monitoringas, jų parametrų analizė (vidaus oro temperatūros, tiekiamo šilumnešio temperatūros ir t.t.) ir informacijos apie šiuos procesus kaupimas.
3. Avarijų prevencija pastato šildymo sistemoje.
4. Pastato energetinio efektyvumo didinimas, apjungiant šilumos punkte sumontuotų daviklių ir patalpų temperatūros jutiklių fiksuojamus rodmenis, taip pat energetinių resursų apskaitą į bendrą vieningą sistemą. 

5. Sukurta infrastruktūra užtikrina sąlygas, atitinkančias higienos normas. Pastato modernizavimo darbai užtikrina atitikimą šiuolaikiniams STR reikalavimams, padidina energijos vartojimo efektyvumą, sumažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamus kiekius.

5.1. Numatomam pastato parametrų monitoravimo su valdymu įrengimui ir jos tinkamam aptarnavimo paslaugoms užtikrinti būtinas šilumos punkto bei šildymo sistemos atnaujinimas. 

6. Įvairių Sistemos duomenų, informacijos ir ataskaitų Sistemos vartotojui (UAB „Kauno butų ūkis“) prieinamumo elektroninėmis priemonėmis užtikrinimas pagal iš anksto priskirtas naudojimosi teises ir sukurtus modulių rinkinius.

Tiekėjas turi turėti serverinę įrangą, kuri atitiktų šiuos minimalius reikalavimus:
3.2.1. Serverio procesorius su 4 priskirtais branduoliais 12 GB operatyvine atmintimi, 160GB veidrodinio tipo kietųjų diskų masyvu (RAID 1);
3.2.2. Operacinė sistema: Windows Server 2008 arba Windows Server 2012 x64 standard edition; 
3.2.3. Duomenų bazių sistema: Microsoft SQL server 2012; 
3.2.4. Nepertraukiamos srovės šaltinis (UPS).
3.2.5. Įrengta Sistema turi būti suprogramuota taip, kad atliktų šiuos funkcionalumo reikalavimus:

3.2.6. Apibendrintų informaciją apie visus pastato šildymo pagrindinių parametrų rodiklius (patalpų temperatūros, šilumnešio temperatūriniai parametrai, darbo režimai ir pan.);

3.2.7. Darbo režimo parametrų ir atostogų grafikų formavimas pasirinktai pastatų grupei;

3.2.8. Kiekvieno objekto šilumos ruošimo technologinė schemos formavimas su informaciniais bei valdymo parametrais;

3.2.9. Kiekvieno objekto temperatūrinių parametrų analizės lentelės formavimas už pasirinktą periodą;

3.2.10. kiekvieno objekto paros darbo grafiko formavimas  atskirai kiekvienai savaitės dienai ir ne mažiau kaip 3 žymos kiekvienai dienai;

3.2.11. Kiekvieno objekto atostogų tvarkaraščio formavimas  (ne mažiau 9 periodų).

3.2.12. Pastato šiluminės energijos suvartojimo nustatymas kvadratiniam metrui, kWh/kv.m.

3.2.13. pastato šiluminės energijos suvartojimo nustatymas kvadratiniam metrui, įvertinus dienolaipsnius, Wh/(kv.m. *DL) (DL-dienolaipsniai).

3.2.14. Techninių galimybių palyginimas - skirtingų, pasirinktų objektų šiluminės energijos suvartojimas kvadratiniam metrui tokiais pjūviais:

3.2.15. mėnesiais;

3.2.16. metais;

3.2.17. už tam tikrą pasirinktą periodą.

3.2.18. Techninių galimybių palyginimas - pasirinkto objekto ir objektų grupės šiluminės energijos suvartojimas kvadratiniam metrui vienam dienolaipsniui tokiais pjūviais:

3.2.19. Dienomis už pasirinktą periodą – (pagal nutylėjimą už paskutines 7 dienas).

3.2.20. Mėnesiais, lyginant norimą mėnesį su ne mažiau 2 laisvai pasirinktais mėnesiais.

3.2.21. Metais, lyginant norimus metus su prieš tai buvusiais metais.

3.2.22. Už pasirinktą periodą, lyginant pasirinktą periodą su kitu pasirinktu periodu.

3.2.23. Informacijos pateikimo forma – grafikai ir lentelės.

3.2.24. Galimybė lenteles eksportuoti į Excel tipo failus ir atspausdinti.

3.2.25. Apibendrintos informacijos formavimas apie visos eksploatuojamos (nuskaitomos) įrangos funkcionalumo ir ryšio sutrikimus ir kitaip su įrangos eksploataciją susijusios informacijos;

3.2.26. Detalizuotos informacijos formavimas apie pasirinktą konkretų įrenginį ar objektą;

3.2.27. Technologinio pobūdžio kintančių laike procesų, kurie turi įvykių scenarijų formavimo funkcijas, kurių pagalba iš atskirų parametrų loginių ir matematinių funkcijų bei užduotos laiko dedamosios sudaromas konkretaus įvykio scenarijus, formavimas Įvykiai pagal savo kategorijas skirstomi į: avarinius, įspėjamuosius, informacinius, priminimus;

3.2.28. Pagal kiekvieną įvykį sukuriamas pranešimas, kuris priskiriamas atskiram vartotojui arba jų grupei bei pateikiamas atitinkama forma:

3.2.29. WEB puslapyje pranešimų skiltyje;

3.2.30. WEB puslapyje spalviniu atitinkamo objekto pažymėjimu;

3.2.31. Elektroniniu paštu.

3.2.32. Sistema turi automatiškai formuoti pranešimus, jeigu:

3.2.33. Nuokrypis nuo užduotos reikšmės yra didesnis nei 5 °C  laipsnių, 

3.2.34. Sustojo šildymo siurblys arba sutriko jo darbas.

3.2.35. WEB puslapyje turi būti informacinė skiltis, kurioje pateikiama apibendrinta ir surūšiuota informacija apie visus nepatvirtintus įvykius,  susijusius su visais vartotojui priskirtais objektai.

3.2.36. Ataskaitų suformavimas ir užfiksavimas.

3.2.37. Pasirinkto periodo objekto šilumos suvartojimo ataskaitos suformavimas.

3.2.38. Pasirinkto apskaitos prietaiso parodymų ataskaitos suformavimas.

3.2.39. Pasirinkto apskaitos prietaiso parametrų kitimo ataskaitos suformavimas.

3.2.40. Šilumos ruošimo ir pastato temperatūrų kitimo ataskaitos suformavimas.

3.2.41. Pastato šilumos suvartojimo vienam kvadratiniai metrui ataskaitos už pasirinktą periodą suformavimas.

3.2.42. Pastato šilumos suvartojimas vienam kvadratiniam metrui vienam dienolaipsniui už pasirinktą periodą suformavimas.

3.2.43. Palyginamosios ataskaitos skirtingų objektų šilumos suvartojimo palyginimui už pasirinktą periodą suformavimas.

3.2.44. Duomenų masyvų, skirtų aukštesnio lygio sistemoms, suformavimas (Billing export).

3.2.45. visi sistemos moduliai turi turėti filtrus, leisiančius juos surūšiuoti pagal pastatą, šiluminį punktą, šiluminį kontūrą ar panašiai;

3.2.46. Visos sistemos lentelės rūšiuojamos pagal pasirinktą lentelės stulpelį;

3.2.47. Visoje sistemoje išlaikyta tokia hierarchija: pastatas, punktas, kontūras, kt.;

3.2.48. Sistemoje objektų būsena, gedimai ir kita informacija turi būti pateikiami žemėlapyje, atvaizduojant objekto geografinę poziciją ir žymeklio spalvomis indikuojant apie avarijas ar nukrypimus nuo normų.
4. REIKALAVIMAI SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMO PASLAUGAI

4.1. Tiekėjas privalo turėti 24 mėn. ryšio planą duomenų nuskaitymui.
4.2. Turi būti teikiamos tokios aptarnavimo ir palaikymo paslaugos naudojant Sistemą:
4.3. nuolatinė pastato telemetrinės sistemos įrangos darbo kontrolė ir sutrikimų indentifikavimas bei jų šalinimas;

4.4. atsižvelgiant į gamtines sąlygas ir realų pastato panaudojimą per parą bei savaitę, optimalių pastato šildymo parametrų nustatymas, konfigūravimas ir jų palaikymas; 

4.5. pastato šildymo komforto ir ekonomijos periodų vykdymo kasdieninė kontrolė, nukrypimų indentifikavimas bei nuotolinis koregavimas; 

4.6. pastovi pastato šildymo sistemos darbinių parametrų analizės vertinimas, siekiant optimizuoti veikimo algoritmą ir padidinti pastato energetinį efektyvumą;

4.7. pastato šildymo sistemos veikimo kontrolė ir nuotolinis valdymas;

4.8. kontrolinių duomenų apie pastato šildymo sistemos veikimą per parą kaupimas ir saugojimas ne mažiau 12 mėnesių;

4.9. atsiradus šildymo sistemos gedimui ar avarinėms situacijoms, kurių neįmanoma pašalinti nuotolinių būdu, per 24 val. informuoti šildymo sistemą eksploatuojančius asmenis, pagal Perkančiosios organizacijos oficialiai pateiktus kontaktinius duomenis;

4.10. perkančiajai organizacijai turi būti suteikta prieiga stebėjimui informacijos, nurodytos sistemos reikalavimuose, su prisijungimu internetu. Visa informaciją vartotojui turi būti patogiai pateikiama pradiniame sistemos lange arba lengvai pasiekiama iš to paties lango;

4.11. informacijos administravimas ir teikimas Perkančiajai organizacijai:

4.12. einamojo ir paskutinio mėnesio informacijos apie sunaudotus energetinius resursus pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais kiekvienam objektui individualiai;
4.13. bendros einamojo mėnesio sunaudotų energetinių resursų informacijos pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais;
4.14. einamojo ir paskutinio mėnesio sunaudotų energetinių resursų kaštų palyginimas, išskaidant atskiromis dedamosiomis (šiluma, vanduo, elektra);
4.15. einamųjų metų sunaudotų energetinių resursų kaštų istorija, išskaidant atskiromis dedamosiomis (šiluma, vanduo, elektra);
4.16. objektų palyginimas tarpusavyje, vertinant už paskutinį mėnesį sunaudotus energetinius resursus, kiek piniginių vienetų tenka vieno objekto kvadratiniam metrui išlaikyti;
4.17. einamųjų metų istorija ir energetinių resursų vartojimo pokyčių analizė;
4.18. ataskaitų formavimas ir pateikimas numatytais periodais (metais, mėnesiais, dienomis);
4.19. Objektų energetinio efektyvumo vertinimas pagal surenkamą informaciją apie resursų suvartojimą.
4.20. Individualaus objekto apibendrintos informacijos pateikimas ir analizė; 
4.21. Einamojo ir paskutinio mėnesių kiekvienos dienos informacijos apie sunaudotų energetinių resursų pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais.
4.22. Einamųjų ir paskutinių metų kiekvieno mėnesio informacijos apie sunaudotų energetinių resursų pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais.
4.23. Individualaus objekto energetinio efektyvumo įvertinimas pagal surenkamą informaciją apie resursų suvartojimą.
5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI REKALAVIMAI šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimUI (modernizavimUI)
5.1. Tiekėjas privalo įdiegti automatizuotą šilumos punkto valdymo sistemą, kuri užtikrina ne mažiau kaip 8 % energijos sutaupymą lyginant su ankstesne sistema.
5.2. Rangovas, atlikdamas šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimo (modernizavimo) darbus, privalo savo jėgomis vykdyti remonto darbų metu būtinas organizacines funkcijas, apimančias patekimą į privačių rūsių patalpas, informacinių pranešimų tinkamą pateikimą butų / patalpų savininkams apie trikdžius naudotis šildymo ir karšto vandens sistema ir kt.
5.3. Rangovas, atlikęs šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimą (modernizavimą) privalo Užsakovui pateikti šilumos tiekėjo išduotą pažymą apie atnaujinto šilumos punkto bei šildymo sistemos tinkamumą eksploatuoti (atitikimą šilumos tiekėjo išduotoms projektavimo sąlygoms) bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių būklės patikrinimo dokumentą ;

5.4. Pasirašant atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą Rangovas privalo pateikti pažymą apie susidariusių atliekų (tame tarpe ir atliekų, turinčių asbesto) utilizavimą.

Mes patvirtiname, kad mūsų siūloma įranga atitinka visus aukščiau nurodytus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus. 

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų jog pasiūlyme pateiktos įrangos techninės specifikacijos duomenys yra neteisingi, (tiekėjo pavadinimas) pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Man taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pasiūlyme pateiktos įrangos techninės specifikacijos duomenys yra neteisingi arba pateikiami dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti iš (tiekėjo pavadinimas) padarytus nuostolius.

  2025 m………………… mėn…..d.

      ______________________________________             A.V.

         (Įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)         

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II Pirkimo dalis:

Pirkimo objektas – Daugiabučio gyvenamojo namo R. Kalantos g. 102, Kaunas šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos bei karšto vandens punkto, šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektus, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ (toliau – Darbai) ir sistemos priežiūros palaikymo paslaugas (toliau – Paslaugos)

Darbai turi būti atlikti nuo Sutarties įsigaliojimo ir užbaigti per 2 mėnesius. Įrengus Sistemą, Rangovas įsipareigoja 24 mėn. teikti Sistemos aptarnavimo paslaugas.
Rangovas darbus privalo atlikti kokybiškai, laikytis galiojančių tokių darbų atlikimą reglamentuojančių teisės normų, taisyklių, standartų reikalavimų, savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę, atlikdamas darbus turi užtikrinti, kad būtų vykdomi higienos ir darbų saugos, priešgaisrinės saugos, ekologinės aplinkos apsaugos reikalavimai ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesai;

4.  REIKALAVIMAI ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS PUNKTUI

Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir įrangą su geresnėmis techninėmis charakteristikomis.

Šilumos ir karšto vandens punkto techninės specifikacijos pateikiamos daugiabučio gyvenamojo namo, adresu R. Kalantos g. 102, Kaunas šilumos punkto paprastojo remonto projekte Nr. 24_1223-TDP.
5. REIKALAVIMAI ŠILDYMO SISTEMAI

Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir įrangą su geresnėmis techninėmis charakteristikomis.

Šildymo sistemos techninės specifikacijos pateikiamos daugiabučio gyvenamojo namo, adresu R. Kalantos g. 102, Kaunas šildymo sistemos paprastojo remonto projekte Nr. 24_1223A-TDP.
6. REIKALAVIMAI PASTATŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS PALAIKYMUI, REIKALINGA ĮRANGA IR FUNKCIONALUMAS

Pastatų administravimo informacinės sistemos paskirtis
1. Pastato šildymui naudojamos šiluminės energijos vartojimo valdymas ir vartojimo optimizavimas (pagal lauko ir vidaus oro temperatūras, pagal pastato, jo šildymo sistemos tipą ir t.t.).
2. Pastato inžinerinių sistemų procesų monitoringas, jų parametrų analizė (vidaus oro temperatūros, tiekiamo šilumnešio temperatūros ir t.t.) ir informacijos apie šiuos procesus kaupimas.
3. Avarijų prevencija pastato šildymo sistemoje.
4. Pastato energetinio efektyvumo didinimas, apjungiant šilumos punkte sumontuotų daviklių ir patalpų temperatūros jutiklių fiksuojamus rodmenis, taip pat energetinių resursų apskaitą į bendrą vieningą sistemą. 

5. Sukurta infrastruktūra užtikrina sąlygas, atitinkančias higienos normas. Pastato modernizavimo darbai užtikrina atitikimą šiuolaikiniams STR reikalavimams, padidina energijos vartojimo efektyvumą, sumažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamus kiekius.

5.1. Numatomam pastato parametrų monitoravimo su valdymu įrengimui ir jos tinkamam aptarnavimo paslaugoms užtikrinti būtinas šilumos punkto bei šildymo sistemos atnaujinimas. 

6. Įvairių Sistemos duomenų, informacijos ir ataskaitų Sistemos vartotojui (UAB „Kauno butų ūkis“) prieinamumo elektroninėmis priemonėmis užtikrinimas pagal iš anksto priskirtas naudojimosi teises ir sukurtus modulių rinkinius.

Tiekėjas turi turėti serverinę įrangą, kuri atitiktų šiuos minimalius reikalavimus:
6.2.1. Serverio procesorius su 4 priskirtais branduoliais 12 GB operatyvine atmintimi, 160GB veidrodinio tipo kietųjų diskų masyvu (RAID 1);
6.2.2. Operacinė sistema: Windows Server 2008 arba Windows Server 2012 x64 standard edition; 
6.2.3. Duomenų bazių sistema: Microsoft SQL server 2012; 
6.2.4. Nepertraukiamos srovės šaltinis (UPS).
6.2.5. Įrengta Sistema turi būti suprogramuota taip, kad atliktų šiuos funkcionalumo reikalavimus:

6.2.6. Apibendrintų informaciją apie visus pastato šildymo pagrindinių parametrų rodiklius (patalpų temperatūros, šilumnešio temperatūriniai parametrai, darbo režimai ir pan.);

6.2.7. Darbo režimo parametrų ir atostogų grafikų formavimas pasirinktai pastatų grupei;

6.2.8. Kiekvieno objekto šilumos ruošimo technologinė schemos formavimas su informaciniais bei valdymo parametrais;

6.2.9. Kiekvieno objekto temperatūrinių parametrų analizės lentelės formavimas už pasirinktą periodą;

6.2.10. kiekvieno objekto paros darbo grafiko formavimas  atskirai kiekvienai savaitės dienai ir ne mažiau kaip 3 žymos kiekvienai dienai;

6.2.11. Kiekvieno objekto atostogų tvarkaraščio formavimas  (ne mažiau 9 periodų).

6.2.12. Pastato šiluminės energijos suvartojimo nustatymas kvadratiniam metrui, kWh/kv.m.

6.2.13. pastato šiluminės energijos suvartojimo nustatymas kvadratiniam metrui, įvertinus dienolaipsnius, Wh/(kv.m. *DL) (DL-dienolaipsniai).

6.2.14. Techninių galimybių palyginimas - skirtingų, pasirinktų objektų šiluminės energijos suvartojimas kvadratiniam metrui tokiais pjūviais:

6.2.15. mėnesiais;

6.2.16. metais;

6.2.17. už tam tikrą pasirinktą periodą.

6.2.18. Techninių galimybių palyginimas - pasirinkto objekto ir objektų grupės šiluminės energijos suvartojimas kvadratiniam metrui vienam dienolaipsniui tokiais pjūviais:

6.2.19. Dienomis už pasirinktą periodą – (pagal nutylėjimą už paskutines 7 dienas).

6.2.20. Mėnesiais, lyginant norimą mėnesį su ne mažiau 2 laisvai pasirinktais mėnesiais.

6.2.21. Metais, lyginant norimus metus su prieš tai buvusiais metais.

6.2.22. Už pasirinktą periodą, lyginant pasirinktą periodą su kitu pasirinktu periodu.

6.2.23. Informacijos pateikimo forma – grafikai ir lentelės.

6.2.24. Galimybė lenteles eksportuoti į Excel tipo failus ir atspausdinti.

6.2.25. Apibendrintos informacijos formavimas apie visos eksploatuojamos (nuskaitomos) įrangos funkcionalumo ir ryšio sutrikimus ir kitaip su įrangos eksploataciją susijusios informacijos;

6.2.26. Detalizuotos informacijos formavimas apie pasirinktą konkretų įrenginį ar objektą;

6.2.27. Technologinio pobūdžio kintančių laike procesų, kurie turi įvykių scenarijų formavimo funkcijas, kurių pagalba iš atskirų parametrų loginių ir matematinių funkcijų bei užduotos laiko dedamosios sudaromas konkretaus įvykio scenarijus, formavimas Įvykiai pagal savo kategorijas skirstomi į: avarinius, įspėjamuosius, informacinius, priminimus;

6.2.28. Pagal kiekvieną įvykį sukuriamas pranešimas, kuris priskiriamas atskiram vartotojui arba jų grupei bei pateikiamas atitinkama forma:

6.2.29. WEB puslapyje pranešimų skiltyje;

6.2.30. WEB puslapyje spalviniu atitinkamo objekto pažymėjimu;

6.2.31. Elektroniniu paštu.

6.2.32. Sistema turi automatiškai formuoti pranešimus, jeigu:

6.2.33. Nuokrypis nuo užduotos reikšmės yra didesnis nei 5 °C  laipsnių, 

6.2.34. Sustojo šildymo siurblys arba sutriko jo darbas.

6.2.35. WEB puslapyje turi būti informacinė skiltis, kurioje pateikiama apibendrinta ir surūšiuota informacija apie visus nepatvirtintus įvykius,  susijusius su visais vartotojui priskirtais objektai.

6.2.36. Ataskaitų suformavimas ir užfiksavimas.

6.2.37. Pasirinkto periodo objekto šilumos suvartojimo ataskaitos suformavimas.

6.2.38. Pasirinkto apskaitos prietaiso parodymų ataskaitos suformavimas.

6.2.39. Pasirinkto apskaitos prietaiso parametrų kitimo ataskaitos suformavimas.

6.2.40. Šilumos ruošimo ir pastato temperatūrų kitimo ataskaitos suformavimas.

6.2.41. Pastato šilumos suvartojimo vienam kvadratiniai metrui ataskaitos už pasirinktą periodą suformavimas.

6.2.42. Pastato šilumos suvartojimas vienam kvadratiniam metrui vienam dienolaipsniui už pasirinktą periodą suformavimas.

6.2.43. Palyginamosios ataskaitos skirtingų objektų šilumos suvartojimo palyginimui už pasirinktą periodą suformavimas.

6.2.44. Duomenų masyvų, skirtų aukštesnio lygio sistemoms, suformavimas (Billing export).

6.2.45. visi sistemos moduliai turi turėti filtrus, leisiančius juos surūšiuoti pagal pastatą, šiluminį punktą, šiluminį kontūrą ar panašiai;

6.2.46. Visos sistemos lentelės rūšiuojamos pagal pasirinktą lentelės stulpelį;

6.2.47. Visoje sistemoje išlaikyta tokia hierarchija: pastatas, punktas, kontūras, kt.;

6.2.48. Sistemoje objektų būsena, gedimai ir kita informacija turi būti pateikiami žemėlapyje, atvaizduojant objekto geografinę poziciją ir žymeklio spalvomis indikuojant apie avarijas ar nukrypimus nuo normų.
4. REIKALAVIMAI SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMO PASLAUGAI

4.24. Tiekėjas privalo turėti 24 mėn. ryšio planą duomenų nuskaitymui.
4.25. Turi būti teikiamos tokios aptarnavimo ir palaikymo paslaugos naudojant Sistemą:
4.26. nuolatinė pastato telemetrinės sistemos įrangos darbo kontrolė ir sutrikimų indentifikavimas bei jų šalinimas;

4.27. atsižvelgiant į gamtines sąlygas ir realų pastato panaudojimą per parą bei savaitę, optimalių pastato šildymo parametrų nustatymas, konfigūravimas ir jų palaikymas; 

4.28. pastato šildymo komforto ir ekonomijos periodų vykdymo kasdieninė kontrolė, nukrypimų indentifikavimas bei nuotolinis koregavimas; 

4.29. pastovi pastato šildymo sistemos darbinių parametrų analizės vertinimas, siekiant optimizuoti veikimo algoritmą ir padidinti pastato energetinį efektyvumą;

4.30. pastato šildymo sistemos veikimo kontrolė ir nuotolinis valdymas;

4.31. kontrolinių duomenų apie pastato šildymo sistemos veikimą per parą kaupimas ir saugojimas ne mažiau 12 mėnesių;

4.32. atsiradus šildymo sistemos gedimui ar avarinėms situacijoms, kurių neįmanoma pašalinti nuotolinių būdu, per 24 val. informuoti šildymo sistemą eksploatuojančius asmenis, pagal Perkančiosios organizacijos oficialiai pateiktus kontaktinius duomenis;

4.33. perkančiajai organizacijai turi būti suteikta prieiga stebėjimui informacijos, nurodytos sistemos reikalavimuose, su prisijungimu internetu. Visa informaciją vartotojui turi būti patogiai pateikiama pradiniame sistemos lange arba lengvai pasiekiama iš to paties lango;

4.34. informacijos administravimas ir teikimas Perkančiajai organizacijai:

4.35. einamojo ir paskutinio mėnesio informacijos apie sunaudotus energetinius resursus pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais kiekvienam objektui individualiai;
4.36. bendros einamojo mėnesio sunaudotų energetinių resursų informacijos pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais;
4.37. einamojo ir paskutinio mėnesio sunaudotų energetinių resursų kaštų palyginimas, išskaidant atskiromis dedamosiomis (šiluma, vanduo, elektra);
4.38. einamųjų metų sunaudotų energetinių resursų kaštų istorija, išskaidant atskiromis dedamosiomis (šiluma, vanduo, elektra);
4.39. objektų palyginimas tarpusavyje, vertinant už paskutinį mėnesį sunaudotus energetinius resursus, kiek piniginių vienetų tenka vieno objekto kvadratiniam metrui išlaikyti;
4.40. einamųjų metų istorija ir energetinių resursų vartojimo pokyčių analizė;
4.41. ataskaitų formavimas ir pateikimas numatytais periodais (metais, mėnesiais, dienomis);
4.42. Objektų energetinio efektyvumo vertinimas pagal surenkamą informaciją apie resursų suvartojimą.
4.43. Individualaus objekto apibendrintos informacijos pateikimas ir analizė; 
4.44. Einamojo ir paskutinio mėnesių kiekvienos dienos informacijos apie sunaudotų energetinių resursų pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais.
4.45. Einamųjų ir paskutinių metų kiekvieno mėnesio informacijos apie sunaudotų energetinių resursų pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais.
4.46. Individualaus objekto energetinio efektyvumo įvertinimas pagal surenkamą informaciją apie resursų suvartojimą.
5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI REKALAVIMAI šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimUI (modernizavimUI)
5.1. Tiekėjas privalo įdiegti automatizuotą šilumos punkto valdymo sistemą, kuri užtikrina ne mažiau kaip 8 % energijos sutaupymą lyginant su ankstesne sistema.

5.2. Rangovas, atlikdamas šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimo (modernizavimo) darbus, privalo savo jėgomis vykdyti remonto darbų metu būtinas organizacines funkcijas, apimančias patekimą į privačių rūsių patalpas, informacinių pranešimų tinkamą pateikimą butų / patalpų savininkams apie trikdžius naudotis šildymo ir karšto vandens sistema ir kt.

5.3. Rangovas, atlikęs šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimą (modernizavimą) privalo Užsakovui pateikti šilumos tiekėjo išduotą pažymą apie atnaujinto šilumos punkto bei šildymo sistemos tinkamumą eksploatuoti (atitikimą šilumos tiekėjo išduotoms projektavimo sąlygoms) bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių būklės patikrinimo dokumentą ;

5.4. Pasirašant atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą Rangovas privalo pateikti pažymą apie susidariusių atliekų (tame tarpe ir atliekų, turinčių asbesto) utilizavimą.

Mes patvirtiname, kad mūsų siūloma įranga atitinka visus aukščiau nurodytus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus. 

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų jog pasiūlyme pateiktos įrangos techninės specifikacijos duomenys yra neteisingi, (tiekėjo pavadinimas) pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Man taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pasiūlyme pateiktos įrangos techninės specifikacijos duomenys yra neteisingi arba pateikiami dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti iš (tiekėjo pavadinimas) padarytus nuostolius.

  2025 m………………… mėn…..d.

      ______________________________________             A.V.

         (Įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)         

2 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB Kauno butų ūkiui

PASIŪLYMAS

I Pirkimo dalis
Daugiabučio gyvenamojo namo m. R. Kalantos g. 100, Kaunas šilumos ir karšto vandens sistemos atnaujinimas (modernizavimas)
(Data)

 (Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]
	

	Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]
	

	Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių  adresus]
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis :

1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;
2) konkurso sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Patvirtiname, kad susipažinome su techninėmis specifikacijomis, ir kitais Perkančiosios organizacijos reikalavimais bei pirkimo objekto vieta.

Mes siūlome Perkančiosios organizacijos reikalavimuose numatytus darbus:
	Eilės Nr.
	Darbai
	Kaina EUR  be PVM


	1. 
	Daugiabučio gyvenamojo namo R. Kalantos g. 100, Kaunas šilumos punkto bei šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos ir karšto vandens punkto, šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektus, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“.
	

	Pasiūlymo kaina EUR be PVM
	

	PVM:
	

	Bendra pasiūlymo kaina kartu su PVM
	


Bendra pasiūlymo kaina su PVM ________               _____ EUR.          
(suma žodžiais) 
Į šią sumą įeina visos išlaidos, medžiagos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro ________________________  EUR .

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________________________________________________________________________

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pastaba: 

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
- Nurodyta kaina yra galutinė ir į ją įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo jėga, medžiagos, visos tiekėjo patiriamos išlaidos.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų atlikimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija**:

	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2.
	
	

	Pasiūlymas galioja 90 dienų.


	
	
	
	
	
	


Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB Kauno butų ūkiui

PASIŪLYMAS

II Pirkimo dalis

Daugiabučio gyvenamojo namo m. R. Kalantos g. 102, Kaunas šilumos ir karšto vandens sistemos atnaujinimas (modernizavimas)
(Data)

 (Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]
	

	Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]
	

	Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių  adresus]
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis :

1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;
2) konkurso sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Patvirtiname, kad susipažinome su techninėmis specifikacijomis, ir kitais Perkančiosios organizacijos reikalavimais bei pirkimo objekto vieta.

Mes siūlome Perkančiosios organizacijos reikalavimuose numatytus darbus:
	Eilės Nr.
	Darbai
	Kaina EUR  be PVM


	1. 
	Daugiabučio gyvenamojo namo R. Kalantos g. 102, Kaunas šilumos punkto bei šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos ir karšto vandens punkto, šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektus, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“.
	

	Pasiūlymo kaina EUR be PVM
	

	PVM:
	

	Bendra pasiūlymo kaina kartu su PVM
	


Bendra pasiūlymo kaina su PVM ________               _____ EUR.          
(suma žodžiais) 
Į šią sumą įeina visos išlaidos, medžiagos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro ________________________  EUR .

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________________________________________________________________________

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pastaba: 

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
- Nurodyta kaina yra galutinė ir į ją įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo jėga, medžiagos, visos tiekėjo patiriamos išlaidos.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų atlikimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija**:

	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2.
	
	

	Pasiūlymas galioja 90 dienų.


	
	
	
	
	
	


