Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI

„UTENOS MIESTO VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA SU DIEGIMU, MONTAVIMU IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOMIS“

(Data)

__________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir įm. kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir įm. kodai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais viešojo pirkimo dokumentais, nustatytais:

- Supaprastinto pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų  pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1 lentelė. Mūsų siūlomos prekės ir diegimo paslaugos:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | 1 vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas (...%), | Numatytas kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt. | Pasiūlymo kaina (Bk), Eur be PVM 3x5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Stacionari lauko vaizdo stebėjimo kamera |  |  | 34 vnt. |  |
| 2. | Valdoma lauko vaizdo stebėjimo kamera |  |  | 2 vnt. |  |
| 3. | Programinė įranga skirta vaizdo sistemos valdymui |  |  | 1 vnt. |  |
| 4. | Valdymo ir įrašymo serveris |  |  | 1 vnt. |  |
| 5. | Industrinis tinklo komutatorius |  |  | 1 vnt. |  |
| 6. | GSM LTE maršrutizatorius |  |  | 1 vnt. |  |
| 7. | Akumuliatorius |  |  | 1 vnt. |  |
| 8. | Įkroviklis |  |  | 1 vnt. |  |
| 9. | Operatoriaus darbo stotis |  |  | 1 vnt. |  |
| 10. | Lauko ryšių skydas |  |  | 1 vnt. |  |
| 11. | Peržiūros ekranai |  |  | 4 vnt. |  |
| 12. | Sistemos diegimo paslaugos |  |  | 1 vnt. |  |
| PVM (.....%) sudaro: |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina (Bk), Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Mūsų siūlomos paslaugos:

2 lentelė. Paslaugos:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Priežiūros paslaugų kaina už 1 mėnesį, Eur be PVM | PVM (....%) Eur | Priežiūros paslaugų kaina už 1 mėnesį, Eur su PVM | Priežiūros paslaugų teikimo terminas | Pasiūlymo kaina, Eur su PVM (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Įdiegtos vaizdo stebėjimo sistemos aptarnavimo, techninės priežiūros bei kitos su sistemos eksploatacija susijusios paslaugas (toliau-Priežiūros paslaugos) |  |  |  | 30 mėnesių |  |

3 lentelė. Bendra pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Siūlomos prekės ir diegimo paslaugos Eur su PVM | Priežiūros paslaugų kaina, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (3+4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Utenos miesto vaizdo stebėjimo sistema su diegimu, montavimu ir Priežiūros paslaugomis | Iš 1 lentelės | Iš 2 lentelės |  |

Į Bendra pasiūlymo kainą įeina visi mokesčiai ir išlaidos, iš jų PVM –......................Eur.

(įrašyti)

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą užtikrina, jog įvykdys visus reikalavimus techninės priežiūros paslaugoms, nustatytus pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priede „Utenos miesto vaizdo sistemos pirkimas  su diegimo, montavimo ir priežiūros paslaugomis“ techninės specifikacijos 12 pozicojoje „Reikalavimai techninės priežiūros paslaugoms“.

Pastabos:

- kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia užpildytas vaizdo stebėjimo sistemos įrangos,  jos sudėtinių dalių ir sistemos diegimo atitikimo techniniams parametrams lenteles.

- pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną;

_____________

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos, t.y. iki ______________.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

PRIDEDAMA. 1 priedas „Vaizdo stebėjimo sistemos atitikimas techniniams reikalavimams”, 36 lapai.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ 1 priedas

UTENOS MIESTO VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRANGOS IR JOS SUDĖTINIŲ DALIŲ ATITIKIMAS TECHNINIAMS REIKALAVIMAMS

      - Tiekėjai privalo išsamiai aprašyti siūlomą parametrą ir kartu su pasiūlymu pateikti atitikimą techniniams parametrams pagrindžiančius dokumentus, kaip nurodyta šio Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ 1 priedo „Utenos miesto vaizdo stebėjimo sistemos įrangos ir jos sudėtinių dalių atitikimas techniniams reikalavimams” 1-12 lentelėse.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies 1 punkte nustatytais ribojimais, tekėjas negali siūlyti įrangos iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 patvirtinto sąrašo valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais:

1) Rusijos Federacija.

2) Baltarusijos Respublika.

3) Kinijos Liaudies Respublika, netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai.

4) Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas.

5) Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija.

6) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

1 lentelė. Reikalavimai Stacionariai lauko vaizdo stebėjimo kamerai (34 vnt.):

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujami minimalūs parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės konkrečios charakteristikos ir kita informacija, patvirtinanti atitikimą 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams (UŽPILDO TIEKĖJAS) Atitikimas reikalavimams su katalogo ar techninės dokumentacijos psl. (būtina įrašyti psl. Nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba. Dokumentuose/techniniuose aprašuose būtina pažymėti kiekvieną reikalaujamą parametrą) (pridedama kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas | Gamintojas | (nurodyti gamintoją, gamintojo registracijos šalį,) (įrašyti): ..................................... |
| 2. | Modelis | Modelis | Modelio pavadinimas (įrašyti): ..................................... |
| 3. | Tipas | Bullet, lauko. | (įrašyti): ..................................... |
| 4. | Matrica | Ne prastesnė nei ½.8“. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti konkrečiai) |
| 5. | Židinio nuotolis | Židinio nuotolio amplitudė ne prastesnė nei 5-50mm. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti konkrečiai) |
| 6. | Objektyvas | Turi būti motorizuotas. | Atitinka (taip/ne): ............ |
| 7. | Bendras taškų skaičius | Ne mažesnis kaip 4MP. | (įrašyti konkrečiai) |
| 8. | Vaizdo kodavimas | Turi palaikyti H.265, H.264 arba lygiaverčiai. | Atitinka (taip/ne): ............ |
| 9. | Įjungtame WDR režime | Ne mažiau nei 120 dB (True WDR). | (įrašyti konkrečiai) |
| 10. | IR pašvietimas | Jeigu atstumas iki stebimo objekto 50 metrų – turi būti integruotas ne mažesnis negu 50 metrų IR pašvietimas. Jeigu atstumas iki stebimo objekto 100 metrų – turi būti integruotas arba išorinis ne mažesnis negu 100 metrų IR pašvietimas. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti konkrečiai) |
| 11. | Vaizdo stabilizavimas | Turi turėti vaizdo stabilizavimo funkciją. | Yra (taip/ne): ............ |
| 12. | Jungtys | Ne mažiau nei viena RJ-45(10/100BASE-T), papildomos jungtys (jei yra) bus laikomos privalumu. | Atitinka (taip/ne): ............ |
| 13. | Saugumas | Turi būti užtikrintas kibernetinio saugumo palaikymas ir su tuo susiję reikalavimai tokie kaip: TPM- Trusted Platform Module; užtikrinami protokolai HTTPS/TLS; turi atitikti standarto ETSI EN 303 645 reikalavimus arba užtikrinti ir patvirtinti atitiktį šiems reikalavimams, jei taikomas draugiškų šalių (NATO šalių) standartas. | Užtikrina (taip/ne): ............ |
| 14. | Palaikomi protokolai | Turi palaikyti TCP, Ipv4, HTTPS, SMTP, SNMP v3, ICMP, NTP, RTSP protokolus. | Palaiko (taip/ne): ............ |
| 15. | Valdymas | Turi būti galimybė kamerą valdyti HTTPS protokolu. | Atitinka (taip/ne): ............ |
| 16. | Analitika | Turi palaikyti, objektų aptikimą ir kategorizavimą, filtravimą (žmogus, transporto priemonės pagal tipą ir spalvą: lengvieji automobiliai, autobusai, sunkvežimiai, motociklai). Turi palaikyti analitinius scenarijus: linijos kirtimas, objektas teritorijoje, laikas teritorijoje. Privalumas – galimybė įsidiegti papildomą analitiką. | Atitinka (taip/ne): ............ |
| 17. | Aktyvios srauto mažinimo technologijos | Turi palaikyti automatines srauto mažinimo technologijas nesant judesiui. | Atitinka (taip/ne): ............ |
| 18. | Apsaugos klasė | Turi turėti ne prastesnį nei IK10 ir IP67 saugumo reitingą. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti konkrečiai) |
| 19. | Maitinimas | PoE arba PoE+. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti konkrečiai) |
| 20. | Darbinė temperatūra | Turi dirbti temperatūros ribose nuo -30° C iki 50° C. | Atitinka (taip/ne): ............ |
| 21. | Vidinė atmintis | SD arba SDHC arba SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB. Komplekte prie kameros turi būti pateikta ne mažesnė nei 512 GB micro SD kortelė. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti konkrečiai) |
| 22. | Programinė aparatinė įranga | Garantiniu laikotarpiu turi būti galimybė atnaujinti siūlomos kameros aparatinę programinę įrangą atsisiunčiant ją iš gamintojo puslapio. Šiuo laikotarpiu gamintojas reguliariai turi teikti saugumo pataisymų atnaujinimus siūlomai kamerai. | Yra (taip/ne): ............ |
| 23. | Programinė įranga | Turi būti pateikta programinė įranga skirta siūlomų kamerų valdymui ir nustatymų keitimui. | Yra (taip/ne): ............ |
| 24. | Suderinamumas | Turi būti suderinama su siūloma programine įranga. | Yra (taip/ne): ............ |
| 25. | Gamintojo garantija | Ne mažiau kaip 60 mėn. | (įrašyti konkrečiai) |

2 lentelė. Reikalavimai Valdomai lauko vaizdo stebėjimo kamerai (2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami minimalūs parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės konkrečios charakteristikos ir kita informacija, patvirtinanti atitikimą 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams (UŽPILDO TIEKĖJAS) Atitikimas reikalavimams su katalogo ar techninės dokumentacijos psl. (būtina įrašyti psl. Nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba. Dokumentuose/techniniuose aprašuose būtina pažymėti kiekvieną reikalaujamą parametrą) (pridedama kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas | Gamintojas | (nurodyti gamintoją, gamintojo registracijos šalį,) (įrašyti): ..................................... |
|  | Modelis | Modelis | Modelio pavadinimas (įrašyti): ..................................... |
|  | Tipas | Kupolinė PTZ. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti konkrečiai) |
|  | Bendras taškų skaičius | Ne mažiau kaip 4MP. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti konkrečiai) |
|  | Matrica | Ne prastesnė nei 1/2.8“ | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti konkrečiai) |
|  | Židinio nuotolis | Turi būti 6 - 130 mm ribose. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti konkrečiai) |
|  | Objektyvas | Turi būti motorizuotas. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | IR pašvietimas | Į vaizdo stebėjimo kameros korpusą integruotas IR pašvietimo atstumas turi būti ne mažesnis negu 200m. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti konkrečiai) |
|  | Vaizdo kodavimas | Turi palaikyti H.265, H.264 arba lygiaverčiai. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti konkrečiai) |
|  | Įjungtame WDR režime | Ne mažiau nei 120dB (True WDR). | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti konkrečiai) |
|  | Vaizdo priartinimas | Turi turėti ne mažiau kaip 30x optinį priartinimą, ir ne mažesnį kaip 12x skaitmenini priartinimą. | Yra (taip/ne): ............ (įrašyti konkrečiai) |
|  | Vaizdo stabilizavimas | Turi turėti vaizdo stabilizavimo funkciją. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Jungtys | Ne mažiau nei viena RJ-45(10/100BASE-T), papildomos jungtys (jei yra) bus laikomos privalumu. | Yra (taip/ne): ............ (įrašyti konkrečiai) |
|  | Apsaugos klasė | Kamera turi turėti ne prastesni nei IP66 ir IK10 saugumo reitingą. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti konkrečiai) |
|  | Darbinė temperatūra | Turi dirbti temperatūros ribose nuo -30° C iki 50° C | Atitinka (taip/ne): ............ |
|  | Saugumas | Turi būti užtikrintas kibernetinio saugumo palaikymas ir su tuo susiję reikalavimai tokie kaip: TPM- Trusted Platform Module; užtikrinami protokolai HTTPS/TLS; turi atitikti standarto ETSI EN 303 645 reikalavimus arba užtikrinti ir patvirtinti atitiktį šiems reikalavimams, jei taikomas draugiškų šalių (NATO šalių) standartas. | Atitinka (taip/ne): ............ |
|  | Palaikomi protokolai | Turi palaikyti TCP, IPv4, HTTPS, SMTP, SNMP v3, ICMP, NTP, RTSP protokolus. | Atitinka (taip/ne): ............ |
|  | Valdymas | Turi būti galimybė kamerą valdyti HTTPS protokolu. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Analitika | Turi palaikyti judesio aptikimą, objektų aptikimą ir kategorizavimą bei filtravimą (žmogus, transporto priemonės pagal tipą ir spalvą: lengvieji automobiliai, autobusai, sunkvežimiai, motociklai). Turi būti galimybė įsidiegti papildomą analitiką. Pageidautina turėti sekimo funkciją. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Aktyvios srauto mažinimo technologijos | Turi palaikyti automatines srauto mažinimo technologijas nesant judesiui. | Atitinka (taip/ne): ............ |
|  | Maitinimas | PoE, ar kitais šaltiniais. Maksimalus galingumas ne didesnis nei 50W. | Atitinka (taip/ne): ............ |
|  | Vidinė atmintis | SD/SDHC/SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB. Komplekte prie kameros turi būti pateikta nemažesne nei 512 GB SD kortele. Turi palaikyti vietinį įrašymo režimą kol nutrūkęs ryšys su vaizdo įrašymo serveriu į micro SD ar lygiavertę atmintį. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti konkrečiai) |
|  | Programinė aparatinė įranga | Garantiniu laikotarpiu turi būti galimybė atnaujinti siūlomos kameros aparatinę programinę įrangą atsisiunčiat ją iš gamintojo puslapio. Šiuo laikotarpiu gamintojas reguliariai turi teikti saugumo pataisymų atnaujinimus siūlomai kamerai. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Programinė įranga | Turi būti pateikta programinė įranga skirta siūlomų kamerų valdymui ir nustatymų keitimui. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinama su siūloma programine įranga | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Tvirtinimas | Turi būti komplektuojamas specialus (originalus) tvirtinimo laikiklis. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Gamintojo garantija | Ne mažiau kaip 60 mėn. | (įrašyti konkrečiai) |

3 lentelė. Programinė įranga skirta vaizdo sistemos valdymui:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami minimalūs parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės konkrečios charakteristikos ir kita informacija, patvirtinanti atitikimą 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams (UŽPILDO TIEKĖJAS) Atitikimas reikalavimams su katalogo ar techninės dokumentacijos psl. (būtina įrašyti psl. Nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba. Dokumentuose/techniniuose aprašuose būtina pažymėti kiekvieną reikalaujamą parametrą) (pridedama kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas | Gamintojas | (nurodyti gamintoją, gamintojo registracijos šalį,) (įrašyti): ..................................... |
|  | Modelis | Modelis | Modelio pavadinimas (įrašyti): ..................................... |
|  | Nuoroda į gamintojo interneto puslapį | Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. | (įrašyti): ..................................... |
|  | Paskirtis | Vaizdo stebėjimo sistemų valdymui ir jų galimybių išplėtimui. | (įrašyti): ..................................... |
|  | Vaizdo įrašymo programinė įranga | Turi būti suderinama su daugelio gamintojų IP kameromis ir įrenginiais, tame skaičiuje ir ONVIF protokolu. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Operacinė sistema | Turi būti suderinama su Windows Server 2022 operacine sistema arba RHEL 7 operacine sistema, dirbti 64 bitų architektūroje. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Sistemos administravimas | Turi būti administruojama per vieną administratoriaus sąsają, nepriklausomai nuo sistemos architektūros ir komponentų skaičiaus. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Prijungtų įrenginių valdymas | Turi būti galima keisti prijungtų įrenginių nustatymus grupėmis, nepriklausomai nuo įrenginių skaičiaus grupėje. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Programinės įrangos nustatymai | Visi sistemos nustatymai turi būti saugomi vienoje duomenų bazėje, nepriklausomai nuo sistemos architektūros. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Maksimalus palaikomų kamerų skaičius | Neribojamas. | (įrašyti): ..................................... |
|  | Maksimalus palaikomų vartotojų skaičius | Neribojamas. | (įrašyti): ..................................... |
|  | Palaikomų kamerų skaičiaus praplėtimas | Turi būti neribojamas arba plečiamas įsigyjant papildomas licencijas po vieną kamerą. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Glaudinimo formatai | Programinė įranga turi būti suderinama su kamerų naudojamais H.265, H.264, MPEG-4 ir MJPEG vaizdo glaudinimo formatais. | (įrašyti): ..................................... |
|  | PTZ valdymas | Turi valdyti įvairių kamerų gamintojų PTZ kameras. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Laikinas vaizdo saugojimas | Turi palaikyti kamerų vidines laikmenas (SD korteles) laikinam vaizdo ir garso įrašymui, kai kamera neturi ryšio su įrašymo serveriu, įrašai iš SD kortelių turi būti perkeliami automatiškai arba pagal kliento užklausą. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Vaizdo kokybė | Siūloma programinė įranga neturi programiškai riboti daromo įrašo raiškos, kadrų spartos ir trukmės. | Atitinka (taip/ne): ............ |
|  | Vaizdo srautai | Turi būti galimybė naudoti skirtingus kameros vaizdo srautus stebėjimui ir įrašymui. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Judesio aptikimas | Turi būti judesio aptikimo vaizde funkcija su zonų paslėpimo (mask) galimybe. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Zonų paslėpimas (Mask) | Turi būti pastovi ir keičiama (vartotojų su administratoriaus suteiktomis teisėmis nuimti paslėpimą) privačių zonų paslėpimo funkcija (nepriklausoma nuo kameros funkcijos). | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Valstybinių numerių atpažinimas | Turi būti galimybė įdiegti arba integruoti su trečiųjų šalių automatinį transporto valstybinių numerių atpažinimą pasirinktose kamerose. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Funkcionalumo išplėtimas | Turi būti galimybė įdiegti 3-ių šalių vaizdo analitikos produktus, tiek integruotus į kameras, tiek veikiančius serverio aplinkoje. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Meta duomenys | Turi galėti priimti ir kaupti metaduomenis iš prijungtų įrenginių arba 3-ių šalių sistemų. Pvz. vaizdo kokybė, atpažinti objektai ir t.t.. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Aliarminiai išėjimai | Turi valdyti kamerų aliarminius išėjimus. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Vaizdo įrašymo režimai | Turi turėti skirtingus įrašymo režimus: nuolatinį, pagal tvarkaraštį, pagal vidinį judesio aptikimą, pagal sukonfigūruotus aliarminius įvykius; kiekvienai kamerai įrašymo režimas ir trukmė turi būti nustatomas individualiai. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Aliarminiai įvykiai | Turi turėti galimybę sukurti aliarminius įvykius remiantis bet kurios kameros judesio aptikimu, aliarminiais įėjimais, sistemos įvykiais, išorinių sistemų įvykiais, operatoriaus veiksmais, naudojant skirtingus tvarkaraščius ir papildomas sąlygas. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Kadrų spartos keitimas | Turi galėti keisti įrašomo vaizdo kadrų spartą priklausomai nuo sukonfigūruotų aliarminių įvykių. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Įvykių ir veiksmų žurnalas | Programinė įranga turi saugoti žurnalą apie visus sistemos įvykius (aliarminius įvykius, sistemos įvykius, administratoriaus veiksmus, operatoriaus veiksmus, vaizdo įrašų eksportą, peržiūrą) ir turėti žurnalo administravimo įrankį (paieška, filtrai, detali veiksmų ataskaita). | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Vaizdo įrašymo sistemos planas | Turi būti interaktyvus, daugiasluoksnis, keičiamo mastelio sistemos planas su visų sistemos elementų išdėstymu. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Pranešimai apie įvykius | Programinė įranga turi siųsti pranešimus apie įvykius elektroniniu paštu ne mažiau nei 3 skirtingoms gavėjų grupėms, priklausomai nuo įvykio pobūdžio (gedimas, aliarmas ir pan.). | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Vartotojų grupės ir autentifikavimas | Programinė įranga turi tūrėti galimybę kurti vartotojus su individualiomis prieigos teisėmis kiekvienos kameros atžvilgiu, turi būti galimybė naudoti Windows (Active Directory) autorizaciją. Vartotojų skaičius turi būti neribotas. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Vartotojų rolės | Vartotojai turi būti suskirstyti pagal privilegijas į roles (administratoriai, operatoriai, išoriniai vartotojai ir pan.), perkėlus vartotoją iš vienos rolės į kitą, atitinkamai turi pasikeisti jo privilegijos. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | ONVIF palaikymas | Sistemą turi būti galima prijungti prie 3-ių šalių sistemų, suteikiant prieigą prie pasirinktų kamerų. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Atsarginės kopijos | Programinė įranga turi turėti galimybę vykdyti atsarginių sistemos nustatymų kopijavimą avariniam sistemos atkūrimui. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Licencijavimas | Programinė įranga turi būti lengvai perkeliama į kitą įrangą gedimo, remonto ar atnaujinimo atveju be papildomo licencijavimo. Turi palaikyti licencijų aktyvavimą prie interneto nepajungtose sistemose. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Vaizdo peržiūra ir eksportas | Programinė įranga turi turėti galimybę prisijungti, žiūrėti realaus laiko vaizdą ir jo įrašus, peržiūrėti įvykius, eksportuoti įrašus naršyklės pagalba be administratoriaus teisių (neinstaliuojant naršyklės įskiepių), naudojantis PC klientine dalimi, naudojantis išmaniais įrenginiais su Android ir iOS programine įranga. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Įrašo saugojimo laikotarpis | Programinė įranga turi leisti nustatyti įrašo saugojimo laikotarpį, po kurio įrašai bus automatiškai naikinami. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Šifravimas | Turi palaikyti vaizdo įrašų šifravimą ne prastesniu nei AES-256 šifravimo algoritmu. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Vaizdo įrašų duomenų saugykla | Programinė įranga turi tūrėti galimybę būti plečiama papildomomis tinklo saugyklomis vaizdo įrašų saugojimui NFS arba ISCSI protokolais. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Duomenų saugyklos tipai | Turi palaikyti vaizdo įrašų archyvavimą. Vaizdo įrašai po nustatyto laiko automatiškai perkeliami į mažesnio našumo duomenų saugyklas. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Garantija ir palaikymas | Teikiama vaizdo įrašymo ir apdorojimo programinė įranga (serverinė dalis) turi turėti ne mažiau nei 60 mėnesių gamintojo atnaujinimų ir priežiūros palaikymą. | (įrašyti): ..................................... |
|  | Konsultavimas | Tiekėjas turi teikti Pirkėjui konsultacijas programinės įrangos diegimo ir konfigūracijos klausimais. | Teiks (taip/ne): ............ |
|  | Suderinamumas | Siūloma vaizdo įrašymo ir saugojimo programinė įranga turi būti suderinama su siūlomu serveriu. | Atitinka (taip/ne): ............ |
|  | Klientinė dalis |  |  |
| 1. | Kamerų išdėstymas | Turi tūrėti galimybę susikurti pageidaujamus peržiūros šablonus (kamerų išdėstymą ekrane) iki ne mažiau 6x8 (48 kamerų). | Yra (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |
| 2. | Daugelio monitorių palaikymas | Turi turėti galimybę dirbti su keliais vaizdo monitoriais per vieną sąsają (su visais monitoriais, kurie yra palaikomi klientinio PC OS). | Yra (taip/ne): ............ |
| 3. | Vaizdo srautas | Turi tūrėti galimybę pakeisti realaus laiko vaizdo stebėjimui naudojamo vaizdo srauto parametrus (raišką ir kadrų sparta). | Yra (taip/ne): ............ |
| 4. | Vaizdo režimo perjungimas | Turi turėti galimybę perjungti norimos kameros realaus laiko vaizdą į įrašų peržiūros režimą, likusias kameras paliekant realaus laiko vaizdo stebėjimo režime. | Yra (taip/ne): ............ |
| 5. | PTZ valdymas | Turi turėti galimybę valdyti PTZ kameras vairalazdės ir kompiuterinės pelės pagalba. | Yra (taip/ne): ............ |
| 6. | Aliarminiai išėjimai | Turi turėti galimybę aktyvuoti pasirinktos kameros aliarminį išėjimą. | Yra (taip/ne): ............ |
| 7. | Daugelio įrašų peržiūra | Turi turėti galimybę sinchroniškai peržiūrėti visų kamerų, esančių šablone, įrašus. | Yra (taip/ne): ............ |
| 8. | Įrašų paieška | Turi tūrėti galimybę ieškoti įrašų pagal aliarminius įvykius, judesio aptikimą bet kuriame įrašytos kameros vaizdo regione (nepriklausomai nuo sistemos nustatyto judesio aptikimo). | Yra (taip/ne): ............ |
| 9. | Įrašo eksportavimas | Turi tūrėti galimybę eksportuoti sinchronišką kelių kamerų įrašą vienu metu, pridedant peržiūros įrankį, naudoti papildomą privatumo zonų (mask) paslėpimą, apsaugoti eksportuotą įrašą slaptažodžiu, neleisti pakartotinai eksportuoti vaizdo medžiagos. | Yra (taip/ne): ............ |
| 10. | Žymos | Turi palaikyti vaizdo įrašų žymas (bookmark). | Yra (taip/ne): ............ |
| 11. | Vaizdo stebėjimų kamerų licencijos | Turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą pagal įrengiamų vaizdo kamerų skaičių. | Yra (taip/ne): ............ |

4 lentelė. Valdymo ir įrašymo serveris (1 vnt.):

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujami minimalūs parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės konkrečios charakteristikos ir kita informacija, patvirtinanti atitikimą 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams (UŽPILDO TIEKĖJAS) Atitikimas reikalavimams su katalogo ar techninės dokumentacijos psl. (būtina įrašyti psl. Nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba. Dokumentuose/techniniuose aprašuose būtina pažymėti kiekvieną reikalaujamą parametrą) (pridedama kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas | Gamintojas | (nurodyti gamintoją, gamintojo registracijos šalį,) (įrašyti): ..................................... |
|  | Modelis | Modelis | Modelio pavadinimas (įrašyti): ..................................... |
|  | Pagrindinės charakteristikos | Pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, techninę dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. | (įrašyti): ..................................... |
|  | Procesoriaus architektūra | x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu, Hyper-Threading, Turbo boost arba lygiavertes technologijas. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, veikiančių branduolių skaičių, veikimo dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |
|  | Procesorius | Ne mažiau kaip 2 procesoriai (su ne mažiau nei po 8 branduolius kiekviename procesoriuje). | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |
|  | Procesorių kiekis | Ne mažiau 2 vnt. | (įrašyti): ..................................... |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip: 64GB DDR5 ECC RDIMM. Atminties lizdų skaičius ne mažiau nei 16 vnt. DDR5 DIMM tipo. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |
|  | Diskiniai kaupikliai | 2 ne mažiau kaip 240 GB SSD diskus, apjungtus tarpusavyje į aparatinį Raid 1 masyvą („hardware Raid 1“). | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |
|  | Įkrovos laikmena | ne mažiau kaip: 8 vnt. 10 TB HDD arba ne mažiau 50TB HDD naudingos talpos prie RAID 6 su ne didesniais kaip 12TB nominalo diskais | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |
|  | Vidinė flash tipo atmintis | Galimybė įstatyti ne mažiau kaip 1 vidinį neprastesnį kaip USB 2.0 prievadą. Arba 1 vidinį MicroSD (SD/SDHC) prievadą, palaikantį 2 laikmenas, dubliuojančias ir aparatiškai pakeičiančias viena kitą gedimo atveju (Raid 1). | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |
|  | Diskų valdiklis | Standartiškai palaikomi diskų apjungimo tipai RAID 0, 1, 5, 6. Ne mažiau 2 GB spartinančiosios atminties apsaugotos Flash Backed Cache atmintimi RAM duomenų išsaugojimui. Spartinančiosios atminties apsauga nuo elektros dingimų gali naudoti akumuliatorių. 12 Gbps SAS palaikymas. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |
|  | Tinklo plokštė: | Ne mažiau kaip 2 vnt. 10G Base-T prievadų bei 2 vnt 1GB Base-T prievadų. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |
|  | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: 3 x USB, 2 x VGA. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |
|  | Video kontroleris | Turi būti integruotas, ne mažiau 16 MB RAM. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | PCI jungtys bei adapterių palaikymas | Galimybė turėti ne mažiau kaip 6x PCI-E x8 3.0 tipo lizdus, galimybė išplėsti serverio resursus ne mažiau kaip 2x GPU 300W adapteriais arba 4x GPU 150W adapteriais. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Konstrukcija | Serveris turi būti montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei serverio ištraukimui („sliding rails“). Korpuso aukštis neturi viršyti 2U, turi būti užrakinama priekinė panelė, apsaugantis diskus nuo neautorizuoto priėjimo. | Yra (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |
|  | Maitinimo šaltiniai | Ne mažiau kaip du nepriklausomi „karšto keitimo“ (angl.Hot-plug) ~230 V 50 Hz įrenginiai, ne mažesnio kaip 1000 W galingumo su atskirais įvadais. Pilnai sukomplektuotas serveris turi dirbti naudojant bet kurį vieną maitinimo šaltinį. | Yra (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |
|  | Aušinimas | Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ („Hot-plug“) tipo. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |
|  | Komplektacija | Turi būti pateiktos visos reikiamos tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą su kabelių tvarkymo alkūne, bei jungiamieji kabeliai, jungtys skirti apjungimui su tinklo įranga. Turi būti komplektuojama su Windows Server 2022 arba reikiama operacinės sistemos licencija, užtikrinančia pilną serverio licencijavimą su siūloma vaizdo įrašymo įranga. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Suderinamumas | Siūlomas serverio modelis privalo būti sertifikuotas darbui operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server (Standard /Enterprise/Datacenter Editions) 32/64-bit, Red Hat Enterprise, SUSE LINUX Enterprise Server, VMware vSphere. | Yra (taip/ne): ............ |
|  | Garantiniai įsipareigojimai | Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Tarnybinės stoties konfigūracija turi būti ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti „renew“/„refurbished“/„remarked“ komponentai neleistini. Ne mažesnė kaip 60 mėn. trukmės garantija įrangos buvimo vietoje. Gamintojo serviso tarnyba turi priimti gedimo registravimus bei iškart teikti nuotolinę pagalbą pirmo skambučio metu bet kuriuo paros metu be išeiginių dienų (24x7x365). Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą („prefailure warranty“). Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami tarnybinės stoties gamintojo. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |
|  | Dalių kodai | Atskirame priede turi būti pateikti visų įrangą komplektuojančių dalių kodai, modeliai, trumpas aprašymas bei kiekiai. | (įrašyti): ..................................... |
|  | Suderinamumas | Siūlomas serveris turi būti suderinamas su siūloma vaizdo įrašymo ir saugojimo programine įranga. | Atitinka (taip/ne): ............ |

5 lentelė. Industrinis tinklo komutatorius (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami minimalūs parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės konkrečios charakteristikos ir kita informacija, patvirtinanti atitikimą 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams (UŽPILDO TIEKĖJAS) Atitikimas reikalavimams su katalogo ar techninės dokumentacijos psl. (būtina įrašyti psl. Nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba. Dokumentuose/techniniuose aprašuose būtina pažymėti kiekvieną reikalaujamą parametrą) (pridedama kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas | Gamintojas | (nurodyti gamintoją, gamintojo registracijos šalį,) (įrašyti): ..................................... |
|  | Modelis | Modelis | Modelio pavadinimas (įrašyti): ..................................... |
|  | Išvesties jungčių kiekis ir tipas | Ne mažiau 4 POE jungčių, jungties galingumas ne mažiau 30w per jungtį, maksimalus galingumas ne mažiau 60w. | (įrašyti): ..................................... |
|  | Technologija | Nevaldomas industrinis komutatorius. | Atitinka (taip/ne): ............ |
|  | Montavimo tipas | Din rail. | Atitinka (taip/ne): ............ |
|  | Maitinimas | 12-24v. | (įrašyti): ..................................... |
|  | Veikimo temperatūra | Nuo -30C iki +50C, gali būti maitinamas tiesiai iš 12v baterijos, nereikalauja atskiro maitinimo šaltinio. | Atitinka (taip/ne): ............ |

6 lentelė. GSM LTE maršrutizatorius (1 vnt.):

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami minimalūs parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės konkrečios charakteristikos ir kita informacija, patvirtinanti atitikimą 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams (UŽPILDO TIEKĖJAS) Atitikimas reikalavimams su katalogo ar techninės dokumentacijos psl. (būtina įrašyti psl. Nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba. Dokumentuose/techniniuose aprašuose būtina pažymėti kiekvieną reikalaujamą parametrą) (pridedama kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas | Gamintojas | (nurodyti gamintoją, gamintojo registracijos šalį,) (įrašyti): ..................................... |
| 2. | Modelis | Modelis | Modelio pavadinimas (įrašyti): ..................................... |
| 3. | GSM Industrinis modemas, greitaveika | 4G (LTE) – Cat 4, iki 150mpbs. | Atitinka (taip/ne): ............ |
| 4. | Jungčių kiekis ir tipas | Ne mažiau dviejų. | (įrašyti): ..................................... |
| 5. | Bevielis ryšys | IEEE 802.11b/g/n, Access Point (AP), Station (STA). | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |
| 6. | Prisijungimo monitoringas, perkrovimas, valdymas | Periodinis perkrovimas, ping perkrovimas, LCP ir ICMP, srauto balansas - „loud balancing“ SMS statusai, SMS konfigūravimas, valdymas skambučiais. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |
| 7. | Ugniasienė | Palaikoma. | Atitinka (taip/ne): ............ |
| 8. | Antena | Vidinė, ne mažiau 4Db. | (įrašyti): ..................................... |
| 9. | Maitinimas | Poe per rj45. | Atitinka (taip/ne): ............ |
| 10. | Veikimo temperatūra, apsaugos klasė | Nuo -40C iki +50C, ne prasčiau IP55. | Atitinka (taip/ne): ............ |

7 lentelė. Akumuliatorius (1 vnt.):

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami minimalūs parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės konkrečios charakteristikos ir kita informacija, patvirtinanti atitikimą 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams (UŽPILDO TIEKĖJAS) Atitikimas reikalavimams su katalogo ar techninės dokumentacijos psl. (būtina įrašyti psl. Nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba. Dokumentuose/techniniuose aprašuose būtina pažymėti kiekvieną reikalaujamą parametrą) (pridedama kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas | Gamintojas | (nurodyti gamintoją, gamintojo registracijos šalį,) (įrašyti): ..................................... |
| 2. | Modelis | Modelis | Modelio pavadinimas (įrašyti): ..................................... |
| 3. | Akumuliatoriaus tipas, technologija | LiFePO4. Ličio geležies fosfato. | Atitinka (taip/ne): ............ |
| 4. | Nominali įtampa | 12v. | (įrašyti): ..................................... |
| 5. | Talpa | Nemažiau 100ah. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |
| 6. | Tarnavimo ciklai | Nemažiau 2000. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |
| 7. | Svoris | Nedaugiau 15kg. | (įrašyti): ..................................... |
| 8. | Veikimo temperatūra, apsaugos klasė | Iškrovos neprasčiau -20 +40, pakrovos neprasčiau 0 +40, aplinkos klasė neprasčiau IP43. | (įrašyti): ..................................... |

8 lentelė. Įkroviklis (1 vnt.):

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami minimalūs parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės konkrečios charakteristikos ir kita informacija, patvirtinanti atitikimą 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams (UŽPILDO TIEKĖJAS) Atitikimas reikalavimams su katalogo ar techninės dokumentacijos psl. (būtina įrašyti psl. Nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba. Dokumentuose/techniniuose aprašuose būtina pažymėti kiekvieną reikalaujamą parametrą) (pridedama kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas | Gamintojas | (nurodyti gamintoją, gamintojo registracijos šalį,) (įrašyti): ..................................... |
| 2. | Modelis | Modelis | Modelio pavadinimas (įrašyti): ..................................... |
| 3. | Tipas, technologija | Pritaikytas LiFePO4. Ličio geležies fosfato baterijoms krauti. | Atitinka (taip/ne): ............ |
| 4. | Nominali įtampa | 12v. | Atitinka (taip/ne): ............ |
| 5. | Galia | Nemažiau 20A. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |

9 lentelė. Operatoriaus darbo stotis (1 vnt.):

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami minimalūs parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės konkrečios charakteristikos ir kita informacija, patvirtinanti atitikimą 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams (UŽPILDO TIEKĖJAS) Atitikimas reikalavimams su katalogo ar techninės dokumentacijos psl. (būtina įrašyti psl. Nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba. Dokumentuose/techniniuose aprašuose būtina pažymėti kiekvieną reikalaujamą parametrą) (pridedama kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas | Gamintojas | (nurodyti gamintoją, gamintojo registracijos šalį,) (įrašyti): ..................................... |
|  | Modelis | Modelis | Modelio pavadinimas (įrašyti): ..................................... |
|  | Procesorius: | Darbinis dažnis ne mažesnis nei 4 Ghz; Ne mažiau 8 branduolių ir 16 gijų; Procesoriaus išleidimo į rinką data ne senesnė nei 2 metai; | Atitinka (taip/ne): ............ |
|  | Vaizdo plokštė: | Atmintis ne mažiau 12GB GDDR6; Aktyvus aušinimas; Turi palaikyti 4 monitorių prijungimą vienu metu 4x 4k raiška 60hz HDMI/DP). | Atitinka (taip/ne): ............ |
|  | RAM atmintis: | Nemažiau 32 GB; | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |
|  | Kietasis diskas: | ne mažiau 2TB SSD; | Atitinka (taip/ne): ............ |
|  | Operacinė sistema: | Windows 11 64 bit; Pro; | Atitinka (taip/ne): ............ |
|  | Komplektacija | Komplekte su klaviatūra, pelė. | Atitinka (taip/ne): ............ |
|  | Reikalavimai automatiniam rezerviniam elektros tiekimo įrenginiui – operatoriaus darbo stočiai | - Konstrukcija ir montavimas: - Stacionarus, pastatomas ant grindų modelis; - Elektros maitinimo parametrai: - Įėjimo įtampos diapazonas: 165–275 V; - Išėjimo įtampa: ne mažesnė nei 220 V; - Minimali galia: 420 W / 700 VA; - Prijungimo galimybės: - Bendras elektros lizdų skaičius: ne mažiau kaip 8 vnt. (Schuko CEE 7 tipo); - Iš jų rezervuoti su akumuliatoriniu palaikymu: ne mažiau kaip 4 vnt.; - Integruoto maitinimo kabelio ilgis: ne mažiau kaip 1,5 metro; - Garantiniai įsipareigojimai: Gamintojo garantija: ne mažiau kaip 36 mėnesiai. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |
|  | Reikalavimai operatoriaus valdymo pultui | - Bendros techninės specifikacijos: - Valdymo pultas; - Modulinės konstrukcijos, leidžiančios praplėsti funkcionalumą; - Integruotas LCD ekranas. - Valdymo elementai: - Pan/Tilt/Zoom (PTZ) valdymo svirtis su trimis ašimis; - Programuojami funkcijų mygtukai (ne mažiau 8 vnt.); - Tiesioginio kameros pasirinkimo mygtukai. - Funkcionalumas: - Išsaugomų pozicijų (presets) funkcija - ne mažiau 16 pozicijų kamerai; - Suderinamas su vaizdo valdymui skirta programine įranga. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |

10 lentelė.  Lauko ryšių skydas (1 vnt.):

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami minimalūs parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės konkrečios charakteristikos ir kita informacija, patvirtinanti atitikimą 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams (UŽPILDO TIEKĖJAS) Atitikimas reikalavimams su katalogo ar techninės dokumentacijos psl. (būtina įrašyti psl. Nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba. Dokumentuose/techniniuose aprašuose būtina pažymėti kiekvieną reikalaujamą parametrą) (pridedama kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas | Gamintojas | (nurodyti gamintoją, gamintojo registracijos šalį,) (įrašyti): ..................................... |
|  | Modelis | Modelis | Modelio pavadinimas (įrašyti): ..................................... |
|  | Lauko ryšių skydas | Lauko skydas įrangai turi turėti/palaikyti: - Matmenys parenkami, kad tilptų numatoma įranga; - Skydo viduje turi būti cinkuoto metalo montažinė plokštė; - Korpuso plieno storis ne mažesnis kaip 1.2mm; - Korpusas dažytas milteliniu būdu; - Atsparumo aplinkos poveikiui klase ne žemesnė kaip IP65; - Turi būti paruoštos vietos įžeminimui visuose skydo elementuose; - Turi būti įvertinti visi reikiami tvirtinimo prie atramos elementai; Spyna skydo užrakinimui raktu (unikalus raktas). | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |

11 lentelė. Peržiūros ekranai (4 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami minimalūs parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės konkrečios charakteristikos ir kita informacija, patvirtinanti atitikimą 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams (UŽPILDO TIEKĖJAS) Atitikimas reikalavimams su katalogo ar techninės dokumentacijos psl. (būtina įrašyti psl. Nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba. Dokumentuose/techniniuose aprašuose būtina pažymėti kiekvieną reikalaujamą parametrą) (pridedama kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas | Gamintojas | (nurodyti gamintoją, gamintojo registracijos šalį,) (įrašyti): ..................................... |
|  | Modelis | Modelis | Modelio pavadinimas (įrašyti): ..................................... |
|  | Panelės technologija: | IPS | Atitinka (taip/ne): ............ |
|  | Rezoliucija: | 3840 x 2160 (UHD) | Atitinka (taip/ne): ............ |
|  | Ekrano dydis | Nemažiau 55“ | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): ..................................... |
|  | Šviesumas: | 500 | Atitinka (taip/ne): ............ |
|  | Kontrastas | 1000:1 | Atitinka (taip/ne): ............ |
|  | Reakcijos laikas: | 8 ms | Atitinka (taip/ne): ............ |
|  | Jungtys: | DP ir HDMI ne mažiau nei po 1 jungtį. | (įrašyti): ..................................... |
|  | Veikimo laikas (valandos/dienos): | 24/7 | Atitinka (taip/ne): ............ |
|  | Komplektacija | Komplekte su HDMI kabeliu pajungimui 10 m., tvirtinimo laikikliais prie sienos. | Atitinka (taip/ne): ............ |
|  | Gamintojo garantija | Ne mažiau nei 60 mėn. | (įrašyti): ..................................... |
| Aplinkosauginiai reikalavimai |  |  |  |
|  | Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, šiam produktui taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti tvarkos aprašo VI skyriuje: „6.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus; 6.2. produkte neturi būti gyvsidabrio; 6.3. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).“ |  | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (pateikiami su pasiūlymu)*: 1) Dėl prekės energinio efektyvumo klasės: a) Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. 2) a) Ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
|  | Įsigyjama prekė turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, kuri turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (tvarkos aprašo II skyrius „Pakuotės“). Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. |  | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (pateikiami sutarties vykdymo metu kartu su prekėmis): a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and WaterVapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |

PASTABA. Visa įranga privalo būti nauja, t. y. niekada anksčiau neeksploatuota, nerestauruota, neperdaryta ar kitaip nemodifikuota, nepagaminta iš perdirbtų arba atnaujintų komponentų.

12 lentelė. Reikalavimai sistemos diegimui

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Aprašyti siūlomą rodiklį |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 |
|  | Projektas Per 60 k. d. po sutarties pasirašymo dienos parengti ir pateikti Perkančiajai organizacijai Utenos rajono savivaldybės vaizdo stebėjimo sistemos techninį projektą, kuris apima: - Dokumentacijos parengimą: - ip vaizdo kamerų išdėstymo planas; - tinklo topologijos schema (kur bus poreikis); - kabelių tiesimo ir sujungimo brėžiniai (kur bus poreikis);; - įrangos specifikacijos. - Projekto detalės: - vaizdo stebėjimo infrastruktūros architektūra; - duomenų perdavimo tinklo struktūra; - maitinimo tiekimo sprendimai; - montavimo taškų koordinatės ir aprašymai; - Įgyvendinimo sąlygos: - projektas privalo būti suderintas su Perkančiąja organizacija; - montavimo darbai gali būti pradėti tik po projekto patvirtinimo; - bet kokie nukrypimai nuo projekto turi būti iš anksto suderinti; - įrangos diegimas vykdomas griežtai pagal patvirtintą dokumentaciją. Visi techniniai sprendimai turi atitikti galiojančius standartus ir Perkančiosios organizacijos reikalavimus. |  |
|  | Atitiktis: Visi naudojami gaminiai ir medžiagos privalo turėti galiojančius atitikties sertifikatus bei dokumentus, patvirtinančius jų tinkamumą naudoti Lietuvos respublikoje. |  |
|  | Aplinkosaugos ir darbų atlikimo reikalavimai: - Montavimo darbų poveikis aplinkai: - darbai turi būti vykdomi nekenkiant aplinkai; - draudžiama teršti orą ir gruntą; - būtina vengti perteklinio triukšmo; - negalima šiukšlinti ar palikti montavimo atliekų. - Želdinių apsauga: - vykdant kasimo darbus privaloma išsaugoti medžius ir krūmus; - draudžiama pažeisti šaknis ir žaliąsias vejas; - po darbų būtina atkurti pažeistus želdynus. - Teritorijos sutvarkymas: - po darbų privaloma sutvarkyti darbo vietą; - teritorija turi būti grąžinta į pradinę būklę; - pašalinti visi statybiniai ir montavimo likučiai. - Darbų užbaigimas: - atlikti visus būtinus montavimo darbus, užtikrinančius sistemų veikimą; - įgyvendinti visus techninius sprendimus, net jei jie detaliai neaprašyti dokumentacijoje; užtikrinti, kad sistema veiktų tinkamai ir pilna apimtimi. |  |
|  | Vaizdo kamerų montavimo reikalavimai: - Bendrosios montavimo nuostatos: - kameros tvirtinamos prie pastatų sienų arba specialių atramų; - montavimo aukštis ir kamerų padėtis nustatomi montavimo metu; - visi tvirtinimo sprendimai turi užtikrinti stabilų kamerų darbą. - Kabelių tiesimas ant pastatų: - prioritetas teikiamas paslėptam kabelių tiesimui; - matomose vietose kabeliai privalo būti apsaugoti pvc arba pe vamzdžiais; - visi kabelių tiesimo sprendimai turi būti estetiški. - Kabelių tiesimas atramose: - kabeliai vedami atramos vidine ertme; - išvedimo vietose naudojami specialūs sandarikliai; - jei vidinis tiesimas neįmanomas, naudojami metaliniai gofruoti vamzdžiai išoriniam tiesimui. - Papildomi reikalavimai: - visi kabelių praėjimai turi būti sandarūs; - montavimo sprendimai turi užtikrinti įrangos apsaugą nuo atmosferos poveikio; - kabelių tiesimo būdas turi užtikrinti patogų sistemos aptarnavimą. - visi kabeliai turi būti tvarkingai pritvirtinti; - kabeliai privalo būti aiškiai paženklinti abiejuose galuose; žymėjimas turi atitikti dokumentacijoje nurodytą sistemą. |  |
|  | Sistemos diegimo ir dokumentavimo reikalavimai: - Įrangos diegimas ir konfigūravimas: - pilnas vaizdo įrašymo įrenginio įdiegimas ir parengimas darbui; - operatoriaus darbo vietos įrengimas ir paruošimas; - visų kamerų (esamų ir naujų) optimizuotas nustatymas naujoje sistemoje. - Techninis palaikymas: - nemokami konsultaciniai patarimai visu sutarties laikotarpiu; - pagalba sprendžiant sistemos eksploatacijos klausimus; - operatyvus reagavimas į techninius užklausimus. - Projekto dokumentacija: - įrangos išdėstymo brėžiniai; - tinklo topologijos schemos; - įrenginių sujungimo planai; - sistemos eksploatavimo instrukcijos; - techninės priežiūros rekomendacijos; kita būtina sistemos aptarnavimo informacija. |  |
|  | Garantija sistemos diegimo paslaugoms ne mažiau 2 metai |  |