2025-02-12

Klausimas

Pirkimo dokumentų 9 priede TS-01 Ardymo darbuose nurodoma demontuoti 36 vnt. gelžbetoninių plokščių (36*12*0,14=60,48 m3)

Pirkimo dokumentų 7 priedo Ardymo darbai Eil. Nr. 1 nurodoma išardyti 77,76 m3 gelžbetonio plokščių (~46,29 vnt)

Atsakymas

TS-01 nurodomas tik plokščių kiekis (36 vnt).

Demontuojamų gelžbetoninių plokščių išmatavimai: 36 x 2 x 6 x 0,18 = 77.76 m³

Montuojamų gelžbetoninių plokščių išmatavimai: 36 x 2 x 6 x 0,14 = 60.48 m³