KAUNO KARTŲ NAMŲ PASTATO FASADO REMONTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Objektas ir jo savybės

  - Numatytas remontuoti pastatas yra adresu Sąjungos aikštė 13 A, Kaune (pastato unikalus numeris 1996-1029-3019, bendras plotas – 1901,38 kv. m.).

  - Patalpų paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms);

  - Patalpų nuosavybė – Kauno miesto savivaldybė, patikėjimo teisė – Kauno kartų namai;

  - Statybos rūšis – paprastasis remontas;

  - Numatytas senojo pastato fasado 1460 kv. m. ploto remontas.

  - Darbų atlikimo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos;

  - Darbų atlikimo vieta – Sąjungos aikštė 13 A, Kaunas.

2.  Bendrieji reikalavimai darbams

2.1. Darbų kokybė ir atitiktis normatyvams:

2.1.1. Visi darbai turi būti atliekami pagal galiojančius Lietuvos Respublikos statybos normatyvus, standartus, taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pastatų remonto ir restauravimo darbus. 2.1.2. Darbai turi atitikti gamintojų rekomendacijas, naudojamų medžiagų technines charakteristikas ir specifikacijas, užtikrinant aukščiausią kokybę ir ilgalaikį efektyvumą.

2.1.3. Darbų atlikimo metu turi būti užtikrinta, kad jie būtų atliekami pagal nustatytą tvarką ir terminus, laikantis saugos reikalavimų ir aplinkosaugos normų. Medžiagoms ir darbams turi būti taikomi minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai.

2.2. Medžiagos ir įranga:

2.2.1. Naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos, atitikti Europos Sąjungos ir Lietuvos standartus bei būti tinkamos naudoti pagal užduotą paskirtį.

2.2.2. Medžiagų tiekimas ir laikymas turi būti atliktas pagal gamintojų rekomendacijas, užtikrinant, kad jos būtų saugios ir tinkamos naudoti.

2.2.3. Visi įrenginiai ir įrankiai turi atitikti saugos ir darbo kokybės reikalavimus, būti techniškai tvarkingi ir tinkami darbų atlikimui.

2.3. Saugos ir aplinkosaugos reikalavimai:

2.3.1. Atliekant remonto darbus, turi būti laikomasi visų darbo saugos, civilinės saugos ir higienos reikalavimų, užtikrinant darbuotojų ir aplinkinių asmenų saugumą.

2.3.2. Darbo aikštelėje turi būti užtikrinama tinkama ženklinimo sistema, apsaugos priemonės (šalmai, apsauginiai akiniai, darbo batai, diržai ir kt.).

2.3.3. Darbo vietoje turi būti įrengtos tinkamos atliekų surinkimo ir tvarkymo vietos, kad būtų užtikrinta atliekų tvarkymo tvarka ir tinkamas utilizavimas pagal aplinkosaugos reikalavimus.

2.4. Darbo organizavimas:

2.4.1. Darbai turi būti vykdomi tik pagal patvirtintą projektą ir darbų grafiką, užtikrinant, kad visi etapai būtų atlikti laiku.

2.4.2. Darbų atlikėjai turi turėti reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, taip pat privalo laikytis nustatytų darbo etikos normų.

2.4.3. Visi darbai turi būti atlikti taip, kad nekeltų pavojaus pastato struktūrai ar aplinkai.

2.5. Stebėsena ir kokybės kontrolė:

2.5.1. Prieš pradedant darbus, atlikti pastato būklės apžiūrą, nustatant esamus defektus ir sudarant darbų atlikimo planą.

2.5.2. Darbo eigoje turi būti vykdoma nuolatinė kokybės kontrolė, įskaitant medžiagų kokybės patikrinimus ir atliktų darbų vertinimus.

2.5.3. Užbaigus darbus, atliekamas galutinis kokybės patikrinimas, siekiant įsitikinti, kad visi reikalavimai ir standartai buvo įvykdyti.

2.6. Garantijos ir atsakomybė:

2.6.1. Atliekamų darbų kokybė turi būti garantuojama pagal susitarimus su užsakovu, atsižvelgiant į numatytus darbo ir medžiagų garantijos laikotarpius.

2.6.2. Jei per garantinį laikotarpį atsiranda trūkumų, rangovas įsipareigoja atlikti nemokamus remonto darbus per nustatytą laiką.

2.6.3. Rangovas atsako už visus darbus, kurie neatitinka techninių specifikacijų arba buvo atlikti nekokybiškai, ir privalo ištaisyti visus defektus pagal garantijos sąlygas.

2.7. Baigiamieji darbai:

2.7.1. Baigus darbus, turi būti atliktas galutinis objekto apžiūrėjimas su užsakovu ir paruoštas darbų atlikimo aktas.

3. Darbų apimtis ir aprašymas

3.1. Pastolių įrengimas:

3.1.1. Naudoti saugius, patikimus ir tvirtus pastolius, atitinkančius galiojančius saugos reikalavimus ir standartus.

3.1.2. Pastoliai turi būti sumontuoti taip, kad užtikrintų darbuotojų saugumą ir prieigą prie visų reikiamų darbo zonų, taip pat kad būtų išvengta trukdžių aplinkiniams.

3.1.3. Visos darbo vietos turi būti aiškiai pažymėtos ir apsaugotos nuo galimo pavojaus.

3.2. Pastogės pakalimų, fasado apdailos ir cokolio plovimas:

3.2.1. Naudoti aukštos kokybės plovimo priemones, tinkamas fasadų valymui.

3.2.2. Plovimui gali būti naudojami mechaniniai įrankiai arba aukšto slėgio vandens purkštuvai, kad būtų pašalinta dulkės, nešvarumai, samanų ir kerpių likučiai.

3.2.3. Plovimo procesas turi būti atliktas atsargiai, kad nesugadintų paviršių ir nesukeltų pavojų aplinkiniams.

3.3. Langų, stogelių, palangių skardų uždangstymas:

3.3.1. Naudoti tinkamą apsauginę plėvelę arba dangą, kad būtų apsaugota nuo dažymo, purvo ir kitų pažeidimų.

3.3.2. Užtikrinti, kad visi langai, stogeliai ir palangės būtų visiškai uždengti ir apsaugoti nuo dažų, kad būtų išvengta jų sugadinimo.

3.3.3. Apsaugos priemonės turi būti uždėtos taip, kad būtų lengvai pašalinamos po remonto darbų.

3.4. Pastogės pakalimų, fasado apdailos ir cokolio remontas:

3.4.1. Patikslinti esamus defektus, įtrūkimus ir kitus pažeidimus pastogės, fasado ir cokolių apdailoje.

3.4.2. Atlikti reikalingus remonto darbus, naudojant aukštos kokybės medžiagas (cementą, gipso mišinius, tinkus ir kt.).

3.4.3. Visi paviršiai turi būti paruošti, išlyginti ir lygūs prieš užbaigiant remonto darbus.

3.5. Defektų šalinimas:

3.5.1. Visų pirmo etapo defektų pašalinimas ir išlygintos paviršių paruošimas kitiems darbams (gruntavimas ir dažymas).

3.5.2. Pašalinti visus senus dažų sluoksnius, užpildyti įtrūkimus ir skylutes, jei tokių yra, ir išlyginti paviršius pagal reikalavimus.

3.6. Gruntavimas:

3.6.1. Naudoti tinkamą gruntą pagal fasado medžiagas (betoną, mūrą, tinką, ir t.t.).

3.6.2. Grunto sluoksnis turi būti tolygiai paskirstytas, kad užtikrintų gerą sukibimą su dažais ir ilgalaikį remonto efektyvumą.

3.7. Dažymas (2 kartai) :

3.7.1. Pirmas dažymo sluoksnis turi būti užtepamas po grunto išdžiūvimo (pagal gamintojo rekomendacijas).

3.7.2. Naudoti aukštos kokybės fasadinius dažus, kurie yra atsparūs aplinkos poveikiui (krituliai, UV spinduliai, temperatūros svyravimai).

3.7.3. Išdžiūvus pirmam dažų sluoksniui dažyti antrą kartą, padengiant antru dažų sluoksniu.

3.8. Apsauginių plėvelių ar dangos pašalinimas, pastolių išardymas:

3.8.1. Dažams išdžiūvus nuo saugomų paviršių pašalinti apsaugines plėveles ar dangas.

3.8.2. Po darbo atlikimo pastoliai turi būti saugiai išmontuojami.

3.8.3. Įsitikinti, kad nėra sužalojimų ir niekas nekenkia aplinkai ar aplinkiniams žmonėms.

3.8.4. Pastolių išmontavimas turi būti atliktas atidžiai, vengiant pavojingų situacijų ir galimo nuostolio.

3.9. Šiukšlių išvežimas:

3.9.1. Iš darbo vietos turi būti reguliariai ir saugiai išvežamos visos šiukšlės (naudotos medžiagos, plėvelės, atliekos, apdailos likučiai ir t.t.).

3.9.2. Visos atliekos turi būti surenkamos ir tinkamai utilizuojamos, laikantis aplinkosaugos reikalavimų.

4. Medžiagos ir įranga

Gruntas: tinkamas fasadams (pagal medžiagas).

Dažai: atsparūs UV spinduliams, lietui ir šaltam klimatui.

Apsauginės plėvelės ir tvirtinimo medžiagos langams ir stogeliams.

Remonto medžiagos: cementas, tinkas, glaistas, specialios klijavimo ir užpildymo priemonės.

Įrankiai: aukšto slėgio plovimo įranga, dažymo įrankiai, pastoliai, saugos priemonės.

5. Saugos reikalavimai

Užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų aprūpinti reikiama saugos įranga (konstrukcinės šalmai, apsauginiai akiniai, darbo pirštinės, saugos diržai ir t.t.).

Atlikti reguliarius patikrinimus dėl darbo vietos saugumo.