Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

______________________________________________________________________________

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas vertinamas pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. Pasiūlymo techninės charakteristikos įvertinamos kiekybiškai pagal su pasiūlymu pateiktus duomenis.

| Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris balais ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- |
| Pirmas kriterijus (C) – prekių kaina | X = 80 |
| Antras kriterijus (T1) – Taupymo-budėjimo plazmos režimas-sunaudojamų Ar (argono) dujų srautas L/min | 1_4 balai |
| Antras kriterijus (T2) – Prietaiso pasiruošimas matavimams nuo įjungto „šalto“ prietaiso min. (Išjungimas - iškarto baigus darbą.) | 1_3 balai |
| Trečias kriterijus (T3) – Bendrai naudojamų Ar dujų sąnaudos standartiniu mišriu režimu (Axial ir Radial). Turi būti įskaičiuotos visos – plazmos, purkštuko, pagalbinės, aušinimo, nupūtimo, optikos prapūtimo ir kt. Argono sąnaudos. L/min | 1_4 balai |
| Ketvirtas kriterijus (T4) – Plazmos viršūnės nupūtimui naudojamas būdas | 2_4 balai |
| Penktas kriterijus (T5) – Apkrovos ritės ir plazminės kūgio sąsajos su Axial optikos dalių aptarnavimo ar keitimo būtinybė. | 5 balai |
| Iš viso balų: | 100 |

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T1-T5) balus:

S = C + T1+T2+T3+T4+T5

Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

C=C minCp .  X

Vertinama pasiūlymo kaina eurais, įskaitant visus mokesčius ir kitas susijusias išlaidas, išskyrus PVM. Maksimalus balų skaičius skiriamas pasiūlymui, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina eurais, įskaitant visus mokesčius ir kitas susijusias išlaidas, išskyrus PVM, yra mažiausia. Kainos kriterijus vertinamas pagal tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą kainą be PVM. Skaičiavimuose balai bus apskaičiuojami dviejų vietų po kablelio tikslumu.

Kriterijaus (T1) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Taupymo-budėjimo plazmos režimą-sunaudojamų Ar (argono) dujų srautą“:

| Taupymo-budėjimo plazmos režimas-sunaudojamų Ar (argono) dujų srautas | Skiriamas balų skaičius |
| --- | --- |
| Daugiau kaip 9 L/min | 0 balų |
| Ne daugiau kaip 9 L/min | 1balas |
| Ne daugiau kaip 8 L/min | 2 balai |
| Ne daugiau kaip 7 L/min | 3 balai |
| Ne daugiau kaip 6 L/min | 4 balai |

Kriterijaus (T2) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Prietaiso pasiruošimas matavimams nuo įjungto „šalto“ prietaiso“:

| Prietaiso pasiruošimas matavimams nuo įjungto „šalto“ prietaiso. Išjungimas - iškarto baigus darbą. | Skiriamas balų skaičius |
| --- | --- |
| Ilgiau kaip 30 min | 0 balų |
| Ne ilgiau kaip nuo 30 min iki 21 min | 1balas |
| Ne ilgiau kaip nuo 20 min iki 11 min | 2 balai |
| Ne ilgiau kaip 10 min | 3 balai |

Kriterijaus (T3) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Bendrai naudojamų Ar dujų sąnaudos standartiniu mišriu režimu (Axial ir Radial). Turi būti įskaičiuotos visos – plazmos, purkštuko, pagalbinės, aušinimo, nupūtimo, optikos prapūtimo ir kt. Argono sąnaudos.“:

| Bendrai naudojamų Ar dujų sąnaudos standartiniu mišriu režimu (Axial ir Radial). | Skiriamas balų skaičius |
| --- | --- |
| Daugiau kaip 20 L/min | 0 balų |
| Ne daugiau kaip 20 L/min iki 17 L/min | 1balas |
| Ne daugiau kaip 16 L/min iki 14 L/min | 2 balai |
| Ne daugiau kaip 13 L/min iki 12 L/min | 3 balai |
| Ne daugiau kaip 11 L/min | 4 balai |

Kriterijaus (T4) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Plazmos viršūnės nupūtimui naudojamas būdas“:

| Plazmos viršūnės nupūtimui naudojamas būdas | Skiriamas balų skaičius |
| --- | --- |
| Nevyksta nupūtimas | 0 balų |
| Naudoja Argoną | 2 balai |
| Naudoja orą | 4 balai |

Kriterijaus (T5) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Apkrovos ritės ir plazminės kūgio sąsajos su Axial optikos dalių aptarnavimo ar keitimo būtinybė.“:

| Apkrovos ritės ir plazminės kūgio sąsajos su Axial optikos dalių aptarnavimo ar keitimo būtinybė. | Skiriamas balų skaičius |
| --- | --- |
| Reikalingas apkrovos ritės ir plazminės kūgio sąsajos reguliarus valymas arba keitimas | 0 balų |
| Nereikalingas apkrovos ritės ir plazminės kūgio sąsajos reguliarus valymas arba keitimas | 5 balai |