Pirkimo dalyviams						2025-02-12

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

| CVP IS pirkimo numeris | 1077597 |
| --- | --- |
| Pirkimo būdas | Atviras konkursas |
| Pirkimo pavadinimas* | Roletai ir jų montavimas, Nr. 181/2025/MF |

*toliau – Pirkimas.

DĖL prašymO  PAAIŠKINTI IR PATIKSLINTI pirkimo dokumentus

Vilniaus universitetas (toliau – PO), vadovaudamasis Pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjęs CVP IS priemonėmis suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) pateiktą (-us) prašymą (-us) paaiškinti ir patikslinti Pirkimo dokumentus, teikia atsakymų suvestinę:

| # Eil. Nr. | PO atsakymo data | Pirkimo sąlygų dokumentas | Pirkimo sąlygų punktas | Klausimas / prašymas | Atsakymas / paaiškinimas / patikslinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025-02-11 | Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas | - | Norėtumėme pasiteirauti. Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad iš viso yra 2600m2 audinio, iš kurių 46 vnt. yra elektriniu valdymu. Taip pat techninėse specifikacijose nurodyta, kad iš šių 2600m2 reikalinga, kad būtų ir rankiniu valdymu ir elektriniu valdymu. Klausimas, galbūt galite patikslinti kiek m2 audinių bus valdomi elektrine pavara, kiek rankiniu būdu? | Techninėje specifikacijoje yra nurodoma, kad perkami 46 vnt. el. pavarų. Viena el. pavara yra skirta vienam langui. Vieno lango išmatavimai apytiksliai yra 3 x 1.5 m. Atsižvelgiant į tai, apie 200 kv/m audinio valdoma el. pavara. Likę langai su metalinėm grandinėlėm. |
|  | 2025-02-11 | Bendrosios sąlygos | Bendrųjų sąlygų 10.2.4. | Reikalingas paaiškinimas dėl dokumente "Bendrosios sąlygos" punkto Nr. 10.2.4. pateiktos informacijos. Jei aš pateiksiu pasiūlymą per sistemą CVP IS pasirašydamas elektroniniu parašu, ar dar papildomai yra kažkas reikalinga kas susiėję su EBVPD ? Prašau patikslinti (pakomentuoti) šį punktą. Punktas pateiktas teksto apačioje. "10.2.4. EBVPD pildomas jį įkėlus interneto svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/. Tiekėjas, pildydamas EBVPD, laukelyje „Procedūros tipas“ turi pasirinkti „Atvira“. Teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis šį užpildytą ir pasirašytą (išskyrus jei visą pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo EBVPD turintis pasirašyti asmuo) EBVPD tiekėjas turi pridėti kartu su kitais pasiūlymo dokumentais (pasiūlymo pateikimo skiltyje „Prisegti dokumentus“). " | Pažymime, kad vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 10.1 punktu tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti užpildytą EBVPD. Atskirą EBVPD pildo ir pasirašo: - tiekėjas; - kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); - kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį. EBVPD turi būti pasirašytas tiekėjo / tiekėjų grupės nario / ūkio subjekto vadovo arba kito asmens, turinčio atitinkamus įgaliojimus. Jei EBVPD pasirašo ne vadovas, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas pasirašyti ar kitas dokumentas įrodantis asmens teisę pasirašyti / teikti EBVPD. Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 10.2.4 punktu Tiekėjo EBVPD atskirai pasirašyti nereikia, jeigu užpildytas Tiekėjo EBVPD teikiamas kartu su kitais pasiūlymo dokumentais ir visas pasiūlymas (pasiūlymą sudarantis dokumentų komplektas) pasirašomas elektroniniu parašu asmens turinčio atitinkamus įgaliojimus. |
|  | 2025-02-11 | Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas | - | Iš techninės specifikacijos suprantame, jog numatote 46 vienetus roletų, kurie bus valdomi varikliu. Klausimas, koks bus tų 46 vienetų preliminarus kiekis kvadratiniais metrais (iš bendrų 2600m²)? Visi kiti roletai turi būti valdomi metaline grandinėle, teisingai? | Prašome žiūrėti atsakymą į klausimą Nr. 1. |
|  | 2025-02-12 | Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas | - | Kodėl techninėje specifikacijoje, kur prekės pavadinimas yra nurodoma "Audinys su montavimo darbais" vėliau aprašyme nurodoma, jog roletas sudarytas iš 38mm vamzdžio ir kitų sudedamųjų? Taip pat pirkimas vadinasi "roletai ir jų montavimas", o pagrindinis kiekis yra nurodomas "Audinys su montavimo darbais", tai klausimas ar įsigijamas audinys roletams, kuris aprašomas techninėje specifikacijoje, o patys roletai įsigijami tik 46 vnt., kurie yra valdoma automatiniu būdu? Ar techninėje specifikacijoje prekės pavadinimas "Audinys su montavimo darbais" įeina visas roletas su valdymo mechanizmais kaip yra toliau aprašoma ir 46 vnt. valdomi automatiniu būdu, o likę valdomi mechaniškai? | Pažymime, kad Pirkimo objektas yra roletai ir jų montavimas. Pirkimo objektas yra nurodytas Specialiųjų Pirkimo sąlygų priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 2.1 punkte ir priedo Nr. 3 „Sutarties Specialiosios sąlygos” 3.1 punkte. Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedo 2 lentelės 1 punkte yra aprašoma, kokia turi būti roleto konstrukcija. 46 vnt. roletų (apie 200kv/m) turi būti valdomi elektrine pavara, likę roletai valdomi su metaline grandinėle. Langų yra apie 900 vnt. Maksimalus perkamo audinio kiekis 2600 kv/m. |

Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimo / prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Atsakymas / Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.