2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendroji dalis

1.1. Perkantysis subjektas (Užsakovas) - uždaroji akcinė bendrovė „Kretingos vandenys“, įstaigos kodas 163994426, Švyturio g. 2A, Padvarių k. LT-97179 Kretingos raj.

1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir / ar jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Rangovo darbų atlikimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS –  dokumentas, kuriame apibūdintas Pirkimo objektas.

1.5. Perdavimo-priėmimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai nurodomi Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui perduodami Darbai (ar jų dalys), atitinkantys Techninę specifikaciją.

1.6. Užsakymas – Užsakovo Rangovui pateikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas, ar kita forma Rangovui teikiamas Darbų užsakymas, pagal kurį Rangovas turi vykdyti Darbus.

2. Pirkimo tikslas

2.1. Pirkimo objektas – Perkančiojo subjekto aptarnaujamoje zonoje, Kretingos miesto ir Kretingos rajono teritorijose įvykę avariniai darbai vandentiekio ir nuotekų tinkluose pagal Užsakovo užduotį.

3. Darbų apimtis

3.1. Pirkimo objektas nėra skaidomas į Pirkimo objekto dalis.

3.2. Kiekiai / apimtys: perkamas Darbų kiekis yra preliminarus. Darbai bus perkami pagal Užsakovo poreikį. Užsakymų dydžiai gali būti skirtingiems Darbų kiekiams (nuo avarijos vandentiekio / nuotekų tinkluose, šulinių montavimo iš g/b surenkamų elementų su plaukiojančiu liuku iki dangos atstatymo).

3.3. Rangovas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Darbų įkainį. Siūlomame įkainyje turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

3.4. Rangovas prisiima visą riziką dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės su įsipareigojimų įvykdymu susijusios išlaidos). Darbų įkainiai nebus didinami.

4. Reikalavimai Rangovui statybos darbų vykdymui:

Po avarijų vandentiekio ir / ar nuotekų tinkluose turi būti suremontuoti tinklai ir atstatytos dangos, remontuojami avarines situacijas keliančios kameros / šuliniai, įgriuvos.

4.1. Pirkimo objekto aprašymas.

4.1.1. Darbų įkainių pavadinimai nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 1. Į Darbų įkainius turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos tam Darbui atlikti (aprašyti visi Darbai, medžiagos, mechanizmai reikalingi Darbų atlikimui, pelnas ir kt.).

4.1.2. Sutartis vykdoma Rangovo lėšomis, įskaitant medžiagų, įrankių, įrangos, mechanizmų komplektavimą ir jų pristatymą į objektus, vykdomų Darbų priežiūrą, darbuotojų pristatymą į objektus ir kt.

4.1.3. Darbų, nenumatytų Techninės specifikacijos priede Nr. 1, bet kurie yra tiesiogiai susiję su užsakomais Darbais ir gali atsirasti dėl nenumatytų priežasčių (toliau – nenumatyti darbai), įkainiai bus apskaičiuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintomis Statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis, pagal UAB „Sistela“ sąmatinės programos „Sistela“ aktualų kainų lygį (pagal Užsakymo pateikimo metu galiojančią (aktualią) programos „Sistela“ redakciją). Bendra tokių nenumatytų darbų vertė negali viršyti 10 % Sutarties vertės (EUR be PVM). Nenumatyti darbai gali būti pradėti vykdyti tik suderinus raštu (el. paštu) su Užsakovo atsakingu asmeniu už Sutarties vykdymą. Nenumatytų darbų kainos skaičiavimo taisyklės pagal sąmatinę programą „Sistela“:

4.1.3.1. Darbo kodo ir Darbų ir išlaidų parinkimas turi tiksliai atitikti reikalingo atlikti Darbo akte apibrėžtą Darbo specifiką;

4.1.3.2. Papildomi kaštai, koeficientai, mokesčiai ir papildomos išlaidos skaičiuojami pagal sąmatinėje programoje „Sistela“ nustatytą seką ir logiką;

5. Darbų vykdymo vieta, terminai ir tvarka

5.1. Darbų vykdymo vieta: Kretingos miesto ir Kretingos rajono teritorijose, kuriose eksploatuojami Užsakovo tinklai, teritorijose, kuriose teikiamos Užsakovo paslaugos. Konkretus adresas bus nurodomas Užsakyme.

5.2. Darbų vykdymo terminai ir tvarka: Rangovas Darbus pradeda vykdyti nuo Užsakymo pateikimo Rangovui dienos. Darbai gali būti užsakomi ir turės būti vykdomi bet kuriuo paros metu darbo dienomis, savaitgaliais, švenčių dienomis:

    - Užsakovas Užsakymą pateikia Rangovo nurodytiems atsakingiems asmenims (nurodytiems Sutartyje) el. paštu ir / arba kontaktiniu telefonu. Rangovas per 2 (dvi) val. Kretingos m. ir Kretingos raj. nuo Užsakymo pateikimo turi atvykti į Darbų vietą. Jeigu Rangovas Pasiūlyme nurodė trumpesnius terminus, tai per Rangovo Pasiūlyme nurodytus terminus;

    - Užsakovas teikdamas Užsakymą, papildomai turi teisę nurodyti kokius Darbus reikės atlikti avarijos vietoje (perkasose).

    - Užbaigus Darbus Perdavimo – priėmimo akte Rangovas padaro įrašą apie atliktų Darbų atlikimą nurodant datą, laiką, atliktų Darbų kiekius ir kartu su atliktų Darbų aktais pateikia nurodytiems atsakingiems asmenims (nurodytiems Sutartyje) el. paštu;

    - Jeigu Rangovas pradėjęs vykdyti Darbus nustato, kad Darbų apimtys yra didesnės nei Užsakovo pateiktame užsakyme, kuris buvo suderintas su Užsakovu, Rangovas privalo raštu (el. paštu) ir telefonu informuoti Užsakovą. Darbai, kurie nėra numatyti darbų užsakyme gali būti vykdomi ir bus apmokomi tik gavus išankstinį Užsakovo raštišką (el. paštu) sutikimą;

    - Rangovui neatvykus nuo Užsakymo pateikimo per 2 (dvi) val. Kretingos m. ir Kretingos raj. į avarijos vietą (jeigu Rangovas Pasiūlyme nurodė trumpesnius terminus, tai per Rangovo Pasiūlyme nurodytus terminus), atsakomybė už iškasos (likvidavus vandentiekio ir / ar nuotekų avariją), įgriuvos, avarinio šulinio priežiūrą tenka Rangovui. Rangovas tampa atsakingas už eismo įvykius ir nelaimingus atsitikimus, kurie gali įvykti Darbų vykdymo vietoje. Taip pat atsiradus nuostoliams trečiosioms šalims visa atsakomybė ir nuostolių kompensavimas tenka Rangovui;

    - Atliekant Darbus Kretingos m. Rangovas privalo laikytis Leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D8-546 (toliau – Tvarkos aprašas), bei Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12, patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-87, nuostatų ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų;

    - Prieš pradėdamas Darbus Rangovas turi įvertinti esamų dangų būklę ir atlikti foto fiksaciją, kad visos dangos būtų atstatytos iki būklės, ne prastesnės už būklę, buvusią prieš pradedant Darbus. Išardytos šaligatvių plytelės, bortai, trinkelės turi būti tvarkingai sandėliuojamos. Gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti atstatomi pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją;

    - Darbų vykdymo metu (nuo Darbų pradžios iki galutinio dangos sutvarkymo) Rangovas atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą Darbų vykdymo zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. Rangovas suderina transporto organizavimo pakeitimus bei atsako už pasekmes, susijusias su įsipareigojimų nevykdymu;

    - Darbų priėmimo metu Užsakovui nustačius, kad Darbai atlikti nekokybiškai ir / ar su trūkumais, Užsakovas per 1 (vieną) parą el. paštu ir telefonu praneša Rangovui apie nustatytus trūkumus. Nekokybiški Darbai ar Darbų atlikimo trūkumai turi būti sutvarkyti per 2 (dvi) paras nuo pranešimo apie trūkumus pateikimo momento;

    - Darbams, kurių nebus galima atlikti dėl netinkamų oro sąlygų (krituliai, neigiama oro temperatūra), raštu ir žodžiu suderinus su Užsakovu, gali būti numatytas ilgesnis terminas.

    - Kai oro sąlygos nepalankios dangų atstatymo vykdymui (šaltis ir sustabdyta asfaltbetonio gamyba), išardytas dangas sutvarkyti įrengiant laikiną dangą (šaltuoju asfaltbetoniu arba betonu). Nusistovėjus palankiems orams, prasidėjus asfaltbetonio gamybai Rangovas per 60 (šešiasdešimt) d. d. išardo laikiną dangą ir įrengia naują asfalto dangą. Iki to laiko įrengtus laikinus pagrindus ir dangą prižiūri bei atsako už jų būklę Rangovas;

    - Rangovas, atlikęs Užsakyme numatytus Darbus, ne vėliau kaip per 3 (tris) val. po Darbų baigimo apie tai el. paštu (Užsakovo atstovui atsakingam už Sutarties vykdymą) informuoja Užsakovą atsiųsdamas įvykdytų Darbų fotofiksaciją. Rangovas nedelsiant informuoja Užsakovą ir apie kliūtis neleidžiančias Darbų atlikti.

    - Avarija laikoma likviduota kai atstatomas vandens tiekimas ir/ar nuotekų surinkimas, pašalinama sugriuvusių gelžbetoninių ar kitų konstrukcijų keliama grėsmė, gerbūvis atstatomas į iki avarijos likvidavimo pradžios buvusią padėtį. Darbas laikomas baigtu, kai atstatoma išardyta danga iki būklės, ne prastesnės už būklę, buvusią prieš pradedant darbus.

    - Pilnai baigti darbai perduodami Užsakovui, kai Rangovas pateikia naudotų medžiagų fotofiksaciją, esant reikalui vandens kokybės laboratorinės analizės išvadas (popierinė pažyma) ir nuotekų vamzdyno televizinės diagnostikos ataskaitą (vamzdynų nuolydžių grafikus ir filmuotos medžiagos CD), paslėptų darbų aktą, atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (-us) ir Užsakovas juos pasirašo. Apie sutvarkytą objektą tą pačią dieną pranešama el. paštu (Užsakovo atstovui atsakingam už Sutarties vykdymą) arba telefonu.

    - Rangovas po Darbų atlikimo privalo palikti tvarkingą, sutvarkytą Darbų vietą, visos statybinės atliekos turi būti išvežtos.

    - Statybinių atliekų, susidariusių Darbų vykdymo metu, utilizavimu rūpinasi Rangovas.

    - Pakeistos fasoninės dalys, avariniai kamerų, šulinių liukai, dangčiai turi būti grąžinti Užsakovui.

    - Jeigu Darbų metu buvo sugadintos aplink Darbų atlikimo vietą esančios dangos, jos turi būti atstatytos Rangovo lėšomis. Į vietą turi būti atstatyti ir mažieji architektūros statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės (kelio ženklai, stulpeliai ir pan.).

    - Atstatytos dangos Kretingos m. turi būti priduotos Kretingos m. savivaldybei (seniūnijai).

    - Rangovas privalės atstatyti dangas pagal atitinkamos savivaldybės, kurioje vykdomi Darbai, nustatytus reikalavimus.

    - Rangovas pasirūpina visomis medžiagomis ir mechanizmais reikalingais Darbų atlikimui.

    - Visais reikiamais leidimais, Darbų įvykdymui, rūpinasi ir savo lėšomis apmoka Rangovas.

    - Už leidimus, išduodamus Lietuvos automobilių kelių direkcijos, apmoka Rangovas, Užsakovas atlygina faktiškai už šiuos leidimus, patirtas išlaidas į kurias negali būti įtrauktas Rangovo pelnas pagal faktišką, t. y. Rangovo pateiktą Sąskaitą (Rangovas prideda leidimus prie sąmatos). Bendra tokių išlaidų apimtis negali viršyti 0,2 % Sutarties vertės (EUR be PVM).

    - Vykdant Darbus kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, Rangovas privalo Darbus vykdyti su archeologo priežiūra.

    - Demontuotus šulinių ketinius liukus ir dangčius Rangovas turi pristatyti adresu Švyturio g. 2A, Padvarių k. ir perduoti Užsakovo atstovui.

6. Darbų kokybė ir trūkumų šalinimas

6.1. Darbai privalo būti atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, šios Techninės specifikacijos reikalavimais, Užsakovo patvirtintomis techninėmis specifikacijomis ir technine politika, skelbiamais http://www.kretingosvandenys.lt/veiklos-sritys/bevdroves-standartai/.

6.2. Rangovas nurodo atliktų darbų kokybės garantinį terminą, bet ne mažesnį kaip numatyta statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose normatyviniuose dokumentuose. Garantinis terminas statiniams 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų

6.3. Darbai atlikti nekokybiškai turi būti ištaisyti ne vėliau kaip per 2 (dvi) paras nuo Užsakovo rašytinio (el. paštu) reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos.

6.4. Jei per 2 (dvejus) metus po dangos įrengimo dėl nekokybiškai sutankinto grunto danga nusėda ar ištrupa asfaltbetonis, Rangovas savo lėšomis privalo ją atstatyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) d. d. nuo Užsakovo rašytinio (el. paštu) reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos.

6.5. Visus Darbų trūkumus nustatytus per garantinį laikotarpį Rangovas privalo ištaisyti savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) d. d. nuo Užsakovo rašytinio (el. paštu) reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos.

6.6. Jeigu Rangovas nepašalina Užsakovo nurodytų defektų per suderintą terminą arba atsisako defektus šalinti, Užsakovas gali pats pašalinti defektus arba pasamdyti trečiuosius asmenis defektams pašalinti. Tokiu atveju, Rangovas privalės atlyginti Užsakovui visas jo patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su defektų pašalinimu bei dėl defektų nepašalinimo atsiradusią žalą / nuostolius. Už Užsakovo pasitelkto trečiojo asmens atliktų defektų pašalinimo darbų kokybę atsako šiuos defektų pašalinimo darbus atlikęs tretysis asmuo.

7. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

7.1. Rangovas kartu su atliktų Darbų Aktu, po Darbų užbaigimo, privalės pateikti Užsakovui:

7.1.1. grunto sutankinimo protokolus (Darbų atliktų gatvėse);

7.1.2. patvirtintą baigtų Darbų kasimo leidimą;

7.1.3. statybinio laužo išvežimo ir pridavimo dokumentus;

7.1.4. senų ketinių liukų ir dangčių perdavimo aktus;

7.1.5. archeologinių tyrimų ataskaitas (jei buvo vykdomi archeologiniai tyrinėjimai);

7.1.6. Darbų vietos ir įvykdytų Darbų fotofiksaciją.

8. Rangovo ir užsakovo įsipareigojimai

8.1. Rangovo įsipareigojimai:

8.1.1. Atlikti Darbus profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Darbų atlikimą.

8.2. Užsakovo įsipareigojimai:

8.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir / ar Sutarties vykdymo metu;

8.2.2. Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus, atitinkančius teisės aktų ir Užsakyme ir / ar Techninėje specifikacijoje numatytus Darbų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytomis sąlygomis.

9. Papildoma informacija

9.1. Prieš pradedant Darbus, Rangovas privalo suderinti su Užsakovo visas darbams naudotinas medžiagas, įrangą ir/ar gaminius. Darbams naudojamos medžiagos turi būti naujos, nenaudotos ir atitikti Užsakovo keliamus techninius reikalavimus medžiagoms.

10. Priedai

Priedas Nr. 1. Preliminarūs kiekiai, įkainiai.

Rengė

Direktoriaus pavaduotojas gamybai				Donatas Sirutis