## Įkainiai
Techninės specifikacijos priedas Nr. 1
PRELIMINARŪS KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Darbų, medžiagų pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus priimtinas įkainis vienam mato vienetui, Eur be PVM | Siūlomas įkainis vienam mato vienetui, Eur be PVM
1. | Spaudiminių vamzdynų paklojimas atviru būdu (Kaina turi apimti grunto kasimo ir užpylimo iškastiniu ar atsivežtiniu gruntu darbus (priklausomai nuo reikalavimų sutankinimo laipsniui: važiuojamoji, nevažiuojamoji dalis, šaligatvis, veja ir kt.), perteklinio grunto išvežimą, sutankinto smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimą, vamzdynų prijungimą ir paklojimą, išbandymą, dezinfekciją ir praplovimą, pirminį (apsauginį) vamzdynų užpylimą smėliu, visas reikalingas jungtis ir tarpines ir kitus reikalingus darbus ir medžiagas, išskyrus uždaromąją armatūrą ir dangų atstatymą. Dangų atstatymo įkainiai pateikiami skyriuje "Dangų atstatymas"):
1.1 | Vamzdis PE DN32mm, kai gylis nuo 1,5m iki 2,5m | m | 40 | 0
1.2 | Vamzdis PE DN40mm, kai gylis nuo 1,5m iki 2,5m | m | 46 | 0
1.3 | Vamzdis PE DN50mm, kai gylis nuo 1,5m iki 2,5m | m | 47 | 0
1.4 | Vamzdis PE DN63mm, kai gylis nuo 1,5m iki 2,5m | m | 47 | 0
1.5 | Vamzdis PE DN90mm, kai gylis nuo 1,5m iki 2,5m | m | 53 | 0
1.6 | Vamzdis PE DN110mm, kai gylis nuo 1,5m iki 2,5m | m | 59 | 0
1.7 | Vamzdis PE DN160mm, kai gylis nuo 1,5m iki 2,5m | m | 73 | 0
1.8 | Vamzdis PE DN200mm, kai gylis nuo 1,5m iki 2,5m | m | 84.5 | 0
1.9 | Vamzdis PE DN250mm, kai gylis nuo 1,5m iki 2,5m | m | 86 | 0
1.10 | Vamzdis PE DN315mm, kai gylis nuo 1,5m iki 2,5m | m | 130 | 0
2. | Savitakinių vamzdynų paklojimas atviru būdu (kaina turi apimti grunto kasimo ir užpylimo iškastiniu ar atsivežtiniu gruntu darbus (priklausomai nuo reikalavimų sutankinimo laipsniui: važiuojamoji, nevažiuojamoji dalis, šaligatvis, veja ir kt.), perteklinio grunto išvežimą, sutankinto smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimą, vamzdynų prijungimą ir paklojimą, praplovimą, pirminį (apsauginį) vamzdynų užpylimą smėliu, visas reikalingas jungtis ir tarpines ir kitus reikalingus darbus ir medžiagas, išskyrus uždaromąją armatūrą ir dangų atstatymą. Dangų atstatymo įkainiai pateikiami skyriuje "Dangų atstatymas"):
2.1 | Vamzdis PVC DN110mm, kai gylis iki 1,5m | m | 48 | 0
2.2 | Vamzdis PVC DN110mm, kai gylis iki 2,5m | m | 53 | 0
2.3 | Vamzdis PVC DN160mm, kai gylis iki 1,5m | m | 55 | 0
2.4 | Vamzdis PVC DN160mm, kai gylis iki 2,5m | m | 60 | 0
2.5 | Vamzdis PVC DN160mm, kai gylis iki 3,5m | m | 85 | 0
2.6 | Vamzdis PVC DN200mm, kai gylis iki 1,5m | m | 50 | 0
2.7 | Vamzdis PVC DN200mm, kai gylis iki 2,5m | m | 65 | 0
2.8 | Vamzdis PVC DN200mm, kai gylis iki 3,5m | m | 90 | 0
2.9 | Vamzdis PVC DN200mm, kai gylis iki 4,5m | m | 120 | 0
2.10 | Vamzdis PVC DN250mm, kai gylis iki 2,5m | m | 75 | 0
2.11 | Vamzdis PVC DN250mm, kai gylis iki 3,5m | m | 100 | 0
2.12 | Vamzdis PVC DN250mm, kai gylis iki 4,5m | m | 110 | 0
2.13 | Vamzdis PVC DN315mm, kai gylis iki 2,5m | m | 90 | 0
2.14 | Vamzdis PVC DN315mm, kai gylis iki 3,5m | m | 115 | 0
2.15 | Vamzdis PVC DN315mm, kai gylis iki 4,5m | m | 120 | 0
2.16 | Vamzdis PVC DN400mm, kai gylis iki 2,5m | m | 100 | 0
2.17 | Vamzdis PVC DN400mm, kai gylis iki 3,5m | m | 120 | 0
2.18 | Vamzdis PVC DN400mm, kai gylis iki 4,5m | m | 150 | 0
2.19 | Vamzdis PVC DN500mm, kai gylis iki 2,5m | m | 100 | 0
2.20 | Vamzdis PVC DN500mm, kai gylis iki 3,5m | m | 130 | 0
2.21 | Vamzdis PVC DN500mm, kai gylis iki 4,5m | m | 150 | 0
2.22 | Vamzdis PVC DN600mm, kai gylis iki 2,5m | m | 150 | 0
2.23 | Vamzdis PVC DN600mm, kai gylis iki 3,5m | m | 200 | 0
2.24 | Vamzdis PVC DN600mm, kai gylis iki 4,5m | m | 250 | 0
3. | Spaudiminių vamzdynų paklojimas uždaru būdu (kaina turi apimti grunto kasimo ir užpylimo iškastiniu ar atsivežtiniu gruntu darbus (priklausomai nuo reikalavimų sutankinimo laipsniui: važiuojamoji, nevažiuojamoji dalis, šaligatvis, veja ir kt.) reikalingus darbinių tranšėjų paruošimui, perteklinio grunto išvežimą, vamzdynų prijungimą ir įrengimą, hidraulinį išbandymą, dezinfekciją ir praplovimą, visas reikalingas jungtis ir tarpines ir kitus reikalingus darbus ir medžiagas, išskyrus uždaromąją armatūrą ir dangų atstatymą. Dangų atstatymo įkainiai pateikiami skyriuje "Dangų atstatymas"):
3.1 | Vamzdis PE DN32mm | m | 32.5 | 0
3.2 | Vamzdis PE DN40mm | m | 39 | 0
3.3 | Vamzdis PE DN50mm | m | 53 | 0
3.4 | Vamzdis PE DN63mm | m | 57 | 0
3.5 | Vamzdis PE DN90mm | m | 58.5 | 0
3.6 | Vamzdis PE DN110mm | m | 82 | 0
3.7 | Vamzdis PE DN160mm | m | 105 | 0
3.8 | Vamzdis PE DN200mm | m | 133 | 0
3.9 | Vamzdis PE DN250mm | m | 136.5 | 0
3.10 | Vamzdis PE DN315mm | m | 195 | 0
4. | Savitakinių vamzdynų paklojimas uždaru būdu (kaina turi apimti grunto kasimo ir užpylimo iškastiniu ar atsivežtiniu gruntu darbus (priklausomai nuo reikalavimų sutankinimo laipsniui: važiuojamoji, nevažiuojamoji dalis, šaligatvis, veja ir kt.) reikalingus darbinių tranšėjų paruošimui, perteklinio grunto išvežimą, vamzdynų prijungimą ir įrengimą, praplovimą, visas reikalingas jungtis ir tarpines ir kitus reikalingus darbus ir medžiagas, išskyrus uždaromąją armatūrą ir dangų atstatymą. Dangų atstatymo įkainiai pateikiami skyriuje "Dangų atstatymas"):
4.1 | Vamzdis PE DN110mm | m | 104 | 0
4.2 | Vamzdis PE DN160mm | m | 135 | 0
4.3 | Vamzdis PE DN200mm | m | 162.5 | 0
4.4 | Vamzdis PE DN250mm | m | 203 | 0
4.5 | Vamzdis PE DN315mm | m | 292.5 | 0
5. | Plieninių dėklų įrengimas prakalimo būdu (kaina turi apimti grunto kasimo ir užpylimo iškastiniu ar atsivežtiniu gruntu darbus (priklausomai nuo reikalavimų sutankinimo laipsniui: važiuojamoji, nevažiuojamoji dalis, šaligatvis, veja ir kt.), darbus reikalingus darbinių tranšėjų paruošimui, perteklinio grunto išvežimą, dėklo įrengimą ir išvalymą ir kitus reikalingus darbus ir medžiagas, išskyrus dangų atstatymą. Dangų atstatymo įkainiai pateikiami skyriuje "Dangų atstatymas"):
5.1 | Plieninio dėklo DN65-DN160mm įrengimas | m | 210 | 0
5.2 | Plieninio dėklo DN200-DN350mm įrengimas | m | 410 | 0
6. | Vamzdynų renovacija įrengiant naują vamzdį esamame vamzdyje priverstiniu įtraukimu laužant esamą vamzdį (kaina turi apimti grunto kasimo ir užpylimo iškastiniu ar atsivežtiniu gruntu darbus (priklausomai nuo reikalavimų sutankinimo laipsniui: važiuojamoji, nevažiuojamoji dalis, šaligatvis, veja ir kt.) reikalingus darbinių tranšėjų paruošimui, perteklinio grunto išvežimą, laikinų apvadinių (permetimo) linijų įrengimą nepertraukiamų paslaugų vartotojams užtikrinimui, naujo vamzdžio įtraukimą į esamą vamzdį, hidraulinį išbandymą (kai tinklas spaudiminis) ir kitus reikalingus darbus ir medžiagas, išskyrus dangų atstatymą. Dangų atstatymo įkainiai pateikiami skyriuje "Dangų atstatymas"):
6.1. | Vamzdžio PE DN110mm priverstinis įtraukimas laužant esamą vamzdį | m | 85 | 0
6.2. | Vamzdžio PE DN160mm priverstinis įtraukimas laužant esamą vamzdį | m | 150 | 0
6.3. | Vamzdžio PE DN200mm priverstinis įtraukimas laužant esamą vamzdį | m | 165 | 0
6.4. | Vamzdžio PE DN250mm priverstinis įtraukimas laužant esamą vamzdį | m | 230 | 0
6.5. | Vamzdžio PE DN315mm priverstinis įtraukimas laužant esamą vamzdį | m | 250 | 0
7. | Gelžbetoninių vandentiekio ir nuotekų spaudiminių tinklų šulinių montavimas (kaina turi apimti visus šulinio pastatymui reikalingus darbus įskaitant grunto kasimą ir užpylimą iškastiniu ar atsivežtiniu gruntu (priklausomai nuo reikalavimų sutankinimo laipsniui: važiuojamoji, nevažiuojamoji dalis, šaligatvis, veja ir kt.), perteklinio grunto išvežimą, sutankinto smėlio pagrindo įrengimą, šulinio gelžbetoninių elementų montavimą, hidroizoliaciją, siūlių užtaisymą, protarpių montavimą ir užtaisymą, fasonyno atramų/spaudiminių linijų srauto gęsinimo plokščių betonavimą ir kitus reikalingus darbus ir medžiagas, išskyrus fasoninių dalių montavimą, dangčių montavimą ir dangų atstatymą). Dangčių montavimo įkainiai pateikiami skyriuje "Gelžbetoninių ir plastikinių šulinių dangčių montavimas". Dangų atstatymo įkainiai pateikiami skyriuje "Dangų atstatymas". Šulinių montavimo įkainiai, kai šulinio gylis (atstumas nuo šulinio dangčio iki šulinio vidinio dugno):
7.1 | G/b šulinys d1000mm, kai gylis 1,5m - 2,0m. | kompl. | 929.5 | 0
7.2 | G/b šulinys d1000mm, kai gylis 2,0m - 2,5m. | kompl. | 1105 | 0
7.3 | G/b šulinys d1000mm, kai gylis 2,5m - 3,0m. | kompl. | 1381 | 0
7.4 | G/b šulinys d1500mm, kai gylis 1,5m - 2,0m. | kompl. | 1410 | 0
7.5 | G/b šulinys d1500mm, kai gylis 2,0m - 2,5m. | kompl. | 1463 | 0
7.6 | G/b šulinys d1500mm, kai gylis 2,5m - 3,0m. | kompl. | 1789 | 0
7.7 | G/b šulinys d2000mm, kai gylis 1,5m - 2,0m. | kompl. | 1820 | 0
7.8 | G/b šulinys d2000mm, kai gylis 2,0m - 2,5m. | kompl. | 1820 | 0
7.9 | G/b šulinys d2000mm, kai gylis 2,5m - 3,0m. | kompl. | 2080 | 0
8. | Gelžbetoninių vandentiekio ir nuotekų spaudiminių tinklų šulinių demontavimas (kaina turi apimti visus šulinio demontavimui reikalingus darbus įskaitant grunto kasimą ir užpylimą iškastiniu ar atsivežtiniu gruntu (priklausomai nuo reikalavimų sutankinimo laipsniui: važiuojamoji, nevažiuojamoji dalis, šaligatvis, veja ir kt.), perteklinio grunto išvežimą, sutankinto smėlio pagrindo įrengimą, išskyrus dangų atstatymą). Dangų atstatymo įkainiai pateikiami skyriuje "Dangų atstatymas". Šulinių demontavimo įkainiai, kai šulinio gylis (atstumas nuo šulinio dangčio iki šulinio vidinio dugno):
8.1 | G/b šulinys d1000mm, kai gylis 1,5m - 2,0m. | kompl. | 468 | 0
8.2 | G/b šulinys d1000mm, kai gylis 2,0m - 2,5m. | kompl. | 555 | 0
8.3 | G/b šulinys d1000mm, kai gylis 2,5m - 3,0m. | kompl. | 690 | 0
8.4 | G/b šulinys d1500mm, kai gylis 1,5m - 2,0m. | kompl. | 710 | 0
8.5 | G/b šulinys d1500mm, kai gylis 2,0m - 2,5m. | kompl. | 730 | 0
8.6 | G/b šulinys d1500mm, kai gylis 2,5m - 3,0m. | kompl. | 900 | 0
8.7 | G/b šulinys d2000mm, kai gylis 1,5m - 2,0m. | kompl. | 950 | 0
8.8 | G/b šulinys d2000mm, kai gylis 2,0m - 2,5m. | kompl. | 1100 | 0
8.9 | G/b šulinys d2000mm, kai gylis 2,5m - 3,0m. | kompl. | 1300 | 0
9. | Gelžbetoninių savitakinių nuotekų tinklų šulinių montavimas (kaina turi apimti visus šulinio pastatymui reikalingus darbus įskaitant grunto kasimą ir užpylimą iškastiniu ar atsivežtiniu gruntu (priklausomai nuo reikalavimų sutankinimo laipsniui: važiuojamoji, nevažiuojamoji dalis, šaligatvis, veja ir kt.), perteklinio grunto išvežimą, sutankinto smėlio pagrindo įrengimą, šulinio gelžbetoninių elementų montavimą, hidroizoliaciją, siūlių užtaisymą, protarpių montavimą ir užtaisymą, latakų betonavimą ir kitus reikalingus darbus ir medžiagas, išskyrus fasoninių dalių montavimą, dangčių montavimą ir dangų atstatymą. Dangčių montavimo įkainiai pateikiami skyriuje "Gelžbetoninių ir plastikinių šulinių dangčių montavimas". Dangų atstatymo įkainiai pateikiami skyriuje "Dangų atstatymas"). Šulinių montavimo įkainiai, kai šulinio gylis (atstumas nuo šulinio dangčio iki latako apačios):
9.1 | G/b šulinys d700mm, kai gylis iki 1,0m. | kompl. | 380 | 0
9.2 | G/b šulinys d700mm, kai gylis 1,0m - 1,5m. | kompl. | 475 | 0
9.3 | G/b šulinys d700mm, kai gylis 1,5m - 2,0m. | kompl. | 650 | 0
9.4 | G/b šulinys d700mm, kai gylis 2,0m - 2,5m. | kompl. | 760 | 0
9.5 | G/b šulinys d700mm, kai gylis 2,5m - 3,0m. | kompl. | 980 | 0
9.6 | G/b šulinys d1000mm, kai gylis iki 1,0m. | kompl. | 625 | 0
9.7 | G/b šulinys d1000mm, kai gylis 1,0m - 1,5m. | kompl. | 770 | 0
9.8 | G/b šulinys d1000mm, kai gylis 1,5m - 2,0m. | kompl. | 950 | 0
9.9 | G/b šulinys d1000mm, kai gylis 2,0m - 2,5m. | kompl. | 1110 | 0
9.10 | G/b šulinys d1000mm, kai gylis 2,5m - 3,0m. | kompl. | 1340 | 0
9.11 | G/b šulinys d1000mm, kai gylis 3,0m - 3,5m. | kompl. | 1550 | 0
9.12 | G/b šulinys d1000mm, kai gylis 3,5m - 4,0m. | kompl. | 1300 | 0
9.13 | G/b šulinys d1500mm, kai gylis 3,0m - 3,5m. | kompl. | 2260 | 0
9.14 | G/b šulinys d1500mm, kai gylis 3,5m - 4,0m. | kompl. | 2550 | 0
9.15 | G/b šulinys d1500mm, kai gylis 4,0m - 4,5m. | kompl. | 2600 | 0
9.16 | G/b šulinys d1500mm, kai gylis 4,5m - 5,0m. | kompl. | 3000 | 0
10. | Gelžbetoninių savitakinių nuotekų tinklų šulinių demontavimas (kaina turi apimti visus šulinio demontavimui reikalingus darbus įskaitant grunto kasimą ir užpylimą iškastiniu ar atsivežtiniu gruntu (priklausomai nuo reikalavimų sutankinimo laipsniui: važiuojamoji, nevažiuojamoji dalis, šaligatvis, veja ir kt.), perteklinio grunto išvežimą, sutankinto smėlio pagrindo įrengimą, išskyrus dangų atstatymą). Dangų atstatymo įkainiai pateikiami skyriuje "Dangų atstatymas". Šulinių demontavimo įkainiai, kai šulinio gylis (atstumas nuo šulinio dangčio iki šulinio vidinio dugno):
10.1 | G/b šulinys d700mm, kai gylis iki 1,0m. | kompl. | 190 | 0
10.2 | G/b šulinys d700mm, kai gylis 1,0m - 1,5m. | kompl. | 250 | 0
10.3 | G/b šulinys d700mm, kai gylis 1,5m - 2,0m. | kompl. | 310 | 0
10.4 | G/b šulinys d700mm, kai gylis 2,0m - 2,5m. | kompl. | 380 | 0
10.5 | G/b šulinys d700mm, kai gylis 2,5m - 3,0m. | kompl. | 490 | 0
10.6 | G/b šulinys d1000mm, kai gylis iki 1,0m. | kompl. | 320 | 0
10.7 | G/b šulinys d1000mm, kai gylis 1,0m - 1,5m. | kompl. | 400 | 0
10.8 | G/b šulinys d1000mm, kai gylis 1,5m - 2,0m. | kompl. | 500 | 0
10.9 | G/b šulinys d1000mm, kai gylis 2,0m - 2,5m. | kompl. | 560 | 0
10.10 | G/b šulinys d1000mm, kai gylis 2,5m - 3,0m. | kompl. | 670 | 0
10.11 | G/b šulinys d1000mm, kai gylis 3,0m - 3,5m. | kompl. | 760 | 0
10.12 | G/b šulinys d1000mm, kai gylis 3,5m - 4,0m. | kompl. | 800 | 0
10.13 | G/b šulinys d1500mm, kai gylis 3,0m - 3,5m. | kompl. | 1135 | 0
10.14 | G/b šulinys d1500mm, kai gylis 3,5m - 4,0m. | kompl. | 1260 | 0
10.15 | G/b šulinys d1500mm, kai gylis 4,0m - 4,5m. | kompl. | 1300 | 0
10.16 | G/b šulinys d1500mm, kai gylis 4,5m - 5,0m. | kompl. | 1460 | 0
11. | Plastikinių šulinių su gamykloje suformuotais latakais montavimas (pagal poreikį su atšakomis ar be atšakų: kaina turi apimti grunto kasimo ir užpylimo darbus smėliu (žvyru), perteklinio grunto išvežimą, įskaitant sutankinto smėlio (žvyro) pagrindo įrengimą, šulinio elementų montavimą su visomis reikalingomis jungtimis, tarpinėmis ir aklėmis ir kitus reikalingus darbus ir medžiagas, išskyrus dangų atstatymą ir dangčio montavimą. Dangčių montavimo įkainiai pateikiami skyriuje "Gelžbetoninių ir plastikinių šulinių dangčių montavimas". Dangų atstatymo įkainiai pateikiami skyriuje "Dangų atstatymas"). Šulinių montavimo įkainiai, kai šulinio gylis (atstumas nuo šulinio dangčio iki latako apačios):
11.1 | Plastikinis apžiūros šulinėlis d315mm, kai gylis iki 1,0m. | kompl. | 200 | 0
11.2 | Plastikinis apžiūros šulinėlis d315mm, kai gylis 1,0m - 1,5m. | kompl. | 300 | 0
11.3 | Plastikinis apžiūros šulinėlis d315mm, kai gylis 1,5m - 2,0m. | kompl. | 350 | 0
11.4 | Plastikinis apžiūros šulinėlis d315mm, kai gylis 2,0m - 2,5m. | kompl. | 450 | 0
11.5 | Plastikinis apžiūros šulinėlis d315mm, kai gylis 2,5m - 3,0m. | kompl. | 600 | 0
11.6 | Plastikinis apžiūros šulinėlis d315mm, kai gylis 3,0m - 3,5m. | kompl. | 250 | 0
11.7 | Plastikinis apžiūros šulinėlis d425mm, kai gylis iki 1,0m. | kompl. | 250 | 0
11.8 | Plastikinis apžiūros šulinėlis d425mm, kai gylis 1,0m - 1,5m. | kompl. | 300 | 0
11.9 | Plastikinis apžiūros šulinėlis d425mm, kai gylis 1,5m - 2,0m. | kompl. | 400 | 0
11.10 | Plastikinis apžiūros šulinėlis d425mm, kai gylis 2,0m - 2,5m. | kompl. | 450 | 0
11.11 | Plastikinis apžiūros šulinėlis d425mm, kai gylis 2,5m - 3,0m. | kompl. | 600 | 0
11.12 | Plastikinis apžiūros šulinėlis d425mm, kai gylis 3,0m - 3,5m. | kompl. | 650 | 0
12. | Gelžbetoninių ir plastikinių šulinių dangčių montavimas:
12.1 | G/B šulinio d700mm landos plaukiojančio tipo D400 klasės dangtis | vnt. | 300 | 0
12.2 | G/B šulinio d700mm landos plaukiojančio tipo D400 klasės lietaus surinkimo dangtis | vnt. | 300 | 0
12.3 | G/B šulinio d700mm landos gazoninio tipo B125 klasės dangtis | vnt. | 200 | 0
12.4 | G/B šulinio d700mm landos gazoninio tipo A15 klasės dangtis | vnt. | 200 | 0
12.5 | Plastikinio šulinio d315mm D400 klasės dangtis | vnt. | 150 | 0
12.6 | Plastikinio šulinio d315mm D400 klasės lietaus surinkimo dangtis | vnt. | 100 | 0
12.7 | Plastikinio šulinio d315mm A15 klasės dangtis | vnt. | 50 | 0
12.8 | Plastikinio šulinio d425mm D400 klasės dangtis | vnt. | 200 | 0
12.9 | Plastikinio šulinio d425mm D400 klasės lietaus surinkimo dangtis | vnt. | 300 | 0
12.10 | Plastikinio šulinio d425mm A15 klasės dangtis | vnt. | 55 | 0
13. | Sukritusių šulinių dangčių pakėlimas ir paviršinių nuotekų šulinių valymas
13.1 | G/b šulinių dangčių d600-700mm pakėlimas (kaina turi apimti asfaltbetonio dangos ardymą, esamo grunto atsikasimą, esamo šulinio dangčio ir sulūžusių šulinio landos g/b elementų demontavimą, naujų šulinio landos g/b elementų ir esamo šulinio dangčio betonavimą, skaldos užpilimą sutankinant ir asfaltbetonio dangos atstatymą ir kitus reikalingus darbus ir medžiagas). Esant poreikiui šulinio dangtį pakeisti į naują, seną dangtį rangovas pristato užsakovui, o naujo dangčio montavimo įkainis pateikiamas skyriuje "Gelžbetoninių ir plastikinių šulinių dangčių montavimas". | kompl. | 1690 | 0
13.2 | G/b šulinių dangčių d600-700mm pažeminimas (kaina turi apimti asfaltbetonio dangos ardymą, esamo grunto atsikasimą, esamo šulinio dangčio ir sulūžusių šulinio landos g/b elementų demontavimą, naujų šulinio landos g/b elementų ir esamo šulinio dangčio betonavimą, skaldos užpilimą sutankinant ir asfaltbetonio dangos atstatymą ir kitus reikalingus darbus ir medžiagas). Esant poreikiui šulinio dangtį pakeisti į naują, seną dangtį rangovas pristato užsakovui, o naujo dangčio montavimo įkainis pateikiamas skyriuje "Gelžbetoninių ir plastikinių šulinių dangčių montavimas". | kompl. | 1170 | 0
13.3 | Plastikinių šulinių dangčių d315-425mm pakėlimas (kaina turi apimti asfaltbetonio dangos ardymą, esamo šulinio dangčio pakėlimą, skaldos užpilimą sutankinant ir asfaltbetonio dangos atstatymą ir kitus reikalingus darbus ir medžiagas). Esant poreikiui šulinio dangtį pakeisti į naują, seną dangtį rangovas pristato užsakovui, o naujo dangčio montavimo įkainis pateikiamas skyriuje "Gelžbetoninių ir plastikinių šulinių dangčių montavimas". | kompl. | 150 | 0
13.4 | Paviršinio vandens surinkimo šulinių valymas rankiniu būdu: šulinėlio valymas, sąnašų pakrovimas ir išvežimas utilizavimui. | kompl. | 60 | 0
14. | Fasoninių dalių/armatūros montavimas (kaina turi apimti visas fasoninių dalių ir uždaromosios armatūros montavimui šulinyje ar kameroje reikalingas medžiagas (varžtai, tarpinės ir kt.) bei darbus (montavimas, betonavimas ir kt.). Kai fasoninės dalys/armatūra montuojama po žeme, tuomet žemės darbų kaštai įtraukiami vamzdynų klojimo įkainiuose):
Sklendžių montavimas:
14.1 | Įvadinė movinė sklendė DN32mm | vnt. | 120 | 0
14.2 | Įvadinė movinė sklendė DN40mm | vnt. | 150 | 0
14.3 | Įvadinė movinė sklendė DN50mm | vnt. | 170 | 0
14.4 | Flanšinė sklendė DN50mm | vnt. | 143.5 | 0
14.5 | Flanšinė sklendė DN65mm | vnt. | 210 | 0
14.6 | Flanšinė sklendė DN80mm | vnt. | 210 | 0
14.7 | Flanšinė sklendė DN100mm | vnt. | 250 | 0
14.8 | Flanšinė sklendė DN150mm | vnt. | 420 | 0
14.9 | Flanšinė sklendė DN200mm | vnt. | 605 | 0
14.10 | Flanšinė sklendė DN250mm | vnt. | 1105 | 0
14.11 | Flanšinė sklendė DN300mm | vnt. | 2112.5 | 0
Sklendžių valdymo velenų su antvožais ir atramomis montavimas:
14.12 | Sklendės DN32mm valdymo veleno su antvožu ir atrama montavimas | kompl. | 93 | 0
14.13 | Sklendės DN40mm valdymo veleno su antvožu ir atrama montavimas | kompl. | 93 | 0
14.14 | Sklendės DN50mm valdymo veleno su antvožu ir atrama montavimas | kompl. | 115 | 0
14.15 | Sklendės DN65mm valdymo veleno su antvožu ir atrama montavimas | kompl. | 115 | 0
14.16 | Sklendės DN80mm valdymo veleno su antvožu ir atrama montavimas | kompl. | 115 | 0
14.17 | Sklendės DN100mm valdymo veleno su antvožu ir atrama montavimas | kompl. | 155 | 0
14.18 | Sklendės DN150mm valdymo veleno su antvožu ir atrama montavimas | kompl. | 155 | 0
14.19 | Sklendės DN200mm valdymo veleno su antvožu ir atrama montavimas | kompl. | 160 | 0
Hidrantų montavimas:
14.20 | Požeminio hidranto DN100mm montavimas | kompl. | 1300 | 0
14.21 | Antžeminio hidranto DN100mm su remontine atjungimo sklende, jos valdymo velenu su antvožu ir atrama montavimas | kompl. | 2600 | 0
Ketinių flanšinių trišakių montavimas:
14.22 | Ketinio flanšinio trišakio DN50mm montavimas | vnt. | 80 | 0
14.23 | Ketinio flanšinio trišakio DN65mm montavimas | vnt. | 95 | 0
14.24 | Ketinio flanšinio trišakio DN80mm montavimas | vnt. | 95 | 0
14.25 | Ketinio flanšinio trišakio DN100mm montavimas | vnt. | 105 | 0
14.26 | Ketinio flanšinio trišakio DN150mm montavimas | vnt. | 145 | 0
14.27 | Ketinio flanšinio trišakio DN200mm montavimas | vnt. | 195 | 0
14.28 | Ketinio flanšinio trišakio DN250mm montavimas | vnt. | 325 | 0
14.29 | Ketinio flanšinio trišakio DN300mm montavimas | vnt. | 465 | 0
Ketinių flanšinių keturšakių montavimas:
14.30 | Ketinio flanšinio keturšakio DN50mm montavimas | vnt. | 125 | 0
14.31 | Ketinio flanšinio keturšakio DN65mm montavimas | vnt. | 150 | 0
14.32 | Ketinio flanšinio keturšakio DN80mm montavimas | vnt. | 195 | 0
14.33 | Ketinio flanšinio keturšakio DN100mm montavimas | vnt. | 230 | 0
14.34 | Ketinio flanšinio keturšakio DN150mm montavimas | vnt. | 355 | 0
14.35 | Ketinio flanšinio keturšakio DN200mm montavimas | vnt. | 580 | 0
14.36 | Ketinio flanšinio keturšakio DN250mm montavimas | vnt. | 715 | 0
14.37 | Ketinio flanšinio keturšakio DN300mm montavimas | vnt. | 1185 | 0
Srieginių flanšų montavimas:
14.38 | Srieginio flanšo DN50mm montavimas: | vnt. | 52 | 0
14.39 | Srieginio flanšo DN80mm montavimas: | vnt. | 58 | 0
14.40 | Srieginio flanšo DN100mm montavimas: | vnt. | 73 | 0
14.41 | Srieginio flanšo DN150mm montavimas: | vnt. | 82 | 0
14.42 | Srieginio flanšo DN200mm montavimas: | vnt. | 110.5 | 0
Adapterių (atsparių tempimui) PE vamzdžiams montavimas:
14.43 | Adapterio DN50mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 125 | 0
14.44 | Adapterio DN63mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 125 | 0
14.45 | Adapterio DN75mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 130 | 0
14.46 | Adapterio DN90mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 130 | 0
14.47 | Adapterio DN100mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 155 | 0
14.48 | Adapterio DN150mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 245 | 0
14.49 | Adapterio DN200mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 410 | 0
14.50 | Adapterio DN250mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 570 | 0
14.51 | Adapterio DN315mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 820 | 0
Elektra virinamų adapterių PE vamzdžiams montavimas:
14.52 | Adapterio DN50mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 63 | 0
14.53 | Adapterio DN63mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 67 | 0
14.54 | Adapterio DN75mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 78 | 0
14.55 | Adapterio DN90mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 98 | 0
14.56 | Adapterio DN100mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 106 | 0
14.57 | Adapterio DN150mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 147 | 0
14.58 | Adapterio DN200mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 245 | 0
14.59 | Adapterio DN250mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 360 | 0
14.60 | Adapterio DN315mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 490 | 0
Adapterių (atsparių tempimui) ketiniams vamzdžiams:
14.61 | Adapterio DN50mm skirto ketiniams vamzdžiams montavimas | vnt. | 145 | 0
14.62 | Adapterio DN65mm skirto ketiniams vamzdžiams montavimas | vnt. | 155 | 0
14.63 | Adapterio DN80mm skirto ketiniams vamzdžiams montavimas | vnt. | 158 | 0
14.64 | Adapterio DN100mm skirto ketiniams vamzdžiams montavimas | vnt. | 182 | 0
14.65 | Adapterio DN150mm skirto ketiniams vamzdžiams montavimas | vnt. | 320 | 0
14.66 | Adapterio DN200mm skirto ketiniams vamzdžiams montavimas | vnt. | 448 | 0
14.67 | Adapterio DN250mm skirto ketiniams vamzdžiams montavimas | vnt. | 446 | 0
14.68 | Adapterio DN300mm skirto ketiniams vamzdžiams montavimas | vnt. | 623 | 0
Adapterių (universalių) montavimas:
14.69 | Adapterio DN50mm montavimas | vnt. | 100 | 0
14.70 | Adapterio DN65mm montavimas | vnt. | 110 | 0
14.71 | Adapterio DN80mm montavimas | vnt. | 115 | 0
14.72 | Adapterio DN100mm montavimas | vnt. | 130 | 0
14.73 | Adapterio DN150mm montavimas | vnt. | 170 | 0
14.74 | Adapterio DN200mm montavimas | vnt. | 245 | 0
14.75 | Adapterio DN250mm montavimas | vnt. | 290 | 0
14.76 | Adapterio DN300mm montavimas | vnt. | 390 | 0
Elektra virinamų balnų montavimas ant PE vamzdžių:
14.77 | Balno DN50mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 69 | 0
14.78 | Balno DN63mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 69 | 0
14.79 | Balno DN75mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 75 | 0
14.80 | Balno DN90mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 77 | 0
14.81 | Balno DN110mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 87 | 0
14.82 | Balno DN160mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 117 | 0
14.83 | Balno DN200mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 130 | 0
14.84 | Balno DN250mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 145 | 0
Ketaus balnų kieta apkaba montavimas ant PE vamzdžių:
14.85 | Balno DN50mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 82 | 0
14.86 | Balno DN63mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 95.5 | 0
14.87 | Balno DN75mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 106 | 0
14.88 | Balno DN90mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 114 | 0
14.89 | Balno DN100mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 142 | 0
14.90 | Balno DN150mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 195 | 0
14.91 | Balno DN200mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 277 | 0
14.92 | Balno DN250mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 366 | 0
14.93 | Balno DN315mm skirto PE vamzdžiams montavimas | vnt. | 439 | 0
Balnų montavimas ant ketinių ir plieninių vamzdžių:
14.94 | Balno DN50mm montavimas | vnt. | 124.5 | 0
14.95 | Balno DN65mm montavimas | vnt. | 125.5 | 0
14.96 | Balno DN80mm montavimas | vnt. | 129 | 0
14.97 | Balno DN100mm montavimas | vnt. | 140 | 0
14.98 | Balno DN150mm montavimas | vnt. | 177 | 0
14.99 | Balno DN200mm montavimas | vnt. | 195 | 0
14.100 | Balno DN250mm montavimas | vnt. | 210 | 0
14.101 | Balno DN300mm montavimas | vnt. | 211.5 | 0
Perkričių montavimas (vidinių/išorinių):
14.102 | Vidinio perkričio DN110mm montavimas | vnt. | 125 | 0
14.103 | Vidinio perkričio DN160mm montavimas | vnt. | 150 | 0
14.104 | Vidinio perkričio DN200mm montavimas | vnt. | 210 | 0
14.105 | Vidinio perkričio DN250mm montavimas | vnt. | 345 | 0
14.106 | Vidinio perkričio DN315mm montavimas | vnt. | 620 | 0
14.107 | Išorinio perkričio DN110mm montavimas | vnt. | 165 | 0
14.108 | Išorinio perkričio DN160mm montavimas | vnt. | 210 | 0
14.109 | Išorinio perkričio DN200mm montavimas | vnt. | 265 | 0
14.110 | Išorinio perkričio DN250mm montavimas | vnt. | 410 | 0
14.111 | Išorinio perkričio DN315mm montavimas | vnt. | 770 | 0
Elektra virinamų PE alkūnių/trišakių montavimas:
14.112 | El. virinamos DN32mm PE alkūnės/trišakio montavimas | vnt. | 40.5 | 0
14.113 | El. virinamos DN40mm PE alkūnės/trišakio montavimas | vnt. | 40.5 | 0
14.114 | El. virinamos DN50mm PE alkūnės/trišakio montavimas | vnt. | 47 | 0
14.115 | El. virinamos DN63mm PE alkūnės/trišakio montavimas | vnt. | 49 | 0
14.116 | El. virinamos DN75mm PE alkūnės/trišakio montavimas | vnt. | 62 | 0
14.117 | El. virinamos DN90mm PE alkūnės/trišakio montavimas | vnt. | 65 | 0
14.118 | El. virinamos DN110mm PE alkūnės/trišakio montavimas | vnt. | 95 | 0
14.119 | El. virinamos DN160mm PE alkūnės/trišakio montavimas | vnt. | 143 | 0
14.120 | El. virinamos DN200mm PE alkūnės/trišakio montavimas | vnt. | 260 | 0
15. | Fasoninių dalių/armatūros montavimas šuliniuose/kamerose, kai užsakovas pateikia medžiagas (kaina turi apimti visus reikalingus darbus, užsakovo pateiktos fasoninės dalies/armatūros sumontavimui). Kai fasoninės dalys/armatūra montuojama po žeme, tuomet žemės darbų kaštai įtraukiami vamzdynų klojimo įkainiuose):
15.1 | Fasoninės dalies/armatūros DN20-50mm montavimas | vnt. | 32.5 | 0
15.2 | Fasoninės dalies/armatūros DN51-65mm montavimas | vnt. | 32.5 | 0
15.3 | Fasoninės dalies/armatūros DN66-80mm montavimas | vnt. | 36 | 0
15.4 | Fasoninės dalies/armatūrosDN81-100mm montavimas | vnt. | 45.5 | 0
15.5 | Fasoninės dalies/armatūros DN101-160mm montavimas | vnt. | 75 | 0
15.6 | Fasoninės dalies/armatūros DN161-200mm montavimas | vnt. | 88 | 0
15.7 | Fasoninės dalies/armatūros DN201-250mm montavimas | vnt. | 107.5 | 0
15.8 | Fasoninės dalies/armatūros DN251-300mm montavimas | vnt. | 118.5 | 0
15.9 | Fasoninės dalies/armatūros DN301-400mm montavimas | vnt. | 149.5 | 0
16. | Fasoninių dalių/armatūros demontavimo darbai (kaina turi apimti visus reikalingus darbus, esamos fasoninės dalies/armatūros demontavimui ir pristatymui užsakovui):
16.1 | Fasoninės dalies/armatūros DN20-50mm demontavimas | vnt. | 25 | 0
16.2 | Fasoninės dalies/armatūros DN51-65mm demontavimas | vnt. | 27 | 0
16.3 | Fasoninės dalies/armatūros DN66-80mm demontavimas | vnt. | 32 | 0
16.4 | Fasoninės dalies/armatūros DN81-100mm demontavimas | vnt. | 38 | 0
16.5 | Fasoninės dalies/armatūros DN101-160mm demontavimas | vnt. | 54 | 0
16.6 | Fasoninės dalies/armatūros DN161-200mm demontavimas | vnt. | 67 | 0
16.7 | Fasoninės dalies/armatūros DN201-250mm demontavimas | vnt. | 84.5 | 0
16.8 | Fasoninės dalies/armatūros DN251-300mm demontavimas | vnt. | 97.5 | 0
16.9 | Fasoninės dalies/armatūros DN301-400mm demontavimas | vnt. | 123 | 0
17. | Dangų atstatymas
17.1 | Dangų atstatymas (kaina turi apimti esamų dangų išardymą ir atstatymą su visų reikalingų dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimu ir atliekų išvežimu ir kitais reikalingais darbais ir medžiagomis). Dangų atstatymo įkainiai, kai:
17.2 | Asfaltbetonio danga, kai storis iki 6 cm | m2 | 90 | 0
17.3 | Asfaltbetonio danga, kai storis iki 12 cm | m2 | 115 | 0
17.4 | Asfaltbetonio danga, kai storis iki 18 cm | m2 | 165 | 0
17.5 | Laikinos kelio dangos iš šalto asfaltbetonio uždėjimas iki 6 cm ir išardymas | m2 | 55 | 0
17.6 | Šaligatvio plytelių/trinkelių dangos ardymas ir atstatymas | m2 | 50 | 0
17.7 | Kelio bortų ardymas ir atstatymas | m | 65 | 0
17.8 | Vejos bortų ardymas ir atstatymas | m2 | 26 | 0
17.9 | Betono dangos ardymas ir atstatymas | m2 | 60 | 0
17.10 | Žvyro dangos išardymas ir atstatymas | m2 | 15 | 0
17.11 | Akmens dangos išardymas ir atstatymas | m2 | 60 | 0
17.12 | Skaldos dangos išardymas ir atstatymas | m2 | 20 | 0
17.13 | Vejos dangos ardymas ir atstatymas | m2 | 6 | 0
18. | Komunikacijų žymėjimo ženklai (kaina turi apimti visas medžiagas ir darbus reikalingus komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimui):
18.1 | Komunikacijų žymėjimo stovo su ženklu montavimas, kai vienas žymėjimo ženklas | kompl. | 73 | 0
18.2 | Komunikacijų žymėjimo stovo su ženklu montavimas, kai du žymėjimo ženklai | kompl. | 97.5 | 0
18.3 | Komunikacijų žymėjimo stovo su ženklu montavimas, kai trys žymėjimo ženklai | kompl. | 97.5 | 0
18.4 | Komunikacijų žymėjimo ženklo montavimas ant sienos ar tvoros | kompl. | 38 | 0
Avarijų tinkluose likvidavimas:
19. | Trūkusio vamzdžio remontas naudojant remontines movas (apkabas) (kaina turi apimti visus vamzdžio remontui reikalingus darbus įskaitant grunto kasimą, vandens ir dumblo šalinimą iš tranšėjų, šulinių bei kamerų, paruošiamuosius darbus būtinus darbų vykdymui, remontinės movos montavimą, tranšėjos užpylimą iškastiniu ar atsivežtiniu gruntu (priklausomai nuo reikalavimų sutankinimo laipsniui: važiuojamoji, nevažiuojamoji dalis, šaligatvis, veja ir kt.), perteklinio grunto išvežimą ir kitus reikalingus darbus ir medžiagas. Dangų atstatymo įkainiai pateikiami skyriuje "Dangų atstatymas.":
19.1 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D60-90mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 2,5m. | kompl. | 700 | 0
19.2 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D90-123mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 2,5m. | kompl. | 700 | 0
19.3 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D124-176mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 2,5m. | kompl. | 715 | 0
19.4 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D177-230mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 2,5m. | kompl. | 944 | 0
19.5 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D231-281mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 2,5m. | kompl. | 755.5 | 0
19.6 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D282-330mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 2,5m. | kompl. | 772.5 | 0
19.7 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D331-440mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 2,5m. | kompl. | 1007.5 | 0
19.8 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D441-520mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 2,5m. | kompl. | 1040 | 0
19.9 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D60-90mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 3,5m. | kompl. | 975 | 0
19.10 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D90-123mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 3,5m. | kompl. | 1055 | 0
19.11 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D124-176mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 3,5m. | kompl. | 1055 | 0
19.12 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D177-230mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 3,5m. | kompl. | 1055 | 0
19.13 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D231-281mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 3,5m. | kompl. | 1105 | 0
19.14 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D282-330mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 3,5m. | kompl. | 1105 | 0
19.15 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D331-440mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 3,5m. | kompl. | 1350 | 0
19.16 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D441-520mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 3,5m. | kompl. | 1300 | 0
20. | Ketinio vamzdžio movos tarpinės sandarinimas naudojant remontinį veržtuvą (kaina turi apimti visus vamzdžio remontui reikalingus darbus įskaitant grunto kasimą, vandens ir dumblo šalinimą iš tranšėjų, šulinių bei kamerų, paruošiamuosius darbus būtinus darbų vykdymui, remontinio veržtuvo montavimą, tranšėjos užpylimą iškastiniu ar atsivežtiniu gruntu (priklausomai nuo reikalavimų sutankinimo laipsniui: važiuojamoji, nevažiuojamoji dalis, šaligatvis, veja ir kt.), perteklinio grunto išvežimą ir kitus reikalingus darbus ir medžiagas. Dangų atstatymo įkainiai pateikiami skyriuje "Dangų atstatymas.":
20.1 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D62-114mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 2,5m. | kompl. | 682.5 | 0
20.2 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D110-191mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 2,5m. | kompl. | 715 | 0
20.3 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D220-293mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 2,5m. | kompl. | 780 | 0
20.4 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D319-397mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 2,5m. | kompl. | 894.5 | 0
20.5 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D424-453mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 2,5m. | kompl. | 845 | 0
20.6 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D62-114mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 3,5m. | kompl. | 1040 | 0
20.7 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D110-191mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 3,5m. | kompl. | 1090 | 0
20.8 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D220-293mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 3,5m. | kompl. | 1137.5 | 0
20.9 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D319-397mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 3,5m. | kompl. | 1220 | 0
20.10 | Trūkusio vamzdžio, kurio išorinis skersmuo D424-453mm, remontas, kai gylis iki vamzdžio apačios 3,5m. | kompl. | 1170 | 0
21. | Avarinių užsikimšimų nuotekų tinkluose likvidavimas (kaina turi apimti visus vamzdžio atkimšimui reikalingus darbus įskaitant, paruošiamuosius darbus būtinus darbų vykdymui):
21.1 | Nuotekų tinklų atkimšimas naudojant hidrodinaminę mašiną su rangovo pagalbiniu darbuotoju, kai darbo trukmė objekte iki 2 val. (Vandenį duoda užsakovas, nuotekas priima užsakovas): | val. | 468 | 0
21.2 | Nuotekų tinklų atkimšimas naudojant hidrodinaminę mašiną su rangovo pagalbiniu darbuotoju, kai darbo trukmė objekte virš 2 val. (Vandenį duoda užsakovas, nuotekas priima užsakovas): | val. | 325 | 0
21.3 | Gruntinio vandens lygio pažeminimas adatiniais filtrais (kaina turi apimti visus adatinių filtrų įrangos atvežimo, adatinių filtrų suleidimo į gruntą, įrangos montavimo, paleidimo, priežiūros, aprūpinimo kuru/elektros energija ir kitus reikalingus darbus ir medžiagas): | kompl. | 162.5 | 0
22. | Planinių užsikimšimų nuotekų tinkluose likvidavimas (kaina turi apimti visus vamzdžio atkimšimui reikalingus darbus įskaitant, paruošiamuosius darbus būtinus darbų vykdymui):
22.1 | Nuotekų tinklų atkimšimas naudojant hidrodinaminę mašiną su rangovo pagalbiniu darbuotoju, kai darbo trukmė objekte iki 2 val. (Vandenį duoda užsakovas, nuotekas priima užsakovas): | val. | 325 | 0
22.2 | Nuotekų tinklų atkimšimas naudojant hidrodinaminę mašiną su rangovo pagalbiniu darbuotoju, kai darbo trukmė objekte virš 2 val. (Vandenį duoda užsakovas, nuotekas priima užsakovas): | val. | 260 | 0
22.3 | Vandens šalinimas siurbliu (kaina turi apimti visus siurblio atvežimo, nuleidimo į šulinį, įrangos montavimo, paleidimo, priežiūros, aprūpinimo kuru/elektros energija ir kitus reikalingus darbus ir medžiagas): | kompl. | 123.5 | 0
23. | Specialaus transporto darbai objektuose (kaina turi apimti visas su spec. transporto paslauga reikalingus įrankius/medžiagas įskaitant, paruošiamuosius darbus būtinus darbų vykdymui):
23.1 | Autokrano darbas objekte iki 15 t. | val. | 175.5 | 0
23.2 | Autokrano iki 15 t. atvykimas/išvykimas į/iš objekto | km. | 3.25 | 0
23.3 | Sunkvežimis su manipuliatoriumi/kranu iki 4 t. | val. | 46.8 | 0
23.4 | Sunkvežimis su manipuliatoriumi/kranu iki 4 t. atvykimas/išvykimas į/iš objekto | km. | 3.25 | 0
23.5 | Hidrodinaminės mašinos atvykimas/ išvykimas į/iš objekto | km. | 3.25 | 0
24. | Geodezinės nuotraukos:
24.1 | Vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų geodezinės nuotraukos su šulinių, siurblinių, sklendžių, hidrantų ir kitų įrenginių kortelėmis parengimas ir suderinimas, kai bendras tinklų ilgis 0 - 100,00 m. | kompl. | 200 | 0
24.2 | Vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų geodezinės nuotraukos su šulinių, siurblinių, sklendžių, hidrantų ir kitų įrenginių kortelėmis parengimas ir suderinimas, kai bendras tinklų ilgis 101 - 500,00 m. | kompl. | 350 | 0
24.3 | Vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų šulinio kortelės geodezinės nuotraukos bylos sudarymas, kortelės vnt.kaina | vnt. | 22 | 0
25. | Nenumatyti statybos/remonto darbai
25.1 | Nuo Lietuvos Respublikoje nustatytų statybinių sąmatų skaičiavimo programų įkainių (įrašoma šios eilutės stulpelyje "Rangovo vnt. kaina, Eur be PVM"), atsiradus aukščiau nenumatytų darbų poreikiui. | vnt. | 12332.95 | 0
Įkainių suma iš viso, EUR be PVM: |  |  | 144000 | 0
PASTABOS :
1) Jeigu Tiekėjo bent vienas siūlomas įkainis yra didesnis, nei nurodyta Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 pateiktos lentelės stulpelyje „Maksimalus priimtinas įkainis, Eur be PVM už mato vnt.“, laikoma, kad tokio Tiekėjo pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir bus atmestas
2) "Įkainių suma iš viso" bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui, už Darbus bus apmokama pagal laimėjusio Tiekėjo nurodytus įkainius.
* Įkainiai nurodomi 2 skaičių po kablelio tikslumu.