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DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras  vykdo pirkimo „Teisininko, kultūros ir visuomenės veikėjo Pelikso Bugailiškio namo Žemaitės g. 83, Šiauliai, II etapo tvarkybos darbai” (CVP IS pirkimo Nr. 966969) procedūras.
Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

[bookmark: _Hlk189128933]1. Klausimas. „Paprastojo remonto projekte techninėse sąlygose TS.06 specifikuoti lubiniai šviestuvai, kurių matmenys 600x600x38mm. Tačiau medžiagų žiniaraštyje ir brėžiniuose numatyti: LED šveistuvas 450x450mm montuojamas ant lubų. Kurias matmenimis vadovautis rengiant pasiūlymą?”

Atsakymas. Prašome vadovautis medžiagų žiniaraštyje ir brėžiniuose pateiktais išmatavimais, t. y. 450x450 mm.

2. Klausimas. „Prie ko bus prijungiami naujai tiesiami kabeliai apšvietimui? Projekte nėra numatytą paskirstymo skydelių komutavimo. Ar kabeliai bus nuo esamų komutacinių dėžučių?”

Atsakymas. Visi reikalingi sujungimai tokiu atveju yra atliekami specialiai tam skirtose apie 1,5 karto ilgesnėse (lyginant su standartinėmis) kištukinių lizdų („rozečių“) ir jungiklių montavimo dėžutėse.

3. Klausimas. „Pateiktuose nuotraukose matomi apsauginės, gaisrinės signalizacijos įrenginiai ir jų kabeliai. Ar reikia nusimatyti silpnų srovių kabelių įleidimą į sienas, lubas, įrangos perkėlimą? Jei taip prašome patikslinti medžiagų žiniaraštį.”

Atsakymas. Į kiekių žiniaraščius buvo įtrauktos eilutės kaip esamų kabelių paslėpimas. O esamos įrangos perkėlimas nėra numatytas.


Pastaba. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi pirkimo sąlygų 11 sk. ir siekdama suteikti tiekėjams pakankamai laiko parengti pasiūlymus, pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia iki 2025-02-20, 8:30 val.  


Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.


Viešojo pirkimo komisija





Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
Viešųjų pirkimų specialistas Aidas Povilaitis, tel. Nr. +370 651 03573, 
el. paštas aidas.povilaitis@sac.lt
