## 1 PIRKIMO DALIS
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
1.1. REAGENTAI, PAPILDOMOS PRIEMONĖS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA ANALIZATORIUI "VerifyNow System" (įstaigos nuosavybė) arba siūlomam analizatoriui panaudai:
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų ir kokybės kontrolės skaičius per 36 mėnesius | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalvimams | Kalibracijos procedūrai skirtas tyrimų skaičius (tiekėjas nurodo pagal gamintojo dokumentaciją) | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Reagentai, reikalingi aspirino antiagregaciniam poveikiui įvertinti | 300 | Būtina. Vidinė kontrolė kasetėje, kliniškai nustatyta slenkstinė vertė, be papildomo mėginio paruošimo (centrifugavimo) ir pipetavimo. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
2. | Reagentai, reikalingi klopidogrelio (veikiančių į P2Y12 receptorius) antiagregaciniam poveikiui įvertinti | 300 | Būtina. Vidinė kontrolė kasetėje, kliniškai nustatyta slenkstinė vertė, be papildomo mėginio paruošimo (centrifugavimo) ir pipetavimo. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
3. | Kokybės kontrolės | Pagal gamintojo rekomendacijas | Būtina. Turi būti mažiausiai dviejų lygių (N ir P) skystos, žinomų reikšmių vidinės kokybės kontrolės medžiagos. Būtinos atskiros referentinės vertės aspirino ir P2Y12 antiagregacinio poveikio tyrimui. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
4. | Kitos papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimams atlikti | Pagal bendrą visų tyrimų ir kontrolių skaičių | Įvertinti ir pateikti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui kokybiškai atlikti (pildoma tiek grafų, kiek reikia papildomų priemonių ar medžiagų) | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
5. | Analizatoriaus priežiūros rinkinys |  | Pagal gamintojo reglamentą. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
6. | TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | Pagal analizatoriaus gamintojo rekomendacijas | Visa reikalinga techninė priežiūra (techninės būklės tikrinimas ir remontas, planiniam keitimui reikalingos dalys/ detalės ir kt.) pagal analizatoriaus gamintojo rekomendacijas | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
7. | Planiniam keitimui reikalingos dalys/ detalės | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti | Pagal analizatoriaus gamintojo rekomendacijas | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
1.2. ANALIZATORIAUS "VerifyNow System" arba lygiaverčio TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Eil. Nr.
1. | Tiekėjas privalo pateikti "VerifyNow System" arba siūlomo panaudai lygiaverčio analizatoriaus visą reikalingos techninės priežiūros skaičių periodiniam aptarnavimui, kartu nurodydamas ir visas planiniam keitimui reikalingas dalis/ detales, numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti visam sutarties laikotarpiui. Visa reikalinga techninė priežiūra ir gedimų šalinimas privalo būti vykdomas pagal analizatoriaus gamintojo rekomendacijas. Pakeistų detalių garantinis terminas turi būti ne trumpesnis nei nurodytas gamintojo.
PASTABOS:
1. | Tiekėjas privalo įvertinti ir tiksliai pateikti reikalingą reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų ir kitų priemonių kiekį, nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atliki. Į preliminarų tyrimų skaičių įtraukti ir kontroliniai mėginiai. Visi paskaičiavimai turi būti atlikti, atsižvelgiant į reagentų, kalibracinių ir kontrolinių medžiagų stabilumą (galiojimo laiką nuo atidarymo datos) bei ne tik į teorinius, bet ir į praktinius tyrimams sunaudojamų reagentų/ medžiagų kiekius.
2. | Reagentai, kontrolinės bei kalibracinės medžiagos turi būti pažymėtos brūkšniniais kodais arba reagento pakuotėje turi būti lapas su brūkšniniais kodais. Brūkšniniuose koduose yra ši informacija: pavadinimas, partijos numeris, rinkinio kodo numeris ir/arba reagento kodo numeris, galiojimo data, kalibraciniai duomenys.
3. | Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo dienos, išskyrus kontroles.
4. | Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. Visos dalies pirkimas iš vieno tiekėjo. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
PASTABOS / REIKALAVIMAI PREKĖMS: Analizatorius yra įstaigos nuosavybė. "VerifyNow System" analizatoriaus parametrai: turbidimetrijos matavimo metodas. Mėginys: visas kraujas, ne daugiau 2 ml. Matavimo trukmė sistemoje 2-5 min. Automatinė kalibracija. Analizatorius turi CE sertifikatą. Analizatoriaus komplektacijoje išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas. 1. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paruoštos naudojimui. 2. Turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis reagentų ir kitų priemonių naudojimo instrukcijos. 3. Turi būti garantuota lanksti nepertraukiama reagentų tiekimo pagal poreikį sistema (iš karto gavus užsakymą ar pagal iš anksto nurodytą tikslų grafiką, bei galimybė gauti skubų užsakymą). 4. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai / plovikliai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (ar kitos gamintojo nurodytos priemonės) nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui, atlikti per 36 mėnesių bei rezultatams pateikti su nurodytu kiekiu pakuotėje. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 5. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, originalios su brūkšniniais kodais. Reagentų rinkinyje turi būti reikalingos priemonės (galima siūlyti ir pavienį to paties gamintojo reagentą jei šis nebuvo įtrauktas į rinkinio sudėtį) tyrimo atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas, tinkamos darbui "VerifyNow System" įranga arba siūloma lygiaverte įranga, atitinkančios gamintojo tyrimo metodą (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). 6.Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: 6.1. prekių žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas) kopijas orginalo ir lietuvių kalba. 7. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.
1.3. REIKALAVIMAI LYGIAVERTEI ĮRANGAI PANAUDAI:
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | [5 empty] | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui įrangos gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje, kurią tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui)* *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
Analizatorius - 1 vnt. panaudai. Gamintojas, modelis / tipas, pagaminimo metai, kilmės šalis: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1. Antiagregantų poveikio nustatymo sistema:
1.1. | Analizatorius turi būti naujas, neeksploatuotas. Pagaminimo data ne ankstesnė kaip 2024 m., techniškai pajėgus atlikti 1.1. lentelės 1 ir 2 punktuose išvardintus tyrimus. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
2. Naudojimas:
2.1. | Vieno matavimo kanalo automatinė sistema antiagregantų poveikio nustatymui. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3. Tyrimų spektras:
3.1. | Aspirino poveikio, Klopidogrelio ir kitų antiagregantų veikiančių į P2Y12 receptorius poveikio nustatymas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4. Principas:
4.1. | Šviesos pralaidumo agregometrijos. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
5. Mėginio tipas:
5.1. | Tiria mėginius iš pilno kraujo vakuuminio mėgintuvėlių su 3,2% natrio citratu testavimui tiesiai iš mėgintuvėlio, be papildomo mėginio paruošimo ir kamštelio nuėmimo. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
6. Trukmė:
6.1. | Matavimo analizatoriuje trukmė ne ilgiau kaip 5 min. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7. Valdymas, nustatymas ir nustatytų funkcijų palaikymas bei kontrolė:
7.1. | Prietaisas atlieka kiekvieno tyrimo validaciją. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7.2. | Naudojama atskira skysta kokybės kontrolė. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
8. Tikslumas:
8.1. | Naudojama tik po vieną kasetę tyrimui atlikti. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
8.2. | Turi apaugą nuo klaidų (automatinė kraujo mėginio, elektroninė sistemos, biologinė reagento kontrolė), nejautra trombocitopenijai ir kitiems trikdžiams, patvirtintos terapinės kontrolės ribos tiriamajam antiagregantui. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
9. Kalibravimas:
9.1. | Prietaisas sukalibruotas gamykloje ir naudotojui nereikia kalibruoti. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
9.2. | Kalibravimo informacija yra brūkšniniame kode ant kiekvieno tyrimo įrenginio maišelio. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10. Išoriniai matmenys:
10.1. | 24x23x16,5 cm | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
11. Prijungimas:
11.1. | Turi galimybę būti prijungtas į išorinį spausdintuvą ir perduoti duomenis į išorinį tinklą. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
12. CE sertifikatas:
12.1. | Yra. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
13. Kokybės garantija:
12.1. | 24 mėn. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/