| Pirkimo sąlygų 1 priedas APTARNAUJAMŲ LIFTŲ SĄRAŠO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Liftas / paslaugos pavadinimas | Liftų kiekis | Lifto keliamoji galia (kg) | Lifto sustojimų skaičius | Tech. aptarn. kiekis per 1 mėn. | Tech. aptarn. kiekis per 12 mėn. | Pastaba |
| 1 | Keleivinis liftas, ORONA LF2, reg. Nr.LF01-8721/LF0109891 gamykl. Nr. XLI23040PV - techninis aptarnavimas, įskaitant dispečerizavimą* | 1 | 1600 | 10 | 1 | 12 | Centrinis liftas maistui vežti I korpusas, Pastato Inv.Nr.1000015 |
| 2 | Keleivinis liftas, ORONA LF6, reg. Nr.LF01-08744/LF0109916 gamykl. Nr. XLI23041PV - techninis aptarnavimas, įskaitant dispečerizavimą* | 1 | 630 | 9 | 1 | 12 | Liftas prie koplytėlės I korp Past. Inv. Nr.1000015 |
| 3 | Keleivinis liftas (panoraminis), ORONA LF9, reg. Nr.LF01-08822/ LF010996 gamykl. Nr. XLI23044PV - techninis aptarnavimas, įskaitant dispečerizavimą* | 1 | 630 | 4 | 1 | 12 | Liftas Konsultacinės poliklinikos sk. III korp., Past. Inv. Nr.1000016 |
| 4 | Krovininis liftas LF8 reg. Nr. PSK400 - techninis aptarnavimas** | 1 | 500 | 3 | 1 | 12 | BMS skyriuje V korp., Past. Inv. Nr.1000018 |
| 5 | Keleivinis liftas, ORONA LF1, reg. Nr.LF01-08856/LF-01-10030 gamykl. Nr. XL124582PV - techninis aptarnavimas, įskaitant dispečerizavimą* | 1 | 1600 | 10 | 1 | 12 | Centrinis liftas pacientams vežti I korp., Past. Inv. Nr.1000015 |
| 6 | Keleivinis liftas, ORONA LF4, reg. Nr. LF01-08965/LF01-10844 gamyklinis Nr. XLI31092PV - techninis aptarnavimas, įskaitant dispečerizavimą* | 1 | 1600 | 10 | 1 | 12 | Ligonių liftas Iš reanimac. Pusės I korp., Past. Inv. Nr.1000015 |
| 7 | Keleivinis liftas, ORONA LF5, reg. Nr. LF01-09030/LF01-10212 gamyklinis Nr. XLI23042PV techninis aptarnavimas, įskaitant dispečerizavimą* | 1 | 630 | 10 | 1 | 12 | Keleivinis (mažas) liftas iš reanimac. Pusės I korp., Past. Inv. Nr.1000015 |
| 8 | Keleivinis liftas (panoraminis) ORONA INDUSTRIAL LF10, reg. Nr. LF01-095391/ LF01-110729 gamyklinis Nr.XLI23043PV techninis aptarnavimas, įskaitant dispečerizavimą* | 1 | 630 | 10 | 1 | 12 | Liftas prie kavinės I korpusas, Pastato Inv. Nr.1000015 |
| 9 | Keleivinis liftas ORONA, LF3, reg. Nr. LF-01-09652/LF-01-10843 gamyklinis Nr. XLI48931PV techninis aptarnavimas, įskaitant dispečerizavimą* | 1 | 1600 | 10 | 1 | 12 | Priešgaisrinis liftas (iš Priėmimo - skubiosios pagalbos sk. pusės) korp., Past. Inv. Nr. 1000015 |
| 10 | Liftas ORONA reg. Nr. LF-01-10243/ LF01-0110212 gamyklinis Nr. XLI70593PV - techninis aptarnavimas** | 1 | 1000 | 2 | 1 | 12 | Affidea Santariškių g. 1C, Past. Inv. Nr.1000022 |
| 11 | Liftas krovininis (mažas) LF-7, gamyklinis Nr. 95893 - techninis aptarnavimas** | 1 | 100 | 2 | 1 | 12 | Priėmimo-skubios pagalbos skyrius I korp., Past. Inv. Nr. 1000015 |
| 12 | Liftas (senas), registracijos Nr. 900772 - techninis aptarnavimas** | 1 | 100 | 8 | 1 | 12 | Biksai (rūsys) I korp., Past. Inv. Nr. 1000015 |
| 13 | Liftas (senas), registracijos Nr. LF-02-01157 - techninis aptarnavimas** | 1 | 500 | 3 | 1 | 12 | MBS Terapijos poskyris V korp., Past. Inv. Nr.1000018 |

*Dispečerizavimo sistema turi veikti 24 val. per parą. Turi būti užtikrinamas gyvas bendravimas, staigus gedimo registravimas, reagavimo laikas (keleivio išlaisvinimas)  – max 30 min.
** Sugedus  liftams, kuriems dispečerizavimo paslauga neperkama (4, 10-13 pozicijos) - reagavimo laikas (keleivio išlaisvinimas), pranešus apie gedimą - max 30 min.