Pirkimo sąlygų 3 priedas

Sutarties projektas

LIFTŲ TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ SUTARTIS

2025-02-           Nr.

Vilnius

Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, juridinio asmens kodas 124364561, filialas Nacionalinis vėžio centras, kodas Juridinių asmenų registre 307053706, (toliau – Užsakovas), atstovaujamas direktoriaus Valdo Pečeliūno, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir

____________, juridinio asmens kodas _________ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama ________________________, veikiančio pagal ______________,

toliau Užsakovas ir Paslaugų teikėjas, kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis skelbiamos apklausos būdu atlikto viešojo pirkimo „Liftų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų pirkimas“ pirkimo Nr.             sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

- SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti liftų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas (toliau — Paslaugos), kurių specifikacija ir kiekiai nurodyti šios Sutarties 1 priede, apimančias:

1.1.1. Liftų ir keltuvų techninį aptarnavimą (toliau − TA). Paslaugų teikėjas TA atlieka laikantis gamintojo nustatyto TA periodiškumo, pakeičiant susidėvinčias dalis, atliekant priemonių (prietaisų) suderinimą ir galutinį funkcinį patikrinimą;

1.1.2. remontą;

1.1.3. detalių ir eksploatacinių medžiagų tiekimą;

1.1.4. techninį išbandymą po suteiktų Paslaugų tam, kad liftai ir keltuvai atliktų numatytas funkcijas ir jų naudojimas pagal paskirtį būtų saugus;

1.1.5. jei liftas/keltuvas netinkama naudoti, išduodamas defektinis aktas, neatitikties pažyma ar kitas Šalims priimtinas dokumentas. Jeigu liftas/keltuvas nebepataisoma arba netikslinga jį taisyti, tokio dokumento pagrindu galimas Sutarties keitimas išbraukiant liftą/keltuvą iš Sutarties 2 priede nurodyto liftų/keltuvų sąrašo.

1.2. Užsakovas įsipareigoja priimti ir sumokėti už kokybiškai ir laiku suteiktas Sutarties 1.1 punkte nurodytas Paslaugas Sutartyje numatytais(-omis) įkainiais/kainomis, pagal Paslaugų teikėjo pateiktas PVM sąskaitas faktūras.

1.3. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama, kai Užsakovui atsiranda poreikis įsigyti Sutarties priede Nr. 2 nurodytų Paslaugų papildomą kiekį ir (ar) nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Paslaugų, bendrai neviršijant 10 (dešimt) procentų Sutarties vertės. Už papildomai įsigyjamas Sutarties priede nurodytas Paslaugas bus apmokėta pagal Sutarties priede Nr. 2 nurodytas Paslaugų kainas.

1.4. Paslaugų teikimo vietos — Užsakovo veiklos adresai: Santariškių g. 1 ir 1c, Vilnius.

2. SUTARTIES KAINA, KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Pradinės Sutarties vertė 12 mėn. laikotarpiui yra Eur [suma skaičiais] ([suma žodžiais]) be PVM.

2.2. Maksimali Sutarties vertė yra lygi pradinei Sutarties vertei. Paslaugų/detalių įkainiai/kainos yra nurodyti Sutarties 2 priede.

2.3. Sutarties kaina yra [suma skaičiais be PVM] ([suma žodžiais be PVM]) Eur ir [PVM suma skaičiais] ([PVM suma žodžiais])  Eur PVM, iš viso: [suma skaičiais su PVM] ([suma žodžiais su PVM]) Eur su PVM, tame tarpe detalėms ir eksploatacinėms medžiagoms bei nenumatytiems remonto darbams – 7865,00 Eur (septyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt penki eurai 00 ct.) su PVM.

2.4. Remonto paslaugos užsakomos pagal poreikį pateikiant užsakymus. 2.3. punkte nurodyta Sutarties kaina detalėms ir eksploatacinėms medžiagoms bei nenumatytiems remonto darbams pradiniu ir kiekvienu 12 mėn. pratęsimo laikotarpiu gali būti padidinta iki 30 procentų raštišku Šalių susitarimu. Susitarimai yra neatsiejama šios sutarties dalis.

2.5. Sutarties vykdymo metu įsigyjami Paslaugų kiekiai ir (ar) apimtys, taip pat Sutarties kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Paslaugų teikėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigyjami kiekiai ir (ar) apimtys negali viršyti Sutarties 2.1. punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės, o išpirkti mažesnį kiekį ir (ar) sumą, Užsakovas gali.

2.6. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas — fiksuotų įkainių/kainų kainodara. Paslaugų įkainiai nurodyti Sutarties 2 priede. Paslaugų įkainiai yra galutiniai ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Paslaugų teikimu.

2.7. Užsakovas turi teisę vienašališkai keisti (tikslinti) paslaugų teikimo grafikus. Apie tokius pakeitimus Užsakovas informuoja Paslaugos teikėją ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas iki naujo paslaugų teikimo grafiko įsigaliojimo dienos. Užsakovo pateiktas pakeistas Paslaugų teikimo grafikas yra privalomas Paslaugos teikėjui.

2.8. Šalys susitaria, kad sumažėjus Paslaugų poreikiui, Užsakovas turi teisę vienašališkai sumažinti Paslaugų apimtį, jų teikimo periodiškumą (dažnumą) arba nutraukti tam tikrų objektų remonto, techninio aptarnavimo, nuolatinės priežiūros ir saugaus naudojimo paslaugas apie tai raštu pranešant Paslaugos teikėjui. Užsakovas Paslaugos teikėjui apie Paslaugų apimties ir/ar jų dažnumo (periodiškumo) sumažinimą arba Paslaugų nutraukimą praneša nedelsiant, t. y. iškart, kai paaiškėjo būtinybė sumažinti Paslaugų apimtį ir/ar jų teikimo dažnumą (periodiškumą) arba nutraukti Paslaugų teikimą (toliau – paslaugų pakeitimai), tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas iki Paslaugų pakeitimų įsigaliojimo dienos. Užsakovas turi teisę nesilaikyti šiame punkte nurodyto 5 (penkių) kalendorinių dienų išankstinio įspėjimo termino tais atvejais, jei Paslaugų pakeitimų būtinybė paaiškėjo vėliau nei prieš 5 (penkias) kalendorines dienas iki paslaugų pakeitimų įsigaliojimo, ar tokie pakeitimai nepriklausė nuo Užsakovo valios ir/ar buvo sąlygoti trečiųjų asmenų veiksmų. Šiame sutarties punkte aptarti Paslaugų pakeitimai nelaikomi esminiai sutarties pakeitimais.

2.9. Rašytiniame pranešime dėl Paslaugų pakeitimų turi būti nurodyta:

2.9.1. Paslaugos, kurių apimtis sumažinama ir/ar paslaugos, kurių teikimo dažnumas (periodiškumas) sumažinamas arba objektas, kuria Paslaugų teikimas yra nutraukiamas;

2.9.2. Data, nuo kurios įsigalioja nurodyti Paslaugų teikimo pakeitimai bei laikotarpis (numatomas laikotarpis), kuriam šie pakeitimai galioja;

2.9.3. Priežastys, dėl kurių atliekami Paslaugų teikimo pakeitimai.

2.10. Kartu su šios sutarties 2.9. punkte nurodytu pranešimu, Užsakovas pateikia Paslaugų teikėjui naują Sutarties 2 priedą ataskaitiniam laikotarpiui arba periodui, kuriam bus taikomi Paslaugų pakeitimai, atsižvelgiant į Paslaugų apimties ir jų teikimo dažnumo (periodiškumo) pakeitimą.

2.11. Sutarties 2.10 punkte nurodytas Sutarties 2 priedas, pasirašytas Užsakovo el. parašu, pateikiamas Paslaugos teikėjui elektroninėmis priemonėmis. Paslaugos teikėjas įsipareigoja, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pasirašyti priedą el. parašu ir grąžinti Užsakovui.

2.12. Paslaugų teikėjas negali prieštarauti Paslaugų pakeitimams ir/ar atsisakyti pasirašyti pateiktą Sutarties 1 priedą ar negrąžinus vieno pasirašyto jo egzemplioriaus Užsakovui, bet kuriuo atveju bus laikoma, kad Paslaugų pakeitimai įsigalioja Užsakovo pranešime nurodytą datą ir Paslaugų teikėjui bus mokamas atlyginimas už suteiktas Paslaugas, atsižvelgiant į įsigaliojusius Paslaugų pakeitimus (išskyrus jeigu Priedas Nr. 1 neatitinka sutarties sąlygų).

2.13. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 12 (dvylikos) mėnesių nuo paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Pirkimo sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu pasikeičia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas minimalus mėnesinis atlygis (toliau – MMA). Paslaugų įkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede yra perskaičiuojami pagal formulę:

𝐾1 = 𝐾 × ((0,6 × 𝑀1 𝑀 ) + 0,6) kur:

K1– paslaugų įkainiai, kurie bus nurodyti po perskaičiavimo;

K – paslaugų įkainiai nurodyti šios Sutarties 1 priede;

M1– Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas MMA;

M – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas MMA

Sutarties sudarymo metu; 0,6 – koeficientas, nusakantis darbo užmokesčio įtaką paslaugų teikimo kainoje.

2.14. Siekiant pasinaudoti Sutarties 2.13. punkte numatytu įkainių perskaičiavimu, suinteresuota šalis raštu kreipiasi į kitą šalį dėl įkainių perskaičiavimo, pateikdama susitarimo prie Sutarties projektą, kuriame nurodomi naujai apskaičiuoti įkainiai pagal Sutarties 2.13 punkte nurodytą formulę. Paslaugų įkainių perskaičiavimas įforminamas Sutarties šalių pasirašomu Susitarimu, kuris pridedamas kaip priedas prie Sutarties ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Perskaičiuoti įkainiai bus taikomi nuo ateinančio mėnesio 1 d. po Susitarimo pasirašymo, jeigu Susitarime nėra numatyta kitaip.

2.15. Pritaikius Sutarties 2.13., 2.14 punktuose nurodytą perskaičiavimą atitinkamai sumažės arba padidės Sutarties įkainiai.

2.16. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.17. už faktiškai laiku ir kokybiškai suteiktas Paslaugas pagal Sutartyje nurodytas (-us) kainas / įkainius su Paslaugų teikėju Užsakovas atsiskaitys per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Paslaugų teikėjo pateikiama PVM sąskaita faktūra turi atitikti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimus ir būti tiksli. PVM sąskaitoje faktūroje Paslaugų teikėjas privalomai turi nurodyti Sutarties numerį, atsiskaitymo terminą ir kitus privalomus rekvizitus. PVM sąskaitos faktūros privalo būti išrašomos Sutarties priede nurodytu paslaugų pavadinimu arba nurodytu jo sutrumpinimu, o kainos turi būti nurodomos su tiek skaičių po kablelio, kiek pateikiama Sutarties priede. Užsakovas turi teisę sustabdyti atsiskaitymą, jeigu PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta neteisinga kaina, nenurodytas Sutarties numeris, data ir / ar apmokėjimo terminas, kol PVM sąskaitos faktūros netikslumai bus ištaisyti. Užsakovas informuoja Paslaugų teikėją apie esančius netikslumus. Paslaugų teikėjas, ištaisęs netikslumus, pateikia Užsakovui tikslią (tinkamą) PVM sąskaitą faktūrą.

2.18. Paslaugų teikėjas sąskaitas privalo teikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (toliau – SABIS). Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja, naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis.

2.19. apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Paslaugų teikėjo sąskaitą.

3. ŠALIŲ PAREIGOS IR TEISĖS

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

3.1.1. Užsakovui pareikalavus, Užsakovo nustatytais protingais terminais teikti Paslaugų teikėjo turimą ir jam teisėtai prieinamą informaciją, susijusią su Sutarties vykdymu;

3.1.2. priimdamas sprendimus, teikdamas pritarimus arba suderinimus, visada elgtis profesionaliai, sąžiningai, teisingai ir nešališkai;

3.1.3. dalį įsipareigojimų pagal šią Sutartį perduodamas subteikėjams, yra atsakingas už subteikėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą;

3.1.4. nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) raštu informuoti Užsakovą apie savo pasikeitusius rekvizitus, teisinį statusą;

3.1.5. kilus Šalių ginčui dėl Sutarties, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo ginčo kilimo dienos, deleguoti atstovą spręsti ginčo;

3.1.6. TA atlikti laikantis TA periodiškumo tvarkos ir/ar konkretaus lifto/keltuvo techninės dokumentacijos reikalavimų;

3.1.7. gavus iškvietimą apie lifto/keltuvo gedimo atvejį, kaip galima skubiau atvykti ir atlikti remontą, bet ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas po Užsakovo (ar jo atstovo) užsakymo, perduoto Paslaugų teikėjui telefonu ar elektroniniu paštu, reikalingai paslaugai atlikti gavimo. Jei dėl kokių nors priežasčių nėra sąlygų iš karto suremontuoti lifto/keltuvo, pildomas defektinis aktas ir informuojama apie remonto užbaigimo terminus;

3.1.8. pateikti pasiūlymą dėl remontui atlikti reikalingų detalių. Užsakovas apie sprendimą remontuoti (ar neremontuoti) informuoja Paslaugų teikėją. Tik gavus Užsakovo raštišką leidimą atlikti remontą, Paslaugų teikėjas turės teisę remontuoti liftą/keltuvą ir keisti sugedusias detales naujomis;

3.1.9. suderinti defektinį aktą su Užsakovu pakartotinai, jeigu remontuojant liftą/keltuvą, paaiškėja kitų aplinkybių, susijusių su remontu ir nenumatytų defektiniame akte ir reikalinga tikslinti defektinį aktą;

3.1.10. dalis, detales, mazgus, elementus keisti, tik esant Užsakovo raštiškam pritarimui;

3.1.11. dalių, detalių, mazgų, elementų, reikalingų lifto/keltuvo remonto atlikimui, kaina negali būti didesnė už priedo Nr. 1, 2-oje lentelėse nuodytą kainą, o detalių ar eksploatacinių medžiagų, nesančių minėtame priede - už vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų siūlomas atitinkamų dalių, detalių, mazgų, elementų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų;

3.1.12. lifto/keltuvo remontui naudojamos dalys, detalės, mazgai, elementai turi būti nauji, nenaudoti, neturintys paslėptų trūkumų bei defektų ir turi atitikti gamyklos—gamintojos techninius reikalavimus bei reikalavimus, kurie taikomi tos rūšies detalėms, mazgams, elementams. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Įrangos remontui naudojamas dalis, detales, mazgus, elementus turi būti leidžiama naudoti Lietuvos Respublikoje;

3.1.13. remonto metu keičiant detalę/es, daryti įrašus lifto/keltuvo pase. Dokumentuose detalių pavadinimai turi būti nurodomi tiksliai (pavyzdžiui, turi būti kairės pusės viršutinės svirties įvorė t.y. negali būti - įvorė);

3.1.14. nesant galimybės suremontuoti lifto/keltuvo, išduoti pažymą apie lifto/keltuvo būklę ir tinkamumą tolimesnei eksploatacijai;

3.1.15. apie suteiktą techninę priežiūrą ir remontą, remonto rezultatus, nurodančius lifto/keltuvo tvarkingumą, pažymėti lifto/keltuvo pase arba priežiūros žurnale;

3.1.16. suremontavus liftą/keltuvą, pateikti Užsakovo atsakingam asmeniui remonto paslaugų perdavimo—priėmimo aktą, nurodant:

1) remonto paslaugų pradžia/pabaiga/trukmė ir kaina;

2) remonto rezultatai, nurodantys lifto/keltuvo būklę ir tinkamumą tolimesnei eksploatacijai;

3) remonto metu panaudota įranga/medžiagos/detalės ir jų kaina;

4) kita informacija.

Perdavimo-priėmimo akte nurodoma informacija ir duomenys turi atitikti defektiniame akte nurodytus duomenis.

3.1.17. utilizuoti Paslaugų teikimo metu pakeistas dalis, detales, mazgus, elementus, išskyrus atvejus, kai Užsakovas nurodo, kad Paslaugų teikimo metu pakeistos dalys, detalės, mazgai, elementai paliekami Užsakovui;

3.1.18. Paslaugų teikėjas neturi teisės atsisakyti teikti Paslaugų, jei Užsakovas jam pateikia Paslaugų remontui reikalingas dalis, detales, mazgus ar elementus, kurie buvo įsigyti tiesiogiai iš remontuojamo lifto/keltuvo gamintojo arba lifto/keltuvo gamintojo įgaliotojo atstovo.

3.2. Paslaugų teikėjas turi teisę:

3.2.1. esant neaiškumams dėl teikiamų Paslaugų apimties, terminų (dažnumo), periodiškumo ar kitų, su Sutarties vykdymų susijusių aplinkybių, nedelsiant kreiptis į Užsakovo atsakingą asmenį, kuris per protingą terminą išspręs kilusius klausimus.

3.3.Užsakovo įsipareigojimai:

3.3.1. nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) raštu informuoti Paslaugų teikėją apie savo pasikeitusius rekvizitus, teisinį statusą;

3.3.2. kilus Šalių ginčui dėl Sutarties, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo ginčo kilimo dienos, deleguoti atstovą spręsti ginčo.

3.4.Užsakovas turi teisę:

3.4.1. neapmokėti Paslaugų teikėjo PVM sąskaitos faktūros, jeigu PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta neteisinga suma (kol bus išsiaiškinta su Paslaugų teikėju ir PVM sąskaitoje faktūroje bus nurodyta teisinga suma);

3.4.2. atsisakyti priimti nekokybiškai ar ne laiku suteiktas Paslaugas, laikantis protingumo ir proporcingumo principų;

3.4.3. pasitikslinti Paslaugų teikėjo nurodytų lifto/keltuvo remontui reikalingų dalių kainas pas lifto/keltuvo gamintoją arba Paslaugų remontui reikalingas dalis, detales, mazgus ar elementus įsigyti tiesiogiai iš remontuojamo lifto/keltuvo gamintojo arba lifto/keltuvo gamintojo įgaliotojo atstovo;

3.4.4. kontroliuoti Paslaugų teikėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą, stebėti Paslaugų teikimo eigą, kokybę, apimtį bei efektyvumą ir reikalauti Paslaugas tinkamai vykdyti;

3.4.5. reikalauti sustabdyti Paslaugų teikimą, jei Paslaugos teikiamos nesilaikant šios Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kelia pavojų žmonių sveikatai, Užsakovo ir/ar trečiųjų asmenų turtui ar aplinkai, taip pat esant grėsmei tokiai situacijai kilti;

3.4.6. nustatęs Paslaugų trūkumus, reikalauti, kad Paslaugų teikėjas nedelsiant ir neatlygintinai pašalintų Paslaugų trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą ir (arba) atlygintų nuostolius, susijusius su netinkamu Sutarties vykdymu;

3.4.7. Paslaugų teikėjui neįvykdžius Užsakovo reikalavimų, nurodytų 3.4.6 p., ar Paslaugų teikėjui nevykdant Sutarties, Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

4. PASLAUGŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

4.1. Paslaugų teikimo derinimas vykdomas su Užsakovo vadovo paskirtu asmeniu, atsakingu už Sutarties vykdymą.

4.2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja Užsakovo atsakingam asmeniui pateikti raštišką paslaugų atlikimo aktą (toliau – Aktas), kuriame turi būti detalizuojamos suteiktos paslaugos. Užsakovo atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akto gavimo dienos privalo suteiktas paslaugas ir pateiktą Aktą patikrinti ir jį patvirtinti arba pateikti Paslaugos teikėjo atsakingam asmeniui motyvuotą atsisakymą patvirtinti Aktą. Atsisakymui patvirtinti pateiktą Aktą motyvuoti, Užsakovo atsakingas asmuo gali naudoti visas paslaugų tiekimo kontrolės priemones ir trūkumų fiksavimo būdus.

4.3. Rašytiniame atsisakyme priimti paslaugas nurodomas atsisakymo pagrindas – paslaugų trūkumai, kuriuos Paslaugos teikėjas privalo atlikti/ ištaisyti, kad galėtų būti pasirašomas paslaugų atlikimo aktas.

4.4. Jeigu Užsakovas nepriima suteiktų paslaugų atlikimo akto bet ir nepateikia jokių pastabų, tai pasibaigus Sutarties 3.2. punkte nustatytam terminui, kai paslaugos turėjo būti priimtos pagal sutartį, laikoma, kad paslaugos yra priimtos.

4.5. Jeigu paslaugos nebuvo priimtos dėl Paslaugos teikėjo kaltės, paskiriama nauja paslaugų priėmimo-perdavimo data. Paslaugos teikėjas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio nurodymo apie paslaugų trūkumus gavimo dienos.

4.6. Jei Užsakovui kyla abejonių ar neaiškumų dėl Akte pateiktos informacijos, jis turi teisę pareikalauti, kad Paslaugos teikėjas papildomai raštu paaiškintų ar kitokiu būdu pagrįstų Akte nurodytą informaciją.

4.7. Užsakovo atsakingo asmens patvirtintas Aktas ar jo dalis yra pagrindas Paslaugos teikėjui išrašyti Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą už suteiktas paslaugas.

5. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Paslaugos turi būti suteiktos kokybiškai pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus. Nustačius, kad Paslaugos yra nekokybiškos Paslaugų teikėjas privalo ištaisyti Paslaugų trūkumus per Užsakovo ir Paslaugų teikėjo suderintą ir nustatytą terminą.

5.2. Visiems Paslaugų rezultato elementams (sudėtinėms dalims), kuriems pagal Civilinį kodeksą būtų galimybė sutartiniu įsipareigojimu suteikti kokybės garantijos terminą, suteikiamas ne mažiau kaip 12 (dvylikos) mėn. kokybės garantijos terminas. Paslaugų teikėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato pirkimo dokumentų reikalavimai ir Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Paslaugų teikėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Kokybės garantijos termino eiga sustabdoma laikotarpiui nuo pranešimo apie Paslaugų rezultato elemento trūkumą iki tokio Paslaugų rezultato elemento trūkumo pašalinimo momento. Jeigu tam tikriems Paslaugų rezultato elementams gamintojas standartiškai suteikia ilgesnį kokybės garantijos terminą, taikomas toks ilgesnis kokybės garantijos terminas.

5.3. TA ir remonto kokybė turi atitikti lifto/keltuvo saugumo technikos ir priežiūros taisyklių reikalavimus.

5.4. Sutarčiai pasibaigus bet kokiu pagrindu, lieka galioti lifto/keltuvo remontui ir/ar remonto metu panaudotai įrangai, medžiagoms, detalėms, mazgams Paslaugų teikėjo suteiktos garantijos.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Sutarties vykdymas užtikrinamas – netesybomis - 10 (dešimt) procentų nuo Sutartyje numatytos pradinės Sutarties vertės.

6.2. Jeigu Paslaugų teikėjas vėluoja suteikti Paslaugas, ar ištaisyti jų trūkumus, Užsakovas nuo kitos dienos Paslaugų teikėjui skaičiuoja 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų kainos.

6.3. Užsakovas už pavėluotą atsiskaitymą, Paslaugų teikėjo pareikalavimu, moka Paslaugų teikėjui 0,03 (trijų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos.

6.4. Paslaugų teikėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

6.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Paslaugų teikėjas ją iš esmės pažeidė:

6.5.1. suteiktos Paslaugos neatitinka Sutartyje ir pirkimo sąlygose nustatytų kokybės reikalavimų ir trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Užsakovui priimtiną terminą;

6.5.2. jei paaiškėja kad Paslaugų teikėjas apie Paslaugų atitiktį Užsakovo nustatytiems reikalavimams pateikė melagingą informaciją, kurią Užsakovas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

6.5.3. Paslaugų teikėjas nustatytais terminais nesuteikė Paslaugų arba visai nutraukė Paslaugų teikimą;

6.5.4. Užsakovo atsakingo asmens teisėtų nurodymų nepaisymas;

6.5.5. Paslaugų teikėjui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, Užsakovui tampa žinoma apie kitokį priverstinį Paslaugų teikėjo kreditorių teisių įgyvendinimą, galintį turėti esminės įtakos Paslaugų teikėjo galimybėms toliau vykdyti Sutartį ir (ar) dėl Paslaugų teikėjo yra priimamas ir įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

6.6. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pranešęs Užsakovui raštu prieš 10 (dešimt) darbo dienų, tik jeigu Užsakovas ją iš esmės pažeidė:

6.6.1. Užsakovas daugiau kaip 2 (du) kartus nepriėmė tinkamos kokybės Paslaugų, kai jos buvo atliktos suderinus su Užsakovu Sutartyje nustatytais terminais.

6.6.2. Užsakovas nepaisydamas ne mažiau 2 (dviejų) raštiškų Paslaugų teikėjo įspėjimų, vengia vykdyti Sutartimi prisiimtas pareigas ir nereaguoja į Paslaugų teikėjo priminimus ir įspėjimus apie Sutarties sąlygų vykdymo būtinumą. Iš eiles einančių priminimų ir/arba įspėjimų dažnumas negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) darbo dienos.

6.7. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį 6.5.1 – 6.5.5 punktų pagrindais arba jei Paslaugų teikėjas nutraukia Sutartį joje nenumatytais pagrindais, Paslaugų teikėjas moka Užsakovui 10 (dešimt) procentų nuo 2.3. punkte nurodytos išperkamosios Sutarties kainos be PVM dydžio baudą ir atlygina tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.

6.8. Sutarties pagrindu Šalies privalomos mokėti netesybos turi būti sumokėtos per 10 (dešimt) dienų nuo joms apmokėti išrašytos PVM sąskaitos faktūros ar kito dokumento, kuriame pateikiamas reikalavimas sumokėti netesybas, gavimo dienos. Šios Sutarties pagrindu Šalies privalomi atlyginti nuostoliai turi būti apmokėti per 10 (dešimt) dienų nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos.

7. PASLAUGOS TEIKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTEIKIMAS), JUNGTINĖ VEIKLA

7.1. Paslaugų teikėjas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti subteikėjus.

7.2. Paslaugas, kurias Paslaugų teikėjas pasiūlyme Pirkimui numatė perduoti Subteikėjams, gali teikti tie Subteikėjai, kuriuos Paslaugų teikėjas iš anksto nurodė teikdamas Pasiūlymą Pirkimui.

7.3. Subteikėjo keitimas galimas tik toms Paslaugoms, kurias Paslaugų teikėjas Pasiūlyme numatė jiems perduoti.

7.4. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugas teikiantys ir Sutartį vykdantys Subteikėjai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, būtinas tinkamam Sutarties vykdymui. Už Subteikėjų teikiamų Paslaugų kokybę ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi Užsakovui atsako Paslaugų teikėjas.

7.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė – yra.

7.6. Sutartis iš Paslaugų teikėjo pusės vykdoma jungtinės veiklos pagrindu: NE/TAIP (Jei TAIP, t.y. Pardavėjas Sutartį vykdo jungtinės veiklos pagrindu, nurodomi visi partneriai, jungtinės veiklos sutarties data, pavadinimas, numeris, šalys).

7.7. Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Paslaugos teikiamos pagal jungtinės veiklos sutartį), privalo būti įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos:

7.7.1. Paslaugų teikėjas Įstaigai pateikia šiuos dokumentus:

7.7.1.1. pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo;

7.7.1.2. pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį naujajam/ pasiliekančiam jungtinės veiklos partneriui;

7.7.1.3. naujojo/pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti pasitraukiantį jungtinės veiklos partnerį bei prisiimti visus pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei naujojo/pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentus (jei taikoma).

7.7.2. Paslaugų teikėjas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius;

7.7.3. Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis / pasiliekantis jungtinės veiklos partneris perims visus pasitraukiančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės veiklos sutartį.

7.8. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS

8.1. Sutartis įsigalioja nuo vėliausios parašo datos ir galioja iki Šalių prisiimtų įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8.2. Sutartis abipusiu raštišku susitarimu gali būti pratęsiama kaskart iki 12 mėnesių, tačiau bendra sutarties trukmė, įskaitant pratęsimus, negali būti ilgesne nei 37 (trisdešimt septyni) mėnesiai (įskaitant 1 (vieną) mėnesį sąskaitos už suteiktas Paslaugas pateikimui ir apmokėjimui). Pratęsiant sutartį, proporcingai pratęsimo laikotarpiui nustatoma nauja Sutarties vertė.

8.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pranešęs Paslaugų teikėjui raštu prieš 10 (dešimt) darbo dienų. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik jeigu Užsakovas ją iš esmės pažeidė, apie tai pranešęs Užsakovui raštu prieš 10 (dešimt) darbo dienų.

8.4. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Paslaugų teikėjas Sutarties galiojimo laikotarpiu pagal galiojančius teisės aktus praranda teisę užsiimti ūkine - komercine ar kitokia, būtina Paslaugos atlikimui, veikla.

8.5. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu ir kitais teisės aktų numatytais atvejais.

8.6. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

8.7. Kai Paslaugos teikėjas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Paslaugų teikėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Paslaugų teikėjas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.

8.8. Sutarties sąlygos sutarties vykdymo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje ir šioje sutartyje numatytus atvejus.

8.9. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) bei pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos viešojo pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas, pateikiant pagrindžiančius dokumentus.

8.10. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui.

8.11.Sutarties dokumentais yra pati Sutartis ir jos priedai , taip pat Paslaugų teikėjo komercinis pirkimui pateiktas pasiūlymas ir kiti pirkimo dokumentai yra laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi ir gali būti naudojami aiškinant Sutarties sąlygas.

9. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

9.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose LR teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

9.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

9.4. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

10. Ginčų nagrinėjimo tvarka

10.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

11. ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYDYMĄ, IR KITOS Baigiamosios nuostatos

11.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

|  | Užsakovo atstovai | Paslaugų teikėjo atstovai |
| --- | --- | --- |
| Pareigos, vardas, pavardė, telefonas, el. paštas |  |  |

11.2. Užsakovas Paslaugų teikėjo pasiūlymą, sudarytą Sutartį, ir šios Sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Paslaugų teikėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, skelbia viešai:

11.2.1. Užsakovo paskirti asmenys, atsakingi už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. nuostatas -Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas _____________________;

11.2.2. Konfidencialumo įsipareigojimai Sutarties Šalims nustatomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsniu.

11.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

11.4. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

11.5. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (nebent Sutartyje numatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žaliasis pirkimas).

11.6. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais.

11.7. Sutarties priedai yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys:

11.7.1. Sutarties 1 priedas „Perkamų paslaugų ir dalių savybių techninė specifikacija“;

11.7.2. Sutarties 2 priedas „Liftų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų įkainiai bei atsarginės dalys“;

11.7.3. Sutarties 3 priedas „Paslaugų teikėjo pasiūlymas“.

| UŽSAKOVAS | PASLAUGŲ TEIKĖJAS |
| --- | --- |
| Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, juridinio asmens kodas 124364561, filialas Nacionalinis vėžio centras, kodas Juridinių asmenų registre 307053706 Santariškių g. 1 Vilnius, PVM kodas: LT243645610 - s. LT587300010191282624 „Swedbank“, banko kodas 73000 | Pavadinimas [___] Adresas [___] Juridinio asmens kodas [___] PVM kodas [___] A. s. [___] Bankas [___] Banko kodas [___] |
| Direktorius Valdas Pečeliūnas _________________________ (parašas) _________________________ (data) | Pareigos Vardas, pavardė _________________________ (parašas) _________________________ (data) |

1 priedas prie 2025-02-___ liftų techninės priežiūros ir remonto paslaugų sutarties Nr. _________

PERKAMŲ PASLAUGŲ IR DALIŲ SAVYBIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Liftų nuolatinė techninė priežiūra ir remonto paslaugos, į kurias įeina:

1.1. iškvietimo paslaugos - reagavimas į įrangos gedimus, įrangos užstrigimus, ar sutrikusį veikimą, kuomet būtina neatidėliotina liftų specialisto pagalba. Remontui reikalingų detalių keitimas ir kaina raštiškai suderinamas su Užsakovu;

1.2. remonto paslaugos - tai blogai veikiančios, sugedusios ar neveikiančios įrangos problemų sprendimas. Paslaugų teikėjo liftų specialistai turi identifikuoti ir atlikti mazgų pakeitimus dar prieš jiems sutrikdant normalų įrangos darbą. Paslaugų teikėjas turi turėti savo specializuotą, tam pritaikytą gamybinę bazę Vilniuje ir esant būtinybei skubiai (t. y. per 24 val.) atlikti liftų detalių, mazgų remontą: * reduktorių remontą; * šachtos ir kabinos durų remontą; * skriemulių restauravimą; * variklio remontą; * variklių pervyniojimą; * kabinos durų pavaros remontą; * stabdžio ričių pervyniojimą; * šachtos durų pritraukėjų remontą ir kt. * greičio ribotuvo remontą; * mechaninių blokiruočių remontą;

1.3. paruošimo metinei atestacijai paslaugos - susideda iš sekančių sudedamųjų dalių:

1.3.1. įrangos paruošimas metinei atestacijai;

1.3.2. Užsakovo atstovavimas ir jo vardu valstybės įgaliotos įstaigos atstovo kvietimas metiniam įrangos patikrinimui;

1.3.3. dalyvavimas atliekant metinę įrangos atestaciją, o esant reikalui suteikti inspektoriui techninę pagalbą;

1.4. keleivių išlaisvinimo paslaugos - užtikrina žmonių saugumą bei profesionalų situacijos sprendimą užstrigus liftui. Ši paslauga skirta greitai ir saugiai išlaisvinti įstrigusius žmones ir krovinius. Gavus pranešimą liftų specialistas nedelsiant siunčiamas į įvykio vietą, siekiant maksimaliai sumažinti reakcijos laiką. Iškvietimo bei išlaisvinimo paslaugos turi būti teikiamos darbo dienomis nuo 7.00 iki 20.30 val.;

2. Liftų nuolatinė techninė priežiūra ir remonto paslaugos:

2.1. Paslaugų aprašymas:

2.1.1. Paslaugos turi būti teikiamos 2 priede  nurodytiems liftams.

2.1.2. Paslaugų teikėjas privalės teikti paslaugas, vadovaujantis šia technine specifikacija, liftų gamintojo patvirtintomis taisyklėmis ir nustatytais reikalavimais, Liftų priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-61 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. A1-401 redakcija), Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, Techninį reglamentu „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.

2.1.3. Techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos apima liftų, keltuvų naudojimo tinkamumo tikrinimą: periodiškai pagal planinį lifto, keltuvo apžiūrų ir remonto grafiką, sudaromą pagal lifto, keltuvo surinkėjo rekomendacijas, arba kai tokių rekomendacijų nėra – ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Vykdant naudojimo tinkamumo tikrinimą privaloma:

2.1.3.1. patikrinti ar elektriniai aparatai valdymo spintoje atitinka schemą ir yra tinkamai sutvarkyti; 2.1.3.2. patikrinti ar nepažeistos įžeminimo (įnulinimo) grandinės mašinų patalpoje, šachtoje, ar varžos atitinka norminiuose teisės aktuose nurodytus dydžius ir ar yra varžų matavimo protokolai;

2.1.3.3. patikrinti lifto (keltuvo) mechanizmų patalpoje esančių įtampos komutavimo ir valdymo aparatų funkcionavimą, taip pat lifto šachtoje esančių aparatų veikimą;

2.1.3.4. patikrinti lifto (keltuvo) šachtoje ir duobėje esančių elektros aparatų veikimą reikalui esant, atlikti jų reguliavimą ir liftų saugios eksploatacijos užtikrinimui būtiną smulkų remontą;

2.1.3.5. patikrinti kabinos sustojimo tikslumą, šachtos ir kabinos durų spynas ir jas sureguliuoti;

2.1.3.6. patikrinti ar tinkamai veikia stabdžiai;

2.1.3.7. patikrinti lifto (keltuvo) valdymo ir signalizacijos aparatų tvarkingumą;

2.1.3.8. patikrinti lifto (keltuvo) suktuvą, skridinius, lynus, lifto kreipiančiąsias, jų įtvirtinimą;

2.1.3.9. patikrinti konstrukcinių mazgų tepimas priklausomai nuo liftų apkrovimo;

2.1.3.10. patikrinti tepalų lygį reduktoriuose, tepalinėse, reikalui esant papildyti juos;

2.1.3.11. Eksploatacinės medžiagos turi atitikti liftų, keltuvų gamintojų techninius reikalavimus;

3.1.3.12. paslaugos teikėjas užtikrina nemokamą bei tinkamą senos pakeistos alyvos ir senų tepalų utilizavimą;

2.1.3.13. pakeisti visas susidėvėjusias liftų (keltuvų) saugios eksploatacijos užtikrinimui reikalingas detales;

2.1.3.14. atlikti liftų konstrukcinių mazgų valymą nuo įrenginiams būdingų nešvarumų, skirtą nepriekaištingam veikimui palaikyti, šiukšlių išvalymas iš įrangos (mašinų) patalpos, kabinos stogo bei šachtos duobės;

2.1.3.15. atlikti reikalingus lifto metalinių konstrukcijų (detalių) apsaugos nuo korozijos darbus (pažeistų vietų nuvalymas, antikorozinės dangos atnaujinimas, nudažymas);

2.1.3.16. pakeisti pažeistus ar sugedusius apšvietimo įtaisus;

2.1.3.17. atlikti kitus (nepaminėtus) liftų (keltuvų) gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose priežiūros ir aptarnavimo darbus, reikalingus užtikrinti saugų liftų naudojimą (eksploataciją);

2.1.4. Techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos taip pat apima:

2.1.4.1. liftų paruošimą dalinei techninei patikrai (DTP), įgaliotos įstaigos eksperto iškvietimą lifto patikrinimui ir bandymui bei dalyvavimą atliekant patikrinimą;

2.1.4.2. liftų (keltuvų) paruošimą pilnai techninei patikrai (PTP), įgaliotos įstaigos eksperto iškvietimą lifto patikrinimui ir bandymui bei dalyvavimą atliekant patikrinimą;

2.1.4.3. atliktų liftų (keltuvų) techninės priežiūros darbų atžymėjimą techninės priežiūros žurnale; 15 2.1.4.4. aktų ir remonto darbų sąmatų sudarymą defektams, įtakotiems išorės veiksnių (vandalizmas, užliejimas vandeniu, gaisras, neleistini elektros įtampos svyravimai ir kt.), per 48 val.;

2.1.4.5. avarinės tarnybos paslaugų teikimas;

2.1.4.6. reikalingų prevencinių remonto darbų, užtikrinančių saugų ir patikimą liftų eksploatavimą, atlikimą;

2.1.4.7. nelaimingų atsitikimų, avarijų, įvykusių aptarnaujant ar naudojant liftus (keltuvus), tyrimą kartu su kitomis institucijomis;

2.1.4.8. veiksmus, nurodytus liftų techninės priežiūros taisyklėse bei šios techninės specifikacijos punktuose.

3. Paslaugų teikėjas privalo:

3.1. atsižvelgiant į pateiktą lifto (keltuvo) naudojimo instrukciją ir lifto (keltuvo) paskirtį, parengti lifto kabinoje (keltuvo matomoje vietoje) tvirtinamus lifto (keltuvo) naudojimosi nurodymus, kuriuose būtina trumpai nurodyti naudojimosi liftu (keltuvu) tvarką, avarinės tarnybos iškvietimo būdą ir, jeigu reikia, krovinių ir žmonių kėlimo reikalavimus, techninę priežiūrą vykdančios įmonės pavadinimą. Lifto kabinoje neturi būti jokios su liftų naudojimu nesusijusios reklaminės informacijos. Visa būtina informacija turi būti pateikta valstybine lietuvių kalba.

3.2. Užsakovo darbo laiku, nuo 8:00 val. iki 15:30 val., pagal sudarytą grafiką, organizuoti ir vykdyti planines technines apžiūras, paruošimus techniniams patikrinimams (atestacijoms) bei atlikti neplanines technines apžiūras ir defektų šalinimą pagal priežiūros personalo pastabas;

3.3. kartą per metus atlikti liftų įžeminimo (įnulinimo), pereinamų taškų varžų ir laidininkų izoliacijos varžų matavimus ir surašyti protokolus;

3.4. pravesti instruktažą perkančiosios organizacijos personalui aptarnaujamų liftų eksploatavimo taisyklių ir saugos darbe klausimais;

3.5. liftų techninei priežiūrai skirti paruoštą ir kvalifikuotą techninės priežiūros personalą;

3.6. užtikrinti avarinės tarnybos darbuotojų budėjimą darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 7.00 iki 20.30 val., o avarinės tarnybos ekipažus aprūpinti automobiliais, darbo įrankiais ir ryšio priemonėmis;

3.7. kiekvieną mėnesį pateikti ataskaitas apie faktiškai suteiktas paslaugas;

3.8. atsižvelgdamas į pastatų ir liftų paskirtį, jų išdėstymą, konstrukcines ypatybes, teikdamas paslaugą, privalo griežtai vadovautis:

3.8.1. liftų gamintojų ir surinkėjų techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka ir terminais;

3.8.2. Liftų priežiūros taisyklėmis;

3.8.3. potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu Nr. I-1324; 4.8.4. kitais su liftų naudojimu susijusiais teisės aktais ir darniaisiais standartais;

3.9. užstrigusius žmones išlaisvinti per 15 (penkiolika) minučių nuo iškvietimo įregistravimo momento dispečerinėje tarnyboje;

3.10. sugedus liftui, kai lifte nėra užstrigę žmonės, atvykti į remonto darbų vietą gedimų šalinimui- ne ilgiau nei per 30 (trisdešimt) minučių nuo iškvietimo įregistravimo momento dispečerinėje tarnyboje;

3.11. atvykus į objektą remonto darbų vykdymui, apie savo atvykimą, išvykimą telefonu informuoti atsakingą Užsakovo darbuotoją;

3.12. lifto (keltuvo) techninio patikrinimo metu pastebėtus gedimus pašalinti nedelsiant. Visi kiti gedimai turi būti pašalinti per 24 val., išskyrus gedimus, įtakotus išorės veiksnių (vandalizmas, užliejimas vandeniu, gaisras, neleistini elektros įtampos svyravimai ir kt.), kurie pašalinami šalims suderinus remonto darbų kainą per technologiškai trumpiausių įmanomą terminą, suderintą su Užsakovo atstovu. Operatyviam liftų remontui užtikrinti Paslaugų teikėjas turi būti sukaupęs pagrindiniu, dažniausiai gendančių medžiagų, detalių, gaminių rezervą. Operatyviam liftų (keltuvų) trikdžių ir gedimų bei jų priežasčių identifikavimui Paslaugų teikėjas turi turėti specialią diagnostinę įranga liftų (keltuvų) klaidų nuskaitymui ir diagnostikai. Pašalinus smulkų lifto gedimą, apie užbaigtus remonto darbus ir lifto paleidimą privalo pranešti Paslaugų teikėjo dispečerinei tarnybai bei atsakingam Užsakovo darbuotojui. Remonto darbus Paslaugų teikėjas atlieka naudodamas savo detales, gaminius ir medžiagas, kurių kainą iš anksto suderina su Užsakovu, pateikiant dalių atitinkančių liftų gamintojo rekomenduojamų medžiagų ir dalių tikrumą bei kainą 16 įrodančius dokumentus. Remonto darbams atlikti turi būti naudojamos originalios, naujos, nenaudotos, Lietuvos Respublikos ir ES šalyse sertifikuotos bei keliamus reikalavimus nurodytiems liftams (keltuvams) atitinkančios medžiagos, detalės, gaminiai;

4. Į techninės priežiūros paslaugos kainą turi būti įskaičiuotos: metinės atestacijos atlikimo kaštai, saugiam ir nepertraukiamam liftų darbui, jų pristatymo ir keitimo kaštai ir visi mokesčiai.

5. Paslaugų teikėjas teikdamas liftų dispečerizavimo paslaugą privalo išlaikyti iki šiol esantį dispečerizacijos (nuotolinio liftų valdymo) lygį.

5.1. Iš kiekvieno lifto (su mašinų patalpa viršuje) turi būti perduodama 15 saugos signalų:

5.1.1. Iškvietimas iš kabinos.

5.1.2. Iškvietimas iš lifto mašinų patalpos.

5.1.3. Atviros mašinų patalpos durys.

5.1.4. Nėra fazės lifto įvade.

5.1.5. Liftas remonte (mechanikas daro techninę apžiūrą).

5.1.6. Išjungtas liftas.

5.1.7. Nėra signalizacijos įtampos.

5.1.8. Išjungtas jėgos automatas.

5.1.9. Išjungtas durų automatas.

5.1.10. Sutrikusi apsaugos grandinė 2 min. (šachtos durys atviros).

5.1.11. Liftas ne sustojimo aikštelėje 15 sek.

5.1.12. Valdymas iš lifto mechanizmų patalpos, patikra.

5.1.13. Įjungtas garsinis ryšys lifte.

5.1.14. Auto kontrolė (lifto blokas neatsako į savo adresą).

5.1.15. Lifto išjungimas / lifto įjungimas nuotoliniu būdu.

5.2. Iš kiekvieno lifto (be mašinų patalpos) turi būti perduodami 9 saugos signalai:

5.2.1. Iškvietimas iš kabinos.

5.2.2. Nėra fazės lifto įvade.

5.2.3. Išjungtas liftas.

5.2.4. Nėra signalizacijos įtampos.

5.2.5. Išjungtas jėgos automatas.

5.2.6. Išjungtas durų automatas.

5.2.7. Sutrikusi apsaugos grandinė 2 min. (šachtos durys atviros).

5.2.8. Įjungtas garsinis ryšys lifte.

5.2.9. Lifto išjungimas / įjungimas nuotoliniu būdu.

5.3. Paslaugų teikėjas privalės liftus dispečerizuoti per 2 darbo dienos nuo sutarties pasirašymo dienos. Dispečerinės nuotolinio pavojaus signalizavimo įrangos įrengimo metu Paslaugų teikėjas privalės skirti pakankamą kiekį liftininkų, kurie turi nuolat būti netoli lifto ir priimti pavojaus signalus, perduodamus ryšio priemonėmis arba tiesiogiai iš lifto kabinos. Gavęs pavojaus signalą, liftininkas nedelsdamas turi atvykti prie lifto, įvertinti 17 situaciją, esant reikalui imtis gelbėjimo arba avarijos lokalizavimo darbų ir palaikyti dvipusį su kabinoje esančiais žmonėmis, kol atvyks avarinė gelbėjimo tarnyba.

5.4. Paslaugų teikėjas:

5.4.1. turi turėti galimybę, pagal suderintą su Užsakovu grafiką nuotoliniu būdu išjungti ir įjungti dispečerizuotų liftų valdymą;

5.4.2. turi užtikrinti dispečerinės tarnybos darbą darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 7.00 iki 20.30 val.;

5.4.3. turi registruoti duomenų bazėje visus su prižiūrimais įrenginiais susijusius įvykius;

5.4.4. esant poreikiui pateikti dispečerizavimo įrangą neatlygintinos panaudos pagrindu sutarties galiojimo terminui ir šią įrangą įdiegti ne vėliau, kaip per 1 darbo dieną po sutarties pasirašymo.

5.4.5. Prisiimti fiksuoto, radijo ar mobiliojo ryšio kaštus susijusius su dispečerizavimo įranga;

5.4.6. savo sąskaita prižiūrėti, remontuoti ar keisti dispečerizavimo įrenginius.

6. Teikiant paslaugas Užsakovo patalpose, Paslaugų teikėjas atsako už savo darbuotojų darbo drausmę, higieną, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi.

| UŽSAKOVAS | PASLAUGŲ TEIKĖJAS |  |
| --- | --- | --- |
| Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas Nacionalinis vėžio centras Direktorius Valdas Pečeliūnas ________________________ |  | Pavadinimas [___] Pareigos Vardas, pavardė_______________ |  |

2 priedas prie 2025-02-___ liftų techninės priežiūros ir remonto paslaugų sutarties Nr. _________

LIFTŲ TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ KIEKIS IR ĮKAINIAI

| # Eil. Nr. | # Paslaugos pavadinimas | Tech. aptarn. kiekis per # 1 mėn. | Tech. aptarn. kiekis per 12 mėn. | Įkainis Eur be PVM per 1 mėn. | Kaina Eur be PVM per 12 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Keleivinis liftas, ORONA LF2, reg. Nr. LF01-08721 techninis aptarnavimas, įskaitant dispečerizavimą | # 1 | # 12 |  |  |
| # 2. | Keleivinis liftas, ORONA LF6, reg. Nr. LF01-08744 techninis aptarnavimas, įskaitant dispečerizavimą | 1 | 12 |  |  |
| # 3. | Keleivinis liftas (panoraminis), ORONA LF9, reg. Nr. LF01-08822 techninis aptarnavimmas, įskaitant dispečerizavimą | 1 | 12 |  |  |
| # 4. | Krovininis liftas LF8 techninis aptarnavimas | 1 | 12 |  |  |
| # 5. | Keleivinis liftas, ORONA LF1, reg. Nr. LF01-08856 techninis aptarnavimas, įskaitant dispečerizavimą | 1 | 12 |  |  |
| # 6. | Keleivinis liftas, ORONA LF4, reg. Nr. LF01-08965 techninis aptarnavimas, įskaitant dispečerizavimą | 1 | 12 |  |  |
| # 7. | Keleivinis liftas, ORONA LF5, reg. Nr. LF01-09030 techninis aptarnavimas., įskaitant dispečerizavimą | 1 | 12 |  |  |
| # 8. | Keleivinis liftas (panoraminis) ORONA INDUSTRIAL , LF10, reg. Nr. LF01-095391 techninis aptarnavimas, įskaitant dispečerizavimą | 1 | 12 |  |  |
| # 9. | Keleivinis liftas ORONA, LF3, reg. Nr. LF-01-09652 techninis aptarnavimas, įskaitant dispečerizavimą | 1 | 12 |  |  |
| # 10. | Liftas, reg. Nr. LF-01-10243 techninis aptarnavimas | 1 | 12 |  |  |
| # 11. | Liftas LF-7, gamykl. Nr. 95893/ techninis aptarnavimas | 1 | 12 |  |  |
| # 12. | Liftas (senas), reg. Nr. 900772 techninis aptarnavimas | 1 | 12 |  |  |
| # 13. | Liftas (senas), reg. Nr. Nr.LF-02-01157 techninis aptarnavimas | 1 | 12 |  |  |

1 (vienos) valandos remonto kaina _______Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais).

Liftų ATSARGINIŲ dalių kainA

2 lentelė

| Eil. Nr. | Dalies/eksploatacinės medžiagos pavadinimas | Mato vnt. | Vnt. kaina (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Orona lifto variklio enkoderis SRS50-HEA0-K21,7-12v | vnt. |  |
| 2. | Kontaktorius Siemens, 24V, 4 polių | vnt. |  |
| 3. | Papildomų kontaktų blokas 2NO 2NC | vnt. |  |
| 4. | Lifto kontaktorius GE CL04 | vnt. |  |
| 5. | Orona atstumo jutiklis OR3 | vnt. |  |
| 6. | Jutiklis, magnetinis, CO/CU | vnt. |  |
| 7. | Magnetiniai jutikliai CB/CS | kompl. |  |
| 8. | Magnetas, aukšto, 150x15x6mm | vnt. |  |
| 9. | Magnetas, poliarizuotas, 80x20x6mm | vnt. |  |
| 10. | CDA herkonins jungiklis | vnt. |  |
| 11. | Lifto kabinos šviestuvas (LED 200x200,10W,4000K) su maitinimo bloku | vnt. |  |
| 12. | Mygtukas, įsakymo, Orona 4th GEN | vnt. |  |
| 13. | Lifto stabdžių rezistorius | vnt. |  |
| 14. | Foto jutiklio komplektas (imtuvas-siųstuvas), su kabeliais, Telco | vnt. |  |
| 15. | Liebert, UPS Avarinio maitinimo šaltinis 500VA,230VAC,50-60Hz | vnt. |  |
| 16. | Liebert, UPS Avarinio maitinimo šaltinis 650VA,230Vac,50/60Hz | vnt. |  |
| 17. | Akumuliatorių baterija Ni-MH 24V 3AH | vnt. |  |
| 18. | Foto užuolaida, komplektas | vnt. |  |
| 19. | Orona PCB, CPU plokštė Ver. be RAM | vnt. |  |
| 20. | PPS plokštė, ARCA2 | vnt. |  |
| 21. | Sumažintų saugumo erdvių kontrolės plokštė | vnt. |  |
| 22. | Svėrimo plokštė | vnt. |  |
| 23. | PBCM plokštė ARCA2 (motininė) | vnt. |  |
| 24. | Stabdžių valdymo plokštė (PAF) | vnt. |  |
| 25. | PLE Plokštė, 5lux | vnt. |  |
| 26. | PLE plokštė, 24V | vnt. |  |
| 27. | PLE plokštė, 6V | vnt. |  |
| 28. | EXT1 plokštė (iškvietimo) | vnt. |  |
| 29. | PAT-MIX plokštė | vnt. |  |
| 30. | PIR plokštė | vnt. |  |
| 31. | Stabdžių mikrojungiklių plokštė PEF | vnt. |  |
| 32. | Lynas, greičio ribotuvo, 6mm | m |  |
| 33. | Greičio ribotuvo lynas Orona | m |  |
| 34. | Lynas, SDR, lifto, 6,5mm | m |  |
| 35. | Šliaužiklio membrana, 100mm | vnt. |  |
| 36. | Įsakymo mygtuko dangtelis su simboliu | vnt. |  |
| 37. | Lifto kabinos kreipiančiosios (8mm) šliaužiklis, 150x30mm | vnt. |  |
| 38. | Atsvaro šliaužiklių indėklas FS-5 100mm | vnt. |  |
| 39. | Šliaužiklis, kabinos, 100mm, G=9mm (įdėklas + membrana) | vnt. |  |
| 40. | Šliaužiklis, kabinos, 140mm, G=9mm | vnt. |  |
| 41. | Lifto kabinos atsvaro šliaužiklis | vnt. |  |
| 42. | Tepalo rinktuvė | vnt. |  |
| 43. | Tepalinė, G-5 | vnt. |  |
| 44. | Tepalinė, G-8/9 | vnt. |  |
| 45. | Svėrimo įrenginys | vnt. |  |
| 46. | Šliaužiklis, kabinos, 100mm, G=16mm | vnt. |  |
| 47. | Kabinos atrama (buferis), 100x80mm | vnt. |  |
| 48. | Stabdžių mikrojungiklis | vnt. |  |
| 49. | Kontaktas, kabinos durų, 40mm | vnt. |  |
| 50. | Durų pavaros ratukas 64 PFR-07 | vnt. |  |
| 51. | Spyruoklė, šachtos durų, 900 mm durims | vnt. |  |
| 52. | Durų kontaktas, Fermator, 50mm | vnt. |  |
| 53. | Kontaktas, šachtos durų, 60mm | vnt. |  |
| 54. | Spyruoklė, šachtos durų, 1100/1200 mm durims | vnt. |  |
| 55. | Ekscentrinis ritinėlis, šachtos durų, PM-300, Orona | vnt. |  |
| 56. | Durų pavaros valdymo blokas, kairinės durys | vnt. |  |
| 57. | Durų pavaros valdymo blokas, dešininės/centrinės durys | vnt. |  |
| 58. | Durų sąvaros pakabinimo detalė | vnt. |  |
| 59. | Durų šliaužiklio laikiklis | vnt. |  |
| 60. | Kabinos šliaužiklio reguliavimo plokštelė, 1x100x100 | vnt. |  |
| 61. | Skriemulys, lifto kabinos | vnt. |  |
| 62. | Durų mechanizmo karietėlė, 2H.compact | vnt. |  |
| 63. | Skriemulys, durų pavaros, Orona | vnt. |  |
| 64. | Kronšteinas Foto užuolaidai L=2100 | vnt. |  |
| 65. | Iškvietimo mygtuko rėmelis 4 karta, 1 mygtukas | vnt. |  |
| 66. | Mygtukas, "Atidaryti duris", ARCA2 | vnt. |  |
| 67. | Mygtukas, aliarmo, ARCA2 | vnt. |  |
| 68. | NGE plokštė | vnt. |  |
| 69. | Lifto kabinos kreipiančiųjų viršutinis šliaužiklis | vnt. |  |
| 70. | Lifto kabinos kreipiančiųjų apatinis šliaužiklis | vnt. |  |
| 71. | Greičio ribotuvo lyno keitimo komplektas su sukamąja dalimi | kompl. |  |
| 72. | Greičio ribotuvo lyno įtempimo tefloninio skriemulio komplekt | kompl. |  |
| 73. | Greičio ribotuvo apsisukimų impulsinis jutiklis (enkoderis), Orona | vnt. |  |
| 74. | Greičio ribotuvo T-90 įtempimo skriemulys DIAM.200 M33_OPT | vnt. |  |
| 75. | Greičio ribotuvas, Orona, L-250, VN=1 | vnt. |  |
| 76. | ARCA2 lifto durų valdymo blokas su adaptacijos komplektu | vnt. |  |
| 77. | Foto elementas, komplektas | vnt. |  |
| 78. | Durų liniuotė, kairinė | vnt. |  |
| 79. | Lifto šachtos durų ritinėlis (ekscentrinis) | kompl. |  |
| 80. | Mygtukas, iškvietimo, ARCA2, su rėmeliu | vnt. |  |
| 81. | Lifto kabinos kreipiančiųjų šliaužiklių tarpinė | vnt. |  |
| 82. | Orona Arca2 įsakymo mygtukas, 1 a. | vnt. |  |
| 83. | Variklio pagalvių komplektas, G-02/G-02C E=8mm | kompl. |  |
| 84. | PDCC Orona lifto plokštė | vnt. |  |
| 85. | Fermator durų variklis, asinchr. | vnt. |  |
| 86. | Lifto Orona suktuvas | vnt. |  |
| 87. | Lifto iškvietimo panelės komplektas | kompl. |  |
| 88. | Dažnio keitiklis, 4,0 / 5,5 kW | vnt. |  |

| UŽSAKOVAS | PASLAUGŲ TEIKĖJAS |
| --- | --- |

| Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas Nacionalinis vėžio centras Direktorius Valdas Pečeliūnas ________________________ | Pavadinimas [___] Pareigos Vardas, pavardė_________________________ |
| --- | --- |