##### Priemonės intervencinei širdies elektrofiziologijai

##### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Orienta-cinis kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Priemonių rinkinys plautinių venų krioabliacijai | Rinkinį sudaro priemonės, suderinamos su CryoCath krioabliacijos aparatu CryoConsole: - Krioabliacijos kateteris-balionas, išpūsto baliono diametras 28 ± 2 mm – 1 vnt. - Valdomas kintamo linkio transseptalinis pravedėjas, kurio vidinis diametras 12F, išorinis diametras iki 15F – 1 vnt. - Skysto azoto padavimo vamzdelis – 1 vnt. - Elektrinių signalų perdavimo iš krioabliacijos kateterio į valdymo konsolę kabelis – 1 vnt. | 250 rink. |
|  | „Y“ formos trišakiai adapteriai skirti skysčiui ir stygai - pravedėjui | Trišakis adapteris, atsparus aukštam slėgiui, dvi jungtys skirtos infuziniam skysčiui pratekėti (Įėjimas, atsišakojantis kampu, kaip "Y" raidės šoninė atšaka, išėjimas) abi su užrakinamos sriegiu; viena – stygai pravedėjui, kryptis tiesi, ne mažesnio kaip 0,38 mm diametro, su užsukamu hemostatiniu vožtuvu. Distalinė jungtis (išorinė, apgaubianti jungtį) – judri, laisvai besisukiojanti. | 250 vnt. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita spausdinta informacija.

- Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu turi būti pateikta CE sertifikato kopija).

- Pasiūlymų vertinimo metu, komisijai paprašius, turi būti pateikti siūlomų produktų pavyzdžiai.

- 1 pozicijoje priemonės perkamos perkančiosios organizacijos nuosavybės teise įsigytai įrangai.

________________