TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „TAURAGĖS MIESTO NUOTEKŲ VALYKLOS LIŽIŲ G. 31, LIŽIŲ K., TAURAGĖS SEN., TAURAGĖS R. SAV. REKONSTRUKCIJOS (IŠPLĖTIMO) RANGOS DARBAI“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGŲ

Priedas Nr. 2

„Techninis projektas“ (Techninė specifikacija)

- Perkantysis subjektas numato įsigyti kitos paskirties „Kiti inžinieriniai statiniai“ ypatingos kategorijos statinio, naujo statinio statybos (pirminio valymo, laboratorinio pastato), vandentiekio tinklų, nuotekų šalinimo tinklų, kitų inžinerinių tinklų (technologinių vamzdynų), rekonstravimo bei kitos paskirties pastato (tretinio valymo), vandentiekio tinklų, nuotekų šalinimo tinklų, kitų inžinerinių tinklų (technologinių vamzdynų), kitos paskirties inžinerinių statinių (pirminio sėsdintuvo rezervuaro, oro rezervuarų, antrinio sėsdintuvo rezervuaro, nuotekų išlyginimo rezervuaro, dumblo saugojimo stoginės), Ližių g. 31, Ližių k., Tauragės sen., Tauragės r. sav. statybos/rekonstrukcijos (išplėtimo) rangos darbus. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 2 Kitos paskirties pastato (pirminio valymo, laboratorinio pastato) (7.22.), vandentiekio tinklų (9.3.), nuotekų šalinimo tinklų (9.5.), kitų inžinerinių tinklų (technologinių vamzdynų) (9.8.), rekonstravimo bei kitos paskirties pastato (tretinio valymo) (7.22.), vandentiekio tinklų (9.3.), nuotekų šalinimo tinklų (9.5.), kitų inžinerinių tinklų (technologinių vamzdynų) (9.8.), kitos paskirties inžinerinių statinių (pirminio sėsdintuvo rezervuaro, Oco rezervuarų, antrinio sėsdintuvo rezervuaro, nuotekų išlyginimo rezervuaro, dumblo saugojimo stoginės) (12.), Ližių g. 31, Ližių k., Tauragės sen., Tauragės r. sav. statybos projektas“ techninį projektą Nr. AT-21-1805.

- Atliekamas žaliasis pirkimas. Atsižvelgiant į tai, kad nuotekų valyklų visumai bei sudėtinėms dalims tokioms kaip pirminių sėsdintuvo rezervuarams, oco rezervuarams, antrinio sėsdintuvo rezervuarams, nuotekų išlyginimo rezervuarams, dumblo saugojimo vietoms ir kitiems inžinieriniai įrenginiams bei tinklams statybos ir/ar rekonstrukcijos atveju neįmanoma užtikrinti visų naudojamų medžiagų ir įrangos atitikties LR Aplinkos ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintam Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, aktualios redakcijos tvarkos aprašui (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr) (toliau – Aprašas) (Apraše nenustatytos arba pilna apimtimi neatitinka tokio tipo statiniuose naudojamų medžiagų ir įrenginių), tačiau siekiant įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, darančių kuo mažesnį poveikį aplinkai viename, keliuose ar visuose prekės, paslaugos ar darbo gyvavimo ciklo etapuose, Pirkime nustatomi išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai.

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, pasiūlymai turi būti teikiami visam Pirkimo objekto pilnam įrengimui.

- Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti objektui tinkamai veikti. Tiekėjas atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą.

- Ši specifikacija apima statybos darbų atlikimą, statybinių mechaninių ir elektrinių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą pagal tiekėjo pateiktą darbų atlikimo grafiką. Darbas apima statybai montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pastatytas Lietuvos standartus atitinkantis pastatas.

- Žemės darbai teritorijoje pradedami tik gavus statybos leidimą bei žemės darbų vykdymo leidimą.

- Gaminių, medžiagų ir įrenginių pristatymą reikia koordinuoti pagal tiekėjo pateiktą darbų atlikimo grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje.

- Gaminiai, statybinės medžiagos ir įrenginiai tiekėjo (rangovo) turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis tiekėjo sąskaita.

- Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

- Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus, jie turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gauti iš patikimų tiekėjų (gamintojų) supakuoti pakuotėse (jei tokios yra) pagamintose pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos), pagamintos iš vienos rūšies medžiagos arba taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti (pagal Aprašo 2 priedo II skyriaus reikalavimus) su visais reikiamais atitikties dokumentais, kurie turės būti pateikti kartu su pristatytomis medžiagos, gaminiais ir įrenginiais. Tačiau kartu su pasiūlymu konkursui tiekėjas turi pateikti numatomų naudoti reikšmingiausių medžiagų, gaminių ir įrangos, gamintojo ir (ar) importuotojo rašytinius patvirtinimus ir (ar) saugos duomenų lapus ir (ar) gamintojo bandymų ataskaitas, protokolus ir (ar) gamintojo ir (ar) importuotojo deklaracijas (pateikiant objektyvius įrodymus) ir (ar) aplinkosaugines produkto deklaracijas ir (ar) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atliktų bandymų protokolus, arba kiti lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomų reikšmingiausių medžiagų, gaminių ir įrangos atitiktį Techninio projekto, LR Aplinkos ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintam Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, aktualios redakcijos tvarkos aprašo, Lietuvos higienos normų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimams (dokumentai pateikiami kartu su „Tiekėjo aplinkos apsaugos reikalavimų techninės atitikties deklaracija“ (specialiųjų Pirkimo sąlygų priedas Nr. 10)). Reikšmingiausiomis medžiagomis, gaminiais ir įranga laikomi: 1) panardinami siurbliai, 2) panardinamos maišyklės, 3) kompleksinis nuotekų valymo įrenginys, 4) panardinami radialinių sėsdintuvų grandikliai, 5) orapūtės, 6) reagentų dozatoriai, 7) technologinio proceso kontrolės, matavimo prietaisai (lygio, slėgio, pH ir temperatūros matuokliai, ultragarsiniai, elektromagnetiniai debitomačiai, amonio ir nitratų analizatoriai, deguonies ir dumblo koncentracijos matuokliai), 8) daugiasluoksnės plokštės su poliuretano užpildu, 9) technologiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys, ketinė jungiamoji ir uždaromoji armatūra, 10) vedinimo sistemos įranga (oro ištraukimo ventiliatoriai, oro tiekimo kamera, oro kondicionierius, ortakiai), 11) elektrotechnikos įranga (valdikliai, švelnaus paleidimo įrenginiai, dažnio keitikliai, temperatūros ir slėgio jutikliai, kabeliai), 12) apsauginės signalizacijos sistemos centralės.

- Techniniame projekte pateiktuose žiniaraščiuose ir/ar brėžiniuose pateikti kiekiai yra preliminarūs ir bus tikslinami statybos metu, atsižvelgiant į faktinę statybos eigą, nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. Visų kiekių ir/ar apimčių svyravimo riziką prisiima tiekėjas kuris teikdamas pasiūlymą pirkimui turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei Techniniame projekte numatytus reikalavimus.

- Tiekėjas turi užtikrinti ir patikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir darbai telpa į pastatuose esančią erdvę, įskaitant ribotą angų bei ortakių dydį.

- Tiekėjas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo tai įforminti aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

- Tiekėjas yra atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su medžiagų, gaminių ir įrenginių tiekėjais ir kitais rangovais (subrangovais). Tiekėjas prieš pradedant darbus privalės sudaryti instaliavimo planą, o statybų metu užtikrinti, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal Techninio projekto sumanymą. Visi darbai, kurie galimai turės būti perdaryti dėl tiekėjo aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui.

- Sumontuotos įrangos bandymų rezultatai turi būti laikomi statybvietėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, tiekėjas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, tiekėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai (bandymams) reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti suteikiami tiekėjo.

- Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys tiekėjo (rangovo) turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Techninio projekto apimtyje esančiuose Pirkimo objekto (Darbų) lokalinėse sąmatose (žiniaraščiuose) pateikiami kiekiai yra preliminarūs, informacinio pobūdžio. Visų kiekių ir/ar apimčių svyravimo riziką prisiima tiekėjas kuris teikdamas pasiūlymą pirkimui turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas Pirkimo objektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei Techniniame projekte numatytus reikalavimus.

- Tuo atveju jeigu Pirkimo procedūrų vykdymo metu keitėsi LR Statybos įstatymas, Statybos techniniai reglamentai (STR) ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys pirkimo objekto įgyvendinimą, tai Pirkimo sutarties vykdymo metu Pirkimo laimėtojas pirkimo objektą turės atlikti pagal tuo metu galiojančias ir darbams taikomus aktualios redakcijos teisės aktus.

- Pridedamas techninis projektas Nr. AT-21-1805.

- Atsižvelgiant į anksčiau skelbtame pirkime gautus klausimus, teikiame juos su atsakymais. Dėl neatitikties techniniame projekte bei pateiktuose atsakymuose, prašome vadovautis pateiktais atsakymais į klausimus.