Tiekėjams						2025-02-13

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Mokslo paskirties pastato Didždvario gimnazijos, Vilniaus g. 188, Šiauliai, paprastojo remonto darbai “ (CVP IS pirkimo Nr. 1092963) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. Perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Klausimas. „Prašome paaiškinti, kas bus atliekama ar paprastasis remontas, ar kapitalinis remontas. Pirkimo pavadinime nurodytas paprastasis remontas, o darbų aprašyme - kapitalinis remontas. Nes jei kapitalinis reikia projekto bendrosios ekspertizes.”

Atsakymas. Bus atliekamas paprastasis remontas. Pridedama patikslinta Techninė užduotis (žr. 1 priedas ,,Techninė užduotis“  aktuali redakcija), pakeitimai pažymėti geltonai.

2. Klausimas. ,,Darbų aprašymas: Duota apšųiltinimo detalė, kurioje sienos apšiltinimo storis nuorytas 120 mm, o tekstinėje dalyje - 150 mm. Kurie duomenys yra teiringi?”

Atsakymas. Sienos apšiltinimo storis 120mm. Pridedama patikslinta Techninė užduotis (žr. 1 priedas ,,Techninė užduotis“  aktuali redakcija), pakeitimai pažymėti geltonai.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir aktualiomis dokumentų redakcijomis.

Viešojo pirkimo komisija

Raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų padalinio specialistė Viktorija Ržavskaja, +370 611 33 079,

el. p. viktorija.rzavskaja@sac.lt