TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (rašyti “Atitinka” arba “Taip” neleidžiama) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ginekologinis vaginalinis daviklis | Ultragarsinio aparato Acuson Redwood ginekologinis vaginalinis daviklis 9EC4 |  |
| 2. | Kiekis | 1 vnt. |  |
| 3. | Dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip 2,9-8,1MHz ribose |  |
| 4. | Apžvalgos kampas | Ne mažesnis kaip 170° |  |
| 5. | Suderinamumas | Daviklis turi būti pilnai suderintas su ultragarsinės diagnostikos aparatu Acuson Redwood (gam. Nr. 560380, gamybos metai – 2020) |  |
| 6. | Daviklio būklė | Daviklis turi būti originalus, naujas |  |
| 7. | Instaliavimo, suderinimo darbai | Būtina įskaičiuoti į pasiūlymo kainą |  |
| 8. | Garantija | Ne mažiau 6 mėn. |  |
| 9. | Sertifikavimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracijos arba CE sertifikato kopija. |  |

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Suma viso Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ultragarsinio aparato Acuson Redwood vaginalinis daviklis 9EC4 | Vnt. | 1 |  |  |
| Pasiūlymo vertė be PVM, Eur |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina su PVM, Eur |  |  |  |  |  |