Techninė specifikacija

Multifunkcinis vežimėlis padidintu stalčių kiekiu. 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | # Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Vežimėlis tinkamas medicininiams prietaisams ir įvairioms priemonėms susidėti, laikyti ir transportuoti, įvairioms procedūroms atlikti. |  |
|  | Vežimėlio rėmas | Vežimėlio rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Vežimėlio stalviršis | Vežimėlio stalviršis pagamintas iš ABS plastiko (arba lygiavertės medžiagos) Su apsauginiu borteliu (ne mažiau kaip iš trijų šonų), neleidžiančiu nukristi ant staliuko padėtiems daiktams ar nutekėti skysčiams. |  |
|  | Stalčiai | Stalčiai, suprojektuoti skubiai pagalbai vadovaujantis Broselow metodu, kuomet vežimėlio stalčiai yra pažymėti Broselow juostos spalvomis. Ne mažiau 9 stalčių su minkšta arba savaimine užsidarymo sistema. |  |
|  | Paviršiai | Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti). Paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių). |  |
|  | Ratukai | Vežimėlis su ne mažiau kaip 4 ratukais, ne mažesnio 100mm diametro, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais, ne mažiau kaip 1 antistatinis. |  |
|  | Matmenys | Vežimėlio (be priedų) išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis): ne didesni kaip (90 x 60 x 110) cm Darbinio paviršiaus aukštis 100 cm ±5 cm |  |
|  | Komplektacija | Broselow juosta. Ištraukiama arba atlenkiama šoninė lentyna. Ne mažiau 3 atverčiami šoniniai skyreliai. Dėžučių laikiklis, tvirtinamas virš vežimėlio stalviršio, talpinantis ne mažiau vienos eilės po 4-6 dėžutes. Pirštinių dėžutė su laikikliu. |  |
|  | CE sertifikatas | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių |  |
|  | Garantinis | Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne trumpenis kaip 24 mėn. |  |
|  | Instrukcija | Tiekėjas kartu su preke turi pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba. |  |
|  | Atsarginės dalys | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu. |  |