Techninė specifikacija Multifunkcinis vezimelis su didesniu dėžučių skaičiumi. 3 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Vežimėlis tinkamas medicininiams prietaisams ir įvairioms priemonėms susidėti, laikyti ir transportuoti, įvairioms procedūroms atlikti. |  |
|  | Rėmas | Vežimėlio rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos |  |
|  | Rankena stūmimui | Integruota rankena stalelio stūmimui. |  |
|  | Stalviršis | Vežimėlio stalviršis pagamintas iš ABS plastiko (arba lygiavertės medžiagos) Vežimėlio stalviršis su apsauginiu borteliu (ne mažiau kaip iš trijų šonų), neleidžiančiu nukristi ant staliuko padėtiems daiktams ar nutekėti skysčiams |  |
|  | Stalčiai | Vežimėlyje įrengti ne mažiau kaip 4 stalčiai, išdėstyti vienas po kitu. Vežimėlio stalčiai su išimamais stalčių skirtukais. |  |
|  | Priedai | Kartu su multifunkciniu vežimėliu turi būti komplektuojami tokie priedai: - Atlenkiama arba ištraukiama šoninė lentyna; - PVC arba ABS šiukšledėžė, tvirtinama vežimėlio šone; - Dėžučių laikiklis, tvirtinamas virš vežimėlio stalviršio, talpinantis tris eiles po 4-6 dėžutes; - 2vnt. pirštinių dėžutės. |  |
|  | Išoriniai matmenys | Vežimėlio (be priedų) išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis): ne didesni kaip (80 x 60 x 110) cm |  |
|  | Ratukai | Vežimėlis su ne mažiau kaip 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais |  |
|  | Paviršiai | Visi vežimėlio paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių) Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti) |  |
|  | Naudojimo instrukcija | Tiekėjas kartu su preke turi pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba |  |
|  | Garantinis | Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne trumpenis kaip 24 mėn. |  |
|  | CE sertifikatas | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių |  |
|  | Atsarginės dalys | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio.** Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu. |  |