| ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTUS KLAUSIMUS/ ANSWERS TO RECEIVED QUESTIONS DURING THE MARKET CONSULTATION LITGRID AB (toliau – Perkantysis subjektas) atlieka rinkos konsultaciją dėl numatomo vykdyti Ultragarsinės kameros pirkimo (toliau – Pirkimas). Perkantysis subjektas informuoja, jog rinkos konsultacijos metu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti klausimai. Pateikiami atsakymai:; LITGRID AB (hereinafter – Contracting Entity) is conducting market consultation for planned procurement of Acoustic imaging camera (hereinafter – Procurement). Contracting Entity do hereby inform’s that answers to received questions via CPP IS means during the market consultation is provided:. |
| --- |
| Klausimas |  | Tiekėjo teikiamas komentaras/siūlymas | LITGRID AB atsakymas |
| - . Ar Techninėje specifikacijoje yra reikalavimų, kurie Jūsų nuomone apriboja galimybę dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus, nurodyti konkrečius punktus./ Are there any requirements in the Technical Specification that, in your opinion, limit the ability to participate in the procurement and submit a Tender? Please provide reasoned comments/questions, exact clauses. |  | Techninėje specifikacijoje yra vienas punktas, kuris apriboja galimybę dalyvauti pirkime. Atliekant matavimus su ultragarsine vaizdo kamera didžiausią įtaką galutiniam rezultatui turi mikrofonų kiekis, jų jautrumas ir kaip interpretuojami užfiksuoti duomenys. 15 techninių reikalavimų punkte reikalaujamas video kameros kadrų dažnis (fps), nėra toks svarbus pačiam matavimui, o tik jo atvaizdavimui. Ultragarsine kamera stebimi procesai nėra itin greiti, todėl daugeliu atvejų pakanka video kameros kurios kadrų dažnis iki 50 ar 60 fps. Siekiant padidinti konkurenciją 15 techninių reikalavimų punktą rekomenduojame perašyti taip: Video kameros kadrų dažnis (fps) ne mažesnis kaip:/ Video camera frame rate (fps) not less than: 60 fps. | Dėkojame už pateiktą pastabą ir paaiškinimą. Techniniai reikalavimų 15 p. bus koreguojamas./Thank you for your feedback and explanation. The technical requirements in clause 15 will be adjusted. |