Kvietimo dalyvauti rinkos konsultacijoje dėl reagentų ir darbo priemonių gliukozės, kraujo krešumo rodiklių nustatymui 2 priedas

1 pirkimo dalis. Reagentai ir darbo priemonės gliukozės nustatymui, analizatorius pagal panaudą arba nuomą, techninė priežiūra ir remonto paslaugos

Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatoriaus darbas. Tuo atveju, jeigu pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškės, jog nurodytų tyrimų atlikimui reikalingas didesnis kiekis reagentų/eksploatacinių medžiagų arba reikalingi papildomi reagentai/eksploatacinės medžiagos, juos tiekėjas turės pateikti perkančiajai organizacijai savo sąskaita.

Kartu su reagentais turi būti pateikiamos lietuvių ir originalo kalbomis reagentų instrukcijos ir saugos duomenų lapai.

Kartu su eksploatacinėmis medžiagomis turi būti pateikiamos eksploatacinių medžiagų instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis.

Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti visų analizatoriui reikalingų reagentų ir eksploatacinių medžiagų sąrašą šioje prekių techninėje specifikacijoje nurodytam laboratorinių tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.

Bendrieji reikalavimai:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, pateikiant reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį (atliekant kasdieninę ne mažiau kaip 2-jų lygių kokybės kontrolę), numatomam  nurodytam tyrimų skaičiui. Tyrimo kontrolei turi būti naudojamos  kontrolinės medžiagos su tyrimo reikšmėmis siūlomam analizatoriui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
2. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal (ES) 2017/746 reglamento reikalavimus.
3. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos (atitikimas tikrinamas sutarties vykdymo etepe (prekių priėmimo metu)).

4. Reagentai turi būti paruošti naudojimui

5. Techninių ir kokybinių reikalavimų atitikimą pagrįsti pateikiant gamintojo parengtus dokumentus su  TIKSLIAI pažymėta atitikimo vieta.

6. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, siūlomo analizatoriaus gamintojo arba su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos bei analitinės-klinikinės validacijos protokolais ir pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus.

7. Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, tranzitas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, kitos su tinkamu analizatoriaus pristatymu susijusios išlaidos, pristatyto analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, analizatoriaus naudojimo instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis pateikimas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, garantinis remontas.

8. Analizatorius turi būti naujas arba pagamintas ne anksčiau kaip 2022 metais. Tiekėjas, pasiūlęs naują analizatorių, gaus papildomų ekonominio naudingumo balų.

9. Analizatoriaus pristatymo terminai: tiekėjas, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos savo sąskaita perkančiajai organizacijai pristato ir paruošia eksploatacijai pasiūlytą analizatorių. Tiekėjas, pasiūlęs trumpesnį analizatoriaus pristatymo terminą, gaus papildomų ekonominio naudingumo balų.

REAGENTŲ IR DARBO PRIEMONIŲ GLIUKOZĖS NUSTATYMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reagentų pavadinimas | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | Suma EUR be PVM | PVM |  | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Reagentai ir darbo priemonės gliukozės nustatymui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Hemolizuojantis tirpalas, išpilstytas į reakcijos megintuvėlius pagal gamintojo parengtą tyrimo metodiką. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gliukozės standartas (jei pagal gamintojo parengtą tyrimo metodiką tyrimui atlikti gliukozės standartas naudojamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kontrolė 2 lygių (patogeninės+normalių verčių). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 4. | Reakcijos sensorius arba lygiavertė reakcijos membrana | (Įrašyti siūlomų sensorių ar membranų skaičių atsižvelgiant į numatomą tyrimų skaičių 36 mėn.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | (Kiti reagentai ar medžiagos, papildomos priemonės ir pan., reikalingi gliukozės tyrimų atlikimui su siūlomu analizatoriumi) pildoma jei reikia papildomų priemonių ar medžiagų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra reagentų ir priemonių kaina EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis ____ proc. PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra reagentų ir priemonių kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PANAUDODAI/NUOMAI SIŪLOMO ANALIZATORIAUS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS								2 lentelė

| Eil. Nr. | Techninio aptarnavimo (TP) periodiškumas | TP skaičius per 36mėn. | Vienos TP kaina EUR be PVM* | TP kaina įvertinus nurodytą kiekį | TP metu keičiamų detalių, eksploatacinių medžiagų pavadinimai** | Keičiamų detalių ir ekspl. medžiagų mato vnt. | Keičiamų detalių ir ekspl. medžiagų kiekis per 36 mėn. | Keičiamų detalių ir ekspl. medžiagų mato vnt. kaina EUR be PVM | Keičiamų detalių ir ekspl. medžiagų kaina EUR be PVM įvertinus nurodytą kiekį | Bendra analizatoriaus eksploatacinių išlaidų kaina 36 mėn. EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra eksploatacinių išlaidų kaina EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis ____ proc. PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra eksploatacinių išlaidų kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Į techninės priežiūros kainą įskaičiuotos visos tiekėjo išlaidos , susijusios su tinkamu  techninės priežiūros  atlikimu, taip pat atvykimo   ir kt.

** Turi būti įskaičiuotos visos eksploatacinės medžiagos (popierius, ir kt.) nurodytam tyrimų skaičiui, nurodytas medžiagų  kiekis ir kaina.

BENDRA 1 PIRKIMO DALIES PAIŪLYMO KAINA							3 lentelė

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Kaina EUR be PVM | Kaina EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reagentai ir priemonės(1 lentelė) |  |  |
| 2. | Pagal panaudą/nuomą siūlomo analizatoriaus eksploatacinės išlaidos (techninis aptarnavimas, eksploatacinės medžiagos ir kt.) (2 lentelė) |  |  |
| 3. | Analizatoriaus nuoma 36 mėn. (pildoma jei analizatorius pateikiamas nuomos pagrindais) |  |  |
| 4. | Analizatoriaus remontas (pogarantiniu laikotarpiu arba garantinio laikotarpio metu įvykus gedimui dėl pirkėjo darbuotojų kaltės) 1 val. įkainis Eur. be PVM. (įskaičiuotos transporto ir kitos išlaidos, išskyrus detalių kainą) |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina EUR |  |  |  |

Bendra 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina EUR su PVM- ____________________________________________.

(žodžiais)

PANAUDOS/NUOMOS PAGRINDAIS SIŪLOMAS GLIUKOZĖS ANALIZATORIUS										          4 lentelė

| Eil.Nr. | Reikalavimai | PASTABOS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Modelis, gamintojas |  |
| 2. | Analizatorius turi atitikti Europos Sąjungos direktyvą 2017/746 ir pažymėtas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikiama atitikties deklaracija |  |
| 3. | Naujas arba naudotas. Jei siūlomas naudotas analizatorius, jis turi būti pagamintas ne anksčiu kaip 2022m. Privaloma nurodyti konkrečius pagaminimo metus. Tiekėjas, pasiūlęs naują analizatorių, gaus papildomų ekonominio naudingumo balų. |  |
| 4. | Komplektacija: -analizatorius; - spausdintuvas; -srovės/įtampos stabilizatorius (UPSAS), jeigu analizatorius neturi įkraunamos baterijos. |  |
| 5. | Mėginiai: visas kraujas, serumas, plazma |  |
| 6. | Gliukozės matavimo ribos 1.0(+/-0,2) – 50,0 (+/- 0,2)mmol/l |  |
| 7. | Matavimo vienetai: mmol/l |  |
| 8. | Analičių nustatymo pasirinkimas: Gliukozė |  |
| 9. | Garantinis laikotarpis - ne mažiau kaip 24 mėn. nuo analizatoriaus instaliavimo. Tiekėjas, pasiūlęs 36 mėnesių garantinį laikotarpį, gaus papildomų ekonominio naudingumo balų. |  |

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai

5 lentelė

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijus | Žymėjimas | Lyginamasis svoris (X) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina Eur. be PVM) | C | 40 |  |
| 2. | Kokybė | K | 60 |  |
| 2.1 | Analizatoriaus pristatymo terminas - mažiau nei per 30 dienų | (P1) | L1=0,2 |  |
| 2.2 | Analizatoriui suteikiamas garantinis terminas - 36 mėn. | (P2) | L2=0,4 |  |
| 2.3. | Siūlomas naujas, nenaudotas analizatorius | (P3) | L3=0,4 |  |