Kvietimo dalyvauti rinkos konsultacijoje dėl reagentų ir darbo priemonių gliukozės, kraujo krešumo rodiklių nustatymui 2 priedas

2 pirkimo dalis. Reagentai ir darbo priemonės kraujo krešumo rodiklių nustatymui, analizatorius pagal panaudą arba nuomą, techninė priežiūra ir remonto paslaugos

Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatoriaus darbas. Tuo atveju, jeigu pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškės, jog nurodytų tyrimų atlikimui reikalingas didesnis kiekis reagentų/eksploatacinių medžiagų arba reikalingi papildomi reagentai/eksploatacinės medžiagos, juos tiekėjas turės pateikti perkančiajai organizacijai savo sąskaita.

Kartu su reagentais turi būti pateikiamos lietuvių ir originalo kalbomis reagentų instrukcijos ir saugos duomenų lapai.

Kartu su eksploatacinėmis medžiagomis turi būti pateikiamos eksploatacinių medžiagų instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis.

Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti visų analizatoriui reikalingų reagentų ir eksploatacinių medžiagų sąrašą šioje prekių techninėje specifikacijoje nurodytam laboratorinių tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.

Bendrieji reikalavimai:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, pateikiant reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį (atliekant kasdieninę ne mažiau kaip 2-jų lygių kokybės kontrolę), numatomam  nurodytam tyrimų skaičiui. Tyrimo kontrolei turi būti naudojamos  kontrolinės medžiagos su tyrimo reikšmėmis siūlomam analizatoriui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
2. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal (ES) 2017/746 reglamento reikalavimus.
 3. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos (atitikima stikrinamas sutarties vykdymo etape, priimant prekes).

4. Reagentai turi būti paruošti naudojimui

5. Techninių ir kokybinių reikalavimų atitikimą pagrįsti pateikiant gamintojo parengtus dokumentus su  TIKSLIAI pažymėta atitikimo vieta.

6. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, siūlomo analizatoriaus gamintojo arba su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos bei analitinės-klinikinės validacijos protokolais ir pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus.

7. Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, tranzitas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, kitos su tinkamu analizatoriaus pristatymu susijusios išlaidos, pristatyto analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, analizatoriaus naudojimo instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis pateikimas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, garantinis remontas.

8. Analizatorius turi būti naujas arba pagamintas ne anksčiau kaip 2022 metais. Tiekėjas, pasiūlęs naują analizatorių, gaus papildomų ekonominio naudingumo balų.

9. Analizatoriaus pristatymo terminai: tiekėjas, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos savo sąskaita pristato analizatorių perkančiajai organizacijai. Tiekėjas, pasiūlęs trumpesnį analizatoriaus pristatymo terminą, gaus papildomų ekonominio naudingumo balų.

REAGENTŲ IR DARBO PRIEMONIŲ KRAUJO KREŠUMO RODIKLIŲ NUSTATYMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reagentų pavadinimas | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Reagentai ir darbo priemonės kraujo krešumo rodiklių nustatymui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Reagentai protrombino komplekso(II,VII.X faktorių) aktyvumui nustatyti. Owren arba lygiaverčiu metodu | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Papildomos darbo priemonės bei tirpalai reikalingi protrombino (II, VII, X faktorių) komplekso aktyvumui nustatyti su siūlomu analizatoriumi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Reagentai dalinio aktyvinto tromboplastino laiko nustatymui. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Papildomos darbo priemonės bei tirpalai, reikalingi dalinio tromboplastino laiko nustatymui su siūlomu analizatoriumi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5 | Reagentai fibrinogeno koncentracijos nustatymui Klauso arba lygiaverčiu metodu. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Papildomos priemonės fibrinogeno koncentracijos nustatymui su siūlomu analizatoriumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Žinomos reikšmės plazmos kontrolinis mėginys (norma) protrombino komplekso aktyvumo nustatymui | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Žinomos reikšmės plazmos kontrolinis mėginys (patologija) protrombino komplekso aktyvumo nustatymui | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Žinomos reikšmės plazmos kontrolinis mėginys (norma) dalinio aktyvinto tromboplastino laiko nustatymui | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Žinomos reikšmės plazmos kontrolinis mėginys (patologija) dalinio aktyvinto tromboplastino laiko nustatymui | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Žinomos reikšmės plazmos kontrolinis mėginys (norma) fibrinogeno koncentracijos nustatymui | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.12 | Žinomos reikšmės plazmos kontrolinis mėginys (patologija) fibrinogeno koncentracijos nustatymui | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Reagentai D-dimerų koncentracijos nustatymui Imunoturbidimetrinis metodas. Reagentas turi būti nejautrus heparinui iki 1 IU/ml. Darbinio tirpalo stabilumas analizatoriuje ≥ 14 d. Jautrumas ≥ 97%, NPV ≥ 98 %, Specifiškumas ≥75 % PE, ≥ 55 % GVT | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Papildomos priemonės ir tirpalai reikalingi D-dimerų koncentracijos nustatymui su siūlomu analizatoriumi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Žinomos reikšmės plazmos kontrolinis mėgnys (norma) D-dimerų koncentracijos nustatymui. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Žinomos reikšmės plazmos kontrolinis mėgnys (patologija) D-dimerų koncentracijos nustatymui. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | (Kiti reagentai, tirpaai ar medžiagos, papildomos priemonės ir pan., reikalingi šioje lentelėje nurodytų tyrimų atlikimui su siūlomu analizatoriumi) pildoma jei reikia papildomų priemonių ar medžiagų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra reagentų ir priemonių kaina EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis ____ proc. PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra reagentų ir priemonių kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PANAUDOS/NUOMOS PAGRINDAIS  SIŪLOMO ANALIZATORIAUS EKSPLOATAVIMO IŠLAIDOS											2 lentelė

| Eil. Nr. | Techninio aptarnavimo (TP) periodiškumas | TP skaičius per 36 mėn. | Vienos TP kaina EUR be PVM* | TP kaina įvertinus nurodytą kiekį | TP metu keičiamų detalių, eksploatacinių medžiagų pavadinimai** | Keičiamų detalių ir ekspl. medžiagų mato vnt. | Keičiamų detalių ir ekspl. medžiagų kiekis per 36 mėn. | Keičiamų detalių ir ekspl. medžiagų mato vnt. kaina EUR be PVM | Keičiamų detalių ir ekspl. medžiagų kaina EUR be PVM įvertinus nurodytą kiekį | Bendra analizatoriaus eksploatacinių išlaidų kaina 36 mėn. EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra eksploatacinių išlaidų kaina EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis ____ proc. PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra eksploatacinių išlaidų kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Į techninės priežiūros kainą įskaičiuotos visos tiekėjo išlaidos , susijusios su tinkamu  techninės priežiūros  atlikimu, taip pat atvykimo   ir kt.

** Turi būti įskaičiuotos visos eksploatacinės medžiagos (keičiamos detalės, medžiagos, popierius, ir kt.) nurodytam tyrimų skaičiui, nurodytas medžiagų  kiekis ir kaina.

BENDRA 2 PIRKIMO DALIES PASIŪLYMO KAINA

3 lentelė

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Kaina EUR be PVM | Kaina EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reagentai ir priemonės(1 lentelė) |  |  |
| 2. | Pagal panaudą/nuomą siūlomo analizatoriaus eksploatacinės išlaidos (techninis aptarnavimas, eksploatacinės medžiagos ir kt.) (2 lentelė) |  |  |
| 3. | Analizatoriaus nuoma 36 mėn. (Pildoma jei analizatorius teikiamas nuomos pagrindais) |  |  |
| 4. | Analizatoriaus remontas (pogarantiniu laikotarpiu arba garantinio laikotarpio metu įvykus gedimui dėl pirkėjo darbuotojų kaltės) 1 val. įkainis Eur. be PVM. (įskaičiuotos transporto ir kitos išlaidos, išskyrus detalių kainą) |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina EUR |  |  |  |

PANAUDOS/NUOMOS PAGRINDAIS SIŪLOMO  KRAUJO KREŠUMO ANALIZATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4 lentelė

| # Eil. # Nr. | # Reikalavimai | # Siūlomo analizatoriaus techniniai parametrai, | # PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 |  |
| # 1 | Siūlomo analizatoriaus pavadinimas/modelis, gamintojas |  |  |
| # 2 | # Naujas arba naudotas. Jei siūlomas naudotas analizatorius, jis turi būti pagamintas ne ankčiau kaip 2022 m. Tiekėjas, pasiūlęs naują analizatorių, gaus papildomų ekonominio naudingumo balų |  |  |
| # 3 | # Pilnai automatizuotas |  |  |
| # 4 | # Komplektacija: automatinis krešumo sistemos analizatorius, spausdintuvas, srovės/įtampos stabilizatorius, monitorius, galimybė pajungti į LIS sistemą. Turi būti RS-232 jungtis |  |  |
| # 5 | - Chronometrinis: elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis, leidžiantis išmatuoti normalias bet kokio lygio lipemines, hemolizuotas, drumstas plazmas be papildomų procedūrų - Kolorimetrinis arba lygiavertis - Imunoturbimetrinis arba lygiavertis |  |  |
| # 6 | - Citruota plazma - Ne mažiau kaip 10 vietų mėginių patalpinimui - Galimybė pakrauti cito mėginius nestabdant analizatoriaus darbo ir pervesti mėginį į cito būklę be išankstinio užprogramavimo |  |  |
| # 7 | - Brūkšninio kodavimo sistema, identifikuojanti reagento kodą, tūrį, stabilumą, partijos Nr., galiojimo laiką, kalibravimo ir kontrolių duomenis ir kt. |  |  |
| # 8 | - Turi būti sinchroniškai atliekami chronometriniai, kolorimetriniai ir imunologiniai tyrimai (tiriamas pacientas po paciento) - Sistema turi turėti automatinį plazmų pakartotinį praskiedimą ir galimybę pakartoti tyrimus iš tos pačios tiriamosios plazmos, neišimant mėgintuvėlio iš analizatoriaus |  |  |
| # 9 | - Siūlomas analizatorius, reagentai , kontrolinė plazma, kitos darbo priemonės ir tirpalai turi būti to paties gamintojo. Jei tiekėjas siūlo ne to paties gamintojo reagentus, analizatorių ar kitas priemones, privalo pateikti adaptacijos protokolus, klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams ir priemonėms. |  |  |
| # 10 | Analizatoriuje turi būti gamintojo instaliuotos programos šiems tyrimams: - Dalinio aktyvinto tromboplastino laikas ( sekundės); - Protrombino komplekso (II,VII, X)tyrimas (%-INR) - Fibrinogeno koncentracija(g/l) - D-dimerų koncentracija(mg/l) - Papildomi tyrimai, esant poreikiui . |  |  |
| # 11. | - Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti siūlomų aparatų parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus. |  |  |
| # 12. | Turi atitikti ES direktyvos 2017/746 dėl in vitro reikalavimus ir turi būti pažymėtas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikiama atitikties deklaracija |  |  |
| # 13. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. nuo prietaiso instaliavimo. Tiekėjas, pasiūlęs 36 mėnesių garantinį laikotarpį, gaus papildomų ekonominio naudingumo balų. |  |  |

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai						5 lentelė

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijus | Žymėjimas | Lyginamasis svoris (X) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina Eur. be PVM) | C | 40 |  |
| 2. | Kokybė | K | 60 |  |
| 2.1 | Analizatoriaus pristatymo terminas - mažiau nei per 30 dienų | (P1) | L1=0,2 |  |
| 2.2 | Analizatoriui suteikiamas garantinis 36 mėn. | (P2) | L2=0,4 |  |
| 2.3. | Siūlomas naujas, nenaudotas analizatorius | (P3) | L3=0,4 |  |